## 1-16_pirkimo_dalys
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-____/25
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ II TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % (įrašomas tik skaičius, be ženklų) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis (ne trumpesnis už nurodytą), cm. | Prekės kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
15. | Peiliukai ortop.operacijom:
15.1. | Peiliukai ortop.operacijom | vnt. | 10 | 25 | 500% | 250 | 262.5 | 1. Stambių kaulų osteosintezei. 2. Storis: 0,4 mm ± 0,02 mm; plotis: 9 mm ± 1 mm; ilgis: 25 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,6 mm ± 0,02 mm; 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai. | [5 empty] | JAV | Conmed | 5071-133 | 1. Stambių kaulų osteosintezei. 2. Storis: 0,4mm; plotis: 9,5mm; ilgis: 25,5mm, pjovimo storis 0,6mm; 3. Tinka Conmed Linvatec sistemai. Peiliukų brošiūros 1psl.
15.2. | Peiliukai ortop.operacijom | vnt. | 10 | 29 | 500% | 290 | 304.5 | 1. Stambių kaulų osteosintezei; 2. Storis: 0,4 mm ± 0,02 mm; plotis: 9 mm ± 1 mm; ilgis: 40 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,6 mm± 0,02 mm; 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai. | [5 empty] | JAV | Conmed | 5071-134 | 1. Stambių kaulų osteosintezei; 2. Storis: 0,4mm; plotis: 9mm; ilgis: 41mm, pjovimo storis 0,6mm; 3. Tinka ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai. Peiliukų brošiūros 1psl.
15.3. | Peiliukai ortop.operacijom | vnt. | 10 | 63 | 500% | 630 | 661.5 | 1. Stambių kaulų osteosintezei; 2. Storis: 0,6 mm ± 0,02 mm; plotis: 5 mm ± 1 mm; ilgis: 25 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,8 mm ± 0,02 mm; 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai. | [5 empty] | JAV | Conmed | 5071-246 | 1. Stambių kaulų osteosintezei; 2. Storis: 0,6mm; plotis: 5,5mm; ilgis: 25,5mm, pjovimo storis 0,8mm; 3. Tinka ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai. Peiliukų brošiūros 1psl.
15.4. | Peiliukai ortop.operacijom | vnt. | 10 | 34 | 500% | 340 | 357 | 1. Stambių kaulų osteosintezei; 2. Storis: 0,4 mm ± 0,02 mm; plotis: 19 mm ± 1 mm; ilgis: 40 mm ± 5 mm, pjovimo storis 0,8 mm ± 0,02 mm; 3. Turi tikti ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai. | [5 empty] | JAV | Conmed | 5071-132 | 1. Stambių kaulų osteosintezei; 2. Storis: 0,4mm; plotis: 19,5mm; ilgis: 41mm, pjovimo storis 0,8mm; 3. Tinka ligoninėje esančiai Conmed Linvatec sistemai. Peiliukų brošiūros 2psl.
15 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 1510 | 1585.5
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [6 empty] | UAB OrtoGrupė
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | [6 empty] | Direktorius Audrius Malajavas