1 priedas

ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMO OBJEKTUI 330/110 KV KRUONIO HAE TP PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pardavėjas tiekia į pastatus, esančius Vaiguvos k. 1, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. šilumą (toliau – Šiluma). Pastatų struktūrinis brėžinys nurodytas Sutarties 7.5 priede.

- Šilumos tiekimo ir vartojimo tvarka, taip pat tarpusavio santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo tiekiant, vartojant bei apskaitant šilumos energiją nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis“ (toliau – „ŠTVT“) ir kitais šilumos ūkio veiklą reglamentuojančiais teisės norminiais aktais.

- Pardavėjas įsipareigoja atlikti metrologinę apskaitos prietaisų patikrą.

- Šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijų sprendimais. Jeigu Pirkėjas nori vėliau pradėti ar anksčiau baigti savo pastatų šildymą, tai ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas apie savo sprendimą raštu praneša Pardavėjui.

- Šilumos tiekimas turi būti vykdomas nenutrūkstamai, vartojimo ribose palaikant šilumą patalpose pagal šilumos įrenginių darbo režimų parametrus ir rodiklius, nustatytus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

- Šilumos tiekimo ir vartojimo tvarka, taip pat tarpusavio santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo tiekiant, vartojant bei apskaitant šilumos energiją nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis“ ir kitais šilumos ūkio veiklą reglamentuojančiais teisės norminiais aktais.

- Pirkėjas apmoka Šilumos nuostolius atkarpose tarp Šilumos pirkimo-pardavimo vietos ir atsiskaitomojo Šilumos kiekio apskaitos prietaiso.

- Vartojimo ribose šiluma turi būti palaikoma pagal Lietuvos higienos normą HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“. Leistini ne didesni, kaip ±3°C nukrypimai. Šilumos įrenginių įjungimo, derinimo, remonto ar atjungimo, taip pat apskaitos prietaisų patikros ar remonto laikotarpiu tiekiamos šilumos parametrai gali neatitikti ±3°C nukrypimo, tačiau visais atvejais turi būti laikomasi Lietuvos higienos normos HN 69:2003 5 priede nustatytų reikalavimų.

- Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas iki įvado nepriklausomai nuo to ar šildomos, ar nešildomos patalpos. Šildymo sezono patalpos privalo būti šildomos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių“ reikalavimus.

- Šilumos tiekimą teikėjas privalo vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 patvirtintomis „Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1-145 patvirtintomis „Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklėmis“.

- Tiekiamos Šilumos kiekis turi būti apskaitomas šilumos skaitikliais, kurie turi atitikti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto „Matavimo priemonių techninio reglamento“ nustatytus reikalavimus.

- Kas mėnesį suvartotas Šilumos kiekis įforminamas pažyma apie LITGRID AB Infrastruktūros priežiūros

centro Pietų regiono 330/110 kV Kruonio HAE TP suvartotos šilumos energijos kiekį.

- Preliminarus suvartojamas šilumos kiekis 24 mėnesių laikotarpiui yra 230 MWh.