## Sanaudų kiekių žiniaraštis
Sustambintų kiekių žiniaraštis
Pozicija, eil. nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Kaina
[5 empty] | vieneto | viso kiekio
4.1 STATYBOS – IŠMONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
110 kV AS įrenginių išmontavimo darbai
1 | Nusileidimų ir jungčių iš plieno aliuminio laido, kai vienas laidas fazėje išmontavimas |  | 1f. jungtis | 6 | 250 | 1500
2 | 110 kV vamzdinių renkamų šynų išmontavimas |  | vnt | 6 | 220 | 1320
3 | 110kV atraminių izoliatorių ir viršįtampių ribotuvų su metalo konstrukcijomis išmontavimas ir saugojimas |  | 3f. kompl. | 2 | 240 | 480
4 | 110 kV viršįtampių ribotuvų kibirkštinio tarpo stebėjimo įtaiso išmontavimas |  | vnt | 6 | 150 | 900
5 | 110kV gnybto laido atsišakojimui (T-formos) išmontavimas |  | vnt | 6 | 100 | 600
6 | Įžeminimo laidininko iš cinkuoto juostinio plieno atjungimas nuo konstrukcijų |  | vnt | 4 | 25 | 100
4.2 STATYBOS – MONTAVIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
AS - 110 kV montavimo darbai
1 | Nusileidimų ir jungčių iš plieno aliuminio laido, kai vienas laidas fazėje montavimas |  | 1f. jungtis | 6 | 300 | 1800
2 | 110 kV vamzdinių renkamų šynų montavimas |  | vnt | 6 | 250 | 1500
3 | 110kV atraminių izoliatorių ir viršįtampių ribotuvų su metalo konstrukcijomis montavimas |  | 3f. kompl. | 2 | 280 | 560
4 | 110 kV viršįtampių ribotuvų kibirkštinio tarpo stebėjimo įtaiso montavimas |  | vnt | 6 | 225 | 1350
5 | 110kV gnybto laido atsišakojimui (T-formos) montavimas |  | vnt | 6 | 150 | 900
6 | 110kV gnybto kilnojamam įžemikliui ant laido montavimas |  | vnt | 6 | 150 | 900
7 | Įžeminimo laidininko iš cinkuoto juostinio plieno prijungimas prie konstrukcijų |  | vnt | 4 | 40 | 160
4.3 ĮRENGINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
AS - 110 kV. Įrenginiai
1 | Neizoliuotas daugiavielis aliumininis laidininkas su cinkuotų plieninių vijų šerdimi 151,1 mm² ±2% skerspjūvio | 2023/353-XX-RTP-PT-TS p. 3.1.1. | m/kg | 30/ 18,02 | 12 | 360
2 | Tvirtinimo gnybtas kilnojamam įžemikliui ant 151,1 mm² ±2% neizoliuoto aliuminio su plieninių vijų šerdimi laido prijungti | 2023/353-XX-RTP-PT-TS p. 3.1.2 | vnt | 6 | 77 | 462
4.4 ELEKTROTECHNINIŲ ĮRENGINIŲ PALEIDIMO-DERINIMO DARBAI
1 | Viršįtampių ribotuvų bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus (prieš išmontavimą ir po sumontavimo) |  | 3 f. kompl. | 2 | 540 | 1080
2 | Šynų ir srovėlaidžių varžtais sujungtų jungčių pereinamosios varžos patikrinimo protokolas. |  | kompl. | 1 | 250 | 250
3 | Jungčių tarp įžemintuvo ir įžeminamų elementų varžų patikrinimo protokolas. |  | kompl. | 1 | 250 | 250
4 | Naujai sumontuotų pirminių įrenginių patikrinimas pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. |  | kompl. | 1 | 450 | 450
4.5 RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA
1 | Vilijampolės TP 110 kV linijų prijunginių apsaugų nuostatų keitimas |  | kompl | 1 | 7500 | 7500
2 | Aleksoto TP 110 kV linijų prijunginių apsaugų nuostatų keitimas |  | kompl | 1 | 7500 | 7500
3 | 110 kV prijunginių apsaugų nuostatų keitimas |  | kompl | 3 | 3000 | 9000
4 | Kompleksiniai relinės apsaugos bandymai su STO puse |  | kompl | 2 | 6000 | 12000
4.6 VALDYMAS, SIGNALIZACIJA IR MATAVIMAI
1 | PSO TSPĮ konfigūravimas ir derinimas projektuojamoms teleapimtims |  | kompl | 1 | 5337 | 5337
2 | Kompleksinis signalų veikimo patikrinimas |  | vnt | 26 | 80 | 2080
3 | Kompleksinis komandų veikimo patikrinimas |  | vnt | 6 | 80 | 480
4 | Kompleksinis matavimų veikimo patikrinimas |  | vnt | 6 | 80 | 480
5 | LITGRID AB DV sistemos duomenų bazės konfigūravimas bei derinimas projektuojamiems duomenų mainams su Noreikiškių TP TSPĮ |  | kompl | 1 | 1 | 1
KOMERCINĖ ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA
1 | 110 kV srovės transformatoriaus antrinių grandinių (apvijos skirtos apskaitai) permontavimas |  | kompl | 6 | 350 | 2100
2 | Srovės grandinių patikrinimas, testavimas, išbandymas nuo ST iki esamoje PT KAS įrengtų elektros energijos apskaitos skaitiklių |  | kompl | 4 | 150 | 600
Pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [5 empty] | 62000
PVM: | [5 empty] | 13020
Pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [5 empty] | 75020