DĖL (2024-ESO-498) NK 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIŲ NOREIKIŠKIŲ TP IR 10 KV KL, MT MONTAVIMO KAUNO R. SAV. (ESO IR LITGRID DALIES DARBAI), DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2024-ESO-498) NK 110 kV Galios transformatorių Noreikiškių TP ir 10 kV KL, MT montavimo Kauno r. sav. (ESO ir Litgrid dalies darbai), darbų pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kita | Kita | Prašome nurodyti gamintoja arba tiekėją kuris galėtų pasiūlyti „3.25. LAUKE (ATVIRAME ORE) KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGINIAI VAMZDŽIAI“ atitinkanti visus techninių specifikacijų reikalavimus. | Paaiškiname, kad Perkančioji organizacija negali nurodyti, kurio gamintojo medžiagas siūlyti. Teikiant pasiūlymą, Rangovas turi pats parinkti medžiagas, atitinkančias techninius reikalavimus ir jas siūlyti. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo sąlygos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo sąlygas teikimo tvarka nurodyta BPS 15-ame skyriuje.

Pirkimų projektų vadovė Ilona Kiselienė, tel. nr. +370 611 05591.

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt  arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.