Sutarties 1 priedas

2024-02-17 sutarties Nr. 25022108/ ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA, PIRKIMAS (AK-20/2024) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTOS BENDRO KRAUJO HEMATOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI AUTOMATINIU HEMATOLOGINIU ANALIZTORIUMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai |  | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM |  | PVM tarifas (%) | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos |  |
| 1. | Reagentai ir priemonės skirtos bendro kraujo hematologiniams tyrimams atlikti automatiniu hematologiniu analizatoriumi. Leukocitų diferenciacija į penkias populiacijas. Turi būti privalomai nustatomi ne mažiau kaip šie parametrai: Leukocitai (WBC) ir penkios jų populiacijos: limfocitai, monocitai, neutrofilai, eozinofilai, bazofilai išreikštos procentais ir kiekiu tūrio vienete; eritrocitai (RBC), hemoglobinas (HGB), hematokritas (HCT), vidutinis eritrocito tūris (MCV), vidutinis eritrocitų hemoglobinas (MCH), vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite (MCHC), eritrocitų pasiskirstymas pagal dydį (RDW), trombocitai (PLT), vidutinis trombocitų tūris (MPV). |  | 15000 | - | 1.98 |  | 5 | 2.08 | 29,700.00 | 31,185.00 | - |  |
| 1.1. | Reagentas DxH500 Diluent |  | - | 36 | - |  | - | - | - | - | Beckman Coulter, 10L |  |
| 1.2. | Reagentas DxH500 Lyse |  | - | 27 | - |  | - | - | - | - | Beckman Coulter, 500 ml |  |
| 1.3. | Ploviklis DxH500 Cleaner |  | - | 87 | - |  | - | - | - | - | Beckman Coulter, 500 ml |  |
| 1.4. | Kontrolė DxH500 Series Control |  | - | 27 | - |  | - | - | - | - | Beckman Coulter, 6x2.3ml |  |
| 1.5. | Kalibratorius DxH Series Calibrator |  | - | 3 | - |  | - | - | - | - | Beckman Coulter, 2x2ml |  |
| 1.6. | Lexmark kasetė spausdintuvui |  | - | 3 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Bendra 1-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: |  |  | - | - |  | - | - | 29,700.00 | 31,185.00 | - |  |
| Pardavėjas |  |  |  | Pirkėjas |  |  |  |  |  |
| UAB „Werfen LT“ |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |  |  |  |  |  |
| Generalinis direktorius Šarūnas Saudargas |  |  |  | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |  |  |  |  |  |
| Parašas ______________________ |  |  |  | Parašas ______________________ |  |  |  |  |  |
| A.V. |  |  |  | A.V. |  |  |  |  |  |