## Techninė specifikacija dezas 24
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1- /25
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė |  |  | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
1.1. | Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | L | 310 | Tinka plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Pateikti patvirtinančius dokumentus. Pakuotė: 5 L 1.1. neodisher MediClean Forte, 1 pdf psl., Etikete neodisher MediClean Forte, Gamintojo patvirtinimas, https://www.drweigert.com/com/products-system-solutions/product/neodisher-mediclean-forte | 6.7 | 21% | 2077 | 2513.17 | 5 L | 40.54 | neodisher MediClean Forte, Vokietija, Dr.Weigert
1.2. | Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | L | 620 | Tinka plovimo ir dezinfekavimo mašinoms "Wassenburg WD415". Pateikti patvirtinančius dokumentus. Sudėtis: 15 proc. peracto rūgšties. Sudėtyje nėra aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių. Pakuotė: 4.75 L 1.2. neodisher EndoSept PAC, 1-2 pdf psl., Etikete neodisher EndoSept PAC, Gamintojo patvirtinimas, https://www.drweigert.com/com/products-system-solutions/product/neodisher-endo-sept-pac | 25.18 | 21% | 15611.6 | 18890.036 | 4,75 L | 144.72 | neodisher endoSept PAC, Vokietija, Dr.Weigert
|  |  |  | 1 pirkimo dalis iš viso: | - | - | 17688.6 | 21403.206 |  |  |  | 44320.58
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [5 empty] | UAB Limeta
|  |  | Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Generalinis direktorius Virginijus Domarkas