## 1-53 pirkimo dalys
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1- /25
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rinkinys epicistostomijai | vnt. | 330 | 25 | 5% | 8250 | 8662.5 | 1. Kateteris CH 14-CH16, ilgis ne mažiau 65 cm, spiraliniu galu, drenažo angos vidinėje spiralės pusėje. 2. Kaniulės ilgis ne mažiau 12 cm. 3. Spaustukas. 4. Pleistras. 5. Ne mažesnis kaip 1,5 l šlapimo surinkimo maišelis su vožtuvėliu. 6. Paženklintas CE ženklu. | Plastimed, Turkija | 539004; 539003 Žr. "4 Katalogai".pdf, 1, 2 psl. | 9500
2 | Rinkinys epicistostomijai | vnt. | 110 | 19 | 5% | 2090 | 2194.5 | 1. Kateteris CH16, ilgis ne mažiau 40 cm, fiksuojamas balionėliu, drenažo angos vidinėje pusėje. 2. Kaniulės ilgis ne mažiau 12 cm. 3. Spaustukas. 4. Pleistras. 5. Ne mažesnis kaip 1,5 l šlapimo surinkimo maišelis su vožtuvėliu. 6. Paženklintas CE ženklu. | Plastimed, Turkija | 539008 Žr. "4 Katalogai".pdf, 2, 3 psl. | 3000
6 | Enterinio maitinimo sistemos (,,Flocare Infinity" pompai) konektorius | vnt. | 550 | 0.5 | 5% | 275 | 288.75 | 1. Tinkamas enterinio maitinimo sistemai prie ,,Flocare Infinity" pompos; 2. Sterilus. 3. Paženklintas CE ženklu. | Nutricia SIA, Nyderlandai | 89828 Žr. "4 Katalogai".pdf, 9 psl. | 5000
28 | Blackmore zondas, skirtas stemplės varikozės kompresijai CH16 | vnt. | 33 | 57 | 5% | 1881 | 1975.05 | 1. Graduotas, ilgis ne mažiau 115 cm 2. 3-jų kanalų su dviem lateksiniais balionėliais. 3. Nurodytas balionėlių užpildymo tūris ant vožtuvo ir distalinės dalies išpūtimą rodančių balionų 4. Paženklinta CE ženklu. | Epsa, Electroplast, Urugvajus | 9825-1659 Žr. "4 Katalogai".pdf, 17 psl. | 2600
35 | Rektaliniai vamzdeliai iš PVC:
35.1. | Rektaliniai vamzdeliai CH 18 | vnt. | 110 | 0.42 | 5% | 46.2 | 48.51 | Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Rectal Tube Ch18 Žr. "4 Katalogai".pdf, 21, 22 psl.
35.2. | Rektaliniai vamzdeliai CH 20 | vnt. | 110 | 0.42 | 5% | 46.2 | 48.51 | Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Rectal Tube Ch20 Žr. "4 Katalogai".pdf, 21, 22 psl.
35.3. | Rektaliniai vamzdeliai CH 22 | vnt. | 110 | 0.42 | 5% | 46.2 | 48.51 | Paženklinti CE ženklu. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Kinija | Rectal Tube Ch22 Žr. "4 Katalogai".pdf, 21, 22 psl.
|  |  |  | 35 dalis iš viso, Eur: |  | 138.6 | 145.53 |  |  |  | 200
43 | Apsauginis morceliavimo maišas | vnt. | 55 | 25 | 5% | 1375 | 1443.75 | 1. Skirtas saugiam morceliavimui ginekologinių operacijų metu. 2. Permatomas. 3. Du įėjimai: vienas-laparoskopui, kitas-morceliatoriui. 4. Tūris ne mažiau 2000 cm3. 5. Vienkartinio naudojimo. 6. Įpakuota po 1-ą vienetą. | Jiangsu BANA Medical Technology Co., Ltd., Kinija | QW7-1 Žr. "4 Katalogai".pdf, 24-28 psl. | 7000
51 | Polipų gaudyklė kolonoskopijai | vnt. | 330 | 8 | 5% | 2640 | 2772 | 1.Vienkartinio naudojimo. 2.Skirta polipų sugavimui kolonoskopijoje. 3.Vienos kameros. | Meditalia, Italija | Med/105 Žr. "4 Katalogai".pdf, 30, 31 psl. | 10800
53 | Vienk. burnos žiodikliai odontologijai( dydžiai-L,S,M) | vnt. | 2200 | 1.48 | 5% | 3256 | 3418.8 | 1.Vienkartiniai, minkšti, lanksčios medžiagos. 2.Skirti odontologijai, atliekant profesionalią burnos higieną ir poliruojant abrazijos būdu. | Ivoclar Vivadent, Vokietija | OptraGate Small, OptraGate Regular Žr. "4 Katalogai".pdf, 32, 33 psl. | 6000
Bendra suma: 20900,88 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [6 empty] | UAB Skirgesa
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | [6 empty] | Direktorius Skirmantas Akelis