## 1-53 pirkimo dalys
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1 - /25
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
31 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms:
31.1. | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 11 | 349 | 5% | 3839 | 4030.95 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 5F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 5 -16 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu. | Edwards Lifesciences, JAV | 160245F
31.2. | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 11 | 367 | 5% | 4037 | 4238.85 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 6F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 6 -18 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu. | Edwards Lifesciences, JAV | 160246F
|  |  |  | 31 dalis iš viso, Eur: |  | 7876 | 8269.8 |  |  |  | 9000
47 | Sistema invazinio kraujo spaudimo matavimui ,,Philips Intelivue 70, Dreager monitoriams. | vnt. | 82 | 33 | 5% | 2706 | 2841.3 | 1.Infuzinė sistema. 2.Praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti 3ml/val greičiu, kai slėgis sistemoje 300 mmHg. 3.Vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis. 4.Trijų krypčių kranelis. 5.Prailginimo linija, ilgis 150+-5cm. 6.Prieiga kraujo mėginiams imti integruota ne didesniu nei 30 cm atstumu nuo linijos distalinio galo. 7.Numatyta pakuotės atidarymo vieta. 8.Sistema turi būti tiekiama su laikikliais ir adapteriais, tinkamais naudoti su turimais monitoriais. 9.Sterili. 10.Vienkartinė, individualiame įpakavime. | Edwards Lifesciences, JAV | PX260 | 3000
Bendra suma: 11111,10 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [6 empty] | UAB Mediq Lietuva
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | [6 empty] | Vykdantysis direktorius Vilius Grikšas