## 1-53 pirkimo dalys
| PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI II | [7 empty] | Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1- /25
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo:
3.1 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 4F | vnt. | 165 | 3.4 | 5% | 561 | 589.05 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. | Coloplast, Danija | AC5004 Žr. "4 Katalogai".pdf, 5 psl.
3.2 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 5F | vnt. | 88 | 3.4 | 5% | 299.2 | 314.16 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. | Coloplast, Danija | AC5005 Žr. "4 Katalogai".pdf, 5 psl.
3.3 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 6F | vnt. | 132 | 3.4 | 5% | 448.8 | 471.24 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. | Coloplast, Danija | AC5006 Žr. "4 Katalogai".pdf, 5 psl.
3.4 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 7F | vnt. | 110 | 3.4 | 5% | 374 | 392.7 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. | Coloplast, Danija | AC5007 Žr. "4 Katalogai".pdf, 5 psl.
3.5 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 4F | vnt. | 110 | 6.6 | 5% | 726 | 762.3 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai- pravedėjui 0,35" | Marflow, Šveicarija | UC-0-4 Žr. "4 Katalogai".pdf, 4 psl.
3.6 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 5F | vnt. | 220 | 6.6 | 5% | 1452 | 1524.6 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai- pravedėjui 0,35 ". | Marflow, Šveicarija | UC-0-5 Žr. "4 Katalogai".pdf, 4 psl.
3.7 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 6F | vnt. | 220 | 6.6 | 5% | 1452 | 1524.6 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai pravedėjui 0,35" | Marflow, Šveicarija | UC-0-6 Žr. "4 Katalogai".pdf, 4 psl.
3.8 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 7F | vnt. | 88 | 6.6 | 5% | 580.8 | 609.84 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai pravedėjui 0,35" | Marflow, Šveicarija | UC-0-7 Žr. "4 Katalogai".pdf, 4 psl.
|  |  |  | 3 dalis iš viso, Eur: |  | 5893.8 | 6188.49 |  |  |  | 7500
4 | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J":
4.1. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 330 | 8.6 | 5% | 2838 | 2979.9 | 1. Ilgis 26 cm. 2. Diametras 6 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Plastimed, Turkija | 500154 Žr. "4 Katalogai".pdf, 6, 7 psl.
4.2. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 110 | 8.6 | 5% | 946 | 993.3 | 1. Ilgis 26 cm. 2. Diametras 7 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Plastimed, Turkija | 500166 Žr. "4 Katalogai".pdf, 6, 7 psl.
4.3. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 440 | 8.6 | 5% | 3784 | 3973.2 | 1. Ilgis 28 cm. 2. Diametras 6 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Plastimed, Turkija | 500155 Žr. "4 Katalogai".pdf, 6, 7 psl.
4.4. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 330 | 8.6 | 5% | 2838 | 2979.9 | 1. Ilgis 28 cm. 2. Diametras 7 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Plastimed, Turkija | 500167 Žr. "4 Katalogai".pdf, 6, 7 psl.
4.5. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 55 | 8.6 | 5% | 473 | 496.65 | 1. Ilgis 30 cm. 2. Diametras 6 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Plastimed, Turkija | 500156 Žr. "4 Katalogai".pdf, 6, 7 psl.
4.6. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 55 | 8.6 | 5% | 473 | 496.65 | 1. Ilgis 30 cm. 2. Diametras 7 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Plastimed, Turkija | 500168 Žr. "4 Katalogai".pdf, 6, 7 psl.
4.7. | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 55 | 16 | 5% | 880 | 924 | 1. Ilgis 28 cm. 2. Diametras 8 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Coloplast, Danija | BNBJ85 Žr. "4 Katalogai".pdf, 8 psl.
|  |  |  | 4 dalis iš viso: Eur: |  | 12232 | 12843.6 |  |  |  | 14000
Bendra suma: 19032,09 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [6 empty] | UAB Skirgesa
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | [6 empty] | Direktorius Skirmantas Akelis