TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
LOR INSTRUMENTAI
Pirkimas skirstomas į 4 dalis, tiekėjai turi pasiūlyti visas perkamas pozicijas toje dalyje.

	Pirkimo dalies Nr.
	Prekės pavadinimas ir reikalavimai
	Perkamas kiekis vnt.
	Atitikimas techninėje specifikacijoje (2 stulpelyje) nurodytiems reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečius parametrus). Katalogo Nr. ir psl.
	Gamintojas, firminis prekės pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi)
	Mato vieneto kaina Eur, be PVM
	Bendra kaina Eur, be PVM
	PVM,21  proc.
	Bendra kaina Eur, su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2.
	LOR INSTRUMENTAI NOSIAI

	2.1.
	Nosinis skėtiklis pagal Killian arba lygiavertis, 13 cm (±0.5cm), mentelės ilgis 50 mm (±2mm)
	10
	Nosinis skėtiklis pagal Killian, 13 cm , mentelės ilgis 50 mm Dokumentas: katalogas, pusl nr:6
	Gamintojas: Comed, kodas: 
18-248-13


	14.00
	140.00
	29.40
	169.40

	2.2.
	Nosinis skėtiklis pagal Killian arba lygiavertis,  14 cm (±0.5cm), mentelės ilgis 75 mm (±2mm)
	5
	Nosinis skėtiklis pagal Killian, 13 cm , mentelės ilgis 75 mm Dokumentas: katalogas, pusl nr:6
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-249-13
	14.00
	70.00
	14.70
	84.70

	2.3.
	Nosinis skėtiklis pagal Hartmann arba lygiavertis, suaugusiems, 15 cm (±0.5cm), mentelės ilgis 35 mm (±2mm)
	70
	Nosinis skėtiklis pagal Hartmann arba lygiavertis, suaugusiems, 15 cm, mentelės ilgis 35 mm

Dokumentas: katalogas, pusl nr:7
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-240-16
	14.00
	980.00
	205.80
	1185.80

	2.4.
	Nosinis skėtiklis pagal Hartmann arba lygiavertis, vaikams, 15 cm(±0.5cm), mentelės ilgis 25 mm (±2mm)
	70
	Nosinis skėtiklis pagal Hartmann arba lygiavertis, vaikams, 15 cm, mentelės ilgis 25 mm Dokumentas: katalogas, pusl nr:7
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-239-16
	15.00
	1050.00
	220.50
	1270.50

	2.5.
	Atsiurbimo vamzdelis nosiai pagal Killian arba lygiavertis, trumpas lenkimas, 15 cm (±0.5cm), Ø 2,0 mm (±0.2mm)
	20
	Atsiurbimo vamzdelis nosiai pagal Killian arba lygiavertis, trumpas lenkimas, 15.5 cm , Ø 2,0 mm Dokumentas: katalogas, pusl nr:8
	Gamintojas: Comed, kodas: 02-327-02
	15.00
	300.00
	63.00
	363.00

	2.6.
	Atsiurbimo vamzdelis nosiai pagal Killian arba lygiavertis, trumpas lenkimas, 15 cm (±0.5cm), Ø 2,5 mm (±0.2mm)
	20
	Atsiurbimo vamzdelis nosiai pagal Killian arba lygiavertis, trumpas lenkimas, 15.5 cm , Ø 2,5mm 

Dokumentas: katalogas, pusl nr:8
	Gamintojas: Comed, kodas: 02-327-03
	15.00
	300.00
	63.00
	363.00

	2.7.
	Atsiurbimo vamzdelis nosiai pagal Killian arba lygiavertis, trumpas lenkimas, 15 cm (±0.5cm), Ø 3 mm (±0.2mm)
	20
	Atsiurbimo vamzdelis nosiai pagal Killian arba lygiavertis, trumpas lenkimas, 15.5 cm , Ø 3 mm Dokumentas: katalogas, pusl nr:8
	Gamintojas: Comed, kodas: 02-327-04
	15.00
	300.00
	63.00
	363.00

	2.8.
	Nosies pincetas anatominis, 14 cm (±0.5cm) , tiesus galai
	40
	Nosies pincetas anatominis, 14 cm . , tiesus galai

Dokumentas: katalogas, pusl nr:8
	Gamintojas: Comed, kodas: 02-327-04
	6.00
	240.00
	50.40
	290.40

	2.9.
	Nosies žnyplės WEIL-BLAKESLEY tipo instrumento ilgis 120MM, (±5mm) darbinės dalies plotis 3 MM
	5
	Nosies žnyplės weil-blakesley tipo instrumento ilgis 120MM, darbinės dalies plotis 3mm Dokumentas: katalogas, pusl nr:9
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-288-12
	185.00
	925.00
	194.25
	1119.25

	2.10.
	Nosies žnyplės WEIL-BLAKESLy tipo instrumento ilgis 120MM (±5 mm)/darbinės dalies plotis 3,5MM
	5
	Nosies žnyplės weil-blakesley tipo instrumento ilgis 120MM, darbinės dalies plotis 3.5mm Dokumentas: katalogas, pusl nr:9
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-289-12
	190.00
	950.00
	199.50
	1149.50

	Viso 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, €
	5255.00
	1103.55
	6358.55

	3.
	LOR INSTRUMENTAI

	3.1.
	Juraz arba lygiavertis Žnyplės , 23 cm (±0.5cm) ilgio, dešinės.
	1
	Juraz Žnyplės , 23 cm ilgio, dešinės. Dokumentas: katalogas, pusl nr:9
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-666-23
	140
	140
	29.40
	169.40

	3.2.
	Juraz arba lygiavertis Žnyplės , 23 cm (±0.5cm) ilgio, kairė.
	1
	Juraz Žnyplės , 23 cm  ilgio, kairė. Dokumentas: katalogas, pusl nr:9
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-667-23
	140
	140
	29.40
	169.40

	3.3.
	Juraz arba lygiavertis Žnyplės , 23 cm(±0.5cm) ilgio, kairė.
	1
	Juraz Žnyplės , 23 cm ilgio, kairė. Dokumentas: katalogas, pusl nr:10
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-671-23 
	140
	140
	29.40
	169.40

	3.4.
	Bipoliniai bajonetiniai pincetai , autoklavuojami, kontaktinis paviršius 1 mm pločio , ilgis 15 cm(± 1 cm)
	5
	Bipoliniai bajonetiniai pincetai , autoklavuojami, kontaktinis paviršius 1 mm pločio , ilgis 15 Dokumentas: katalogas, pusl nr:11
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-601-10
	80
	400
	84.00
	484.00

	3.5.
	Bipoliniai bajonetiniai pincetai , autoklavuojami, kontaktinis paviršius 2 mm pločio , ilgis 15cm (±1cm)
	10
	Bipoliniai bajonetiniai pincetai , autoklavuojami, kontaktinis paviršius 2 mm pločio , ilgis 15 Dokumentas: katalogas, pusl nr:11
	Gamintojas: Comed, kodas:
18-601-20 
	80
	800
	168.00
	968.00

	3.6.
	Fraenkel  Žnyplės , 17 cm (±0.5cm) ilgio, dešinės. 
	1
	Fraenkel  Žnyplės , 17 cm ilgio, dešinės. Dokumentas: katalogas, pusl nr:11
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-674-17 
	145
	145
	30.45
	175.45

	3.7.
	Skalpeliai koteliai daugkartiniai 
	10
	Skalpeliai koteliai daugkartiniai Dokumentas: katalogas, pusl nr:11
	Gamintojas: Comed, kodas: 03-502-04
	3
	30
	6.30
	36.30

	3.8.
	Hemostatinės žnyplės pagal Pean, lenktos 14 cm (±0.5cm) ilgio
	10
	Hemostatinės žnyplės pagal Pean, lenktos 14 cm (±0.5cm) ilgio Dokumentas: katalogas, pusl nr:12
	Gamintojas: Comed, kodas: 06-257-14
	25
	250
	52.50
	302.50

	3.9.
	Žirklutės mažos aštrios ilgis 11.5 cm (±0.5cm)
	10
	Žirklutės mažos aštrios ilgis 11.5 cm Dokumentas: katalogas, pusl nr:12
	Gamintojas: Comed, kodas: 04-703-11
	12
	120
	25.20
	145.20

	3.10.
	Hemostatinės žnyplės pagal Heiss arba lygiavertis, lenktos, lieknos, 20cm (±0.5cm) ilgio
	20
	Hemostatinės žnyplės pagal Heiss arba lygiavertis, lenktos, lieknos, 20cm  ilgio Dokumentas: katalogas, pusl nr:13
	Gamintojas: Comed, kodas: 06-346-20
	25
	500
	105.00
	605.00

	Viso 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, €
	2665.00
	559.65
	3224.65

	4.
	LOR INSTRUMENTAI GERKLOMS

	4.1.
	Liežuvio prispaudėjas pagal Wieder arba lygiavertis, 15 cm (±0.5cm)
	10
	Liežuvio prispaudėjas pagal Wieder , 15 cm Dokumentas: katalogas, pusl nr:14
	Gamintojas: Comed, kodas: 01-158-15
	6
	60
	12.60
	72.60

	4.2.
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 4
	10
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 4 Dokumentas: katalogas, pusl nr:15
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-545-04
	3
	30
	6.30
	36.30

	4.3.
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 5
	10
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 5 Dokumentas: katalogas, pusl nr:15
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-545-05
	3
	30
	6.30
	36.30

	4.4.
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 6
	10
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 6 Dokumentas: katalogas, pusl nr:15
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-545-06
	3
	30
	6.30
	36.30

	4.5.
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 7
	10
	Veidrodėliai gerklų apžiūrai dydis 7 Dokumentas: katalogas, pusl nr:15
	Gamintojas: Comed, kodas: 18-545-07
	3
	30
	6.30
	36.30

	Viso 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, €
	180.00
	37.8
	217.80


Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės  atitinkamos skilties  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

