Sutarties 1 priedas

2024-02-        sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA, PIRKIMAS (AK-20/2024) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJAI MASIŲ SPEKTROMETRIJOS (MALDI-Tof) METODU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAM MASIŲ SPEKTROMETRUI (modelis (tipas): IVD MALDI BIOTYPER 2.2, MICROFLEX LT, gamintojas, kilmės šalis: BRUKER DALTONICS, GMBH, Vokietija. Pagaminimo metai: 2012) ARBA KITAI TIEKĖJO PASIŪLYTAI PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTEI MASIŲ SPEKTROMETRIJOS ĮRANGAI MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKACIJAI ATLIKTI ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA. PASIŪLYMĄ TEIKTI VISAI PIRKIMO DALIAI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos |
| 2. | Reagentai ir priemonės mikroorganizmų identifikacijai masių spektrometrijos ("Maldi-Tof") metodu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Mikroorganizmų identifikacija masių spektrometrijos ("Maldi-Tof") metodu (bakterijų identifikavimas iš bakterijų kultūrų) | 75000 |  | 0.8424 | 1.057212 | 25.5% | 63180.00 | 79290.90 |  |
| 2.1.1. | IVD Matrix HCCA-portioned |  | 36 pak. |  |  | 25.5% | 15480.00 | 19427.40 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Matrix HCCA-portioned, 8290200, 2000 testų/rink. |
| 2.1.2. | IVD Bacterial Test Standard |  | 8 pak. |  |  | 25.5% | 5920.00 | 7429.60 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Bacterial Test Standard, 8290190, 200 testų/rink. |
| 2.1.3. | Vienkartinės plokštelės IVD MBT Biotarget 96, 96 vietų |  | 40 pak. |  |  | 25.5% | 41440.00 | 52007.20 | Bruker Daltonics GmbH, MBT Biotarget 96 1839298, 20 plokštelių/pak. |
| 2.1.4. | Bruker standard solvent |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 340.00 | 426.70 | Sigma-Aldrich, Bruker standard solvent, 900666, 100 ml/pak. |
| 2.2. | Tiesioginis bakterijų identifikavimas iš kraujo (tiesioginis bakterijų identifikavimas iš teigiamų kraujo pasėlių) | 300 |  | 18.9667 | 23.8032 | 25.5% | 5690.00 | 7140.95 |  |
| 2.2.1 | MBT Sepsityper IVD Kit |  | 6 pak. |  |  | 25.5% | 3144.00 | 3945.72 | Bruker Daltonics GmbH, MBT Sepsityper IVD Kit, 1834338, 50 testų/rink. |
| 2.2.2 | IVD Matrix HCCA-portioned |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 430.00 | 539.65 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Matrix HCCA-portioned, 8290200, 2000 testų/rink. |
| 2.2.3 | IVD Bacterial Test Standard |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 740.00 | 928.70 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Bacterial Test Standard, 8290190, 200 testų/rink. |
| 2.2.4 | Vienkartinės plokštelės IVD MBT Biotarget 96, 96 vietų |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 1036.00 | 1300.18 | Bruker Daltonics GmbH, MSP 96 target polished steel BC, 8280800, 1 vnt/pak. |
| 2.3. | Grybų identifikavimas (mieliagrybių ir pelėsinių grybų identifikavimas iš tiriamosios medžiagos) | 500 | - | 4.412 | 5.53706 | 25.5% | 2206.00 | 2768.53 |  |
| 2.3.1 | IVD Matrix HCCA-portioned |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 430.00 | 539.65 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Matrix HCCA-portioned, 8290200, 2000 testų/rink. |
| 2.3.2 | IVD Bacterial Test Standard |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 740.00 | 928.70 | Bruker Daltonics GmbH, IVD Bacterial Test Standard, 8290190, 200 testų/rink. |
| 2.3.3 | Vienkartinės plokštelės IVD MBT Biotarget 96, 96 vietų |  | 1 pak. |  |  | 25.5% | 1036.00 | 1300.18 | Bruker Daltonics GmbH, MBT Biotarget 96 1839298, 20 plokštelių/pak. |
| Bendra 2-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  | 25.5% | 71076.00 | 89200.38 |  |

| Pardavėjas | Pirkėjas |
| --- | --- |
| Triolab Oy | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |
| Generalinis direktorius Jussi Kurittu | Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Rosita Marija Balčienė |
| Parašas ______________________ | Parašas ______________________ |
| A.V. | A.V. |