PRIEDA NR. 1

TILTŲ APŽIŪRŲ REIKALAVIMAI

- Tiekėjas įsipareigoja atlikti ir perduoti UŽSAKOVUI:  iki 15 vnt. automobilių kelių tiltų  vizualinių tyrimų ir kaip rezultatą pateikti kiekvieno tilto tiriamąją studiją su techninės būklės vertinimo išvada.

- Teikiant paslaugas įvertinti:

- statinių techninius pasus;

- statinių techninės priežiūros žurnalus;

- praėjusių ir einamųjų kalendorinių metų statinių apžiūrų aktus (nuolatinių, metinių, esminių, specialiųjų apžiūrų aktus);

- statinių tyrimų ir auditų išvadas.

- Vykdant tiltų apžiūras reikia apžiūrėti visus Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-402 „Dėl Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10 patvirtinimo“, 2 lentelėje išvardintus tiltų elementus.

- Patikrinimo aktas pateikiamas po 15 kalendorinių dienų nuo patikrinimo.

Sutartis sudaroma visai pirkimo vertei.

Paslaugos perkamos 1 vnt. tilto įkainiui.