## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2024-09-12
Nr.: | 733554
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB AMI sprendimai
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 125456226
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Laisvės pr. 77 B, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT254562219
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A.s.LT64 7300 0100 3690 2263 Swedbank, AB banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Vilma Dambravienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | info@amis.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Vytautas Dambrava
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Vilma Dambravienė, info@amis.lt 85 2375675
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Pasiūlymų formoje būtina palikti tik siūlomas pirkimo dalis. Nepasiūlytas pirkimo dalis būtina IŠTRINTI.
1. DALIS | SPIROMETRO KANDIKLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
5. DALIS | DEGUONIES DRĖKINIMO INDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
5. | Deguonies drėkinimo indas
5.1. | Deguonies drėkinimo indas | 80 | vnt | 13.6 | 1088 | Fisher & Paykel, Nr.MR290
5.1.1. | Automatiškai užpildomas | [5 empty] | Automatiškai užpildomas Nr.5_deguonies_drekinimo_indas_Nr.MR290_1psl.
5.1.2. | Su dviguba plūde | [5 empty] | Su dviguba plūde Nr.5_deguonies_drekinimo_indas_Nr.MR290_1psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 1088
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 54.4
|  |  |  | Suma su PVM | 1142.4
18. DALIS | AKINUKAI FOTOTERAPIJAI NAUJAGIMIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
18. | Akinukai fototerapijai naujagimiams
18.1. | Akinukai fototerapijai naujagimiams | 400 | vnt | 3.38 | 1352 | Neotech products, Nr.728/Nr.729
18.1.1. | Tinka galvos apimčiai 32 cm -38cm | [5 empty] | Tinka galvos apimčiai 32 cm -38cm ir daugiau Katalogai Nr.18_akinukai_fototerapijai_Nr.72x_2psl.
18.1.2. | Be latekso. Su ,,velcro'' tipo užsegimu | [5 empty] | Be latekso. Su ,,velcro'' tipo užsegimu Katalogai Nr.18_akinukai_fototerapijai_Nr.72x_2psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 1352
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 67.6
|  |  |  | Suma su PVM | 1419.6
19. DALIS | KONEKTORIUS MEKONIJAUS IŠSIURBIMO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
19. | Konektorius mekonijaus išsiurbimo
19.1. | Konektorius mekonijaus išsiurbimo | 50 | vnt | 5 | 250 | Neotech products, Nr.0101
19.1.1. | Jungiasi prie endotrachėjinio vamzdelio | [5 empty] | Jungiasi prie endotrachėjinio vamzdelio Katalogai Nr.19_Konektorius_mekonijaus_issiurbimo_Nr.0101_1psl.
19.1.2. | Piršto pagalba kontroliuojama anga | [5 empty] | Piršto pagalba kontroliuojama anga Katalogai Nr.19_Konektorius_mekonijaus_issiurbimo_Nr.0101_1psl.
19.1.3. | Permatomas, be latekso | [5 empty] | Permatomas, be latekso Katalogai Nr.19_Konektorius_mekonijaus_issiurbimo_Nr.0101_1-2psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 250
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 12.5
|  |  |  | Suma su PVM | 262.5
32. DALIS | SPAUSTUKAI VIRKŠTELEI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
32. | Spaustukai virkštelei | [5 empty] | atmesta
32.1. | Spaustukai virkštelei | 10000 | vnt | 1.28 | 12800 | Wingplast, Nr.303100
32.1.1. | Vienkartiniai, sterilūs, supakuoti po vieną | [5 empty] | Vienkartiniai, sterilūs, supakuoti po vieną Katalogai Nr.32_Spaustukai_virkstelei_Nr.303100
32.1.2. | Plastikiniai, ilgis >= 53mm | [5 empty] | Plastikiniai, ilgis 55mm Katalogai Nr.32_Spaustukai_virkstelei_Nr.303100
|  |  |  | Suma be PVM | 12800
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 640
|  |  |  | Suma su PVM | 13440
42. DALIS | DRĖKINTUVAS CPAP SISTEMAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
42. | Drėkintuvas CPAP sistemai
42.1. | Drėkintuvas CPAP sistemai | 10 | vnt | 9 | 90 | Fisher & Paykel, Nr.MR225
42.1.1. | 2 angos M tipo kontūrams prijungti-22mm, jungtis vandeniui pilti, vienkartiniai, skirti naujagimiams, be automatinės plūdės, su atžyma vandens kiekiui | [5 empty] | 2 angos M tipo kontūrams prijungti-22mm, jungtis vandeniui pilti, vienkartiniai, skirti naujagimiams, be automatinės plūdės, su atžyma vandens kiekiui Katalogai Nr.42_Drekintuvas_CPAP_sistemai_Nr.MR225_instrukcija 2-3psl. / brosiura 1psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 90
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 4.5
|  |  |  | Suma su PVM | 94.5
46. DALIS | AUTOMATINĖ "GILJOTINOS TIPO" BIOPSINĖ ŠAUDYKLĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
46. | Automatinė "giljotinos tipo" biopsinė šaudyklė | [5 empty] | atmesta
46.1. | Automatinė "giljotinos tipo" biopsinė šaudyklė | 180 | vnt | 54.9 | 9882 | Argon Medical Devices, Nr.370-1580-01
46.1.1. | Sterili, vienkartinio naudojimo, višiškai automatinė | [5 empty] | Sterili, vienkartinio naudojimo, višiškai automatinė katalogai_Nr.46_Automatine_biopsine_saudykle_16G_Nr.370-1580-03
46.1.2. | Adata su echopozityviniu žymekliu bei punkcijos gylio centrimetrinėmis atžymomis | [5 empty] | Adata su echopozityviniu žymekliu bei punkcijos gylio centrimetrinėmis atžymomis katalogai_Nr.46_Automatine_biopsine_saudykle_16G_Nr.370-1580-03
46.1.3. | Būtina galimybė užtaisyti šaudyklę pakartotinai ir paimti kelis biopsinius stulpelius | [5 empty] | Galimybė užtaisyti šaudyklę pakartotinai ir paimti kelis biopsinius stulpelius katalogai_Nr.46_Automatine_biopsine_saudykle_16G_Nr.370-1580-03
46.1.4. | Būtinas apsauginis mygtukas nuo atsitiktinio iššovimo | [5 empty] | Apsauginis mygtukas nuo atsitiktinio iššovimo katalogai_Nr.46_Automatine_biopsine_saudykle_16G_Nr.370-1580-03
46.1.5. | Biopsijos stulpelių ilgiai 10mm ir 20 - 22mm | [5 empty] | Biopsijos stulpelių ilgiai 9mm, 19mm, 29mm Nr.46_Automatine_biopsine_saudykle_16G_Nr.370-1580-03
46.1.6. | Adatos diametras 16G, adatos ilgis 180mm (± 30mm) | [5 empty] | Adatos diametras 16G, adatos ilgis 150mm Nr.46_Automatine_biopsine_saudykle_16G_Nr.370-1580-03
|  |  |  | Suma be PVM | 9882
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 494.1
|  |  |  | Suma su PVM | 10376.1
61. DALIS | RINKINYS KONIOTOMIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
61. | Rinkinys koniotomijai
61.1. | Rinkinys koniotomijai | 1 | vnt | 110 | 110 | VBM Medizintechnik,2mm- Nr.30-04-002-1, 4mm- Nr.30-04-004-1
61.1.1. | Į komplektą įeina kaniulė su konusine koniotomijos adata, fiksavimo sparneliais ir apsauginiu stabdeliu, skalpelis, švirkštas,. jungiamasis vamzdelis (jungiamojo vamzdelio matmenys I.D. 15 mm/O.D. 22 mm), kaniulės fiksavimo juosta | [5 empty] | Į komplektą įeina kaniulė su konusine koniotomijos adata, fiksavimo sparneliais ir apsauginiu stabdikliu, skalpelio nėra, nes yra iš karto pjaunati adata, švirkštas, jungiamasis vamzdelis (jungiamojo vamzdelio matmenys I.D. 15 mm/O.D. 22 mm), kaniulės fiksavimo juosta. Katalogai Nr.61._Rinkinys_koniotomijai_Nr.30-04-00x-1 Nr.61._Rinkinys_koniotomijai_Nr.30-04-00x-1_DEL_SKALPELIO
61.1.2. | Kaniulės vidinis diametras 2.0/4.0 mm | [5 empty] | Kaniulės vidinis diametras 2.0 - Nr.30-04-002-1/ Kaniulės vidinis diametras 4.0 - Nr.30-04-004-1 Katalogai Nr.61._Rinkinys_koniotomijai_Nr.30-04-00x-1
61.1.3. | Visų komponentų sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Visų komponentų sudėtyje nėra latekso Katalogai Nr.61._Rinkinys_koniotomijai_Nr.30-04-00x-1
|  |  |  | Suma be PVM | 110
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 5.5
|  |  |  | Suma su PVM | 115.5
62. DALIS | KATETERIAI UMBILIKALINIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
62. | Kateteriai umbilikaliniai
62.1. | Kateteriai umbilikaliniai | 15 | vnt | 2.8 | 42 | Vygon, Nr.270.03
62.1.1. | CH3,5 | [5 empty] | CH3,5 Nr.62_Kateteriai umbilikaliniai_Nr.270.xx_brosiura
62.1.2. | Sterilūs | [5 empty] | Sterilūs Nr.62.1.2_Kateteriai umbilikaliniai_CH3.5_Nr.270.03_Sterilus-4psl
62.2. | Kateteriai umbilikaliniai | 20 | vnt | 2.4 | 48 | Vygon, Nr.270.06
62.2.1. | CH6 | [5 empty] | CH6 Nr.62_Kateteriai umbilikaliniai_Nr.270.xx_brosiura
62.2.2. | Sterilūs | [5 empty] | Sterilūs Nr.62.2.2_Kateteriai umbilikaliniai_CH6_Nr.270.06_Sterilus-4psl
62.3. | Kateteriai umbilikaliniai | 20 | vnt | 2.4 | 48 | Vygon, Nr.270.08
62.3.1. | CH8 | [5 empty] | CH8 Nr.62_Kateteriai umbilikaliniai_Nr.270.xx_brosiura
62.3.2. | Sterilūs | [5 empty] | Sterilūs Nr.62.3.2_Kateteriai umbilikaliniai_CH8_Nr.270.08_Sterilus-4psl
|  |  |  | Suma be PVM | 138
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 6.9
|  |  |  | Suma su PVM | 144.9
106. DALIS | SATURACIJOS DAVIKLIO FIKSATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
106. | Saturacijos daviklio fiksatorius
106.1. | Saturacijos daviklio fiksatorius | 400 | vnt | 2.6 | 1040 | Neotech products, Nr.783
106.1.1. | Dydis: 5cm x 15 cm (±0,5cm) | [5 empty] | Dydis: 5cm x 15 cm Katalogai Nr.106_Saturacijos_daviklio fiksatorius_Nr.783_2psl.
106.1.2. | Pagamintas iš „Neofoam“ tipo, orui laidžios medžiagos, su "Velcro" tipo užsegimu | [5 empty] | Pagamintas iš „Neofoam“ tipo, orui laidžios medžiagos, su "Velcro" tipo užsegimu Katalogai Nr.106_Saturacijos_daviklio fiksatorius_Nr.783_2psl.
106.1.3. | Suteikia stabilumo davikliui | [5 empty] | Suteikia stabilumo davikliui Katalogai Nr.106_Saturacijos_daviklio fiksatorius_Nr.783_1psl.
106.1.4. | Nesukelia prakaitavimo | [5 empty] | Nesukelia prakaitavimo Katalogai Nr.106_Saturacijos_daviklio fiksatorius_Nr.783_1psl.
106.1.5. | Tinkamas jautriai naujagimio odai | [5 empty] | Tinkamas jautriai naujagimio odai Katalogai Nr.106_Saturacijos_daviklio fiksatorius_Nr.783_1psl.
106.1.6. | Be latekso, be DEHP | [5 empty] | Be latekso, be DEHP Katalogai Nr.106_Saturacijos_daviklio fiksatorius_Nr.783_2psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 1040
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 52
|  |  |  | Suma su PVM | 1092
107. DALIS | BURNOS IR NOSIES ATSIURBĖJAS GREITAM SIURBIMUI NAUJAGIMIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
107. | Burnos ir nosies atsiurbėjas greitam siurbimui naujagimiams | [5 empty] | atmesta
107.1. | Burnos ir nosies atsiurbėjas greitam siurbimui naujagimiams | 50 | vnt | 4.2 | 210 | Neotech products, Nr.204C
107.1.1. | Atsiurbti tirštą, didelį kiekį sekreto (naujagimiui atpylus, esant slogai) | [5 empty] | Atsiurbti tirštą, didelį kiekį sekreto (naujagimiui atpylus, esant slogai) Katalogai Nr.107_Burnos ir nosies atsiurbejas_Nr.204C_2psl.
107.1.2. | Pagamintas iš termoplastinio elastomero | [5 empty] | Pagamintas iš termoplastinio elastomero Katalogai Nr.107_Burnos ir nosies atsiurbejas_Nr.204C_2psl.
107.1.3. | Lankstus, užapvalintas antgalis | [5 empty] | Lankstus, užapvalintas antgalis Katalogai Nr.107_Burnos ir nosies atsiurbejas_Nr.204C_1psl.
107.1.4. | Viso atsiurbėjo ilgis 100-110 mm | [5 empty] | Viso atsiurbėjo ilgis 106 mm Katalogai Nr.107_Burnos ir nosies atsiurbejas_Nr.204C_2psl.
107.1.5. | Antgalio ilgis 90 mm (±1mm) | [5 empty] | Antgalio ilgis 90 mm Katalogai Nr.107_Burnos ir nosies atsiurbejas_Nr.204C_2psl.
107.1.6. | Galiuko diametras 2mm (±0,1mm) | [5 empty] | Galiuko diametras 2mm Katalogai Nr.107_Burnos ir nosies atsiurbejas_Nr.204C_2psl.
107.1.7. | Su piršto kontrolės anga 5mm (±0,1mm) | [5 empty] | Su piršto kontrolės anga 5mm Katalogai Nr.107_Burnos ir nosies atsiurbejas_Nr.204C_2psl.
107.1.8. | Be latekso, be DEHP | [5 empty] | Be latekso, be DEHP Katalogai Nr.107_Burnos ir nosies atsiurbejas_Nr.204C_2psl.
107.1.9. | Galima atsiurbti viena ranka | [5 empty] | Galima atsiurbti viena ranka Katalogai Nr.107_Burnos ir nosies atsiurbejas_Nr.204C_1psl.
107.1.10. | Galimas pertraukiamas siurbimas | [5 empty] | Galimas pertraukiamas siurbimas Katalogai Nr.107_Burnos ir nosies atsiurbejas_Nr.204C_1psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 210
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 10.5
|  |  |  | Suma su PVM | 220.5
109. DALIS | TEMPERATŪROS DAVIKLIO FIKSATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
109. | Temperatūros daviklio fiksatorius
109.1. | Temperatūros daviklio fiksatorius | 150 | vnt | 1.2 | 180 | Neotech products, Nr.731
109.1.1. | Apvalios formos | [5 empty] | Apvalios formos Katalogai Nr.109_Temperaturos_daviklio_fiksatorius_Nr.731_1psl.
109.1.2. | Diametras 2,5cm (±2mm) | [5 empty] | Diametras 2,5cm Nr.109_Temperaturos_daviklio_fiksatorius_Nr.731_2psl.
109.1.3. | Paviršius padengtas auksine folija | [5 empty] | Paviršius padengtas auksine folija Nr.109_Temperaturos_daviklio_fiksatorius_Nr.731_2psl.
109.1.4. | Hidrokoloidiniu pagrindu | [5 empty] | Hidrokoloidiniu pagrindu Nr.109_Temperaturos_daviklio_fiksatorius_Nr.731_1psl.
109.1.5. | Klijuojamas | [5 empty] | Klijuojamas Nr.109_Temperaturos_daviklio_fiksatorius_Nr.731_1psl.
109.1.6. | Hipoalerginis | [5 empty] | Hipoalerginis Nr.109_Temperaturos_daviklio_fiksatorius_Nr.731_1psl.
109.1.7. | Be latekso, be DEHP | [5 empty] | Be latekso, be DEHP Nr.109_Temperaturos_daviklio_fiksatorius_Nr.731_1psl.
109.1.8. | Atsparus drėgmei ir karščiui | [5 empty] | Atsparus drėgmei ir karščiui Nr.109_Temperaturos_daviklio_fiksatorius_Nr.731_2psl.
109.1.9. | Nuimant nelieka ant odos | [5 empty] | Nuimant nelieka ant odos Nr.109_Temperaturos_daviklio_fiksatorius_Nr.731_2psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 180
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 9
|  |  |  | Suma su PVM | 189
110. DALIS | KONTŪRAI, TINKANTYS NAUJAGIMIŲ CPAP IR DPV VENTILIACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, prekės kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę (privaloma pridėti dokumentą patvirtinantį atitiktį nurodytiems parametrams)
110. | Kontūrai, tinkantys naujagimių CPAP ir DPV ventiliacijai
110.1. | Kontūrai, tinkantys naujagimių CPAP ir DPV ventiliacijai | 20 | vnt | 37.3 | 746 | Fisher & Paykel, Nr.RT225
110.1.1. | Vienkartiniai, kliniškai švarūs, be latekso, be DEHP | [5 empty] | Vienkartiniai, kliniškai švarūs, be latekso, be DEHP Katalogai Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl. Vienkartiniai - Nr.110_Konturai_RT225_instrukcija_1psl.
110.1.2. | Su dvigubu spiraliniu besikryžiuojančiu kaitinimo laidu | [5 empty] | Su dvigubu spiraliniu besikryžiuojančiu kaitinimo laidu Nr.110_Konturai_RT225_besikryziavimas_1psl.
110.1.3. | Kontūro vidinis diametras 10mm (± 0,5mm); kvėpavimo šildomos atšakos ilgis 105-110 cm | [5 empty] | Kontūro vidinis diametras 10,2mm; kvėpavimo šildomos atšakos ilgis 110 cm Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl.
110.1.4. | Prailginimo atšakos ilgis 30-35 cm | [5 empty] | Prailginimo atšakos ilgis 30cm Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl.
110.1.5. | Drėkinimo vamzdelio su anga ilgis 60-65 cm, jungtys abiejuose galuose, vidinis diametras 22 mm (± 1mm) | [5 empty] | Drėkinimo vamzdelio su anga ilgis 60 cm, jungtys abiejuose galuose, vidinis diametras 22 mm (± 1mm) Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl.
110.1.6. | Iškvėpimo nešildomos atšakos su vandens rinktuvu ilgis 160-165 cm | [5 empty] | Iškvėpimo nešildomos atšakos su vandens rinktuvu ilgis 160cm Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl.
110.1.7. | Galimas srauto greitis ribose 4-15 l/min | [5 empty] | Galimas srauto greitis ribose 4-15 l/min Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl.
110.1.8. | Pasipriešinimas srautui (be papildomų priemonių) esant 2,5 l/min – įkvėpimo atšakoje 0,09 (±0,04 cm) H2O, iškvėpimo atšakoje – 0,04 (±0,04 cm) H2O | [5 empty] | Pasipriešinimas srautui (be papildomų priemonių) esant 2,5 l/min – įkvėpimo atšakoje 0,09 (±0,04 cm) H2O, iškvėpimo atšakoje – 0,04 (±0,04 cm) H2O Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl.
110.1.9. | Kontūrų sienelės standumo išlaikymas (be papildomų priemonių) esant 60 cm H2O – 1,4 (± 0,09 ml/cm) H2O | [5 empty] | Kontūrų sienelės standumo išlaikymas (be papildomų priemonių) esant 60 cm H2O – 1,4 (± 0,09 ml/cm) H2O Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl.
110.1.10. | Suspaudžiamas tūris 830 ml (± 2ml) | [5 empty] | Suspaudžiamas tūris 830 ml Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl.
110.1.11. | Įpūtimo tūris 185 ml (± 2ml) | [5 empty] | Įpūtimo tūris 185 ml Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl.
110.1.12. | T-formos jungties įkvėpimo atšakoje išorinis diametras 12 mm/10 mm/ 12 mm | [5 empty] | T-formos jungties įkvėpimo atšakoje išorinis diametras 12 mm/10 mm/ 12 mm Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl.
110.1.13. | Vandens rezervuaras automatiškai prisipildantis | [5 empty] | Vandens rezervuaras automatiškai prisipildantis Nr.110_Konturai_RT225_techniniai_duom_1psl.
110.1.14. | Dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas | [5 empty] | Dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas Nr.110_Konturai_RT225_besikryziavimas_1psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 746
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 37.3
|  |  |  | Suma su PVM | 783.3

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Katalogai
5 | CE deklaracijos
6 | Igaliojimas_Vilmai_Dambravienei 2024
7 | Deklaracija dėl atsakingų asmenų
8 | Tiekėjo - subtiekėjo deklaracija
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Projektų vadybininkė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Vilma Dambravienė
8670-4 2024-08-02 15:41:58