PRIEDAS NR. 14

SUSITARIMO FORMA

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS

| Susitarimo data | 2025 – 03- 13 | Susitarimo Nr. | S6-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, gydymo paskirties dalies pastato, esančio S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utenoje atnaujinimo (modernizavimo) darbai (toliau – Sutartis) |  |  |
| Sutarties data | 2024 – 06 -10 | Sutarties Nr. | S6 - 29 |
| Užsakovas | Utenos rajono savivaldybės administracija |  |  |
| Rangovas | UAB „Bigsas“ |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalis; Sutarties bendrųjų sąlygų 5.7.1, 5.7.3; 15.8; 25.1, 25.2 punktai. |  |  |
| Susitarimo turinys: | Šalys susitaria: - Atlikti papildomus darbus, kurių vertė – 381730,39 (trys šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt eurų, 39 cnt.) Eur su PVM, 315479,66 (trys šimtai penkiolika tūkstančių ketu šimta septyniasdešimt devyni eurai, 66 cnt.) be PVM: Reikia 207, 225 patalpų esamoje gelžbetoninėje perdangoje įrengti angas, ventiliacijos ortakių montavimui - monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas 0,8 m3; metaliniai profiliai + plokštelės, esamos perdangos sustiprinimui - angos aprėminimui 0,55 t; Antro aukšto grindys (Detalė TP-1) - grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus 45,0 m2; Pirmame aukšte naujai įrengiamose - platinamose angose naujų sąramų įrengimas - plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu 0,391 t; gelžbetoninių juostų padarymas, įrengiant klojinius 0,1 m3; esamų pastatų sienose surenkamų sąramų iki 0.1 t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas pneumo plaktuku 0,145 m3; I aukštas - mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo (angų griovimas durims) 29,12 m3; silikatinių 88 mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas, kai mūro storis 250 mm (angų užmūrijimas) 9,2 m3; ventiliacijos angų priešgaisrinis užtaisymas 7,2 m3; statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 81,16 t; II aukštas - mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo (angų sienose griovimas durims) 30,0 m3; betoninių armuotų grindų ardymas (18 cm storio) 15,84 m3; statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 82,6 t; silikatinių 88 mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas, kai mūro storis 250 mm (angų užmūrijimas) 10,0 m3; 100 mm storio armuotų grindų betonavimas vakuumuojant, paduodant betoną siurbliu 545 m2; Pirmo aukšto grindys ant grunto (Detalės GG-1 ir GG-1A) - grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus 45,0 m2; Aliuminio durų įrengimas (m2 bloko) 27,88 m2; durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas) 1,0 vnt.; Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose (nedūžtantis stiklas) 64,4 m2; Vidaus patalpų remonto darbai - PVC grindų dangos įrengimas 232,48 m2; vidaus paviršių pagerintas tinkavimas mechanizuotai cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm, vidinės sienos) 74,8 m2; sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu 496,07 m2; sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) 496,07 m2; sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) 496,07 m2; porankių ant sienos įrengimas 79,9 m; akustinių pakabinamų lubų įrengimas 27,15 m2; akustinių pakabinamų lubų įrengimas (drėgmei atsparios) 39,1 m2; lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms 113,9 m2; sienų šiltinamosios izoliacijos 100 mm storio įrengimas iš universalių mineralinės vatos plokščių, dirbant ant pastolių ar žemės 113,9 m2; dviejų sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų 113,9 m2; batų valymo grotelių montavimas, kai grotelės su vonele ir jungtimi prie vamzdyno 1,0 vnt.; vinilinės dangos klijavimas, sulydant siūles 1429,4 m2; apsauginės minkštos dangos klijavimas 64,0 m2; plieninio 40 mm skersmens vamzdžio montavimas prie stiklinių vitrinų 13,84 m; vinilo apsauginės juostos klijavimas ant sienos 56,4 m; lubų nutinkuotų „Vetonit“ arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas „KR“ glaistu 23,58 m2; lubų nutinkuotų „Vetonit“ arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas „KR“ glaistu 23,58 m2; lubų paviršių dažymas emulsiniais arba lygiaverčiais dažais, vienu sluoksniu voleliu 23,58 m2; lubų paviršių dažymas emulsiniais arba lygiaverčiais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu 23,58 m2; Interjero gaminiai ir medžiagos - vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais (sienų) 6,5 m2; elektrinių rankšluosčių montavimas 6,0 vnt.; WC reikmenų tvirtinimas 37,0 vnt.; dušo užuolaidos įrengimas 18,0 kompl.; Naujos lifto šachtos įrengimas - monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas 1,3 m3; gelžbetoniniai mažesnio kaip 3 m3 tūrio įrengimų pamatai, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu 0,72 m3; deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus 0,5 m; vertikali hidroizoliacija latekso-cementiniu skiediniu 2,0 m2; horizontali klijuota vienu sluoksniu ruloninių medžiagų hidroizoliacija, padarant išlyginamąjį sluoksnį 0,2 m2; silikatinių 88 mm storio plytų paprastų sienų mūrijimas, kai mūro storis 250 mm 1,58 m3; besijiniai gelžbetoniniai didesnio kaip 150 mm storio perdenginiai 0,11 m3; Pagalbos iškvietimo sistema - paciento iškvietimo siųstuvas/apyrankė 21,0 vnt.; pagalbos iškvietimo mygtukas su virvute 2,0 vnt.; Gaisrinė signalizacija - adresinis blykstės dėl neįgaliųjų 20,0 vnt.; 8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas 1,0 vnt.; Elektroninių ryšių - adapteris 2xRJ45 lizdas 6,0 vnt.; vaizdo stebėjimo sistema – Monitorius 1,0 vnt.; HDMI-IR keitiklis 1,0 vnt. Karšto vandentiekio sistemos T3 ir T4 - pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos 37,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 37,0 m; movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50 mm, prijungimas (prietaisinių) 9,0 vnt.; vidaus vandentiekio sistemos vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis išbandymas 37,0 m; vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm 37,0 m; vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm 37,0 m; Šalto vandentiekio sistema V1 - pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos 82,0 m; pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D40-63 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos 4,0 m; patų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D75-110 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos 12,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 82,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 4,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 12,0 m; movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50 mm, prijungimas (prietaisinių) 12,0 vnt.; vidaus vandentiekio sistemos vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis išbandymas 98,0 m; vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mmv 98,0 m; vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm 98,0 m; plastikinių vamzdžių fasoninės dalys 1,0 kompl.; Buitinių nuotekų sistema F1 - iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas 51,0 m; vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono sienose ir pertvarose) 11,0 vnt.; trapo, kurio skersmuo 100 mm, montavimas 22,0 kompl.; fasoninės dalys, pagalbinės medžiagos, tvirtinimo elementai 1,0 kompl.; sanitariniai prietaisai - Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais) ŽN 4,0 vnt.; ranktūrių neįgaliesiems montavimas 18,0 vnt.; praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių ŽN 1,0 kompl.; plautuvių su vandens maišytuvais montavimas (vieno skyriaus plautuvės) 1,0 kompl.; plautuvės NŽT montavimas su porankiais ir vandens maišytuvu 2,0 kompl.; ranktūrių neįgaliesiems montavimas 16,0 vnt.; dušų su maišytuvais montavimas 14,0 vnt.; Bideta arba lygiaverčių vandens maišytuvų montavimas ŽN 18,0 vnt.; fasoninės dalys 1,0 kompl. Šildymas - plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių) 2,0 vnt.; orinės galvutės montavimas 2,0 vnt.; kolektoriaus mazgo montavimas, kai mazge 2 kolektoriai 11,0 vnt.; spintų kolektoriniams mazgams montavimas 11,0 vnt.; movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijungimas 50,0 vnt.; oro rinktuvų montavimas 22,0 vnt.; balansinių ventilių įrengimas, kai sąlyginis skersmuo 15 mm (radiatoriams) 2,0 kompl.; balansinių ventilių įrengimas, kai sąlyginis skersmuo 20 mm, 11,0 kompl.; reguliuojamas kambario termostatas 65,0 vnt.; reguliatoriaus montavimas, pajungimas 65,0 vnt.; elektrinės pavaros montavimas 73,0 vnt.; dėžutės kolektorių elektros pavaroms pajungti 11,0 vnt.; iki 1 kW galingumo radiatorių montavimas (elektriniai) 1,0 kW; plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo 5800,0 m; šildymo vamzdynų tiesimas iš plonasienių vamzdžių, kurių skersmuo 15–25 mm (gaminant ruošinius objekte) 145,0 m; šildymo vamzdynų tiesimas iš plonasienių vamzdžių, kurių skersmuo 32–50 mm (gaminant ruošinius objekte) 110,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais 20,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 145,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 110,0 m; vidaus šildymo sistemos vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis išbandymas 6055,0 m; fasoninės dalys, pagalbinės medžiagos, tvirtinimo elementai 1,0 kompl.; nejudamų atramų įrengimas vamzdynams 4,0 vnt.; vamzdynų praplovimas, nuorinimas 6055,0 m. - Atsisakyti šių darbų, kurių vertė - 104 424,50 (vienas šimtas keturi tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi eurai 50 cnt.) Eur su PVM, 86301,24 (aštuonesdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai vienas euras, 24 cnt.) Eur be PVM: Antrame aukšte naujai įrengiamose - platinamose angose naujų sąramų įrengimas - plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu 0,578 t; esamų pastatų sienose surenkamų sąramų iki 0.1 t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas pneumo plaktuku 0,072 m3; antrame aukšte stiprinamos vertikalios mūro sienų dalys pagal mazgą STR-1 - Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis apkabomis 0,21719 t; Pirmame aukšte naujai įrengiamose - platinamose angose naujų sąramų įrengimas - esamų pastatų sienose surenkamų sąramų iki 0.1t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas pneumo plaktuku 0,1036 m3; pirmame aukšte stiprinamos vertikalios mūro sienų dalys pagal mazgą STR-1 - mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis apkabomis 0,01436 t; gaminiai - plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2) 15,33 m2; Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose 64,4 m2; Vidaus remonto darbai ir medžiagos – akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8 mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10 m2 228,8 m2; sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu 934,0 m2; sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu 934,0 m2; sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2 573,15 m2; Interjero gaminiai ir medžiagos - šiukšliadėžė 25,0 vnt.; Demontavimo, paruošiamieji darbai - medinių lentinių grindų išardymas 88,0 m2; Šildymas - plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės) 6,0 vnt.; plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių) 62,0 vnt.; plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių) 1,0 vnt.; orinės galvutės montavimas 69,0 vnt.; automatinių oro rinktuvų montavimas 2,0 vnt.; movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50 mm, prijungimas 4,0 vnt.; termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu) 69,0 vnt.; šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių vamzdžių, kurių skersmuo 15,25 mm (gaminant ruošinius objekte) 42,0 m; šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių vamzdžių, kurių skersmuo 32–50 mm (gaminant ruošinius objekte), 120,0 m; plieninių vamzdžių fasoninės dalys 1,0 kompl.; vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 210,0 m; nejudamų atramų įrengimas vamzdynams 1,0 vnt.; vidaus šildymo sistemos vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis išbandymas 500,0 m; Pagalbos iškvietimo sistema - adresinė indikacinė lemputė virš durų 16,0 vnt.; iškvietimo/atšaukimo mygtukas 13,0 vnt.; gaisrinė signalizacija - adresinė gaisrinė centralė (GC) 1 kompl.; Karšto vandentiekio sistemos T3 ir T4 - pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D40-63 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos 47,0 m; pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D75-110 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos 10,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 47,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais 10,0 m; vidaus vandentiekio sistemos vamzdynų, kurių D iki 400 mm, hidraulinis išbandymas 57,0 m; vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm 57,0 m; vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm 57,0 m; Buitinių nuotekų sistema F1 - iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas 5,0 m; 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas 4,0 m; 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų pastatuose montavimas 5,0 m; Lauko lietaus sistema - 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų 4,5 m; Sanitariniai prietaisai - praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių 7,0 kompl.; sieninių pisuarų montavimas, tvirtinant prie sienos 1,0 vnt.; bidė montavimas 1,0 kompl. |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 2 126 280,89 (du milijonai vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt eurų, 89 ct.) Eur su PVM. 1 757 256,93 (vienas milijonas septyni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 93 ct.) Eur be PVM. |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | Statybos rangos darbų terminai nekeičiami. |  |  |
| Susitarimo priedai: | Sutarties priedas Nr. 15 Veiklų sąrašas |  |  |

Šalių atstovų parašai