Techninė specifikacija

Pirkimo dalis Nr.1.  Apvalių lygių krūties implantų specifikacijos (105 – 475 ml dydžio)

| Eil. nr. | Specifikacijos parametrai | Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas | Techninių parametrų apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanto forma | Apvalūs implantai | Apvalūs implantai Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 10 psl. |
| 2. | Implanto paviršius | Lygios tekstūros silikono paviršius Ne mažiau kaip 3 sluoksniai | Lygios tekstūros silikono paviršius 3 sluoksniai Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 1 psl. |
| 3. | Implanto užpildas | 100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu. | 100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu. Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 1 psl. |
| 4. | Implanto tūris | Intervalas nuo 105 cc (ml) iki 475 cc (ml) | Intervalas nuo 105 cc (ml) iki 1050 cc (ml) Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 9 psl. |
| 5. | Implanto bazės plotis (skersmuo) | Implanto pločio (skersmens) intervalas nuo 8,5 iki 14,5 cm | Implanto pločio (skersmens) intervalas nuo 8,5 iki 14,5 cm Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 1 psl. |
| 6. | Implanto projekcija | Implanto projekcijos intervalas 2,2 cm iki 5,8 cm | Implanto projekcijos intervalas 2,2 cm iki 5,8 cm Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 10 psl |
| 7. | Implanto žymės | Apvalios formos implantams netaikoma | Apvalios formos implantams netaikoma |
| 8. | Klinikiniai tyrimai | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą | Silk SilkSurface Recent Publications & Clinical Data.pdf |
| 9. | CE sertifikatas | Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją | CE 745219 |
| 10. | Pageidaujamas kiekis | 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) vienetų. | 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) vienetų. |

Pirkimo dalis Nr.2  Apvalių lygių krūties implantų specifikacijos (500 – 825 ml dydžio)

| Eil. nr. | Specifikacijos parametrai | Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas | Techninių parametrų apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanto forma | Apvalūs implantai | Apvalūs implantai Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 10 psl. |
| 2. | Implanto paviršius | Lygios tekstūros silikono paviršius Ne mažiau kaip 3 sluoksniai | Lygios tekstūros silikono paviršius 3 sluoksniai Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 1 psl. |
| 3. | Implanto užpildas | 100 proc. Užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu. | 100 proc. užpildytas stabilios formos medicininės paskirties silikono geliu. Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 1 psl. |
| 4. | Implanto tūris | Intervalas nuo 500 cc (ml) iki 825 cc (ml) | Intervalas nuo 105 cc (ml) iki 1050 cc (ml) Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 9 psl. |
| 5. | Implanto bazės plotis (skersmuo) | Implanto pločio (skersmens) intervalas nuo 12 iki 18,2 cm | Implanto pločio (skersmens) intervalas nuo 8,5 iki 15,0cm Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 1 psl. |
| 6. | Implanto projekcija | Implanto projekcijos intervalas 3,5 cm iki 7,2 cm | Implanto projekcijos intervalas 3,5 cm iki 7,8 cm Technical File Motiva Implant Matrix V4_Konfidencialu – 10 psl |
| 7. | Implanto žymės | Apvalios formos implantams netaikoma | Apvalios formos implantams netaikoma |
| 8. | Klinikiniai tyrimai | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų implantų saugumą | Silk SilkSurface Recent Publications & Clinical Data.pdf |
| 9. | CE sertifikatas | Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją | CE 745219 |
| 10. | Pageidaujamas kiekis | 30 (trisdešimt) vienetų. | 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) vienetų. |

Pirkimo dalis Nr.5.   Krūties audinių plėtiklių specifikacijos

| Eil. nr. | Specifikacijos parametrai | Reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas | Techninių parametrų apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plėtiklio forma | Anatominė (lašo formos) | Anatominė (lašo formos) A4 Flora Catalog (Digital) 041621 fotos_EN (1).pdf |
| 2. | Plėtiklio paviršius | Nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius. | Nelygios tekstūros silikono elastomero paviršius. A4 Flora Catalog (Digital) 041621 fotos_EN (1).pdf |
| 3. | Plėtiklio užpildas | 100 proc. Užpildomas nepirogeniniu, izotoniniu fiziologiniu tirpalu | 100 proc. Užpildomas nepirogeniniu, izotoniniu fiziologiniu tirpalu. |
| 4. | Plėtiklio tūris | Intervalas nuo 200 cc (ml) iki 800 cc (ml) | Intervalas nuo 260 cc (ml) iki 995 cc (ml) Technical File Motiva Expanders_Konfidencialu |
| 5. | Plėtiklio bazės plotis | Implanto bazės pločio intervalas nuo 10,0 iki 16,0 cm | Implanto bazės pločio intervalas nuo 11,0 iki 16,0 cm Technical File Motiva Expanders_Konfidencialu |
| 6. | Plėtiklio bazės aukštis | Implanto bazės aukščio intervalas nuo 9,0 iki 17,0 cm | Implanto bazės aukščio intervalas nuo 9,0 iki 16,5 cm |
| 7. | Plėtiklio projekcija | Implanto projekcijos intervalas nuo 5,0 cm iki 7,4 cm | Implanto projekcijos intervalas nuo 5,4 cm iki 7,4 cm Technical File Motiva Expanders_Konfidencialu |
| 8. | Plėtiklio fiksavimas | Yra pritvirtinti silikoniniai lopeliai plėtiklio fiksavimui tinkamoje padėtyje. | Yra pritvirtinti silikoniniai lopeliai plėtiklio fiksavimui tinkamoje padėtyje. Port Locator Flashcard EN.pdf |
| 9. | Plėtiklio užpildymo portas | Integruotas fiziologinio tirpalo suleidimo savaime užsisandarinantis portas | Integruotas fiziologinio tirpalo suleidimo savaime užsisandarinantis portas Tissue Expander Device Diagram.pdf |
| 10. | Klinikiniai tyrimai | Tiekėjas privalo pateikti bent vieną prospektyvinio daugiacentrio tyrimu paremtą mokslinę publikaciją, kuri įrodytų ir pagrįstų siūlomų plėtiklių saugumą | SmoothSilk SilkSurface Recent Publications & Clinical Data.pdf |
| 11. | CE sertifikatas | Tiekėjas privalo pateikti CE sertifikato kopiją | CE 745219.pdf |
| 12. | Pageidaujamas kiekis | 50 (penkiasdešimt) vienetų. | 50 (penkiasdešimt) vienetų. |