## 2024
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. (fasuočių) kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | PVM suma Eur (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |  | Vilnius Bakteriologinių tyrimų poskyris | Vilnius Virusologinių tyrimų poskyris | Vilnius Molekulinių biologinių tyrimų poskyris | Vilnius serologinių tyrimų poskyris | Vilniaus Retų ir pavojingų poskyris | Kaunas KTS | Viso 2024 metams | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Maišai medicininėms atliekoms 450x1000 mm | 19640000-4 | Polipropileniniai maišai, skirti biolginių aliekų surinkimui. Pagaminti iš didelio molekulinio tankio PP, su biopavojaus ženklu, atlaiko 300oC temperatūrĄ. Maišų dydis ne didesnis 45x100cm±2cm. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 4000 | [6 empty] | SR RP |  |  |  | 3500 | 500 |  | 4000
2 | Triušio antiserumai prieš botulotoksiną | 33141625-7 | Trijų triušio antiserumai prieš Clostridium botulinum toksino A, B arba E tipą (tipas tikslinamas užsakymo metu). Pakuotė ne mažiau 1 ml. Skirti Clostridium botulinum toksinų aktyvumo blokavimui atliekant tyrimus su pelėmis. Su paciento serumu skiedimas 1:100. | UAB "Multilabo" |  |  | pak. | 3 | [6 empty] | RP |  |  |  |  | 3 |  | 3
3 | Western blotas echinokokozei IgG | 33141625-7 | Diferencinėi echinokokų diagnostikai. Su p7;p16 /18; p21; p25/26; Em95 ;Em18; EgAgB kDa baltymais.Rinkinyje turi būti visi reikalingi tirpalai reakcijai atlikti. Turi diferencijuoti E. granulosus ir E. multilocularis. CE ir IVD serifikatai. | UAB "Multilabo" |  |  | rinkinys | 240 | [6 empty] | SR |  |  |  | 240 |  |  | 240
4 | Reagentai echinokokozės specifinių antikūnų diagnostikai | 33141625-7 | Visi reagentai vieno gamintojo
4.1 | Ech. granulosus IgG | 33141625-7 | Reagentai Ech. granulosus IgG nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu kraujo serume. Tyrimo inkubavimas 37 C temperaturoje, į rinkinius turi įeiti teigiama, neigiama ir ribinė kontrolės. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | rinkinys | 40 | [6 empty] | SR |  |  |  | 40 |  |  | 40
4.2 | Ech. multilocularis IgG Em-2, Em-18 | 33141625-7 | Reagentai Ech. multilocularis IgG nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu kraujo serume. Tyrimo inkubacimas 37 C temperaturoje, į rinkinius turi įeiti privalomnai Em-18 ir Em-2 antigenai. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | rinkinys | 40 | [6 empty] | SR |  |  |  | 40 |  |  | 40
4.3 | Ech. multilocularis IgG Em-18 | 33141625-7 | Reagentai Ech. Multilocularis Em-18 IgG antikūnų nustatymui nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu kraujo serume. Tyrimo inkubacimas 37 C temperaturoje. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | rinkinys | 20 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
5 | Cisticerkozė IgG WB | 33141625-7 | Diferencinė cisticerkų diagnostika. Su 6-8, 12, 23-26, 39, 45-55.MV - kDa baltymais. Pakuotėje ne mažiau 16 imunobloto juostelių. CE ir IVD sertifikatai | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 32 | [6 empty] | SR |  |  |  | 32 |  |  | 32
6 | Reagentų rinkinys Vidalio reakcijai | 33141625-7 | Testo rinkinyje turi būti: ne mažiau nei 6 dažytos bakterijų suspensijos, Salmonella thyphi H, Salmonella Thyphi O, Salmonella paratyphi AH, Salmonella paratyphi BH, Brucella abortus(*),Proteus OX 19, Teigiama, neigiama kontrolė rinkinyje arba pateikti atskirai ir jų kaina turi būti įskaičiuota į tyrimo kainą. ir plokštelė su 6 reakcijos vietomis. Brucella abortus antigeno tirpalas gali būti naudojamas antikūnų prieš Brucella melitensis ir Brucella suis tyrimams. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 300 | [6 empty] | SR |  |  |  | 300 |  |  | 300
7 | Reagentai Yersinia pseudotuberculosis antikūnų nustatymui | 33141625-7 | Antikūnų prieš Yersinia pseudotuberculosisnustatymas agliutinacijos metodu. Privalomai turi įeiti šie Ag: Yersinia enterocolitica 0:3 Yersinia enterocolitica 0:9 Yersinia pseudotuberculosis T:1. Pateikti ir kontrolinius antigenus, jei neįeina į rinkinius. .CE ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | rinkinys | 2 | [6 empty] | SR |  |  |  | 2 |  |  | 2
8 | IFR rinkiniai ir reagentai bartoneliozei diagnozuoti
8.1 | Bartonella henselae IgM | 33141625-7 | Imunofluorescentinis tyrimas. Inkubacijos laikas 30+30 min. kambario temperatūroje. Teigiama, neigiama kontrolės, konjugatas paruoštas naudojimui. Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Rinkiniai IgM ir IgG antikūnams to paties gamintojo. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | 1 pak./10 stikl. po 5 r-jos laukus | 20 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
8.2 | Bartonella henselae IgG | 33141625-7 | Imunofluorescentinis tyrimas. Inkubacijos laikas 30+30 min. kambario temperatūroje. Teigiama, neigiama kontrolės, konjugatas paruoštas naudojimui. Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Rinkiniai IgM ir IgG antikūnams to paties gamintojo. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | 1 pak./10 stikl. po 5 r-jos laukus | 20 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
8.3 | Reumatoidinio faktoriaus absorbentas | 33141625-7 | reumatoidinio faktoriaus absorbentas, reikalingas tyrimams atlikti, suderintas su siūlomais rinkiniais imunofluorescencijai | UAB "Multilabo" |  |  | 1 pak.5 vnt./4,5ml | 4 | [6 empty] | SR |  |  |  | 4 |  |  | 4
9 | Legioneliozės diagnostikos rinkiniai
9.1 | Legionella pneumophila IgG | 33141625-7 | Reagentai L. pneumophila IgG antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. trys standartai 2/20/200, 2 kontrolės: teigiama ir neigiama. Rezultatai išreiškiami vienetais. IgG ir IgM rinkiniai vieno gamintojo. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 384 | [6 empty] | SR |  |  |  | 384 |  |  | 384
9.2 | Legionella pneumophila IgM | 33141625-7 | Reagentai L. pneumophila IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti, taip pat ir RF absorbentas. trys kontrolės: teigiama, neigiama ir ribinė. Visi IgG ir IgM rinkiniai vieno gamintojo. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 384 | [6 empty] | SR |  |  |  | 384 |  |  | 384
10 | Kokliušo, difterijos, stabligės diagnostikos rinkiniai
10.1 | Bordetella pertussis IgG | 33141625-7 | Bordetella pertussis ELISA rinkinys IgG antikūnų nustatymui nustatymui prieš Bordetella pertussis toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti B.pertussis toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 5, 25, 100, 200 U/ml, patvirtinti FDA. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG, IgM ir IgA nustatymui. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti.Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 1152 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1152 |  |  | 1152
10.2 | Bordetella pertussis IgA | 33141625-7 | Bordetella pertussis ELISA rinkiniai IgA antikūnų nustatymui nustatymui prieš Bordetella pertussis toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti B.pertussis toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgA nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 2, 10, 25, 50 U/ml patvirtinti FDA. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG, IgM ir IgA nustatymui. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti.Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 1152 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1152 |  |  | 1152
10.3 | Difterija IgG | 33141625-7 | Anti Difterijos ELISA rinkinys IgG antikūnų nustatymui prieš difterijos toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti difterijos toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 2,0; 1,0; 0,1; 0,01 TV/ml. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 288 | [6 empty] | SR |  |  |  | 288 |  |  | 288
10.4 | Stabligė IgG | 33141625-7 | Anti Stabligės ELISA rinkinys IgG antikūnų nustatymui prieš stabligės toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti stabligės toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 5,0; 2,0; 1,0; 0,1 TV/ml. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 288 | [6 empty] | SR |  |  |  | 288 |  |  | 288
11 | Reagentai specifinių IgE antikūnų prieš mišrius alergenus nustatymui (ne mažiau 36 alergenų mišinys) | 33141625-7 | Maisto ir įkvepiamų alergenų nustatymui vienu tyrimu, ne mažiau 36 alergenų). Turi aptikti specifinius IgE ne mažiau nei prieš šiuos alergenus: medžių žiedadulkes (įvairias), žolių žiedadulkes (įvairias), namų dulkių erkes (įvairias), gyvūnų (įvairių) epitelį, paukččių plunksnas, žuvys, soja, miltai (įvairūs), kiauliena, jautiena, vištiena, riešutai (įvairūs), citrusiniai vaisiai, kiaušinis, pienas. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | 1 rink./16 tyrimų | 32 | [6 empty] | SR |  |  |  | 32 |  |  | 32
12 | Anaplasma fagocitofilum (Erlichia) antikūnų nustatymas
12.1 | Anaplasma fagocitofilum (Erlichia) IgM | 33141625-7 | Imunofluorescentinis tyrimas IgM antikūnų nustatymui. Inkubacijos laikas 30+30 min. kambario temperatūroje. Teigiama, neigiama kontrolės, konjugatas paruoštas naudojimui. Rinkiniai IgM ir IgG antikūnams to paties gamintojo. CE ir IVD ženklinimas 1 pak./10 stikl. po 5 r-jos laukus | UAB "Multilabo" |  |  | 1 pak./10 stikl. po 5 r-jos laukus | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1 |  |  | 1
12.2 | Anaplasma fagocitofilum (Erlichia) IgG | 33141625-7 | Imunofluorescentinis tyrimas IgG antikūnų nustatymui. Inkubacijos laikas 30+30 min. kambario temperatūroje. Teigiama, neigiama kontrolės, konjugatas paruoštas naudojimui. Rinkiniai IgM ir IgG antikūnams to paties gamintojo. CE ir IVD ženklinimas 1 pak./10 stikl. po 5 r-jos laukus | UAB "Multilabo" |  |  | 1 pak./10 stikl. po 5 r-jos laukus | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1 |  |  | 1
13 | Babesia spp. antikūnų nustatymas
13.1 | Babesia spp. IgM | 33141625-7 | Imunofluorescentinis tyrimas IgM antikūnų nustatymui. Inkubacijos laikas 30+30 min. kambario temperatūroje. Teigiama, neigiama kontrolės, konjugatas paruoštas naudojimui. Rinkiniai IgM ir IgG antikūnams to paties gamintojo. CE ir IVD ženklinimas 1 pak./10 stikl. po 5 r-jos laukus | UAB "Multilabo" |  |  | 1 pak./10 stikl. po 5 r-jos laukus | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1 |  |  | 1
13.2 | Babesia spp. IgG | 33141625-7 | Imunofluorescentinis tyrimas IgG antikūnų nustatymui. Inkubacijos laikas 30+30 min. kambario temperatūroje. Teigiama, neigiama kontrolės, konjugatas paruoštas naudojimui. Rinkiniai IgM ir IgG antikūnams to paties gamintojo. CE ir IVD ženklinimas 1 pak./10 stikl. po 5 r-jos laukus | UAB "Multilabo" |  |  | 1 pak./10 stikl. po 5 r-jos laukus | 1 | [6 empty] | SR |  |  |  | 1 |  |  | 1
14 | Malarijos spp. antikūnų nustaymas Rapid Testu | 33141625-7 | Reagentai malarijos spp. antikūnų nustatymui greitu imunochromatografijos metodu. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 20 | [6 empty] | SR |  |  |  | 20 |  |  | 20
15 | Legionella tirpaus antigeno aptikimui šlapime rinkinys | 33141625-7 | Reagentai Legionella antigeno nustatymui šlapime IFA metodu 96 šulinėlių plokštelių formatu. Reagentai paruošti naudoti, CE ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | rinkinys | 5 | [6 empty] | SR |  |  |  | 5 |  |  | 5
16 | Dauginės PGR rinkinys tiesioginiam, kokybiniam diarejinių E.coli EHEC, EIEC, EPEC ir ETEC, EAEC aptikimui ir diferenciacijai | 33141625-7 | Dauginės tikralaikės PGR rinkinys,skirtas kokybiniam EHEC, EIEC, EPEC, ETEC, EAEC/Shigella spp. virulentiškumo faktorių nustatymui ir diferencijavimui. Galimybė nustatyti Stx1/stx2, ipaH, eae, aat, eltA, aggR, aaiC, estA genus, vidinės kontrolės rinkinyje, PGR produktai detektuojami agarozės gelyje. Klinikinė medžiaga: išmatos ir kultūra. Rinkinis validuotas Mastercycler Gradient, labcycler sensoquest ar kt CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Rinkinį sudaro reakcijos miksas, Taq polimerazė, teigiama bei vidinė kontrolės ir vanduo. Turi CE ženklinimą. | UAB "Multilabo" |  |  | reakcija | 300 | [6 empty] | MB |  |  | 300 |  |  |  | 300
17 | Mėgintuvėliai 5 ml tūrio, 12 x 75 mm dydžio | 33192500-7 | Skaidrūs, 5 ml, 12 x 75 mm, falcon tipo, U formos dugnu mėgintuvėliai. Tinkantys mėgintuvėliai perpilti pirminius klinikinius mėginius (tokius kaip kraujas, ar plazma), mėginių skiedimui,bei tyrimų atlikimui analizatoriuose | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 10000 | [6 empty] | SR |  |  |  |  | 10000 |  | 10000
18 | Baltos PGR ploštelės skaidriais šulinėliais | 33196000-0 | Žemo profilio (šulinėlių gylis ne viršija 14,81 mm), sijonuotos, baltos PGR plokštelės su skaidriais polipropileniais šulinėliais iš itin plono plastiko, užtikrinančio tikralaikės PGR rezultatų atsikartojimą ir apsaugančio nuo DNR prikibimo prie paviršiaus. Pilnai sijonuotos. Suderinamos su termocikleriais CFX96, 1000-series, DNA Engine Opticon, Chromo4, PTC-100, DNA Engine, Matercycler. Šulinėliai sužymėti juodos spalvos raidėmis ir skaičiais palengvintai identifikacijai, pritaikytos robotinėm sistemom. Maksimalus šulinėlių tūris - 200 mkl. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 5000 | [6 empty] | MB |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
19 | Žemo profilio neskaidrių 0,2 mL PGR mėgintuvėlių juotelės su joms skirtomis optinių dangteliu juostelėmis
19.1 | Žemo profilio neskaidrių 0,2 mL PGR mėgintuvėlių juotelės | 33196000-0 | 8-ių plonasienių polipropileninių PGR mėgintuvėlių juostelės, žemo profilio , baltos, neskaidrios, skirtos 5-125 mkl turio PGR reakcijom (maksimalus turis ne viršija 200 mkl). Aukštis ne viršija 15,48 mm, kondensato kaupimosi mažinimui. Be DN-azių, RN-azių ir žmogaus DNR. Pasiūlymas teikiamas visai pozicijai. | UAB "Multilabo" |  |  | Pak. | 50 | [6 empty] | MB |  |  | 50 |  |  |  | 50
19.2 | Optinių dangtelių juostelės | 33196000-0 | 8-ių optiškai skaidrių dangtelių, skirtu PGR mėgintuvėliams, be DN-azių, RN-azių ir žmogaus DNR. Plokšti. Vidutinis šviesos pralaidumo koeficientas, palyginus su gaubtais dagnteliais, didesnis ne mažiau, kaip 1,7 karto. Labai galudžiai priglundantis prie uždaromų mėgintuvėlių sienelių. Tinka šaltam saugojimui. Be DN-azių, RN-azių ir žmogaus DNR. Pakuotėje ne daugiau, nei 120 vnt. Turi būti tiekiami kartu ir suderinami su 8-ių plonasienių polipropileninių PGR mėgintuvėlių juostelėmis. Pasiūlymas teikiamas visai pozicijai. | UAB "Multilabo" |  |  | Pak. | 50 | [6 empty] | MB |  |  | 50 |  |  |  | 50
20 | Sausi bandinių paėmėjai, skirti bandiniams iš gimdos kaklelio LPI sukelėjų DNR nustatymui. | 33196000-0 | Bandinių paėmėjai be terpės (tamponas+mėgintuvėlis), skirti bandinių iš gimdos kaklelio, tiriamų dėl LPI sukelėjų DNR paėmimui, transportavimui ir saugojimui (bandiniai turi būti stabilūs kambario temperatūroje ne mažiau 6 parų). | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 2000 | [6 empty] | MB |  |  | 2000 |  |  |  | 2000
21 | Sausi bandinių paėmėjai, skirti bandiniams iš uretrosLPI sukelėjų DNR nustatymui | 33196000-0 | Bandinių paėmėjai be terpės ((tamponas+mėgintuvėlis), skirti bandinių iš vyrų uretros, tiriamų dėl LPI sukelėjų DNR DNR paėmimui, transportavimui ir saugojimui (bandiniai turi būti stabilūs kambario temperatūroje ne mažiau 6 parų). Paėmėjai turi būti pritaikyti vyrų uretrai. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 1000 | [6 empty] | MB |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
22 | Lipdukai 0,5 ml mikrocentrifūginiams mėgintuvėliams | 33196000-0 | Atsparūs nuo 121°C iki −40°C temperatūrai. Tinkami 0,5 ml mikrocentrifūginiams mėgintuvėliams. 24 × 12,5 mm. Ant juostos, ne mažiau 1000 vnt. | UAB "Multilabo" |  |  | lipdukas | 20000 | [6 empty] | MB |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
23 | Kriožymekliai užrašams ant mėgintuvėlių | 33196000-0 | Linijos storis ne didesnis nei 0,3mm. Užrašai atsparūs vandeniui ir etilo alkoholiui bei atlaiko minus 80 laipsnių temperatūrą. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 85 | [6 empty] | VR MB SR RP |  | 10 | 50 | 10 | 5 | 10 | 85
24 | Krepuotas popierius sterilizacijai | 33198200-6 | Krepinis popierius vandens garo sterilizatoriui. CE ženklinta pakuotė. Pakuotė 250-500 vnt | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 500 | [6 empty] | K | [5 empty] | 500 | 500
25 | 4 klasės autoklavo indikatorius | 33696300-8 | 4 klasės indikatorius vandens garo sterilizatoriui. Cheminis indikatorius leidžiantis įvertinti ar gerai garai patenka į sterilizuojamų /nukenksminamų paketų vidų. Juostelė viduryje perforuota, ją lengvai galima padalinti į dvi dalis. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 700 | [6 empty] | VR RP |  | 200 |  |  | 250 | 250 | 700
26 | 6 klasės autoklavo indikatorius | 33696300-8 | 6 klasės indikatorius vandens garo sterilizatoriui. Integruojantis (sudėtinis) cheminis indikatorius, skirtas reaguoti į visus kritinius parametrus, turi atitikti LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. Kritinių parametrų nustatyti dydžiai turi atitikti arba viršyti biologiniams indikatoriams keliamus reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 11138. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 200 | [6 empty] | K | [5 empty] | 200 | 200
27 | Greito vertinimo biologiniai indikatoriai vandens garo sterilizatoriams | 33696300-8 | Greitas rezultatų vertinimas ≤3 val. Su Geobacillus stearothermophilus sporomis. Atitinka ISO 11138-1:2017 ir ISO 11138-3:2017 reikalavimus. Pakuotėje ≤50 vnt. Tinkami naudoti su Attest įranga. | UAB "Multilabo" |  |  | pak. | 100 | [6 empty] | vr rp | [5 empty] | 100 | 100
28 | Eliucinis buferis PGR prodūktams | 33696500-0 | Eliucinis buferis (EB) skirtas DNR eliucijai atliekant darbines procedūras su DNR skyrimo ir PGR prodūktų valymo rinkinais. Be EDTA. Cheminė sudėtis - 10 mM Tris-Cl, pH 8.5. Vienoje pakuotėje yra 250 mL tirpalo. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 3 | [6 empty] | MB |  |  | 3 |  |  |  | 3
29 | Beždžionių raupų DNR nustatymas tikralaikės PGR metodu | 33696500-0 | PGR reagentai skirti beždžionių raupų (Monkeypox Virus) nustatymui tikralaikės PGR metodu iš odos pažeidimų ir kraujo ėminių. Reagentai turi būti būti suderinami su termocikleriais CFX96 ir Rotorgene 6000/Q. Reagentai turi būti pritaikyti klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus. | UAB "Multilabo" |  |  | tyrimas | 200
30 | Rinkinys kai kurių ŪVKTI sukėlėjų ir SARS-CoV-2 tikralaikės PGR metodu vienu metu | 33696500-0 | Rinkinys skirtas tikralaikei dauginei ŪVKTI sukelėjų (gripo A ir B, RSV, paragripo viruso, adenoviruso, žmogaus rinoviruso, metapneumoviruso, SARS-CoV-2 (nustatant ne mažiau dviejų taikinių - S/N genus bei RdRp geną) ) bei vidinės kontrolės nustatymui PGR metodu vienos reakcijos metu viename mėgintuvėlyje. Rinkinys skirtas ne daugiau nei 100 reakcijų įskaitant kontroles.Validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai. Turi CE ir IVD ženklinimą. | UAB "Multilabo" |  |  | tyrimas | 2000
31 | Rinkinys kokliušo ir parakokliušo sukelėjų (B. pertussusis, B. parapertusis ir b. holmesii) nustatymui tikralaikės PGR metodu vienu metu | 33696500-0 | Tikro laiko PGR rinkinys, nustatantis ir diferencijuojantis Bordetella pertussis (taikinys IS481), Bordetella parapertussis (taikinys IS1001) ir Bordetella holmesii (taikinys hIS1001). Detekcija ir diferenciacija turi būti vykdoma tame pačiame mėgintuvėlyje/šulinėlyje. Taikinių, iskaitant vidinę kontrolę, nustatymui naudojami ne mažiau, kaip 4 fluoroforai detektuojami ne mažiau, kaip 4-iuose optiniuose kanaluose. Į rinkinio sudėtį turi įeiti visi PGR reakcijai atlikti reikalingi reagentai, įskaitant teigiamą, neigiamą bei vidinę kontroles. Tegiama kontrolė turi apimti visus trys detktuojamus taikinius (IS481, IS1001, hIS1001). Rinkinys tinkamas darbui su RotorGene Q/6000, CFX-96 ir QuantStudio 5 instrumentais . Rinkinyje ne mažiau kaip 96 reakcijos. | UAB "Multilabo" |  |  | tyrimas | 800
32 | Didelio jautrumo ląstelių kultūras kontaminuojančių mikoplazmų nustatymo rinkinys | 33696500-0 | Rinkinys turi būti skirtas nustatyti ne mažiau kaip 200 mikoplazmų rūšių, įskaitant rūšis kurios įtrauktos į JAV ir Europos farmakopėjas. Rinkinio sudėtyje yra diskriminwcinė teigiama kontrolė leidžianti atskirti tikrai teigiamus rezultatus, nuo potecialaus kryžminio kontaminavimo kitomis giminigomis mikroorganizmų rūšimis. Nereikalauja gyvų mikoplazmų validacijai. Rinkinys turi būti tinkamas ir validuotas su įstaigos turimu QuantStudio 5 realaus laiko PGR aparatu. Rinkinį turi sudaryti visi reikalingi komponentai mėginio paruošimui ir detekcijai realaus laiko PGR metodu TaqMan arba analogiškų zondų pagalba. Rinkinio turi užtekti ne mažiau kaip 100 reakcijų. Rinkinio jautrumas ne prastesnis kaip 10 genomo kopijų 1 ml mėginio (angl. 10 CFU/ml). Mėginio paruošimo ir detekcijos trukmė ne ilgiau kaip 5 val. | UAB "Multilabo" |  |  | tyrimas | 500
33 | Rinkinys epideminio parotito viruso nustatymui | 33696500-0 | Rinkinys skirtas epideminio parotito viruso nustatymui tikralaikei PGR metodu. bei vidinės kontrolės nustatymui PGR metodu vienos reakcijos metu viename mėgintuvėlyje. Rinkinio sudėtyje turi būti teigiama, neigiama bei vidinė kontrolė. Rinkinys skirtas ne daugiau nei 100 reakcijų įskaitant kontroles.Rinkinys tinkamas darbui su RotorGene Q/6000 ir CFX-96 instrumentais. Turi CE ir IVD ženklinimą. | UAB "Multilabo" |  |  | tyrimas | 500
34 | Rinkinys retų ir pavojingų infekcijų sukelėjų nustatymui tikralaikės PGR metodu | 33696500-0 | Rinkinys retų ir pavojingų infekcijų sukelėjų nustatymui tikralaikės PGR metodu: pasirinktinai įskaitant Vibrio Cholerae O1/O139, Vibrio Parahaemolyticus, leišmanijozės sukelėjas, paukščių gripo viruso hemagliutininus H5/H7/H9 koduojantys genai bei neurominidazes N1/N2/N6/N9 koduojantys genai, Marburg virusas, leptospirozės sukelėjai, hantavirusai, geltonosios karštinės virusas, bet neapsiribojant išvardintais sukelėjais su galimybę nustatyti ir kitas žmonėms pavojingas infekcijas. Suderinamas su CFX96, RotorGene Q ir Quanstudio 5 tikralaikės PGR įranga. Rinkinyje ne daugiau, nei 50 reakc. | UAB "Multilabo" |  |  | tyrimas | 1000
35 | SPS diskai | 33696500-0 | SPS impregnuoti diskai identifikacijai.Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. | UAB "Multilabo" |  |  | 1 kartridžas/50 disk. | 150
36 | Nitrocefino diskai | 33696500-0 | Impergnuoti diskai, naudojami beta-laktamazių gamybos nustatymui. Pakuotėje - ne daugiau 100 testų. Galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 200
37 | Kovačo reagentas indolui nustatyti | 33696500-0 | Reagentas tinkamas nustatyti indolo gamybai iš triptofano. Sudėtis: 4dinetilaminobezaldehido 50,0 g/l; izoamilo alkoholio 710,0 g/l; acto rūgšties hidrochlorido 240,0 g/l. Pakuotė - 100-200 ml. | UAB "Multilabo" |  |  | ml | 700
38 | Imersinis aliejus | 33696500-0 | Mikroskopavimui, ypač grynas, nelipnus, chemiškai švarus. Turi tikti ir fluorescenciniams tyrimams mikroskopu. Tinkamas Nikon objektyvams. Pakuotė - ne didesnė kaip 500 ml. | UAB "Multilabo" |  |  | ml | 800
39 | Mieliagrybių jautrumo priešgrybiniams vaistiniams preparatams | 33696500-0
39.1 | Flukonazolas | 33696500-0 | Flukonazaolo tabletė 25 µg | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 1000
39.2 | Itrakonazolas | 33696500-0 | Itrakonazolo tabletė, 10 µg | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 500
39.3 | Ekonazolas | 33696500-0 | Ekonazalo tabletė 10 µg | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 500
39.4 | Klotrimazolas | 33696500-0 | Klotrimazolo tabletė, 10 µg | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 500
39.5 | Nistatitinas | 33696500-0 | Nistatino tabletė, 50 µg | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 300
39.6 | Ketokonazolas | 33696500-0 | Ketokonazolo tabletė 15 µg | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 500
39.7 | Terbinafinas | 33696500-0 | Terbinafino tabletė, 30 µg | UAB "Multilabo" |  |  | testas | 250
40 | Salmonella agliutinaciniai serumai | 33696500-0 | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo. Visi serumai to paties gamintojo.
40.1 | Salmonella polivalentiniai agliutinaciniai serumai O antigeno nustatymui | 33696500-0 | O:1-O:67 grupių nustatymui. Flakone - 3 ml. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 40
40.2 | Salmonella monovalentiniai agliutinaciniai serumai O antigeno nustatymui | 33696500-0 | O:1-O:67 grupių nustatymui. Flakone - 3 ml. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 40
40.3 | Salmonella polivalentiniai agliutinaciniai serumai H antigeno nustatymui | 33696500-0 | H:a-H:z91 fazės nustatymui. Flakone - 3 ml. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 25
40.4 | Salmonella monovalentiniai agliutinaciniai serumai H antigeno nustatymui | 33696500-0 | H:a-H:z91 fazės nustatymui. Flakone - 3 ml. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 50
40.5 | Salmonella agliutinaciniai serumai H fazės inversijai | 33696500-0 | Polivalentiniai, H:i-H:z83 fazių inversijai. Pagal poreikį. Flakone - 3 ml. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 10
40.6 | Schwörm agar | 33696500-0 | Pusiau skystas agaras Salmonella spp. H fazės nustatymui Sven Gard metodu, supilstytas į flakonus po 60 ml. To paties gamintojo kaip ir Salmonella agliutinaciniai antiserumai. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 100
40.7 | SG antiserumai fazės inversijai nustatyti Sven Gard metodu | 33696500-0 | Salmonella SG antisrrumai fazių inversijai nustatyti Sven Gard metodu (SG1, SG1, SG3, SG5, SG6, SGG, SGZ4) | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 10
40.8 | Polivalentinis agliutinacinis serumas salmonelėms A-S+Vi (1-25,27,28,30,34,35,38-41,46,Vi) | 33696500-0 | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo. Pakuotė - 3 ml | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 7
41 | Pneumokokų serumai
41.1 | Pneumokokų serotipo nustatymo rinkimys | 33696500-0 | Antiserumų rinkinys, skirtas pneumokokų serotipo nustatymui, latekso agliutinacijos metodu. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 4
41.2 | Pneumokok serotipo nustatymo atskiri pool'ai | 33696500-0 | Atskiri antiserumai, skirti pneumokokų serotipo nustatymui, latekso agliutinacijos metodu. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 10
41.3 | Pneumokokų tipų serumai | 33696500-0 | Serumai, skirti pneumokokų kapsulinio polisacahrido nustatymui Quellung'o reakcija. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 20
41.4 | Pneumokokų faktorių serumai | 33696500-0 | Serumai, skirti pneumokokų kapsulinio polisacahrido nustatymui Quellung'o reakcija. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 30
42 | Yersinia agliutinaciniai serumai
42.1 | Yersinia enterocolitica agliutinaciniai serumai | 33696500-0 | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo. O1, O2, O3, O5, O8, O9 grupių nustatymui. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 3
42.2 | Yersinia pseudotuberculosis agliutinaciniai serumai | 33696500-0 | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo. 1-6 grupių nustatymui. | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 3
43 | Multi analitinė kontrolė imunologiniams tyrimams 3 lygių | 33696500-0 | Žinomų reikšmių daugiaanalitinė kontrolinė medžiaga vidinei hormonų ir vėžio žymenų kontrolei. Turi tikti darbui su SIEMENS, Abbott, Roche reagenatis ir analizatoriais. Privalomai turi tikti pagrindinių lytinių ir skydliaukės homronų, CA 15-3, CA 125, Ca 19-9, PSA, IgE, Feritino ir ATPO tyrimams. Turi apimti normas ir patologijos lygius. Paruoštos naudoti kontrolės stabilumas ne mažiau 30 d. Turi būti CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" |  |  | 1 pak./6x5 ml | 6
44 | Metileno mėlio dažai | 33696500-0 | Metileno mėlio 1 % vandeninis tirpalas, paruoštas naudoti, po 1 L | UAB "Multilabo" |  |  | flak. | 2
45 | TPCK-Tripsinas | 33696500-0 | Liofilizuotas, be druskų, molekulinė masė 23,8 kDa, pakuotė 10-50 mg. | UAB "Multilabo" |  |  | g | 1
46 | Dažai mikoplazmų nustatymui | 33696500-0 | Hoechst 33258 dažai, 1-10 mg/ml, tinkami naudoti ląstelių kultūroms, mikoplazmų nustatymui. Pakuotė ne mažiau 10 ml. | UAB "Multilabo" |  |  | ml | 40
47 | Brucella imunochromatografiniai testai | 33696500-0 | IgM ir IgG klasių antikūnų nustatymui kraujo serume | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 2
48 | Reagentai raudonukės IgM IFA µ- capture metodu nustatymui | 33696500-0 | Reagentai raudonukės IgM nustatymui ELISA µ-caspture metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu. Pateikti visus reikalingus tyrimui atlikti reagentus ir priedus. Ce ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | 1 pak./96 testai | 4
49 | Reagentai tymų IgM IFA µ- capture metodu nustatymui | 33696500-0 | Reagentai tymų IgM nustatymui ELISA µ-caspture metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu. Pateikti visus reikalingus tyrimui atlikti reagentus ir priedus. Ce ir IVD ženklinimas | UAB "Multilabo" |  |  | 1 pak./96 testai | 4
61 | Reagentai hemoraginių karštinių diagnostikai (Rinkiniai skirti Denge, Čikungunija, Vakarų Nilo karštinių diagnostikai) | 33924000-3 | Reagentai Denge, Čikungunija, Vakarų Nilo virusų IgG ir IgM antikūnų diagnostikai IF metodu. Rinkiniuose ne mažiau kaip po 10 stikliukų su ne daugiau kaip 5 reakcijos laukais.Perkama pagal poreikį kiekvienos antikūnų klasės atskirai.Turi turėti CE ir IVD ženklinimą. | UAB "Multilabo" |  |  | 1 pak./10 stikliukų | 2
62 | Reagentai Ak nustatymui IB metodu
62.1 | Reagentai Laimos ligos IgG Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai Boreliozės IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), turi aptikti IgG antikūnus ne mažiau kaip prieš OspC, OspA, 100, 39, 41, 18 antigenus (keturių genotipų: B. Burgdorferi sensu stricto, B garinii, B. Afzelii, B spielmani). Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.1 Rinkinyje recomLine Borrelia IgG yra reagentai boreliozės IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus IgG prieš p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18 antigenus (keturių genotipų: B. Burgdorferi sensu stricto, B garinii, B. Afzelii, B spielmani). Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 4272, 1 pak. (20 tyr,) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 1; 2; 36-37 | testas | 200 | 19 | 21 | 22.99 | 3800 | 798 | 4598 | [8 empty] | MBALI | 21 | 798 | Mikrogen | 4272
62.2 | Reagentai Laimos ligos IgM Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai Boreliozės IgM nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), turi aptikti IgM antikūnus ne mažiau kaip prieš OspC, OspA, 100, 39, 41, 18 antigenus (keturių genotipų: B. Burgdorferi sensu stricto, B garinii, B. Afzelii, B spielmani). Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.2. Rinkinyje recomLine Borrelia IgM yra reagentai boreliozės IgM nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus IgG prieš p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18 antigenus (keturių genotipų: B. Burgdorferi sensu stricto, B garinii, B. Afzelii, B spielmani). Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 4273, 1 pak. (20 tyr,) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 1; 2; 36-37 | testas | 240 | 19 | 21 | 22.99 | 4560 | 957.6 | 5517.6 | [8 empty] | MBALI | 21 | 957.6 | Mikrogen | 4273
62.3 | Reagentai T. pallidum IgG IB | 33924000-3 | Reagentai T. pallidum IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), nustatomi antikūnai ne mažiau kaip prieš Tp 47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17, Tp15 T. pallidum antigenus. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.3. Rinkinyje recomLine Treponema IgG yra reagentai T.pallidum IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus prieš Tp 47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17, Tp15 T. pallidum antigenus. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen 5172, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 3; 4; 36-37 | testas | 40 | 19 | 21 | 22.99 | 760 | 159.6 | 919.6 | [8 empty] | MBALI | 21 | 159.6 | Mikrogen | 5172
62.4 | Reagentai T. pallidum IgM IB | 33924000-3 | Reagentai T. pallidum IgM nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), nustatomi antikūnai ne mažiau kaip prieš Tp 47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17, Tp15 T. pallidum antigenus. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.4 Rinkinyje recomLine Treponema IgM yra reagentai T.pallidum IgM nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus IgM prieš Tp 47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17, Tp15 T. pallidum antigenus. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 5173, 1 pak. (20 tyr.), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 3; 4; 36-37 | testas | 40 | 19 | 21 | 22.99 | 760 | 159.6 | 919.6 | [8 empty] | MBALI | 21 | 159.6 | Mikrogen | 5173
62.5 | Reagentai HCV IgG Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai hepatito C IgG Ak nustatymui su rekombinantiniais antigenais. Turi aptikti Ak ne mažiau kaip prieš Core 1, Core 2, NS 3, NS 4, NS 5 ir helikazę. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15 bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.5 Rinkinyje recomLine HCV IgG yra reagentai hepatito C IgG Ak nustatymui su rekombinantiniais antigenais. Rinkinys aptinka AK prieš Core 1, Core 2, NS 3, NS 4, NS 5 ir helikazę. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 4372, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 5; 6; 36-37 | testas | 400 | 23 | 21 | 27.83 | 9200 | 1932 | 11132 | [8 empty] | MBALI | 21 | 1932 | Mikrogen | 4372
62.6 | Reagentai Clamydia spp. IgG Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai Chlamydia genties IgG antikūnų nustatymui ir diferencijavimui (su rekombinantiniais antigenais). Privaloma nustatomi C. pneumoniae, C. trachomatis ir C. psitacii antikūnai. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablotįranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.6. Rinkinyje recomLine Chlamydia IgG yra reagentai Chlamydia spp.IgG nustatymui IB metodu, skirti C. trachomatis, C. pneumonia ir C. psittaci antikūnų nustatymui vienoje imunobloto juostelėje su rekombinantiniais antigenais. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 6172, 1 pak. (20 tyr.), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 7; 36-37 | testas | 40 | 26 | 21 | 31.46 | 1040 | 218.4 | 1258.4 | [8 empty] | MBALI | 21 | 218.4 | Mikrogen | 6172
62.7 | Reagentai ŽIV1/2 IgG Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai ŽIV1 ir ŽIV2 IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais). Nustatomi antikūnai ne mažiaus kaip prieš gp120, gp41, gp105, gp36, p24, p17, p51, p31. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.7 recomLine HIV-1 & HIV-2 IgG yra reagentų rinkinys, skirtas ŽIV 1 ir ŽIV 2 antikūnų nustatymui vienoje IB juostelėje, aptinka gp120, gp41, gp105, gp36, p24, p17, p51, p31. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 6672, 1 pak. (20 test). Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 11; 12; 36-37 | testas | 400 | 23 | 21 | 27.83 | 9200 | 1932 | 11132 | [8 empty] | MBALI | 21 | 1932 | Mikrogen | 6672
62.8 | Reagentai tropinių karštinių IgM Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai tropinių karštinių IgM nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), nustatomi antikūnai ne mažiau kaip prieš Denge, Čikungunia, Zika virusus. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.8 RecomLine Tropical Fever IgM yra reagentų rinkinys, skirtas virusinių karštinių (Denge/Zika/Čikungunija) diagnostikai IB metodu (skirti Denge, Zika ir Činkungunija virusų antikūnų nustatymui vienoje imunobloto juostelėje su rekombinantiniais antigenais). Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen,7873, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 13; 36-37 | testas | 60 | 38 | 21 | 45.98 | 2280 | 478.8 | 2758.8 | [8 empty] | MBALI | 21 | 478.8 | Mikrogen | 7873
62.9 | Reagentai tropinių karštinių IgG Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai tropinių karštinių IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), nustatomi antikūnai ne mažiau kaip prieš Denge, Čikungunia, Zika virusus. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.9 RecomLine Tropical Fever IgG yra reagentų rinkinys, skirtas virusinių karštinių (Denge/Zika/Čikungunija) diagnostikai IB metodu (skirti Denge, Zika ir Činkungunija virusų antikūnų nustatymui vienoje imunobloto juostelėje su rekombinantiniais antigenais). Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 7872, 1 pak. (20 tyr.)Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 13; 36-37 | testas | 40 | 38 | 21 | 45.98 | 1520 | 319.2 | 1839.2 | [8 empty] | MBALI | 21 | 319.2 | Mikrogen | 7872
62.10 | Reagentai Hanta viruso IgG Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai Hanta virusų antikūnų IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais). Nustatomi ir diferencijuojami ne mažiau nei Dobrava, Hantaan, Seoul ir Puumala virusų antikūnai. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine DynaBlot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.10 RecomLine HantaPlus IgG yra reagentų rinkinys, skiras Hanta virusų antikūnų nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais). ustatomi ir diferencijuojami antikūnai prieš imunodominantinius N-antigenus Hantavirus (serotipai: Puumala, Hantaa, Dabrava, Seoul) ir Sandfly viruso N- antigenus (serotipas TOSV). Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 7672, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 18; 36-37 | testas | 40 | 16 | 21 | 19.36 | 640 | 134.4 | 774.4 | [8 empty] | MBALI | 21 | 134.4 | Mikrogen | 7672
62.11 | Reagentsi Parvo B19 IgM Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai Parvo B19 IgM nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais VP-2p, VP-N, VP-1S, VPC, NS-1). Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.11 recomLine Parvovirus B19 IgM yra reagentų rinkinys, skirtas Parvo B 19 IgM IB (Parvo B19 viruso IgM klasės antikūnų patvirtinimui, nustatoma antikūnai prieš Vp-2p, VP-N, VP-1S, VP-2r, VP-C, NS-1).. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimą. Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti.Pakuotės po 20 vnt. | Mikrogen, 4473, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 22; 36-37 | testas | 60 | 18 | 21 | 21.78 | 1080 | 226.8 | 1306.8 | [8 empty] | MBALI | 21 | 226.8 | Mikrogen | 4473
62.12 | Reagentai Jersiniozės antikūnų nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai jersinijozės antikūnų tyrimams IB metodu. Nustatomi Yersinia spp., Yersinia entrocolytica ir Yersinia pseudotuberculosis vienoje juostelėje. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Perkami reagentai pagal poreiki IgG ar IgA tyrimams. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.12 recomLine Yersinia IgG 2.0 ir recomLine Yersinia lgA [lgM] 2.0 yra reagentų rinkinai yra skrti jersinijozės antikūnų tyrimams IB metodu. Nustatomi Yersinia spp., Yersinia entrocolytica ir Yersinia pseudotuberculosis vienoje juostelėje. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. Bus galima pirkti reagentus pagal poreiki IgG ar IgA tyrimams. | Mikrogen, 4672 ar 4676, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 27; 36-37 | testas | 40 | 19 | 21 | 22.99 | 760 | 159.6 | 919.6 | [8 empty] | MBALI | 21 | 159.6 | Mikrogen | 4672 ar 4676
62.13 | Reagentai ŽTLV I/II IgG Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai ŽTLV I/II IgG nustatymui IB metodu, ŽTLVI ir ŽTLVII virusams patvirtinti. Aptinka gag ir env baltymus bei juos diferencijuoja. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB "Multilabo" | 62.13 RecomLine HTLV-1 & HTLV-2 IgG yra reagentų rinkinys, skirtas ŽTLV I/II IgG nustatymui IB metodu, ŽTLVI ir ŽTLVII virusams patvirtinti. Aptinka gag ir env baltymus bei juos diferencijuoja. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 5272, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 31; 36-37 | testas | 20 | 25 | 21 | 30.25 | 500 | 105 | 605 | [8 empty] | MBALI | 21 | 105 | Mikrogen | 5272
63 | Stiklinės pipetės | 38437100-8 | Stiklinės pipetės, 5 ml tūrio, graduotos, sterilios, supakuotos po 1 vnt. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 1000 | [17 empty] | Mikrogen
64 | Antgaliai 1000 ul Finnpipette, Ependorf pipetėms, tinkami Serologinių tyrimų poskyrio automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Antgaliai 1000 ul Eppendorf, Finnpipette pipetėms (maišuose po ne mažiau 500, bet ne daugiau nei 1000 vnt.), tinkami Serologinių tyrimų poskyrio automatinėms pipetėms. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 10000 | [17 empty] | Mikrogen
65 | Antgaliai sterilūs, su filtru, tinkami Eppendorf Research plus automatinei pipetei, 5000 µl | 38437110-1 | Vienkartiniai sterilūs antgaliai su integruotu filtru automatinėms pipetėms "Eppendorf" 5000 µl automatinėms pipetėms. Supakuoti dėžutėse. Su visas savybes patvirtinančiais dokumentais. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 3840 | [17 empty] | Mikrogen
66 | Sterilus, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | [24 empty] | Mikrogen
66.1 | 10 ul sterilus, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami senoms "Rainin Pipet-Lite LTS" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai. Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogeno. Su visas savybes patvirtinančiais dokumentais. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 168384 | [17 empty] | Mikrogen
66.2 | 200 ul sterilūs, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami senoms "Rainin Pipet-Lite LTS" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, 55 mm. Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogeno. Su visas savybes patvirtinančiais dokumentais. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 65280 | [17 empty] | Mikrogen
66.3 | 300 ul sterilus, su filtru, be nukleaziųantgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami senoms"Rainin Pipet-Lite LTS" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai, 55 mm. Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogeno. Su visas savybes patvirtinančiais dokumentais. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 3840 | [17 empty] | Mikrogen
66.4 | 1000 ul sterilūs, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami senoms "Rainin Pipet-Lite LTS" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai. Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogeno. Su visas savybes patvirtinančiais dokumentais. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 34560 | [17 empty] | Mikrogen
66.5 | 1000 ul sterilus, ilgi, su filtru, be nukleazių antgaliai cilindrinėms "Rainin" automatinėms pipetėms | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, prailginti: 11-12 cm ilgio. Tinkami senoms "Rainin Pipet-Lite LTS" tipo automatinėms pipetėms, cilindriniai. Patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogeno. Su visas savybes patvirtinančiais dokumentais. | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 2304 | [17 empty] | Mikrogen
67 | Sterilūs antgaliai su filtrais Finntip Flex Filter 1200ul, 10x96/rack tinkantis elektroninei daugiakanalei pipetei Finnpipette Novus MCP 8 | 38437110-1 | Sterilūs, su filtrais, tinkami PGR. Tinkami Finnpipette Novus MCP 8 modeliui 1200mkl | UAB "Multilabo" |  |  | vnt. | 31488 | [17 empty] | Mikrogen
68 | dNTP mišinys (10 mM kiekvienas) | 38950000-9 | 10 mM dNTP mišinys iš dATP, dTTP, dCTP ir dGTP, tinkamas PGR, tikralaikės PGR mišiniams ruošti; ne mažiau kaip 99% kiekvieno komponento švarumas pagal ASSC (HPLC) analizę, be endo -ir egzodezoksiribonukleazių, fosfatazių, ribonukleazių ir nikazių, be žmogaus ir E. coli DNR, aukšto stabilumo saugant ilgą laiką: mažiausiai 100 užšaldymo-atšildymo ciklų, ne mažiau 90% dNTP turi išlikti trifosfatinėje formoje kambario temperatūroje laikant 6-7 savaites. Su šias savybes patvirtinančiais dokumentais ir gamintojo įgaliojimais platinimui. Pakuotėje ne daugiau 5 ml. | UAB "Multilabo" |  |  | ml | 25 | [17 empty] | Mikrogen
69 | Dream Taq DNR polimerazė | 38950000-9 | Taq DNR polimerazė optimizuota visoms standartinėms PGR atlikti. PGR produktas turi būti amplifikuojamas su su 3'-dA. Tinkama amplifikuoti ne trumpesnius kaip 6 kb genominės DNR fragmentus. Be endo ir egzo dezoksinukleazių ir RN-azių. Tiekiama kartu su hibridiniu 10xPGR buferiu (sudėtis ne prastesnė nei 20mM Tris-HCl, 1mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5% Nonidet P40, 0.5% Tween 20 ir 50% glicerino) ir 20mM MgCl2. Koncentracija 5u/µl. Neįjungia dUTP. Aktyvumas ne blogesnis nei: 1 vienetas įjungia 10nmol dNTP į polinukleotidą esant 70°C 30 min. Su visas šias savybes patvirtinančiais dokumentais ir gamintojo įgaliojimais platinimui. | UAB "Multilabo" |  |  | 1 vnt./1 U | 20000 | [17 empty] | Mikrogen
70 | HotStart - Taq DNR polimerazė | 38950000-9 | Taq DNR polimerazė optimizuota "hot start" PGR reakcijoms; aukšto specifiškumo ir jautrumo. Tinkama tikralaikei (real-time) ir daugybinei (multiplex) PGR. Tinkama ruošti PCR mišinius kambario temperatūroje. Aktyvavimo laikas ne daugiau kaip 4 min 95°C. Be endo ir egzo dezoksinukleazių ir RN-azių. Tiekiama kartu su 10xPGR buferiu (sudėtis ne prastesnė nei: 200 mM Tris-HCl, 200 mM KCl, 50 mM (NH4)2SO4) ir 20mM MgCl2. Koncentracija 5u/µl. Tinkama amplifikuoti ne trumpesnius kaip 3 kb genominės DNR fragmentus dideliais kiekiais. Aktyvumas ne blogesnis nei: 1 vienetas įjungia 10nmol dNTP į polinukleotidą esant 74°C 30 min. Su visas šias savybes patvirtinančiais dokumentais ir gamintojo įgaliojimais platinimui. | UAB "Multilabo" |  |  | 1 vnt./1 U | 4000 | [17 empty] | Mikrogen
71 | Universalus qPGR mišinys | 38950000-9 | Universalus PGR mišinys tinkamas kiekybinei tikralaikei PGR atlikti, tinkamas lydimosi taško ("melting curve") analizei. Į mišinio sudėtį turi įeiti HotStart tipo DNR polimerazė (pradinis aktyvavimo laikas ne daugiau kaip 10 min.), 2x PGR buferis ir dNTP, magnis ( ne mažiau kaip 4 mM reakcijai),dUTP, SYBR Green dažas; ROX tirpalas (tiekiamas atskirai, ne buferyje). Mišinio sudėtis turi būti nereikalaujanti papildomo optimizavimo. 1 reakcija atitinka 25 µl. Mišinys be egzo-ir endo nukleazių, ribonuklezių. Tinkamas naudoti su dauguma kiekybinės PGR termociklerių (turi tikti ir Rotor GENE 3000 ir 6000). Su dokumentais įrodančiais atitikimą specifikacijai ir gamintojo įgaliojimais platinimui. Pakuotėje ne daugiau 200 reakc. | UAB "Multilabo" |  |  | 1 reakc. | 1000 | [17 empty] | Mikrogen
72 | Universalus PGR mišinys | 38950000-9 | Universalus PGR mišinys tinkamas dauginei (angl. multiplex) PGR atlikti. Į mišinio sudėtį turi įeiti HotStart tipo DNR polimerazė (pradinis aktyvavimo laikas ne daugiau kaip 3 min.), 2x PGR buferis ir dNTP, magnis ( ne mažiau kaip 4 mM reakcijai). Polimerazės aktyvumas ne prastesnis nei: 10 nmol nukleotidų inkorporavimas į polinukleotidą per 30 min. 70°C. Pradinės DNR denatūracijos laikas naudojant mišinį ne daugiau kaip 5 min. Galimybė amplifikuoti ne mažiau kaip 6 kb iš genominės DNR. Tinkama RT-PGR, genotipavimui. Mišinio sudėtis turi būti nereikalaujanti papildomo optimizavimo. 1 reakcija atitinka 50 µl. Mišinys be egzo-ir endo nukleazių, ribonuklezių. Su dokumentais įrodančiais atitikimą specifikacijai ir gamintojo įgaliojimais platinimui. Pakuotėje ne daugiau 1000 reakcijų. | UAB "Multilabo" |  |  | 1 reakc. | 1000 | [17 empty] | Mikrogen
73 | Rutuliukai audinių smulkintuvui | 39299000-4 | Stikliniai arba metaliniai rutuliukai auidinių smulkinimui, 3-5 mm skersmens. | UAB "Multilabo" |  |  | kg | 2 | [17 empty] | Mikrogen