Sutarties 1 priedas

2025-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-14/2024)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |  | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Reagentai Ak nustatymui IB metodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.1 | Reagentai Laimos ligos IgG Ak nustatymui IB metodu |  | 33924000-3 | Rinkinyje recomLine Borrelia IgG yra reagentai boreliozės IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus IgG prieš p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18 antigenus (keturių genotipų: B. Burgdorferi sensu stricto, B garinii, B. Afzelii, B spielmani). Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 4272, 1 pak. (20 tyr,) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 1; 2; 36-37 | testas |  |  | 200 |  | 19,00 |  | 21 |  | 22,99 |  | 3800,00 | 4598,00 |  |
| 62.2 | Reagentai Laimos ligos IgM Ak nustatymui IB metodu |  | 33924000-3 | Rinkinyje recomLine Borrelia IgM yra reagentai boreliozės IgM nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus IgG prieš p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18 antigenus (keturių genotipų: B. Burgdorferi sensu stricto, B garinii, B. Afzelii, B spielmani). Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 4273, 1 pak. (20 tyr,) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 1; 2; 36-37 | testas |  |  | 240 |  | 19,00 |  | 21 |  | 22,99 |  | 4560,00 | 5517,60 |  |
| 62.3 | Reagentai T. pallidum IgG IB |  | 33924000-3 | Rinkinyje recomLine Treponema IgG yra reagentai T.pallidum IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus prieš Tp 47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17, Tp15 T. pallidum antigenus. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen 5172, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 3; 4; 36-37 | testas |  |  | 40 |  | 19,00 |  | 21 |  | 22,99 |  | 760,00 | 919,60 |  |
| 62.4 | Reagentai T. pallidum IgM IB |  | 33924000-3 | Rinkinyje recomLine Treponema IgM yra reagentai T.pallidum IgM nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus IgM prieš Tp 47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17, Tp15 T. pallidum antigenus. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 5173, 1 pak. (20 tyr.), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 3; 4; 36-37 | testas |  |  | 40 |  | 19,00 |  | 21 |  | 22,99 |  | 760,00 | 919,60 |  |
| 62.5 | Reagentai HCV IgG Ak nustatymui IB metodu |  | 33924000-3 | Rinkinyje recomLine HCV IgG yra reagentai hepatito C IgG Ak nustatymui su rekombinantiniais antigenais. Rinkinys aptinka AK prieš Core 1, Core 2, NS 3, NS 4, NS 5 ir helikazę. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 4372, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 5; 6; 36-37 | testas |  |  | 400 |  | 23,00 |  | 21 |  | 27,83 |  | 9200,00 | 11132,00 |  |
| 62.6 | Reagentai Clamydia spp. IgG Ak nustatymui IB metodu |  | 33924000-3 | Rinkinyje recomLine Chlamydia IgG yra reagentai Chlamydia spp.IgG nustatymui IB metodu, skirti C. trachomatis, C. pneumonia ir C. psittaci antikūnų nustatymui vienoje imunobloto juostelėje su rekombinantiniais antigenais. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 6172, 1 pak. (20 tyr.), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 7; 36-37 | testas |  |  | 40 |  | 26,00 |  | 21 |  | 31,46 |  | 1040,00 | 1258,40 |  |
| 62.7 | Reagentai ŽIV1/2 IgG Ak nustatymui IB metodu |  | 33924000-3 | recomLine HIV-1 & HIV-2 IgG yra reagentų rinkinys, skirtas ŽIV 1 ir ŽIV 2 antikūnų nustatymui vienoje IB juostelėje, aptinka gp120, gp41, gp105, gp36, p24, p17, p51, p31. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 6672, 1 pak. (20 test). Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 11; 12; 36-37 | testas |  |  | 400 |  | 23,00 |  | 21 |  | 27,83 |  | 9200,00 | 11132,00 |  |
| 62.8 | Reagentai tropinių karštinių IgM Ak nustatymui IB metodu |  | 33924000-3 | RecomLine Tropical Fever IgM yra reagentų rinkinys, skirtas virusinių karštinių (Denge/Zika/Čikungunija) diagnostikai IB metodu (skirti Denge, Zika ir Činkungunija virusų antikūnų nustatymui vienoje imunobloto juostelėje su rekombinantiniais antigenais). Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen,7873, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 13; 36-37 | testas |  |  | 60 |  | 38,00 |  | 21 |  | 45,98 |  | 2280,00 | 2758,80 |  |
| 62.9 | Reagentai tropinių karštinių IgG Ak nustatymui IB metodu |  | 33924000-3 | RecomLine Tropical Fever IgG yra reagentų rinkinys, skirtas virusinių karštinių (Denge/Zika/Čikungunija) diagnostikai IB metodu (skirti Denge, Zika ir Činkungunija virusų antikūnų nustatymui vienoje imunobloto juostelėje su rekombinantiniais antigenais). Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 7872, 1 pak. (20 tyr.)Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 13; 36-37 | testas |  |  | 40 |  | 38,00 |  | 21 |  | 45,98 |  | 1520,00 | 1839,20 |  |
| 62.10 | Reagentai Hanta viruso IgG Ak nustatymui IB metodu |  | 33924000-3 | RecomLine HantaPlus IgG yra reagentų rinkinys, skiras Hanta virusų antikūnų nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais). ustatomi ir diferencijuojami antikūnai prieš imunodominantinius N-antigenus Hantavirus (serotipai: Puumala, Hantaa, Dabrava, Seoul) ir Sandfly viruso N- antigenus (serotipas TOSV). Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 7672, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 18; 36-37 | testas |  |  | 40 |  | 16,00 |  | 21 |  | 19,36 |  | 640,00 | 774,40 |  |
| 62.11 | Reagentsi Parvo B19 IgM Ak nustatymui IB metodu |  | 33924000-3 | recomLine Parvovirus B19 IgM yra reagentų rinkinys, skirtas Parvo B 19 IgM IB (Parvo B19 viruso IgM klasės antikūnų patvirtinimui, nustatoma antikūnai prieš Vp-2p, VP-N, VP-1S, VP-2r, VP-C, NS-1).. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimą. Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti.Pakuotės po 20 vnt. | Mikrogen, 4473, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 22; 36-37 | testas |  |  | 60 |  | 18,00 |  | 21 |  | 21,78 |  | 1080,00 | 1306,80 |  |
| 62.12 | Reagentai Jersiniozės antikūnų nustatymui IB metodu |  | 33924000-3 | recomLine Yersinia IgG 2.0 ir recomLine Yersinia lgA [lgM] 2.0 yra reagentų rinkinai yra skrti jersinijozės antikūnų tyrimams IB metodu. Nustatomi Yersinia spp., Yersinia entrocolytica ir Yersinia pseudotuberculosis vienoje juostelėje. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. Bus galima pirkti reagentus pagal poreiki IgG ar IgA tyrimams. | Mikrogen, 4672 ar 4676, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 27; 36-37 | testas |  |  | 40 |  | 19,00 |  | 21 |  | 22,99 |  | 760,00 | 919,60 |  |
| 62.13 | Reagentai ŽTLV I/II IgG Ak nustatymui IB metodu |  | 33924000-3 | RecomLine HTLV-1 & HTLV-2 IgG yra reagentų rinkinys, skirtas ŽTLV I/II IgG nustatymui IB metodu, ŽTLVI ir ŽTLVII virusams patvirtinti. Aptinka gag ir env baltymus bei juos diferencijuoja. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 5272, 1 pak. (20 tyr.) Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 62p.d., psl. 31; 36-37 | testas |  |  | 20 |  | 25,00 |  | 21 |  | 30,25 |  | 500,00 | 605,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 43681,00 |  |
| Pardavėjas |  |  |  |  | Pirkėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Multilabo“ |  |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorė Miglė Natkaitė |  |  |  |  | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parašas ______________________ A.V. |  |  |  |  | Parašas ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |