Priedas Nr. 2

Pasiūlymo forma I Pirkimo daliai

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„REMITAS“

Įmonės kodas 149654316, PVM  mokėtojo kodas LT496543113, Vėtrungės g. 5, LT-62268 Alytus. Tel. 8(698)77283, 8(315)78506, fax. 8(315)78506, el. Paštas: remitas.alytus@takas.lt

UAB „Vilniaus energija“___________

(Adresatas (Įgaliotoji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PIRKIMO DALIES NR. 1

GARO KATILO PARUOŠIMO VIDAUS APŽIŪRAI PASLAUGŲ PIRKIMO

2016-04-08  Nr.: 1

Alytus

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „REMITAS“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Vėtrungės g. 5, Alytus |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Kristina Gedvilienė |
| Telefono numeris | 8-315-78506 |
| Fakso numeris | 8-315-78506 |
| El. pašto adresas | remitas.alytus@takas.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame /tiekėjas pateikia nuorodą į skelbimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir/ar CVP IS;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias paslaugas:

| Eil.Nr. | Sistemos pavadinimas | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Paslaugų 1 mato vnt. kaina Eur be PVM | Paslaugų suma Eur be PVM (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Alytaus RK GK-4 GM-50-14/250 viršutinis bubinas | Katilo viršutinio bubino paruošimas VA. | vnt. | 1 | 1525,00 | 1525,00 |
| 1.2. |  | Katilo hidraulinis bandymas | kompl. | 1 | 342,00 | 342,00 |
| 2. | Alytaus RK GK-4 GM-50-14/250 apatinis bubinas | Katilo apatinio bubino paruošimas VA | vnt. | 1 | 1030,00 | 1030,00 |
| 3.1. | Alytaus RK GK-4 GM-50-14/250 garo vamzdynas | Atsilaisvinusių ekraninių katilo vamzdžių (Ø60*3) tvirtinimas prie riktavimo balkių | vnt. | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 3.2. |  | Katilo kūryklos ekraninių vamzdžių apatinių kolektorių atidarymas, kolektorių išvalymas (Ø219), uždarymas | vnt. | 8 | 58,00 | 464,00 |
| 3.3. |  | Ekraninių katilo kūryklos vamzdžių pavyzdžių išpjovimas, naujų intarpų sumontavimas. | vnt. | 2 | 160,00 | 320,00 |
| 3.4. |  | Šamoto laužo valymas nuo katilo ekraninių vamzdžių pado | m3 | 0,3 | 300,00 | 90,00 |
| 3.5. |  | Perkaitos vamzdžių pavyzdžių išpjovimas, naujų intarpų sumontavimas. | vnt. | 2 | 86,00 | 172,00 |
| 4. | Alytaus RK GK-4 GM-50-14/250 sienų mūras | Katilo mūro išardymas, atstatymas | m3 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Alytaus RK GK-4 GM-50-14/250 ortakiai (su užsklandomis) | Katilo ortakių išorinio paviršiaus izoliacijos ištrupėjimų atstatymas, ortakių padengimas audinio sluoksniu, dažymas | m3 | 15 | 23,00 | 345,00 |
| Bendra viso pasiūlymo kaina, Eur be PVM**: |  |  |  |  |  | 4588,00 |
| PVM** 21 %: |  |  |  |  |  | 963,48 |
| Viso pasiūlymo kaina, Eur su PVM**: |  |  |  |  |  | 5551,48 |

** Kaina be PVM : Keturi tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 00 ct.

** PVM 21 %: devyni šimtai šešiasdešimt trys eurai 48 ct.

** Kaina su PVM : Penki tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas euras 48 ct.

Į Pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo transporto išlaidos, paslaugų teikimui reikalingos medžiagos  ir visos kitos tiekėjo išlaidos bei visi mokesčiai (išskyrus paslaugų teikimui naudojama elektros energija ir suspaustas oras (teikia Užsakovas)).

Paslaugas suteiksime  ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai*:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei dokumentai yra pateikiami.

Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo adresas, telefono numeris | Subtiekėjo teikiamų paslaugų apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jei tiekėjas nenurodys subtiekėjų, Įgaliotoji organizacija laikys, kad tiekėjas subtiekėjų nepasitelks.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina) išskyrus jos sudedamąsias dalis (jeigu tiekėjas nurodys, kad sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija).

| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyr. buhalterė |  |  |  | Kristina Gedvilienė |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

* Pastaba. Jeigu Įgaliotoji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Įgaliotoji organizacija turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš pirkimą laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą pasiūlymą (.pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.