TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Transanalinė prieigos platforma:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- komplektą sudaro:

- 1 vnt. gelio arba lygiavertės medžiagos kepurėlė;

- 1 vnt. prieigos kanalas ir introdiuseris;

- 3 vnt. 10 ± 0,01 mm  troakarų kaniulės;

- 1 vnt. 10 ± 0,01 mm oro padavimo maišo (ISB)  kaniulė;

- 1 vnt. 10 ± 0,01 mm  obturatorius;

- dydis: 4,0 ± 0,1 mm;

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.