## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
CHIRURGINIAI SIUVIMO APARATAI
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2024-12-17
Nr.: | 744535
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Surgo Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 306171096
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Vėjo g. 39-1, Didvyrių k., LT-54113, Kauno r.
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100015492618
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB Šiaulių bankas, LT397189900050467606. Banko kodas: 71800
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Darius Kališauskas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | +37066582585, info@surgo.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Darius Kališauskas, direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Darius Kališauskas, +37066582585, info@surgo.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
1. DALIS | ANTGALIS HAL IR RAR PROCEDŪRAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
1. | Antgalis HAL ir RAR procedūrai
1.1. | Antgalis HAL ir RAR procedūrai | 60 | vnt
1.1.1. | Vienkartinis, sterilus
1.1.2. | Antgalis su asimetrine anga, pritaikytas laipsniškam gleivinės siuvimui
1.1.3. | Antgalio priekinėje dalyje integruotas ultragarsinis daviklis
1.1.4. | Sterilus antgalis darbui su panaudai pateikiamu aparatu , skirtu hemorojaus gydymui - hemorojaus mazgus maitinančių arterijų ligavimui bei rektoanalinės srities gleivinės atstatymui minimaliai invazinės chirurgijos būdu
1.1.5. | Pateikti panaudai vieną aparatą skirtą HAL ir RAR procedūrai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | INTRAERTMINIS ŽARNŲ SIUVIMO APARATAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
2. | Intraertminis žarnų siuvimo aparatas
2.1. | Intraertminis žarnų siuvimo aparatas | 40 | vnt
2.1.1. | Vienkartinis
2.1.2. | Cirkuliarus, lenktas
2.1.3. | Skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti du tuščiavidurius organus (žarną su žarna, stemplę su skrandžiu ir pan.)
2.1.4. | Darbinės dalies ilgis 22cm (±0,5cm) ir 35cm (±0,5cm) (pasirinktinai užsakymo metu)
2.1.5. | Aparato darbinio antgalio skersmuo 20-21mm, 24-25mm, 27-28mm, 30-31mm, 33-34mm (pasirinktinai užsakymo metu)
2.1.6. | Aparato darbinio antgalio distalinė dalis, su galimybe prijungti troakarą audinių penetracijai, prie priekalo stiebo prijungti prailgintoją, kurio ilgis ne mažiau 100cm, skirtą priekalo įvedimui per burną į stemplę, stemplės jungties suformavimui (siuvimo aparatai su prailgintojais nekomplektuojami – būtina tik galimybė prailgintojus įsigyti atskirai ir juos naudoti su siūlomais aparatais, kurių darbinių antgalių skersmuo 20-21mm ir 24-25mm)
2.1.7. | Panaudojus siuvimo aparatą, jo diskinį priekalą pakreipti šonu (suformuotos žarnos jungties traumavimo sumažinimui priekalo ištraukimo metu)
2.1.8. | Aparatas sukomplektuotas su smailiais ir bukais troakarais
2.1.9. | Titano arba titano lydinio kabutės, išdėstytos dviem eilėmis
2.1.10. | Uždarytos kabutės aukštis 1,8mm – 2,0mm
2.1.11. | Atidarytos kabutės plotis 4,0mm (± 0,1mm), aukštis 4,8mm (±0,1mm)
2.1.12. | Turi būti saugiklis, apsaugantis nuo aparato atsitiktinio panaudojimo (suveikimo)
2.1.13. | Siuvimo metu suformuojama 1,9mm (±0,1mm) storio (nepriklausomai nuo darbinio antgalio skersmens) anastomotinė lūpa
2.1.14. | Siuvimo metu aparato išpjautos žarnos dalys surenkamos ant priekalo stiebo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | LINIJINIS SIUVIMO APARATAS IR KASETĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
3. | Linijinis siuvimo aparatas ir kasetė | [5 empty] | Linijinis siuvimo aparatas ir kasetė. Gamintojo dokumentas 1, 7 psl.
3.1. | Linijinis siuvimo aparatas | 40 | vnt | 90 | 3600 | Linijinis siuvimo aparatas ir kasetė, Panther Healthcare. FLSLF45-3.5. FLSLF45-4.8 | Linijinis siuvimo aparatas. Gamintojo dokumentas 1, 7 psl.
3.1.1. | Vienkartinis sterilus linijinis siuvimo aparatas su užtaisyta kasete | [5 empty] | Vienkartinis sterilus linijinis siuvimo aparatas su užtaisyta kasete. Gamintojo dokumentas 1, 7 psl.
3.1.2. | Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 7 kartų, leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš išaunant | [5 empty] | Instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 7 kartų, leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš išaunant. Gamintojo dokumentas 1, 7 psl. Gamintojo dokumentas 3, 2 psl. Gamintojo dokumentas 5, 1 psl.
3.1.3. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės | [5 empty] | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Gamintojo dokumentas 3, 3 psl.
3.1.4. | Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis | [5 empty] | Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Gamintojo dokumentas 1, 7 psl.
3.1.5. | Kasetės uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1,5mm ir 2mm, atidarytos kabutės aukštis 3,5mm ir 4,8mm (dydis nurodomas užsakymo metu) | [5 empty] | Kasetės uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1,5mm ir 2mm, atidarytos kabutės aukštis 3,5mm ir 4,8mm (dydis nurodomas užsakymo metu). Gamintojo dokumentas 3, 1 psl.
3.1.6. | Siūlės ilgis 45mm (±2mm) | [5 empty] | Siūlės ilgis 45mm. Gamintojo dokumentas 3, 1 psl.
3.1.7. | Kasetėje 15 kabučių (± 2kabutės) | [5 empty] | Kasetėje 14 kabučių. Gamintojo dokumentas 6, 1 psl.
3.2. | Kasetė | 80 | vnt | 35 | 2800 | Kasetė, Panther Healthcare. FLSLH3.5B. FLSLH4.8B | Kasetė
3.2.1. | Sterili kasetė linijiniam siuvimo aparatui | [5 empty] | Sterili kasetė linijiniam siuvimo aparatui. Gamintojo dokumentas 1, 7 psl.
3.2.2. | Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. | [5 empty] | Kasetė užtaisyta titaninio plieno kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis. Gamintojo dokumentas 1, 7 psl.
3.2.3. | Kasetės uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1,5mm ir 2mm, atidarytos kabutės aukštis 3,5mm ir 4,8mm (dydis nurodomas užsakymo metu) | [5 empty] | Kasetės uždarytos kabutės aukštis pasirinktinai 1,5mm ir 2mm, atidarytos kabutės aukštis 3,5mm ir 4,8mm (dydis nurodomas užsakymo metu). Gamintojo dokumentas 3, 1 psl.
3.2.4. | Siūlės ilgis 45mm (± 2mm) | [5 empty] | Siūlės ilgis 45mm. Gamintojo dokumentas 3, 1 psl.
3.2.5. | Kasetėje 15 kabučių (± 2kabutės) | [5 empty] | Kasetėje 14 kabučių. Gamintojo dokumentas 6, 1 psl.
3.2.6. | Kasetė suderinama su siūlomu linijiniu siuvimo aparatu | [5 empty] | Kasetė suderinama su siūlomu linijiniu siuvimo aparatu. Gamintojo dokumentas 1, 7 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 6400
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 320
|  |  |  | Suma su PVM | 6720
6. DALIS | ENDOSKOPINĖ SIUVIMO RANKENA IR KASETĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
6. | Endoskopinė siuvimo rankena ir kasetės | [5 empty] | Endoskopinė siuvimo rankena ir kasetės. Gamintojo dokumentas 1, 5 psl.
6.1. | Endoskopinė siuvimo rankena | 40 | vnt | 140 | 5600 | Endoskopinė siuvimo rankena ir kasetė. Panther Healthcare. CEAC30 (16cm). CEAC45 (6cm). CEAC60(26cm) | Endoskopinė siuvimo rankena. Gamintojo dokumentas 1, 5 psl.
6.1.1. | Vienkartinis endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas, suderinamas su siūlomomis kasetėmis | [5 empty] | Vienkartinis endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas, suderinamas su siūlomomis kasetėmis. Gamintojo dokumentas 1, 5 psl, gamintojo dokumentas 2, 1 psl.
6.1.2. | Aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“ ne mažiau kaip 25 kartus | [5 empty] | Aparatas gali būti užtaisytas/“iššautas“ 25 kartus. Gamintojo dokumentas 1, 5 psl.
6.1.3. | Aparato darbinės dalies ilgis 5-6cm, 15-16cm, 25-26cm pasirinktinai | [5 empty] | Aparato darbinės dalies ilgis 6cm, 16cm, 26cm pasirinktinai. Gamintojo dokumentas 1, 5 psl.
6.1.4. | Siuvimo aparatas pasuka kasetę iki 45° į abi puses. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360° | [5 empty] | Siuvimo aparatas pasuka kasetę iki 45° į abi puses. Darbinė dalis sukasi apie savo ašį 360°. Gamintojo dokumentas 2, 2 ir 4 psl.
6.1.5. | Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka, kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs, galimas kasetės daugkartinis atidarymas/uždarymas prieš šovimą | [5 empty] | Kasetė uždaroma/atidaroma viena ranka, kilpinę rankeną spaudžiant/pastumiant nuo savęs, galimas kasetės daugkartinis atidarymas/uždarymas prieš šovimą. Gamintojo dokumentas 2, 9 psl.
6.1.6. | Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio pasisukančias kasetes, kuriose integruotas vienkartinis peilis | [5 empty] | Su tuo pačiu aparatu galima panaudoti įvairaus ilgio/kabučių aukščio pasisukančias kasetes, kuriose integruotas vienkartinis peilis. Gamintojo dokumentas 1, 5 psl. Gamintojo dokumentas 9, 1 psl.
6.2. | Endoskopinė siuvimo kasetė | 40 | vnt | 98 | 3920 | Endoskopinė siuvimo kasetė. Panther Healthcare. CADD45EVS. CADD60EVS. | Endoskopinė siuvimo kasetė
6.2.1. | Vienkartinė, sterili endoskopinė siuvimo-pjovimo kasetė | [5 empty] | Vienkartinė, sterili endoskopinė siuvimo-pjovimo kasetė. Gamintojo dokumentas 2, 11 psl.
6.2.2. | Siūlės ilgis 45 ir 60mm ilgio (ilgis nurodomas užsakymo metu), kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampu, kiekvienoje kasetėje integruotas peilis, 4 kabutės distalinėje kasetės dalyje, į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 2mm (± 0,1mm), antroje eilėje 2,5mm (± 0,1mm), trečioje eilėje 3mm (± 0,1mm) | [5 empty] | Siūlės ilgis 45 ir 60mm ilgio (ilgis nurodomas užsakymo metu), kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampu, kiekvienoje kasetėje integruotas peilis, 4 kabutės distalinėje kasetės dalyje, į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 2mm, antroje eilėje 2,5mm, trečioje eilėje 3mm. Gamintojo dokumentas 1, 5 psl. Gamintojo dokumentas 2, 1 psl. Gamintojo dokumentas 10, 1 psl.
6.2.3. | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui | [5 empty] | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui. Gamintojo dokumentas 2, 1 psl.
6.3. | Endoskopinė siuvimo kasetė | 40 | vnt | 98 | 3920 | Endoskopinė siuvimo kasetė. Panther Healthcare. CADD45ENTS. CADD60ENTS. | Endoskopinė siuvimo kasetė
6.3.1. | Vienkartinė, sterili endoskopinė siuvimo-pjovimo kasetė | [5 empty] | Vienkartinė, sterili endoskopinė siuvimo-pjovimo kasetė. Gamintojo dokumentas 2, 11 psl.
6.3.2. | Siūlės ilgis 45mm ir 60mm ilgio (ilgis nurodomas užsakymo metu), kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampu, kiekvienoje kasetėje integruotas peilis, 4 kabutės distalinėje kasetės dalyje, į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 3mm (± 0,1mm), antroje eilėje 3,5mm (± 0,1mm), trečioje eilėje 4mm (± 0,1mm) | [5 empty] | Siūlės ilgis 45mm ir 60mm ilgio (ilgis nurodomas užsakymo metu), kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampu, kiekvienoje kasetėje integruotas peilis, 4 kabutės distalinėje kasetės dalyje, į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 3mm, antroje eilėje 3,5mm, trečioje eilėje 4mm. Gamintojo dokumentas 1, 5 psl. Gamintojo dokumentas 2, 1 psl. Gamintoojo dokumentas 10, 1 psl.
6.3.3. | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui | [5 empty] | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui. Gamintojo dokumentas 2, 1 psl.
6.4. | Endoskopinė siuvimo kasetė | 40 | vnt | 98 | 3920 | Endoskopinė siuvimo kasetė. Panther Healthcare. CADD45EPTS. CADD60EPTS. | Endoskopinė siuvimo kasetė
6.4.1. | Vienkartinė, sterili endoskopinė siuvimo-pjovimo kasetė | [5 empty] | Vienkartinė, sterili endoskopinė siuvimo-pjovimo kasetė. Gamintojo dokumentas 2, 11 psl.
6.4.2. | Siūlės ilgis 45mm ir 60mm ilgio (ilgis nurodomas užsakymo metu), kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampu, kiekvienoje kasetėje integruotas peilis, 4 kabutės distalinėje kasetės dalyje, į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 4mm (± 0,1mm), antroje eilėje 4,5mm (± 0,1mm), trečioje eilėje 5mm (± 0,1mm) | [5 empty] | Siūlės ilgis 45mm ir 60mm ilgio (ilgis nurodomas užsakymo metu), kasetė artikuliuojama į abi puses ne mažiau kaip 45° kampu, kiekvienoje kasetėje integruotas peilis, 4 kabutės distalinėje kasetės dalyje, į abi puses nuo peilio išdėstyta po tris eiles skirtingo aukščio kabučių, atidarytų kabučių aukščiai: pirmoje eilėje (arčiausiai peilio) 4mm, antroje eilėje 4,5mm, trečioje eilėje 5mm. Gamintojo dokumentas 1, 5 psl. Gamintojo dokumentas 2, 1 psl. Gamintoojo dokumentas 10, 1 psl.
6.4.3. | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui | [5 empty] | Tinkančios laparoskopiniam siuvimo-pjovimo aparatui. Gamintojo dokumentas 2, 1 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 17360
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 868
|  |  |  | Suma su PVM | 18228
7. DALIS | CHIRURGINĖS PRIEMONĖS SUDERINTOS SU „COVIDIEN” ELEKTROCHIRURGINIU GENERATORIUMI „FORCETRIAD“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
7. | Chirurginės priemonės suderintos su „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.1. | Bipolinės žnyplės | 30 | vnt
7.1.1. | Skirtos atviroms operacijoms
7.1.2. | Ilgis 19cm (±0,2 cm), žiaunų ilgis 17,3mm (±0,2mm), pjovimo ilgis 15,2mm (±0,2mm)
7.1.3. | Lenktos 28°
7.1.4. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
7.1.5. | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
7.1.6. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.1.7. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
7.2. | Bipolinės žnyplės | 50 | vnt
7.2.1. | Skirtos atviroms operacijoms
7.2.2. | Ilgis 23cm (±0,2 cm), diametras 5mm (±0,2mm), žiaunų ilgis 20,3mm (±0,2mm), pjovimo ilgis 18,5mm (±0,2mm)
7.2.3. | Lenktos 22°, rotuojasi 350° padengtos danga, mažinančia audinių kibimą
7.2.4. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
7.2.5. | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
7.2.6. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.2.7. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
7.3. | Bipolinės žnyplės | 60 | vnt
7.3.1. | Skirtos laparoskopinėms operacijoms
7.3.2. | Ilgis 37cm (±0,2cm), diametras 5mm (±0,2mm), žiaunų ilgis 20,3mm (±0,2mm), pjovimo ilgis 18,5mm (±0,2mm)
7.3.3. | Lenktos 22°, rotuojasi 350° padengtos danga, mažinančia audinių kibimą
7.3.4. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
7.3.5. | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
7.3.6. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.3.7. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
7.4. | Bipolinis elektrodas | 120 | vnt
7.4.1. | Vienkartinis, skirtas audiniams sulydyti
7.4.2. | Elektrodo ilgis 25cm (±0,2cm), tinkamas darbui su daugkartinio naudojimo instrumentu Curved Jaw
7.4.3. | Žiaunos lenktos 34°
7.4.4. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.4.5. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
7.5. | Bipolinės žnyplės | 20 | vnt
7.5.1. | Skirtos atviroms operacijoms
7.5.2. | Šafto ilgis 18cm (±1cm), pjovimo ilgis 34mm (±0,1mm), audinių sulydymo ilgis 36mm (±0,1mm), žiaunos pagamintos iš nerūdijančio plieno
7.5.3. | Lenktos 14°
7.5.4. | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
7.5.5. | Yra saugumo mechanizmas garantuojantis, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį
7.5.6. | Instrumente integruotas peilis pagamintas iš nerūdijančio plieno
7.5.7. | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
7.5.8. | Techniškai suderinamos su ligoninėje naudojamu firmos „Covidien” elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“
7.5.9. | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | CHIRURGINĖS PRIEMONĖS SUDERINTOS SU „ETHICON ENDO-SURGERY“ GENERATORIUMI GEN11
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
8. | Chirurginės priemonės suderintos su „Ethicon Endo-Surgery“ generatoriumi GEN11
8.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės | 6 | vnt
8.1.1. | Skirtos atviroms operacijoms
8.1.2. | Žirklių tipo rankena, 170mm ilgio (±5mm)
8.1.3. | Atraminis padas apačioje. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
8.1.4. | Dviejų galingumų aktyvacija - minimumo ir maksimumo
8.1.5. | lnstrumentas skirtas iki 5mm kraujagyslių koaguliacijai
8.1.6. | Žiotys lenktos 16mm ilgio (±1mm)
8.1.7. | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą
8.1.8. | lnstrumentas techniškai suderinamas su gamintojo ,,Ethicon Endo-Surgery" generatoriumi GEN11 arba generatorius tiekiamas panaudai.
8.2. | Ultragarsines koaguliuojančios žnyplės | 6 | vnt
8.2.1. | Skirtos atviroms operacijoms
8.2.2. | Instrumento koto ilgis 230mm (±5mm), diametras – 5mm. Pistoleto tipo rankena
8.2.3. | Lenkta darbine dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
8.2.4. | Trijų galingumų aktyvacija - minimumo, maksimumo ir pažangiosios hemostazės
8.2.5. | Instrumentas skirtas iki 7mm kraujagyslių koaguliacijai
8.2.6. | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą
8.2.7. | lnstrumentas techniškai suderinamas su gamintojo ,,Ethicon Endo-Surgery" generatoriumi GEN11 arba generatorius tiekiamas panaudai.
8.3. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | 30 | vnt
8.3.1. | Skirtos laparoskopinėms operacijoms
8.3.2. | Instrumento koto ilgis 360mm (±5mm), diametras – 5mm. Pistoleto tipo rankena
8.3.3. | Lenkta darbinė dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
8.3.4. | Trijų galingumų aktyvacija - minimumo, maksimumo ir pažangiosios hemostazės
8.3.5. | Instrumentas skirtas iki 7mm kraujagyslių koaguliacijai
8.3.6. | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą
8.3.7. | Instrumentas techniškai suderinamas su gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriui GEN11 arba generatorius tiekiamas panaudai.
8.4. | Ultragarsinės koaguliuojančios žnyplės | 30 | vnt
8.4.1. | Skirtos laparoskopinėms operacijoms
8.4.2. | Instrumento koto ilgis 360mm (±5mm), diametras – 5mm. Pistoleto tipo rankena
8.4.3. | Lenkta darbine dalis. Aktyvuojama rankiniu būdu arba kojiniu pedalu
8.4.4. | Dviejų galingumų aktyvacija - minimumo ir maksimumo
8.4.5. | Instrumentas skirtas iki 5mm kraujagyslių koaguliacijai
8.4.6. | Integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojanti energijos padavimą
8.4.7. | Instrumentas techniškai suderinamas su gamintojo "Ethicon Endo-Surgery" generatoriui GEN11 arba generatorius tiekiamas panaudai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | TINKLELIŲ FIKSAVIMO INSTRUMENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
9. | Tinklelių fiksavimo instrumentai
9.1. | Tinklelių fiksavimo instrumentas | 100 | vnt
9.1.1. | Vienkartinis laparoskopinis tinklelio fiksavimo instrumentas 5mm diametro
9.1.2. | Aparato ilgis 355mm (± 5mm) su 30vnt titaninių ar nerūdijančio plieno spiralės formos sraigtukų (±2 sraigtai)
9.1.3. | Sraigto skersmuo 4,0mm (± 0,5mm), ilgis 3,8mm (± 0,5mm)
9.2. | Laparoskopinis tinklelių fiksavimo instrumentas | 20 | vnt
9.2.1. | Laparoskopinis vienkartinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas
9.2.2. | Diametro 5mm (± 0,1mm) su 30vnt PGLA sraigtukų (±2 sraigtai)
9.2.3. | Sraigtuko aukštis ne mažiau 5,1mm, ilgis ne mažiau 5,1mm, plotis ne mažiau 3,2mm
9.3. | Tinklelių fiksavimo instrumentas | 130 | vnt
9.3.1. | Vienkartinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas
9.3.2. | Diametro 5mm (± 0,1mm) su ne daugiau 15vnt. PGLA sraigtukų (±2 sraigtai)
9.3.3. | Sraigtuko aukštis ne mažiau 5,1mm, ilgis ne mažiau 5,1mm, plotis ne mažiau 3,2mm
9.4. | Laparoskopinis artikuliuojantis išvaržų tinklelio fiksatorius | 10 | vnt
9.4.1. | Artikuliavimo kampai iki 65 laipsnių
9.4.2. | Pirminėje pakuotėje ne daugiau 3 dėtuvės po 10 besirezorbuojančių PGLA sraigtų (±2 sraigtai)
9.4.3. | Sraigtuko aukštis ne mažiau 5,1mm, ilgis ne mažiau 5,1mm, plotis ne mažiau 3,2mm
9.5. | Artikuliuojančio fiksatoriaus papildymas | 10 | vnt
9.5.1. | Artikuliuojančio fiksatoriaus papildymas su 10 PGLA sraigtų (±2 sraigtai)
9.6. | Artikuliuojančio fiksatoriaus papildymas | 10 | vnt
9.6.1. | Artikuliuojančio fiksatoriaus papildymas su 5 PGLA sraigtų (±2 sraigtai)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | NE
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | NE
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | CE ir MDR sertifikatai |  |  |  | TAIP
5 | Sutarties projektas specialiosios sąlygos Chirurginiai siuvimo aparatai - Surgo medical UAB |  |  |  | NE
6 | 5_Deklaracija dėl atsakingų asmenų Surgo medical UAB |  |  |  | NE
7 | 6_Tiekėjo - subtiekėjo deklaracija Surgo medical UAB |  |  |  | NE
8 | Gamintojo dokumentai |  |  |  | NE
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Darius Kališauskas
8931-1 2024-10-25 15:28:40