## 2 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. Nr.
2 priedas
PREKIŲ KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Eil. Nr. | Pirk.dalies Nr. | Pavadinimas | Prekinis pavadinimas, modelis | Gamintojas, šalis | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) (7x9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1 | Reagentai ir priemonės dirbti su koaguliometru „Q3 plus“
1.1 | 1.1 | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti PT/INR | Juostelės kraujo krešumui nustatyti PT/INR, QS-1-12 | Micropoint Biotechnologies Co., Ltd, Kinija | įp. | 30 | 41.5 | 1245
1.2 | 1.2 | Juostelė kraujo krešumui nustatyti APTT | Juostelės kraujo krešumui nustatyti APTT, QS-9-PRO | Micropoint Biotechnologies Co., Ltd, Kinija | įp. | 30 | 48 | 1440
[6 empty] | Suma be PVM |  | 2685
|  |  |  | Taikomas PVM dydis (21 %) |  | PVM suma |  | 563.85
[6 empty] | Suma su PVM |  | 3248.85
Bendra kaina: trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 85 centai
| PIRKĖJAS |  |  |  |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  |  |  |  | UAB „Medita“

## 4 priedas
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
4 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI RODIKLIAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  | Taip
2. Reagentai, testai ir laboratoriniai dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. |  |  | Prekėms, pateikti notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato arba ES atitikties deklaracijos kopiją, priklausomai nuo to, kokiai rizikos klasei priemonė yra priskiriama.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip (informacija turi būti pateikiama atitikties deklaracijoje/sertifikate ar tikrinama EUDAMED)
4. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 60% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai reikalavimai
1 | Reagentai darbui su koaguliometru "Q3 Plus" | Visi siūlomi reagentai turi tikti darbui su koaguliometru "Q3 Plus". | Visi siūlomi reagentai turi tikti darbui su koaguliometru "Q3 Plus".
1.1 | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti PT/INR | Pakuotė nemažiau N12 | Pakuotė N12
1.2 | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti APTT | Pakuotė nemažiau N12 | Pakuotė N12
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Reagentai, kokybės kontrolės, kalibratoriai, testai ir dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu. |  |  | Taip
7. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse. |  |  | Taip
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“

## 1 priedas TS (2)
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
1 priedas
LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR KITŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2024 m. lapkričio 14 d. Nr. TS - 308
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
2. Reagentai, testai ir laboratoriniai dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 60% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | Reagentai darbui su koaguliometru "Q3 Plus" | Visi siūlomi reagentai turi tikti darbui su koaguliometru "Q3 Plus".
1.1 | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti PT/INR | Pakuotė nemažiau N12
1.2 | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti APTT | Pakuotė nemažiau N12
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
5. Reagentai, kokybės kontrolės, kalibratoriai, testai ir dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu.
6. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Medita“

## 3 priedas Uzsakymo forma
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2025 m. d. Nr.
3 priedas
PREKIŲ UŽSAKYMO LAPAS
(užsakymo pateikimo data, numeris)
VYKDANT
(Tiekėjo pavadinimas, sutarties data ir numeris)
Informacija apie prekių tiekimą:
| Eil. Nr. | Prekės (paslaugos) pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur | Mato vnt. kiekis | Suma, Eur | Pristatymo terminas | Pastabos (pristatymo vieta)
VISO:
| PIRKĖJAS | [5 empty] | PARDAVĖJAS
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | [5 empty] | UAB „Medita“