## Pasiūlymas
Pirkimo dokumentų 2 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
LABORATORINIAI REAGENTAI IR KITOS MEDICINOS PRIEMONĖS
Kam: | Gynybos resursų agentūra prie KAM
Data: | 2025-01-17
Nr.: | 1
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „Medita“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 110323729
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Aviečių g. 14, LT-08418 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT103237219
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Žaliauskienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | (0~5) 272 03 72, +370 699 68120
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Aivaras Pliauckys
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | vadybininkė Gintarė Viliošienė, telefonas +370 656 95 536; gintare.viliosiene@medita.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Kiri valdymo organai nesudaryti
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | REAGENTAI IR PRIEMONĖS DIRBTI SU KOAGULIOMETRU „Q3 PLUS“
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, šalis
1. | Reagentai ir priemonės dirbti su koaguliometru „Q3 plus“
1.1. | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti PT/INR | 30 | įp. | 41.5 | 1245 | Juostelės kraujo krešumui nustatyti PT/INR, QS-1-12 | 12 | Micropoint Biotechnologies Co., Ltd, Kinija
1.2. | Juostelė kraujo krešumui nustatyti APTT | 30 | įp. | 48 | 1440 | Juostelės kraujo krešumui nustatyti APTT, QS-9-PRO | 12 | Micropoint Biotechnologies Co., Ltd, Kinija
|  |  |  | Suma be PVM | 2685
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 563.85
|  |  |  | Suma su PVM | 3248.85
2. DALIS | REAGENTAI DARBUI SU „HEMOCUE HB 201+“ ANALIZATORIUMI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, šalis
2. | Reagentai darbui su „HemoCue HB 201+“ analizatoriumi
2.1. | HemoCue Hb201 kiuvetė | 30 | įp.
2.2. | HemoCue Valymo juostelė | 7 | įp.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | REAGENTAI KRAUJO DUJŲ IRELEKTROLITŲ ANALIZATORIUI EDAN 15
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, modelis, kodas | Pakuotės dydis (prekių/vnt. skaičius pakuotėje) | Gamintojas, šalis
3. | Reagentai kraujo dujų irelektrolitų analizatoriui EDAN 15
3.1. | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui BG 10 | 5 | įp.
3.2. | Kalibravimo rinkinys | 12 | įp.
3.3. | QC kontrolė L2 | 5 | įp.
3.4. | QC kontrolė L3 | 5 | įp.
3.5. | Švirkštas, kraujo dujų mėginių Luer su heparinu | 10 | įp.
3.6. | Adata, kraujo dujų Luer su kaniule 23G | 5 | įp.
3.7. | Popierius spausdintuvui | 5 | įp.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## TS atitikimas (hidden)
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  | Taip
2. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglameto (ES) 2017/745 reikalavimus. Netaikoma (1-5, 7-8, 14 pirkimo dalims). |  |  | Prekėms, pateikti notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato arba ES atitikties deklaracijos kopiją, priklausomai nuo to, kokiai rizikos klasei priemonė yra priskiriama.
3. Reagentai, testai ir laboratoriniai dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. |  |  | Prekėms, pateikti notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato arba ES atitikties deklaracijos kopiją, priklausomai nuo to, kokiai rizikos klasei priemonė yra priskiriama.
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių kilmės šalis yra ne ES narė, gamintojas turi turėti įgaliotą atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip (informacija turi būti pateikiama atitikties deklaracijoje/sertifikate ar tikrinama EUDAMED)
5. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 60% nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti laiko. |  |  | Taip
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
1 | Reagentai darbui su koaguliometru "Q3 Plus" | Visi siūlomi reagentai turi tikti darbui su koaguliometru "Q3 Plus". | Visi siūlomi reagentai turi tikti darbui su koaguliometru "Q3 Plus".
1.1 | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti PT/INR | Pakuotė nemažiau N12 | Pakuotė N12
1.2 | Juostelė, kraujo krešumui nustatyti APTT | Pakuotė nemažiau N12 | Pakuotė N12
2 | Reagentai ir priemonės darbui su „HemoCue HB 201+“ analizatoriumi | Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi tikti darbui su analizatoriumi "HemoCue HB 201+". | (tikslus aprašymas)
2.1 | HemoCue Hb201 kiuvetė | Kiekviena kiuvetė supakuota atskirai. Pageidautina pakuotė N25 | (tikslus aprašymas)
2.2 | HemoCue valymo juostelė | Pakuotė ne mažiau N5 | (tikslus aprašymas)
3 | Reagentai ir priemonės darbui su dujų ir elektrolitų analizatoriumi "Edan i15" | Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi tikti darbui su analizatoriumi "Edan i15". | (tikslus aprašymas)
3.1 | Reagentai kraujo dujų ir elektrolitų nustatymui BG 10 | Analizatoriaus reagentinės kasetės turi būti vienkartinės, tiekiamos be kalibracinio skysčio jų viduje, į analizatorių dedamos po vieną. Pakuotė nemažiau N100. Matuojamieji parametrai ne mažiau, kaip: Ph, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Hct. Apskaičiuojamieji parametrai ne mažiau, kaip: THb, HCO3, BE, ctCO2, sO2, Ca++(Ph 7.4) | (tikslus aprašymas)
3.2 | Kalibravimo rinkinys | Kalibravimo rinkinyje - skystas kalibracinis tirpalas. Kalibracija atliekama kiekvienam mėginiui. Kalibracinis tirpalas įsiurbiamas automatiškai iš kalibratoriaus pakuotės, esančios analizatoriuje, į kiekvieną kasetę kiekvieno tyrimo metu. Pakuotėje nemažiau 50 kalibravimo testų. | (tikslus aprašymas)
3.3 | QC kontrolė L2 | 1 pakuotėje - ne mažiau, kaip 5 ampulės po 2,5 ml. | (tikslus aprašymas)
3.4 | QC kontrolė L3 | 1 pakuotėje - ne mažiau, kaip 5 ampulės po 2,5 ml. | (tikslus aprašymas)
3.5 | Švirkštas kraujo dujų mėginių Luer su heparinu | Pakuotė nemažiau N50 | (tikslus aprašymas)
3.6 | Adata kraujo dujų Luer su kaniule 23 G | Pakuotė nemažiau N100 | (tikslus aprašymas)
3.7 | Popierius, spausdintuvui | Pakuotė nemažiau N12 | (tikslus aprašymas)
4 | Testas greitasis narkotinių medžiagų nustatymui, 14 medžiagų | 1. Vienkartinis multitestas, skirtas narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti. 2. Testo pagalba turi būti nustatoma ne mažiau, kaip šios narkotinės medžiagos: 2.1. Amfetaminas (AMP); 2.2. Barbituratai (BAR); 2.3. Benzodiazepinai (BZO); 2.4. Kokainas (COC); 2.5. Metamfetaminas (MET); 2.6. Morfinas (MOP); 2.7. Metadonas (MTD); 2.8. Oksikodonas (OXI); 2.9 Fenilciklidinas (PCP); 2.10. Tricikliai antidepresantai (TCA); 2.11. Marihuana (THC); 2.12. Sintetinė marihuana (K2/spice); 2.13. Sintetinis metkatinonas (MCAT) arba sintetinė marihuana (K3/AB-Panica); 2.14. Sintetinis katinonas (MDPV/ 3,4-metilendioksipirovaleronas). 3. Testai, turi būti jautrūs nurodytam arba mažesniam narkotinių medžiagų kiekiui: AMP - 500ng/ml, BAR – 300ng/ml, BZO - 300ng/ml, COC – 200ng/ml, MET – 500ng/ml, MOP – 300ng/ml, MTD – 300ng/ml, OXI – 100ng/ml, PCP – 25ng/ml, TCA – 1000ng/ml, THC-50ng/ml, K2/spice – 50ng/ml, MCAT – 500ng/ml arba K3/AB-Panica - 10ng/ml, MDPV/3,4-metilendioksipirovaleronas – 1000ng/ml. 4. Pakuotė – šlapimo indelis su integruotomis tiriamų narkotinių medžiagų juostelėmis į šlapimo indelio sieneles. Pakuotė turi būti pažymėta CE ženklu. 5. Testo rezultatai turi būti gaunami ne ilgiau, kaip per 6 min. | 1. Vienkartinis multitestas, skirtas narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti. 2. Testo pagalba turi būti nustatoma ne mažiau, kaip šios narkotinės medžiagos: 2.1. Amfetaminas (AMP); 2.2. Barbituratai (BAR); 2.3. Benzodiazepinai (BZO); 2.4. Kokainas (COC); 2.5. Metamfetaminas (MET); 2.6. Morfinas (MOP); 2.7. Metadonas (MTD); 2.8. Oksikodonas (OXI); 2.9 Fenilciklidinas (PCP); 2.10. Tricikliai antidepresantai (TCA); 2.11. Marihuana (THC); 2.12. Sintetinė marihuana (K2/spice); 2.13. Sintetinis metkatinonas (MCAT) arba sintetinė marihuana (K3/AB-Panica); 2.14. Sintetinis katinonas (MDPV/ 3,4-metilendioksipirovaleronas). 3. Testai, jautrūs šiam narkotinių medžiagų kiekiui: AMP - 500ng/ml, BAR – 300ng/ml, BZO - 200ng/ml, COC – 150ng/ml, MET – 300ng/ml, MOP – 300ng/ml, MTD – 300ng/ml, OXI – 100ng/ml, PCP – 25ng/ml, TCA – 1000ng/ml, THC-15ng/ml, K2/spice – 20ng/ml, MCAT – 500ng/ml arba K3/AB-Panica - 10ng/ml, MDPV/3,4-metilendioksipirovaleronas – 1000ng/ml. 4. Pakuotė – šlapimo indelis su integruotomis tiriamų narkotinių medžiagų juostelėmis į šlapimo indelio sieneles. Pakuotė pažymėta CE ženklu. 5. Testo rezultatai gaunami per 5 min.
5 | Priemonės sifilio tyrimams: |  | (tikslus aprašymas)
5.1 | Plokštelė sifilio TPHA | 1. Plastikinės plokštelės, skirtos sifilio TPHA tyrimams atlikti. 2. Vienoje plokštelėje - ne mažiau kaip 96 tyrimui skirtos vietos (šulinėliai). | (tikslus aprašymas)
5.2 | Sifilio RPR | 1. Agliutinacijos testas, skirtas kokybiniam ir pusiau kiekybiniam plazmos reaginų nustatymui žmogaus serume. 2. Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip: RPR anglis, teigiama kontrolė, neigiama kontrolė, vienkartinės plokštelės, paskirstymo buteliukas, adata. 3. Galimybė iš vieno rinkinio atlikti ne mažiau, kaip 500 tyrimų. | (tikslus aprašymas)
5.3 | Sifilio TPHA | 1. TPHA (Treponema pallidum hemagliutinacijos) testas yra netiesioginės hemagliutinacijos procedūra, skirta antikūnių prieš T.pallidum nustatymui žmogaus serume. 2. Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip: testinės ląstelės, kontrolinės ląstelės, skiediklis, teigiama kontrolinė medžiaga, neigiama kontrolinė medžiaga. 3. Galimybė iš vieno rinkinio atlikti ne mažiau 100 tyrimų. | (tikslus aprašymas)
6 | Ortodontinė viela | 1. Skirta dantų fiksacijai po dantų repozicijos. 2. Vielos ilgis ne mažiau 30 m, storis - 0,5 ± 0,1 mm. 3. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, pageidautina (soft tipo). | (tikslus aprašymas)
7 | Gram diferencinai dažai | 1. Rinkinio sudėtis: 1.1.Kristalvioletas; 1.2. Stabilizuotas jodo (liugolio) tirpalas; 1.3. Blukintojas; 1.4. Safranino tirpalas. (Blukintojas gali būti viename įpakavime kartu su safraninu.) 2. Vienas skysto reagento įpakavimas esantis rinkinyje turi būti 240-500 ml. | (tikslus aprašymas)
8 | Greito dažymo dažų rinkinys leukogramoms | 1. Rinkinio sudėtis: 1.1.Fiksuojantis tirpalas; 1.2. Raudonasis reagentas; 1.3. Mėlynasis reagentas; Tabletės mikroskopijai arba koncentratas pH 7,2 būtinos, jei aprašyta instrukcijoje, jog reikalingas papildomas buferinio tirpalo paruošimas. 2. Vienas skysto reagento įpakavimas esantis rinkinyje turi būti ne didesnis, kaip 500 ml. | (tikslus aprašymas)
9 | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu | 1. Kalcio hidroksido pasta su jodoformu skirta šaknies kanalo gydymui. 2. Pakuotėje turi būti paruoštas naudoti švirkštas užpildytas pasta. | (tikslus aprašymas)
10 | Juostelė poliravimo | 1. Metalinės - deimantinės juostelės. 2. Neperforuotos, su neutraliu tarpu juostelės viduryje. 3. Juostelės plotis 2 ± 0,5 mm. 4. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. 5. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau, kaip 3 skirtingų grubumų. | (tikslus aprašymas)
11 | Koferdamo rinkinys | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 1. 9 metaliniai žiedai; 2. 36 lapeliai koferdamo gumų; 3. Replės koferdamo žiedams uždėti; 4. Koferdamo skylamušis. | (tikslus aprašymas)
12 | Antgaliukas parplovimui | 1. Skirti kanalų praplovimui su įvairiais skysčiais. 2. Reikalingi 30 G adatėlių ilgiai: 21mm ir 25 mm. 3. Pakuotė - dėžutėje ne mažiau kaip 45 vnt. | (tikslus aprašymas)
13 | Grąžtas, turbininiam antgaliui, deimantinis, dengtas auksu | 1. Daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, dengti auksu. 2. Tiekėjas turi siūlyti įvairių rūšių, bet ne mažiau kaip šias, darbinių dalių formas: - Kamuoliukas (forma pagal ISO standartą - 001); - Cilindras užapvalintu galu (forma pagal ISO standartą - 140); - Prailginta kriaušė (forma pagal ISO - 239); 3. Tiekėjo siūlomi grąžtai turi būti skirtingų dydžių ir šiurkštumų. 4. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio. 5. Ant pakuotės turi būti nurodytas grąžtelio ISO nr., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis. | (tikslus aprašymas)
14 | Testas gripo virusui A+B nustatyti | 1. Vienkartinis imunologinis testas skirtas nustatyti A (H1N1) ir B gripo virusų antigenus iš paciento nosies išskyrų tepinėlio. 2. Testo rezultatai turi būti gaunami per ne ilgiau, kaip 20 min. 3. Testo forma - kasetė/juostelė. 4. Pakuotė - ne didesnė, kaip 25 vnt. testų. 5. Pakuotėje privalo būti kiekvienas testas (kasetė/juostelė) įpakuotas atskirai individuliame įpakavime. Pakuotės komplektacijoje privalo būti visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (atitinkamai pakuotėje esančiam testų kiekiui): vienkartiniai mėgintuvėliai su lašintuvais, buferinis tirpalas, sterilūs tamponėliai nosiaryklės išskyrų tepinėliui paimti ir kt., taip pat instrukcija lietuvių kalba. | 1. Vienkartinis imunologinis testas skirtas nustatyti A (H1N1) ir B gripo virusų antigenus iš paciento nosies išskyrų tepinėlio. 2. Testo rezultatai gaunami per 15 min. 3. Testo forma - kasetė/juostelė. 4. Pakuotė - 20 vnt. testų. 5. Pakuotėje kiekvienas testas (kasetė/juostelė) įpakuotas atskirai individuliame įpakavime. Pakuotės komplektacijoje visos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (atitinkamai pakuotėje esančiam testų kiekiui): vienkartiniai mėgintuvėliai su lašintuvais, buferinis tirpalas, sterilūs tamponėliai nosiaryklės išskyrų tepinėliui paimti ir kt., taip pat instrukcija lietuvių kalba.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Reagentai, kokybės kontrolės, kalibratoriai, testai ir dažai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu. |  |  | Taip
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip
8. Prekės privalo būti pristatytos gamintojo originaliose, nepažeistose pakuotėse. |  |  | Taip
9. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip
*Pastaba: Nurodyti pavadinimai, medžiagų / įrangos gamintojai technologinis procesas, standartas, prekių kilmė, konkretus pavadinimas, ženklas (jei tokią prielaidą galima daryti) yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigojamas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją, standartą, procesą (gali naudoti lygiaverčius). Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis šiuo metu galiojančiais normatyvais technologijai, medžiagoms, įrangai bei darbams, atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką. Lygiavertiškumo nurodytiems duomenims įrodymo prievolė tenka tiekėjui.
| Viešųjų pirkimų specialistė |  | Jurgita Žaliauskienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu) |  |  |  | Taip
6 | Gamintojo dokumentai |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Jurgita Žaliauskienė
3578 2024-12-05 17:03:45