## Rem + priež
1 priedo A priedėlis
Paslaugų įkainiai
Eil. | Remonto paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, vnt./kompl. | Maksimalus mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Siūlomas mato vieneto įkainis (negali būti didesnis už nurodytą maksimalų įkainį)
Nr.
1 | 12V 7 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 145 | 70
2 | 12V 9 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 157 | 70
Maitinimo šaltiniai ir transformatoriai:
3 | Maitinimo šaltinis 230VAC/24VDC Imax ≥2,5 A su UPS funkcija pakeitimas | vnt. | 1 | 150 | 90
4 | Maitinimo šaltinis 230VAC/24VDC Imax ≥2,5 A su UPS funkcija remontas | vnt. | 1 | 90 | 30
Gaisrinė centralė "inim PREVIDIA"
5 | Sistemos pilnas programavimas | vnt. | 1 | 240 | 100
6 | Sistemos programavimas | val. | 1 | 160 | 100
7 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 450 | 100
8 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 240 | 80
9 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 140 | 120
10 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 90 | 30
Gaisrinė centralė "Inim electronics Smart Line
11 | Sistemos pilnas programavimas | vnt. | 1 | 120 | 50
12 | Sistemos programavimas | val. | 1 | 100 | 100
13 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 350 | 90
14 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 120 | 30
15 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 130 | 80
16 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 90 | 30
Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai
17 | Rankinio gaisro pavojaus mygtuko pakeitimas | vnt. | 1 | 80 | 70
Sirenos
18 | Lauko sirenos pakeitimas | vnt. | 1 | 90 | 70
19 | Lauko sirenos remontas | vnt. | 1 | 60 | 5
20 | Vidaus sirenos pakeitimas | vnt. | 1 | 70 | 60
21 | Vidaus sirenos remontas | vnt. | 1 | 30 | 5
22 | Blykstė ŽN | vnt. | 1 | 80 | 20
Gaisro jutikliai
23 | Optinio dūmų jutiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 145.2 | 80
24 | Temperatūrinio jutiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 80 | 80
25 | Kombinuoto optinio-temperatūrinio jutiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 70 | 10
26 | Linijinio jutiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 420 | 150
27 | Jutiklio bazės pakeitimas | vnt. | 1 | 20 | 10
Kita įranga
28 | 24V relės pakeitimas | vnt. | 1 | 20 | 1
29 | 12V relės pakeitimas | vnt. | 1 | 20 | 1
30 | Priešgaisrinio raudono ekranuoto kabelio 2x0,8 pakeitimas | m | 1 | 12.1 | 7
31 | Priešgaisrinio raudono ekranuoto kabelio 4x0,8 pakeitimas | m | 1 | 14.52 | 7
32 | Ekranuoto kabelio 6 x 0,22 pakeitimas | m | 1 | 9 | 6
33 | Ekranuoto kabelio 4 x 0,5 pakeitimas | m | 1 | 9 | 6
34 | Ekranuoto priešgaisrinio signalinio kabelio 2 x 1,0 pakeitimas | m | 1 | 9 | 7
35 | Maitinimo kabelio su izoliacija tinkančio lauko sąlygomis 3x1,5 NYMJ pakeitimas | m | 1 | 12 | 7
36 | Maitinimo kabelio 3x1,5 OMY pakeitimas | m | 1 | 12 | 7
37 | Instaliacinio lovelio 15x15 mm pakeitimas | m | 1 | 9 | 9
38 | Instaliacinio lovelio 20x20 mm pakeitimas | m | 1 | 9 | 9
39 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 4 mm pakeitimas | m | 1 | 8 | 5
40 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 6 mm pakeitimas | m | 1 | 8 | 5
Kitos paslaugos
41 | Signalinio kabelio tvirtinimas prie pagrindo (medinio) | m | 1 | 12 | 1
42 | Gedimo diagnostika (aparatūros, programos, instaliavimo gedimas) | vnt. | 1 | 363 | 180
43 | Instaliacinio gedimo pašalinimas (vieno taško) | vnt. | 1 | 320 | 120
44 | Programinio gedimo pašalinimas | val. | 1 | 200 | 50
45 | Ryšio tarp dviejų objektų atstatymas | vnt. | 1 | 300 | 50
46 | Ryšio tarp dviejų įrenginių atstatymas | vnt. | 1 | 340 | 50
47 | Instaliacinio lovelio tvirtinimas prie mūro | m | 1 | 12 | 1
48 | Signalinio kabelio pratempimas virš pakabinamų lubų | m | 1 | 8 | 1
49 | Signalinio kabelio pratempimas vamzdžiu arba kanalu | m | 1 | 12 | 1
50 | Signalizacijos sistemos išpildomosios dokumentacijos parengimas popieriniame egzemplioriuje ir elektrinėje laikmenoje | 1 kompl. | 1 | 121 | 10
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos priežiūros paslaugos
51 | Administracinės paskirties patalpos | kompl. | 1 | 217 | 180
52 | Specialios paskirties patalpos (trijų aukštų) | kompl. | 1 | 452 | 300
53 | Gydymo paskirties patalpos | kompl. | 1 | 203 | 100
54 | Maitinimo paskirties patalpos | kompl. | 1 | 275 | 120
55 | Kontrolės praleidimo punktas | kompl. | 1 | 100 | 80
IŠ VISO: bendra pasiūlymo kaina (bus naudojama pasiūlymams palyginti) |  |  |  |  | 3051