Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1- _____/25

2 pirkimo dalis. Bendrosios praktikos slaugytojo krepšys -7 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medžiaga | Poliesteris dengtas PVC, arba lygiavertis, atspari drėgmei | Poliesteris dengtas PVC, atspari drėgmei | Žr. Bukletas.pdf 1 psl. Gamintojas Quanzhou skysoar bags CO., LTD, Kinija, katalogo Nr. 27151 |
| 2. | Rankenos | Su rankenomis ir rankena nešimui ant peties | Su rankenomis ir rankena nešimui ant peties | Žr. Bukletas.pdf 1 psl. |
| 3. | Kišenės ir skyriai, ne mažiau | 4 šoninės (išorinės) kišenės, 5 vidiniai skyriai | 4 šoninės (išorinės) kišenės, 6 vidiniai skyriai | Žr. Bukletas.pdf 1 psl. |
| 4. | Krepšio uždarymas (užsegimas) | Krepšio uždarymas greitojo užsegimo sagtelių pagalba | Krepšio uždarymas greitojo užsegimo sagtelių pagalba | Žr. Bukletas.pdf 1 psl. |
| 5. | Išoriniai matmenys | (550 x 350 x 320) cm ± 15 cm | (550 x 350 x 320) cm | Žr. Bukletas.pdf 1 psl. |
| 6. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina | Atitikties deklaracija | Žr. Atitikties deklaracija_2.P.d. |
| 7. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėn. | Garantija 12 mėn. |  |

2-os pirkimo dalies (7 vnt.) kaina 483,00 Eur be PVM; 584,43 Eur su PVM.

3 pirkimo dalis. Otoskopas-8 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Otoskopas | Profesionalus, aukštos kokybės | Profesionalus, aukštos kokybės | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. Gamintojas Riester, Vokietija, katalogo Nr. 31552 |
| 2. | Rankena | Skirta 2AA -tipo elementams | Skirta 2AA -tipo elementams | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 3. | Lemputė | LED 3,7V | LED 3,7V | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 4. | Didinanti linzė | ≥ 2 kartus | 3 kartus | Žr. Bukletas.pdf 2 psl. |
| 5. | Komplekte | ≥10 varnelių 2,5 mm ir 4 mm | 10 varnelių 2,5 mm ir 4 mm | Žr. Bukletas.pdf 3 psl. |
| 6. | Oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduoti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina | Atitikties deklaracija | Žr. Atitikties deklaracija_3.P.d. |
| 7. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėn. | Garantija 12 mėn. |  |

3-ios pirkimo dalies (8 vnt.) kaina 776,00 Eur be PVM; 938,96 Eur su PVM.

Bendra suma: 1259,00 Eur be PVM ir 1523,39 Eur su PVM.

PIRKĖJAS				PARDAVĖJAS

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė		UAB „Kavita“

Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius 		Gamyklos g.48, LT-89104 Mažeikiai

A/s LT 867044060007990186		A/s LT777300010002541137

AB SEB bankas, Banko kodas 70440		AB Swedbank, b. k. 73000

Įmonės kodas 302692454			Įmonės kodas 166725580

PVM kodas  LT100006560213		PVM kodas LT 667255811

Tel. +370 5 234 4487, el. p. info@vmkl.lt	Tel. +370-443-65166, el. p. info@kavita.com

Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė		Produkto vadovė Jurgita Kontenienė