TVIRTINU

Visagino savivaldybės administracijos

direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

ASMENŲ SU NEGALIA KELTUVŲ Į BASEINUS PIRKIMO SU MONTAVIMU  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ESAMA BŪKLĖ

Asmenų su negalia keltuvai į baseinus perkami naudoti baseinuose, esančiuose Draugystės g. 10B ir Vilties g. 5A, Visagine. Įvertinus patalpų konstrukcijas vizualiai galima konstatuoti, kad konstrukcijų techninė būklė yra gera, esminių pažeidimų (plyšių, sėdimų, deformacijų) nepastebėta.

TRUMPAS SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Pirkimo objektas: dviejų asmenų su negalia keltuvų į baseinus, esančius Draugystės g. 10B ir Vilties g. 5A, Visagine (toliau – Įranga) pirkimas su montavimu.

ĮRANGOS TECHNINIAI PARAMETRAI

Keltuvų į baseinus (2 vnt.) techniniai parametrai: Keltuvo techniniai rodikliai turi būti ne mažiau kaip: Keltuvų korpusas: aliuminis / nerūdijantis plienas; Keliamoji galia: 180 kg; Kėlimo kampas: 360 O; Elektros maitinimas nuo akumuliatorius: 2 vnt. po 18 Amp; Apsauginės priemonės: stabilizavimo sistema ir apsauga nuo iškritimo; Sertifikatai: Mašinų direktyva 2006/42/CE, EMC elektromagnetinis suderinamumas 2004/108/EC, keltuvas, pritaikytas neįgaliųjų pervežimui UNI EN ISO 10535, Medicinos prietaisų direktyva 93/42/CEE. Garantija: ne mažiau negu 24 mėn.

Prekėms turi būti suteikta ne mažiau negu 2 metų garantija, įranga turi būti pritaikyta eksploatuoti baseinų sąlygomis.

Tiekėjas turi savo jėgomis atlikti visus montavimo darbus, atlikti visus reikiamus bandymus.

Tam, kad keltuvas būtų pripažintas tinkamu eksploatuoti, tiekėjas turi prekių pristatymo metu pateikti: keltuvo (lifto) techninį pasą, jo atitiktį CE standartui pagrindžiančius dokumentus, naudojimosi instrukciją lietuvių kalba.

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, dėl objektų apžiūros kreiptis į Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai Aleksejų Gergelį, tel. +370 (386) 61 212, mob. +370 (646) 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.

Prekių pristatymo ir montavimo terminas 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Parengė: Visagino Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai Aleksej Gergel, tel. +370 (386) 61 212, mob. +370 (646) 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.