# STATINIO STATYBOS DARBO PROJEKTO A LAIDOS  TECHNINĖ UŽDUOTIS

| - UŽSAKOVAS: | Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, 55158 Jonava |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - PROJEKTO PAVADINIMAS: | Pėsčiųjų dviračių tako ir pėsčiųjų takų žemės sklypuose, adresais: Jonava, Chemikų g. 140 ir Jonava, A. Kulviečio g. 18 Jonavos m., Jonavos r. sav. naujos statybos projektas |  |  |
| - STATYBOS ADRESAS | Jonava, Chemikų g. 140, Jonava, A. Kulviečio g. 18 Jonavos m., Jonavos r. sav. |  |  |
| - Projekto stadija: | #### Naujo statinio statybos darbo projekto A laida |  |  |
| - Projektuotojas: | #### UAB „URBAN LINE“ #### Adresas Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; #### įmonės kodas 300149157 #### Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis, #### kvalifikacijos atestatas Nr. 37326, mob.: 8 602 14040 |  |  |
| - Statybos rūšis: | #### Nauja statinio statyba |  |  |
| - STATINIO KATEGORIJA | #### Nesudėtingieji statiniai, I grupė; Nesudėtingieji statiniai, II grupė. |  |  |
| - PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS | Vadovaujantis šia užduotimi bei Techninio projekto A laida, atlikti: - Parengti Darbo projekto S, VN ir E dalis (DP dalis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”): - Darbo projekto korekciją, kuriame detalizuojami techninio projekto A laidos sprendiniai ir pagal kurį atliekami Darbai, jame turi būti pateikti, įskaitant bet neapsiribojant: dangų ir eismo organizavimo planas, aukščių ir nužymėjimo planas, inžinerinių tinklų suvestinis planas (inžinerinių tinklų planinė padėtis pagal TP A laidos sprendinius), išilginis profilis, paviršinių nuotekų šalinimo tinkle planas, paviršinio vandens nuvedimo (ties PK 0+37) principinė schema, lietaus nuotekų prijungimo planas į esamą šulinį Nr. 71, takų apšvietimo planas, apšvietimo elektros tinkle principinė schema. - Darbo projekto A laidos S dalis rengiama pagal Techninio projekto „Pėsčiųjų dviračių tako ir pėsčiųjų takų žemės sklypuose, adresais: Jonava, Chemikų g. 140 ir Jonava, A. Kulviečio g. 18 Jonavos m., Jonavos r. sav. naujos statybos projektas“ A laidą, Nr. UL-21-0008 Susisiekimo komunikacijų gatvės dalį Nr. UL-21-0008-TP-S UL-21-0008-06-TP-VN, UL-21-0008-07-TP-E, kurią parengė UAB „URBAN LINE”, įvertinant kitų Techninio A laidos projekto dalių sprendinius. Darbo projektas pateikiamas kaip vientisas dokumentas vienu etapu. Atnaujinta topografija, suderinta TIIIS pateikiama kartu su DP. - Numatyti tako įrengimo darbams trukdančių želdinių šalinimą nuo PK 0+12 iki PK 1+00; - Darbo projekto korekcija turi būti parengta ir suderinta su Užsakovo atstovu. |  |  |
| - TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS: | Užsakovui Projektuotojas pateikia 1 egz. skaitmenine forma (*pdf). |  |  |
| - KITI REIKALAVIMAI: | - Neesminius projekto pakeitimus galima atlikti kartu su Darbo projekto A laida; - Esant esminiams pakeitimams, reikalinga parengti naują Techninio projekto laidą; - Projektuojant vadovautis statybos reglamentais: - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; - LR statybos įstatymas. |  |  |
| Užsakovas Vardas, pavardė Parašas Data |  |  | Projektuotojas Vardas, pavardė Parašas Data. |