Techninės specifikacijos 4 priedas

**KOMPENSUOJAMŲ RUOŽŲ SCHEMĄ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr | Ruožas | Atstumas metrais |
| 1 | NA1 iki NA2 | 60 |
| 2 | NA2 iki NA3 | 110 |
| 3 | NA3 iki NA4 | 125 |
| 4 | NA4 iki NA5 | 170 |
| 5 | NA5 iki NA6 | 85 |
| 6 | NA6 iki NA7 | 115 |
| 7 | NA7 iki NA8 | Nėra kompensatorių |
| 8 | NA8 iki NA9 | Nėra kompensatorių |
| 9 | NA9 iki NA10 | 125 |
| 10 | NA10 iki NA11 | 55 |
| 11 | NA11 iki NA12 | 50 |

