## Lapas1
Pirkimo sąlygų 5 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalis | PAVADINIMAS | Specifikacija | Mato vnt. | Numatomas kiekis 24mėn. | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) | Gaminio kodas | Gamintojas | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Bendra įkainių suma Eur be PVM | Bendra įkainių suma Eur su PVM | Adatų skaičius pakuotėje | Siūlo storis | Adatos dydis mm | Adatos lenktumas | Adatos tipas | Siūlo ilgis cm
1 | Nailono siūlas. | Cheminė medžiaga nailonas (poliamidas) 6 ir nailonas (poliamidas) 6.6 polimeras. Monofilamentas. Siūlas stiprus. Adatos tvitrtos, nelinksta ir nelūžta. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
1.1 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 24 | Nailono siūlas. 2, 10/0, 6.4mm, 3/8, 30cm, Premium Spatula | EE64100/2-30N | Internacional Farmaceutica Atramat | 5.25 | 5.5125 | 126 | 132.3 | 2 | 10/0 | 6-6,5 | 1/2 arba 3/8 | Premium spatula | 30
1.2 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 120 | Nailono siūlas. 1, 5/0, 26mm, 3/8, 45cm, pjaunanti | CE2645-N | Internacional Farmaceutica Atramat | 0.92 | 0.966 | 110.4 | 115.92 | 1 | 5/0 | 24-26 | 1/2 arba 3/8 | Pjaunanti | 45
1.3 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 480 | Nailono siūlas. 1, 4/0, 26mm, 3/8, 75cm, pjuananti | NL24026F4 | Huaiyin Medical | 0.7 | 0.735 | 336 | 352.8 | 1 | 4/0 | 24-26 | 3/8 | Pjaunanti | 45-75
1.4 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 1800 | Nailono siūlas. 1, 3/0, 30mm, 3/8, 75cm, pjaunanti | NL23030F4 | Huaiyin Medical | 0.7 | 0.735 | 1260 | 1323 | 1 | 3/0 | 25-30 | 3/8 | Pjaunanti | 45-75
1.5 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 1500 | Nailono siūlas. 1, 3/0, 37mm, 3/8, 75cm, pjaunanti | NL23037F4 | Huaiyin Medical | 0.7 | 0.735 | 1050 | 1102.5 | 1 | 3/0 | 37-39 | 3/8 | Pjaunanti | 70-75
1.6 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 1992 | Nailono siūlas. 1, 2/0, 30mm/ 3/8, 75cm, pjaunanti | NL22030F4 | Huaiyin Medical | 0.7 | 0.735 | 1394.4 | 1464.12 | 1 | 2/0 | 30 | 3/8 | Pjaunanti | 70-75
1.7 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 1992 | Nailono siūlas. 1, 2/0, 38mm, 3/8, 75cm, pjaunanti | SM 2291 | Chirana | 1.12 | 1.176 | 2231.04 | 2342.59 | 1 | 2/0 | 37-39 | 3/8 | Pjaunanti | 70-75
1.8 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 156 | Nailono siūlas. 1, 0, 37mm, 3/8, 75cm, pjaunanti | NL21037F4 | Huaiyin Medical | 0.7 | 0.735 | 109.2 | 114.66 | 1 | 0 | 37-39 | 3/8 | Pjaunanti | 70-75
1.9 | Nailono siūlas. |  | vnt. | 120 | Nailono siūlas. 1,1, 38mm, 3/8, 75cm, pjaunanti | SM 2293 | Chirana | 1.3 | 1.365 | 156 | 163.8 | 1 | 1 | 37-39 | 3/8 | Pjaunanti | 70-75
Bendra 1 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 6773.04 | 7111.69
2 | Siūlai (PGA) 56-70p. | Besirezorbuojantis polifilomentinis siūlas. Gali būti išmirkytas gliukonato tirpale. Siūlo cheminė sudėtis - glikolido polimeras arba glikolio laktato kopolimeras. Siūlas gali būti padengtas medžiaga gerinančia siūlo svybes. Po 21p. išlieka 30-50% stiprumo, pilnai rezorbuojasi po 56-70p. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios, gali būti padengtas medžiaga gerinančia adatos savybes. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
2.1 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 84 | PGA 56-70p. 1, 4/0, 17, 1/2. Apvali -durianti, 75 | 15150117 | SMI A.G. | 1.1 | 1.155 | 92.4 | 97.02 | 1 | 4/0 | 17 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
2.2 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 84 | PGA 56-70p. 1, 3/0, 22, 1/2. Apvali -durianti, 75 | 15200122 | SMI A.G. | 1.1 | 1.155 | 92.4 | 97.02 | 1 | 3/0 | 20-22 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
2.3 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 300 | PGA 56-70p. 1, 3/0, 26, 1/2. Apvali -durianti, 75 | 15200126 | SMI A.G. | 1.1 | 1.155 | 330 | 346.5 | 1 | 3/0 | 25-26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
2.4 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 24 | PGA 56-70p. 3/0, 6x45 | 15200045-6 | SMI A.G. | 1.8 | 1.89 | 43.2 | 45.36 |  | 3/0 |  |  |  | 6x45
2.5 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 396 | PGA 56-70p. 2/0, 6x45 | 15300045-6 | SMI A.G. | 1.8 | 1.89 | 712.8 | 748.44 |  | 2/0 |  |  |  | 6x45
2.6 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 504 | PGA 56-70p. 1, 2/0, 26, 1/2. Apvali -dūrianti, 75 | 15300126 | SMI A.G. | 1.1 | 1.155 | 554.4 | 582.12 | 1 | 2/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.7 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 408 | PGA 56-70p. 1, 2/0, 26, 1/2, pjaunanti, 75 | 15301426 | SMI A.G. | 1.2 | 1.26 | 489.6 | 514.08 | 1 | 2/0 | 26 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.8 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 804 | PGA 56-70p. 1, 2/0, 36, 1/2, pjaunanti, 75 | 15301436 | SMI A.G. | 1.27 | 1.3335 | 1021.08 | 1072.13 | 1 | 2/0 | 36-37 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.9 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 696 | PGA 56-70p. 1, 2/0, 36. 1/2. Apvali -dūrianti, 75 | 15300136 | SMI A.G. | 1.1 | 1.155 | 765.6 | 803.88 | 1 | 2/0 | 36-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.1 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 480 | PGA 56-70p. 1, 2/0, 40, 1/2, pjaunanti, 90 | 15301440 | SMI A.G. | 1.27 | 1.3335 | 609.6 | 640.08 | 1 | 2/0 | 40 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.11 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 324 | PGA 56-70p 1, 2/0, 40, 1/2. Apvali -dūrianti, 75 | 15300140 | SMI A.G. | 1.1 | 1.155 | 356.4 | 374.22 | 1 | 2/0 | 40 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.12 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 180 | PGA 56-70p. 1, 2/0, 48, 1/2. Apvali -dūrianti, 90 | 15300148 | SMI A.G. | 1.1 | 1.155 | 198 | 207.9 | 1 | 2/0 | 48 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.13 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 96 | PGA 56-70p. 1, 2/0, 76, 1/2. Apvali-durianti, 75 | G7692-75 | Internacional Farmaceutica Atramat | 1.35 | 1.4175 | 129.6 | 136.08 | 1 | 2/0 | 76 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.14 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 96 | PGA 56-70p.0, 6x45 | 15350045-6 | SMI A.G. | 1.8 | 1.89 | 172.8 | 181.44 |  | 0 |  |  |  | 6x45
2.15 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 204 | PGA 56-70p. 1,0, 30, 1/2, pjaunanti, 75 | LV 0446 | Chirana | 2.04 | 2.142 | 416.16 | 436.97 | 1 | 0 | 30 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.16 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 492 | PGA 56-70p. 1, 0, 36, 1/2. Apvali -durianti, 90 | 15350136 | SMI A.G. | 1.1 | 1.155 | 541.2 | 568.26 | 1 | 0 | 36-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
2.17 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 396 | PGA 56-70p.1, 0, 36, 1/2, pjaunanti, 90 | 15351436 | SMI A.G. | 1.5 | 1.575 | 594 | 623.7 | 1 | 0 | 36-37 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.18 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 432 | PGA 56-70p. 1, 0, 48, 1/2, pjaunanti, 90 | 15351448 | SMI A.G. | 1.8 | 1.89 | 777.6 | 816.48 | 1 | 0 | 48 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.19 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 492 | PGA 56-70p. 1,1, 36, 1/2, pjaunanti, 90 | 15401436 | SMI A.G. | 1.5 | 1.575 | 738 | 774.9 | 1 | 1 | 36-37 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.2 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 492 | PGA 56-70p. 1, 1, 40mm, 1/2, 90cm, pjaunanti | 15401440 | SMI A.G. | 1.5 | 1.575 | 738 | 774.9 | 1 | 1 | 40 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.21 | Siūlai (PGA) 56-70p. |  | vnt. | 396 | PGA 56-70p.1, 1, 48mm, 1/2, 90cm, pjaunanti | 15401448 | SMI A.G. | 1.5 | 1.575 | 594 | 623.7 | 1 | 1 | 48 | 1/2 | pjaunanti | 70-90
2.22 | Siūlai (PGA) 56-70p. Antimikrobinis | Besirezorbuojantis polifilomentinis siūlas. Gali būti išmirkytas gliukonato tirpale. Siūlo cheminė sudėtis - glikolido polimeras arba glikolio laktato kopolimeras. Siūlas gali būti padengtas medžiaga gerinančia siūlo svybes. Po 21p. išlieka 30-50% stiprumo, pilnai rezorbuojasi po 56-70p. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios, gali būti padengtas medžiaga gerinančia adatos savybes. Siūlas padengtas antibakterine chlorheksidino diacetato ar lygiaverte danga. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 12 | Siūlai (PGA) 56-70p. Besirezorbuojantis polifilomentinis siūlas. Siūlo cheminė sudėtis - glikolido polimeras. Siūlas padengtas medžiaga gerinančia siūlo svybes. Po 21p. išlieka 50% stiprumo, pilnai rezorbuojasi po 56-70p. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios, padengtos medžiaga gerinančia adatos savybes. Siūlas padengtas antibakterine chlorheksidino diacetato. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. 1, 2/0, 36mm, apvali - durianti, 90 | LV 1380 | Chirana T. Injecta s.r.o. | 2.55 | 2.6775 | 30.6 | 32.13 | 1 | 2/0 | 36-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
Bendra 2 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 9997.44 | 10497.31
3 | Siūlai (PDS) 170-200d. | Besirezorbuojantis monofilomentinis siūlas. Siūlo cheminė sudėtis - polidioksanono polimeras. Rezorbcijos trukmė 170-200d. Labai stiprus, lankstus, slidus. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
3.1 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 24 | PDS. 1, 4/0, 26mm, 1/2, 70cm, apvali - durianti | 13150126 | SMI A.G. | 1.45 | 1.52 | 34.8 | 36.54 | 1 | 4/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
3.2 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 60 | PDS. 1, 3/0, 26mm, 1/2, 70cm, pjaunanti | P2673 | Internacional Farmaceutica Atramat | 1.45 | 1.52 | 87 | 91.35 | 1 | 3/0 | 26 | 1/2 | pjaunanti | 70-75
3.3 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 60 | PDS. 1, 3/0, 26mm, 1/2, 70cm, apvali - durianti | 13200126 | SMI A.G. | 1.45 | 1.52 | 87 | 91.35 | 1 | 3/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
3.4 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 24 | PDS. 1, 3/0, 36mm, 1/2, 70cm, apvali - durianti | SG3673 | Internacional Farmaceutica Atramat | 1.51 | 1.59 | 36.24 | 38.05 | 1 | 3/0 | 36-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
3.5 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 60 | PDS. 1, 2/0, 26mm, 1/2, 70cm, apvali - durianti | 13300126 | Internacional Farmaceutica Atramat | 1.45 | 1.52 | 87 | 91.35 | 1 | 2/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
3.6 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 96 | PDS. 1, 2/0, 26mm, 1/2, 70cm, pjaunanti | P2672 | Internacional Farmaceutica Atramat | 1.51 | 1.59 | 144.96 | 152.21 | 1 | 2/0 | 26 | 1/2 | Pjaunanti | 70-75
3.7 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 96 | PDS. 1, 2/0, 36mm, 1/2, 70cm, apvali - durianti | 13300136 | SMI A.G. | 1.51 | 1.59 | 144.96 | 152.21 | 1 | 2/0 | 36-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
3.8 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 300 | PDS. 1, 2/0, 36mm, 1/2, 70cm, pjaunanti | 13301436 | SMI A.G. | 1.77 | 1.86 | 531 | 557.55 | 1 | 2/0 | 36-37 | 1/2 | Pjaunanti | 70-75
3.9 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 204 | PDS. 1, 0, 36mm, 1/2, 70cm, pjaunanti | 13351436 | SMI A.G. | 1.99 | 2.09 | 405.96 | 426.26 | 1 | 0 | 36-37 | 1/2 | Pjaunanti | 70-75
3.1 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 204 | PDS. 1, 0, 40mm, 1/2, 90cm, apvali - durianti | 13350140 | SMI A.G. | 1.53 | 1.61 | 312.12 | 327.73 | 1 | 0 | 40 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
3.11 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 300 | PDS. 1, 0, 40mm, 1/2, 90cm, pjaunanti | P4071-90 | Internacional Farmaceutica Atramat | 1.99 | 2.09 | 597 | 626.85 | 1 | 0 | 40 | 1/2 | Pjaunanti | 70-90
3.12 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 24 | PDS. 1, 0, 48mm, 1/2, 90cm, apvali - durianti | 13350148 | SMI A.G. | 1.78 | 1.87 | 42.72 | 44.86 | 1 | 0 | 48-50 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-90
3.13 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 600 | PDS. 1, 0, 50mm, 1/2, 150cm kilpa, apvali - durianti | 13350950 | SMI A.G. | 2.9 | 3.05 | 1740 | 1827 | 1 | 0 | 48-50 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 130-150kilpa
3.14 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 600 | PDS. 1, 1, 40mm, 1/2, 75cm, pjaunanti | P4078-75 | Internacional Farmaceutica Atramat | 2.19 | 2.3 | 1314 | 1379.7 | 1 | 1 | 40 | 1/2 | Pjaunanti | 70-90
3.15 | Siūlai (PDS) 170-200d. |  | vnt. | 600 | PDS. 1, 1, 50mm, 1/2, 150cm kilpa, apvali - durianti | 13400950 | SMI A.G. | 2.9 | 3.05 | 1740 | 1827 | 1 | 1 | 48-50 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 130-150kilpa
Bendra 3 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 7304.76 | 7670
5 | Šilko siūlai. (Silkam) | Nesirezorbuojantis polifilamentinis pintas siūlas pagamintas iš natūralaus šilko. Padengtas vašku arba/ir silikonu. Sterilizuotas gama spinduliais. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios, gali būti padengtos medžiaga gerinančia adatos savybes. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
5.1 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 120 | Šilko siūlai. 1, 3/0, 26mm, 1/2, 75cm, apvali - durianti | 8200126 | SMI A.G. | 0.55 | 0.58 | 66 | 69.3 | 1 | 3/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
5.2 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 432 | Šilko siūlai. 1, 2/0, 26mm, 1/2, 75cm, apvali - durianti | 8300126 | SMI A.G. | 0.55 | 0.58 | 237.6 | 249.48 | 1 | 2/0 | 26 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
5.3 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 24 | Šilko siūlai. 1, 2/0, 37mm, 1/2, 75cm, pjaunanti | C3732 | Internacional Farmaceutica Atramat | 0.61 | 0.64 | 14.64 | 15.37 | 1 | 2/0 | 35-37 | 1/2 | Pjaunanti | 70-75
5.4 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 288 | Šilko siūlai. 1, 0, 37mm, 1/2, 75cm, apvali - durianti | 8350137 | SMI A.G. | 0.57 | 0.6 | 164.16 | 172.37 | 1 | 0 | 35-37 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-75
5.5 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 408 | Šilko siūlai. 1, 1, 37mm, 1/2, 75cm, pjaunanti | SK20137B4 | Huaiyin Medical | 0.61 | 0.64 | 248.88 | 261.32 | 1 | 1 | 37-39 | 1/2 | Pjaunanti arba durianti | 70-75
5.6 | Šilko siūlai. (Silkam) |  | vnt. | 204 | Šilko siūlai. 1, 1x150 | 8400015 | SMI A.G. | 1.25 | 1.31 | 255 | 267.75 |  | 1 |  |  |  | 1x150
Bendra 5 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 986.28 | 1035.59
6 | Polipropileno siūlai | Nesirezorbuojantis monofilomentinis siūlas. Cheminė medžiaga - polipropilenas, sudėtyje gali tūrėti polietileno. Siūlas stiprus, lankstus, neplyšta, aplik jį nesusidaro granuliacijos. Adatos tvirtos, nelinkstančios, nelūžtančios. Sterili vienetinė pakuotė. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
6.1 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 12 | Polipropilenas. 2, 5/0, 16mm, 1/2, 90cm, apvali - durianti | 5100116-2 | SMI A.G. | 2.55 | 2.68 | 30.6 | 32.13 | 2 | 5/0 | 16-17 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-100
6.2 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 24 | Polipropilenas. 1, 4/0, 24mm, 3/8, 75 cm, pjaunanti | 5151524 | SMI A.G. | 0.8 | 0.84 | 19.2 | 20.16 | 1 | 4/0 | 24 | 1/2 arba 3/8 | Pjaunanti | 70-100
6.3 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 36 | Polipropilenas. 1, 3/0, 30mm, 3/8, 75cm, pjaunanti | 5201530 | SMI A.G. | 0.8 | 0.84 | 28.8 | 30.24 | 1 | 3/0 | 30 | 1/2 arba 3/8 | Pjaunanti | 70-100
6.4 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 420 | Polipropilenas. 1, 2/0, 30mm. 75cm, apvali - durianti | 5300130 | SMI A.G. | 0.94 | 0.99 | 394.8 | 414.54 | 1 | 2/0 | 26-30 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-100
6.5 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 156 | Polipropilenas. 1, 2/0, 30mm, 3/8, 75cm, pjaunanti | 5301530 | SMI A.G. | 0.99 | 1.04 | 154.44 | 162.16 | 1 | 2/0 | 26-30 | 1/2 arba 3/8 | Pjaunanti | 70-100
6.6 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 144 | Polipropilenas. 1, 2/0, 36mm, 1/2, 75cm, pjaunanti | C3762-75 | Internacional Farmaceutica Atramat | 0.88 | 0.92 | 126.72 | 133.06 | 1 | 2/0 | 35-40 | 1/2 | Pjaunanti | 70-100
6.7 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 324 | Polipropilenas. 1, 2/0, 40mm, 3/8, 75cm, pjaunanti | 5301540 | SMI A.G. | 1 | 1.05 | 324 | 340.2 | 1 | 0 | 35-40 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-100
6.8 | Polipropileno siūlai |  | vnt. | 480 | Polipropilenas. 1, 0, 40mm, 1/2, 75cm, apvali - durianti | 5350140 | SMI A.G. | 0.88 | 0.92 | 422.4 | 443.52 | 1 | 1 | 36-40 | 1/2 | Apvali -dūrianti | 70-100
Bendra 6 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 1500.96 | 1576.01
10 | Kabutės polimerinės apendikso kulties klipsatoriui Click'aV Grena. | Vienoje sterilioje kasetėje yra XL dydžio (7-16mm) šešios polimerinės kabutės su užrakinimu. Kabučių vidiniai paviršiai su dantukais. Pakuotėje gali būti 10 kasečių. Polimerinės kabutės turi tikti ligoninės naudojamam „Grena“ laparoskopiniam polimerinių XL dydžio kabučių klipatoriui, kasetės spalvinis žymėjimas turi sutapti su klipatoriaus spalviniu žymėjimu. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | kasetė | 42 | Vienoje sterilioje kasetėje yra XL dydžio (7-16mm) šešios polimerinės kabutės su užrakinimu. Kabučių vidiniai paviršiai su dantukais. Dėžutėje 14 kasečių. Polimerinės kabutės tinkamos naudoti su ligoninės naudojamu „Grena“ laparoskopiniu polimerinių XL dydžio kabučių klipatoriumi, kasetės spalvinis žymėjimas sutampa su klipatoriaus spalviniu žymėjimu. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | LMLXL004 | Locamed Medical | 9.2 | 9.66 | 386.4 | 405.72
13 | Tracheostominiai vamzdeliai | Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. |  |  | Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus.
13.1 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 7,0mm |  | vnt. | 15 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 7,0mm | Tracheostomy tube with cuff | Well Lead | 5 | 5.25 | 75 | 78.75
13.2 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 7,5mm |  | vnt. | 35 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 7,5mm | Tracheostomy tube with cuff | Well Lead | 5 | 5.25 | 175 | 183.75
13.3 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 8,0mm |  | vnt. | 20 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 8,0mm | Tracheostomy tube with cuff | Well Lead | 5 | 5.25 | 100 | 105
13.4 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 8,5mm |  | vnt. | 5 | Tracheostominis vamzdelis su kaiščiu 8,5mm | Tracheostomy tube with cuff | Well Lead | 5 | 5.25 | 25 | 26.25
13.5 | Tracheostomijos rinkinys su dviguba kaniule ir pripučiama manžete 7,0-8,0mm | Sterilus. Pagamintas iš PVC, lenktos formos, lankstus, skaidrus, su išilgine rentgeno kontrastine juosta. Užapvalintas atrauminis galiukas. Besisukanti sparnelių fiksavimo jungtis. Manžetė žemo slėgio su pripūtimo balionėliu bei vožtuvu. 2 vidinės atrauminės keičiamos kaniulės užapvalintais kraštais. Rinkiny yra: 1 obturatorius užapvalintu galiuku; konusinis kamštelis; dangtelis kosulio palengvinimui, platus kaklo raištis vamzdelio tvirtinimui. Be latekso. Be ftalatų. Supakuotas po vieną. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 2 | Tracheostomijos rinkinys su dviguba kaniule ir pripučiama manžete 7,0-8,0mm. Sterilus. Pagamintas iš PVC, lenktos formos, lankstus, skaidrus, su išilgine rentgeno kontrastine juosta. Užapvalintas atrauminis galiukas. Besisukanti sparnelių fiksavimo jungtis. Manžetė žemo slėgio su pripūtimo balionėliu bei vožtuvu. 2 vidinės atrauminės keičiamos kaniulės užapvalintais kraštais. Rinkiny yra: 1 obturatorius užapvalintu galiuku; konusinis kamštelis; dangtelis kosulio palengvinimui, platus kaklo raištis vamzdelio tvirtinimui. Be latekso. Be ftalatų. Supakuotas po vieną. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. | 102024, 102025 | Primed | 29.2 | 30.66 | 58.4 | 61.32
Bendra 13 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 433.4 | 455.07
14 | Skubios krikotirotomijos rinkinys | Sterilus. Rinkinio sudėtis: skalpelis, 14Fr bužas 40cm, tracheostominis vamzdelis 6mm diametro su pripučiama manžete, prailginimo vamzdelis, švirkštas 10ml, vamzdelio tvirtinimo kaklo juosta. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 3 | Sterilus. Rinkinio sudėtis: skalpelis, 14Fr bužas 40cm, tracheostominis vamzdelis 6mm diametro su pripučiama manžete, prailginimo vamzdelis, švirkštas 10ml, vamzdelio tvirtinimo kaklo juosta. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus | 30-08-447-1 | Servoprax | 115 | 120.75 | 345 | 362.25
22 | Prailginimas prie intubacinio vamzdelio su šarnyrine alkūne | Vienkartinė paciento jungtis su šarnyrine alkūne, kliniškai švari, gaminio sudėtyje neturi būti latekso.Turi būti 9.5mm anga atsiurbimams ir bronchoskopijai su dvigubu dangteliu, tai yra dangtelyje papildoma 7.6mm ir anga. Paciento pusėje konusinė jungtis 22M/15F sukasi apie savo ašį. Aparato pusėje 22F juntis gofruotu 70mm (sutraukus) iki 150mm (ištempus) vamzdeliu sujungta su alkune, kuri turėdama šarnyrinę jungtį gali suktis apie savo ašį. Pakuotė turi būti lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Turi būti įpakuota po 1 vnt. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 3000 | Vienkartinė paciento jungtis su šarnyrine alkūne, kliniškai švari, gaminio sudėtyje nėra latekso. 9.5mm anga atsiurbimams ir bronchoskopijai su dvigubu dangteliu, tai yra dangtelyje papildoma 7.6mm ir anga. Paciento pusėje konusinė jungtis 22M/15F sukasi apie savo ašį. Aparato pusėje 22F juntis gofruotu 70mm (sutraukus) iki 150mm (ištempus) vamzdeliu sujungta su alkune, turi šarnyrinę jungtį ir gali suktis apie savo ašį. Pakuotė lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. Įpakuota po 1 vnt. Priemonės paženklintos CE ženklu, atinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikimi tai įrodantys sertifikai. | AL-17300 | Altera Meditera | 0.59 | 0.62 | 1770 | 1860
26 | Ambu maišai vienkartiniai | Kliniškai švarūs, be latekso. Pilnai paruošta naudojimui. Ambu maišo detalės neišardomos, ir patikimai sujungtos į bendrą sistemą. Ambu maišas sudarytas iš: skaidrios anatominės kaukės su minkštu pripūstu priegalviu; 360° kampu besisukančios jungties su slėgio numetimo vožtuvu, jei maišo talpa mažesnė kaip 1,5 litro; ventiliavimo maišo; rezervinio deguonies maišo; deguonies vamzdelio ne mažesnio kaip 1,8m ilgio. Sistemos maišo forma patogi spaudymui ranka. Supakuota į atskirus maišelius po 1 komplektą. Turi būti galimybė ventiliaciją atlikti ir be deguonies. Kai rezervinis maišas mažesnis nei 1.5l turi būti slėgio numetimo vožtuvas, atsidarantis, esant 40cm H2O stulpelio. Į rinkinį įeina atitinkamo dydžio skaidri kaukė be latekso. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. |  |  | Kliniškai švarūs, be latekso. Pilnai paruošta naudojimui. Ambu maišo detalės neišardomos, ir patikimai sujungtos į bendrą sistemą. Ambu maišas sudarytas iš: skaidrios anatominės kaukės su minkštu pripūstu priegalviu; 360° kampu besisukančios jungties su slėgio numetimo vožtuvu, jei maišo talpa mažesnė kaip 1,5 litro; ventiliavimo maišo; rezervinio deguonies maišo; deguonies vamzdelio ne mažesnio kaip 1,8m ilgio. Sistemos maišo forma patogi spaudymui ranka. Supakuota į atskirus maišelius po 1 komplektą. Turi būti galimybė ventiliaciją atlikti ir be deguonies. Kai rezervinis maišas mažesnis nei 1.5l turi būti slėgio numetimo vožtuvas, atsidarantis, esant 40cm H2O stulpelio. Į rinkinį įeina atitinkamo dydžio skaidri kaukė be latekso. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus.
26.1 | Ambu maišas kūdikiams; rezervinis maišas - 280ml |  | vnt. | 10 | Ambu maišas kūdikiams; rezervinis maišas - 280ml | 130253 | Plastimed | 10.5 | 11.03 | 105 | 110.3
26.2 | Ambu maišas vaikams; rezervinis maišas - 550ml, kaukė 3 dydžio |  | vnt. | 10 | Ambu maišas vaikams; rezervinis maišas - 550ml, kaukė 3 dydžio | 130254 | Plastimed | 10.5 | 11.03 | 105 | 110.3
26.3 | Ambu maišas suaugusiems; rezervinis maišas - 1500ml, kaukė 4 dydžio |  | vnt. | 150 | Ambu maišas suaugusiems; rezervinis maišas - 1500ml, kaukė 4 dydžio | 130255 | Plastimed | 8.95 | 9.4 | 1342.5 | 1410
Bendra 26 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 1552.5 | 1630.6
28 | Kombinuoti kvėpavimo filtrai | Turi būti kliniškai švarūs, vienkartiniai, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Elektrostatinis filtro veikimo principas. Turi būti su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga privalo turėti dangtelį. Dangtelis turi būti pritvirtintas prie Luer Lock angos, tam, kad jį atidengus nepasimestų. Turi būti testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas (pateikti Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolų kopijas). 24 val. Antibakterinės savybės – turi sulaikyti hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas >99,99%. Supakuoti į maišelius po 1 vnt. Jungtys 22M/15F-22F/15M. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. |  |  | Kliniškai švarūs, vienkartiniai, gaminio sudėtyje nėra latekso. Elektrostatinis filtro veikimo principas. Su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga turi dangtelį. Dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock angos, tam, kad jį atidengus nepasimestų. Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas (pateiktos Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolų kopijos). 24 val. Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas >99,99%. Supakuoti į maišelius po 1 vnt. Jungtys 22M/15F-22F/15M. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodantys sertifikatai.
28.1 | Kombinuotas kvėpavimo filtras suaugusiems | filtro parametrai: tūris – 55÷60 ml, pasipriešinimas – nedaugiau kaip 2,6cm H2O (esant 60 l/min), drėgmės gražinimas – ne mažiau kaip 30,6 mg H2O/l (VT 500ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 200ml. Pateikti filtrų testavimo protokolus. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 11250 | filtro parametrai: tūris – 55ml, pasipriešinimas – 1,7cm H2O (esant 60 l/min), drėgmės gražinimas – 35,5 mg H2O/l (VT 500ml), įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 200ml. Pateikti filtrų testavimo protokolai. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikiami tai įrodantys sertifikaitai. | AL-08021 | Altera Meditera | 0.48 | 0.5 | 5400 | 5625
28.2 | Kombinuotas kvėpavimo filtras vaikams | filtro parametrai: tūris – 28 ml, pasipriešinimas – nedaugiau kaip 1,6cm H2O (esant 20 l/min), drėgmės gražinimas – ne mažiau kaip 32,0mg H2O/l (VT 250ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 75ml. Pateikti filtrų testavimo protokolus. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 400 | filtro parametrai: tūris – 28 ml, pasipriešinimas – 1,6cm H2O (esant 20 l/min), drėgmės gražinimas – 33,6mg H2O/l (VT 250ml), įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 75ml. Pateikti filtrų testavimo protokolai. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikiami tai įrodantys sertifikaitai. | AL-08031 | Altera Meditera | 0.73 | 0.77 | 292 | 308
Bendra 28 pirkimo objekto dalies įkainių suma | [9 empty] | 5692 | 5933
30 | Absorbentas darbui su Sevofluranu 4,5-5 ltr. | Skirtas darbui su Sevofluranu. Turi būti pagamintas iš sferinės arba "D" formos žemo dulkėtumo granulių. Vienas kilogramas absorbento turi absorbuoti mažiausiai 120 litrų anglies dvideginio. Spalvų indikatorius: baltas arba žalias - keičiasi į violetinį. Sudėtyje nėra kalio hidroksido, bendras šarminių metalų kiekis ne didesnis kaip 5%. Turi būti supakuotas 4,5-5 l kanistruose. Priemonės turi būti paženklintos CE ženklu, atitikti 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikti tai įrodančius sertifikatus. | vnt. | 30 | Skirtas darbui su Sevofluranu. Pagamintas iš "D" formos žemo dulkėtumo granulių. Vienas kilogramas absorbento absorbuoja mažiausiai 120 litrų anglies dvideginio. Spalvų indikatorius: baltas - keičiasi į violetinį. Sudėtyje nėra kalio hidroksido, bendras šarminių metalų kiekis <4%. Supakuotas 4,5 l kanistruose. Priemonės paženklintos CE ženklu, atitinka 2017/745 (93/42) EEB direktyvos reikalavimus. Pateikiami tai įrodantys sertifikaitai. | 038-05-604 | Flexicare | 15.25 | 16.01 | 457.5 | 480.3
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti kartu su pasiūlymu.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjas privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
* - Gaminio kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
** - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalies) vertė.
Pastaba: Visos pasiūlyme nurodytos Bendros įkainių sumos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių).