LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS

MARIJAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU

Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas

PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS

2025 m.                                       d. Nr.

Marijampolė

(vietovė)

Statybos objekto pavadinimas. BPLB Kareivinių 2O3/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto  darbai

Statinio statybos rangovas UAB „Vilkasta“

Sutartyje nurodyta kaina                                                                                 2572535,63 Eur.su PVM

Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina                                             2445165,00 Eur.su PVM

Šiame akte papildomiems paprasto remonto darbams reikalinga lėšų suma   24613,49 Eur. su PVM

Iki šio akto atsisakyta vykdyti paprastojo remonto darbų  už                          12266,32 Eur. su PVM

Atliekant paprastojo remonto darbus pateiktas papildomų paprastojo remonto darbų, išvardytų 1 ir 2 prieduose, poreikis reikalingas Kareivinių 2O3/p pastato paprastojo remonto darbų užbaigimui

Leista vykdyti papildomus remonto darbus (ir jais pakeisti nevykdomų remonto darbų sąraše nurodytus darbus):

| Eil. Nr. | Papildomų paprastojo remonto darbų sąraše nurodytų darbų pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bendrastatybiniai paprastojo remonto papildomi darbai |  |
| 1 | Vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais |  |
| 2 | Anksčiau dažytų langų apvadų labai geras dažymas aliejiniais dažais |  |
| 3 | Nerūdijančio plieno metalinių porankių ir turėklų įrengimas |  |
| 4 | Stogelių tvirtinimo metalinių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu |  |
| 5 | Stogelių tvirtinimo metalinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku |  |
| 6 | Metalinių paviršių dažymas |  |
| 7 | Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais |  |
|  | 2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų papildomi paprastojo remonto darbai |  |
| 1 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas , kai nominalus vidinis skersmuo iki 15 mm |  |
|  | 3. Šildymo sistemos papildomi paprastojo remonto darbai |  |
| 1 | Oro užuolaidų iki 25kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m |  |
| 2 | Cirkuliacinių siurblių montavimas |  |
|  | 3. Elektrotechnikos papildomi paprastojo remonto darbai |  |
| 1 | Durelių 250x250 mm montavimas į lubas |  |
| 2 | Pakabinamų linijinių LED šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų |  |
| 3 | Valdiklių montavimas tvirtinant prie sienos |  |
| 4 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas |  |
| 5 | Hermetinių rozečių montavimas lubose |  |
| 6 | Šviestuvų su LED lempomis montavimas, tvirtinant prie lubų |  |
| 7 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta |  |
| 8 | Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio skersmuo iki 25 mm |  |
| 9 | Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm |  |
| 10 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 1kg. |  |

Papildomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių:

Vykdant remonto darbus, atsirado papildomi bendrastatybiniai ir vandentiekio sistemos paprastojo remonto darbų kiekiai, kurie projekte nenumatyti.

Projekte numatytos oro užuolaidos  per ilgos ir netelpa nišose virš durų, todėl keičiamos kitomis.

Reikia pakeisti esamus sugedusius oro tiekimo sistemų cirkuliacinius siurblius.

Remontuojant freskų patalpą priimtas sprendimas papildomai apšviesti freskas  linijiniais pakabinamais LED šviestuvais ir lubose įrengti pasijungimo taškus įrenginių pasijungimui.

Projekte šie darbai nenumatyti.

PRIDEDAMA. Papildomus paprastojo remonto darbus pagrindžiantys dokumentai:

- Papildomų paprastojo remonto darbų sąrašas Nr.1,  2 lapai;

- Techninė specifikacija, 2 lapai.

- Papildomų remonto darbų objektinė sąmata, 1lapas.

- Papildomų remonto darbų lokalinė samata, 4 lapai.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio

sudarymo komisijos pirmininkas	................................		Arvydas Jackūnas

(parašas)			               (vardas, pavardė)

Nariai					................................		Lilija Urbonienė

(parašas)			                   (vardas, pavardė)

................................	            Algirdas Bagušinskas

(parašas)			                   (vardas, pavardė)

................................	            Ramūnas Urbonas

(parašas)			                   (vardas, pavardė)

Prižiūrėtojas				................................		Lilija Urbonienė

(parašas)			                  (vardas, pavardė)

`

.