PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

2025 m.balandžio 2 d. Nr. 1

Marijampolė

Objektas.  BPLB Kareivinių  2O3/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto  darbai.

Statybos dalyviai:

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio

sudarymo komisijos pirmininkas

Arvydas Jackūnas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros  skyriaus vedėjas.

(vardas, pavardė, pareigos)

Nariai: Lilija Urbonienė, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros  sk. statinių priežiūros inžinierė,

(vardas, pavardė, pareigos)

Algirdas Bagušinskas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros  sk. statinių priežiūros inž,

(vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnas Urbonas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros  sk. sistemų inžinierius

(vardas, pavardė, pareigos)

Prižiūrėtojas                     ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros  sk.  statinių priežiūros inžinierė

(vardas, pavardė, pareigos)

Siūloma pagal remonto darbų 2023 m. gegužės 10 d. sutartį Nr. U-219 atlikti papildomus remonto darbus Kareivinių 2O3/p pastate.

| Eil. Nr. | Papildomų paprastojo remonto darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Papildomų paprastojo remonto darbų atsiradimo priežastis (šioje grafoje nurodomi ir darbai, kurie yra keičiami papildomais) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Bendrastatybiniai papildomi paprastojo remonto darbai |  |  |  |
| 1 | Vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais | m | 30,00 | Vykdant remonto darbus, atsirado papildomi darbų kiekiai, kurie projekte nenumatyti. |
| 2 | Anksčiau dažytų langų apvadų labai geras dažymas aliejiniais dažais | m2 | 101,00 |  |
| 3 | Nerūdijančio plieno metalinių porankių ir turėklų įrengimas | m | 137,00 |  |
| 4 | Stogelių tvirtinimo metalinių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | m2 | 15,80 |  |
| 5 | Stogelių tvirtinimo metalinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | m2 | 15,80 |  |
| 6 | Metalinių paviršių dažymas | m2 | 15,80 |  |
| 7 | Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais | m | 23,50 |  |
|  | 2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų papildomi paprastojo remonto darbai |  |  |  |
| 1 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas , kai nominalus vidinis skersmuo iki 15 mm | vnt | 260 | Vykdant remonto darbus, atsirado papildomi darbų kiekiai, kurie projekte nenumatyti. |
|  | 3. Šildymo sistemos papildomi paprastojo remonto darbai |  |  |  |
| 1 | Oro užuolaidų iki 25kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m | kompl | 3 | Projekte numatytos oro užuolaidos per ilgos ir netelpa nišose virš durų, todėl keičiamos kitomis. |
| 2 | Cirkuliacinių siurblių montavimas | vnt | 3 | Reikia pakeisti esamus sugedusius oro tiekimo sistemų cirkuliacinius siurblius. |
|  | 3. Elektrotechnikos papildomi paprastojo remonto darbai |  |  |  |
| 1 | Durelių 250x250 mm montavimas į lubas | vnt | 1 | Remontuojant freskų patalpą priimtas sprendimas papildomai apšviesti freskas linijiniais pakabinamais LED šviestuvais ir lubose įrengti pasijungimo taškus įrenginių pasijungimui. Projekte šie darbai nenumatyti. |
| 2 | Pakabinamų linijinių LED šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų | vnt | 7 |  |
| 3 | Valdiklių montavimas tvirtinant prie sienos | vnt | 5 |  |
| 4 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt | 5 |  |
| 5 | Hermetinių rozečių montavimas lubose | vnt | 2 |  |
| 6 | Šviestuvų su LED lempomis montavimas, tvirtinant prie lubų | vnt | 4 |  |
| 7 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta | vnt | 2 |  |
| 8 | Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio skersmuo iki 25 mm | m | 49,0 |  |
| 9 | Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | m | 10,0 |  |
| 10 | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 1kg. Kabelis 3x4 mm2-442,0 m Kabelis 3x2,5 mm2 -720,0 m | m | 182,0 |  |

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio

Sudarymo komisijos pirmininkas	          ................................		Arvydas Jackūnas

(parašas)			    (vardas, pavardė)

Nariai					   ................................		             Lilija Urbonienė

(parašas)			                   (vardas, pavardė)

................................	                         Algirdas Bagušinskas

(parašas)			                   (vardas, pavardė)

......................	                         Ramūnas Urbonas

(parašas)			                   (vardas, pavardė)

Prižiūrėtojas				................................		             Lilija Urbonienė

(parašas)			                  (vardas, pavardė)