Sutarties 1 priedas

2025-        -           sutarties Nr. ST-

PRIEMONIŲ, SKIRTŲ MITYBOS TERPIŲ GAMYBAI, STERILIZACIJAI IR ŽENKLINIMUI, PIRKIMAS (AK-18/2024)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Padėkliukai svėrimui | 33793000-5 | Patvarūs. Ilgis 8.9 cm, plotis 8.9 cm aukštis 4 ±2 cm, iš rūgštims atsparaus plastiko (PVC). | LP Italiana 178912 Lėkštelė svėr. 89x89mm N500 | vnt. |  | 500 |  | 0,116 |  | 21 |  | 0,14036 |  | 58,00 | 70,18 |
| 36 | Padėkliukai svėrimui | 33793000-5 | Patvarūs. Ilgis 4.1 cm, plotis 4.1 cm aukštis 1 ±0,5 cm, iš rūgštims atsparaus plastiko (PVC). | LP Italiana 174112 Lėkštelė svėr. 41x41mm N500 | vnt. |  | 500 |  | 0,06 |  | 21 |  | 0,0726 |  | 30,00 | 36,30 |
| 37 | Mikro mentelės | 33793000-5 | Mitybinių terpių paėmimui sveriant, nerūdijančio plieno, ilgis 15 cm. Viename arba abiejuose galuose mentelė 5 (plotis) mm x 30(ilgis) mm. | Heinz Herenz 1110223 Micro double spatula 150x5 mm N10 | vnt. |  | 10 |  | 1,80 |  | 21 |  | 2,178 |  | 18,00 | 21,78 |
| 48 | Dujų balionėliai | 44612100-4 | Propano-butano dujų balionėliai (450-500 g), degiklis prie balionėlio tvirtinamas su Easy Clic® PLUS ir Easy Clic® jungtimis, tinka sterilizavimui liepsna. Atitinka EN417 standartą. | Dujų balionėlis su vožtuvu CV470 PLUS (450 g butano/propano mišinio) CG-3000005762 | vnt. |  | 110 |  | 7,65 |  | 21 |  | 9,2565 |  | 841,50 | 1018,22 |
| 58 | Tarpinė sterilizatoriui | 19510000-4 | Tarpinė skirta sterilizatoriui Mediaclave 10 | Integra - Biosciences, 135860, N1 | vnt. |  | 10 |  | 75,00 |  | 21 |  | 90,75 |  | 750,00 | 907,50 |
| 59 | Žirklės | 39241000-3 | Žirklės, laboratorinės, smailiūs-apvalūs galai, tiesios, nerūd. plieno. Ilgis 15cm | Heinz Herenz 1110601 Žirklės 14,5cm bukos/smai los / tiesios | vnt. |  | 5 |  | 4,60 |  | 21 |  | 5,566 |  | 23,00 | 27,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 2081,81 |

| Pardavėjas | Pirkėjas |  |
| --- | --- | --- |
| UAB „Mediq Lietuva“ | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |
| Vykdantysis direktorius Vilius Grikšas | Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Rosita Marija Balčienė |
| Parašas ______________________ A.V. | Parašas ______________________ |
|  | A.V. |