## Lapas1
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto dalies kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | PVM suma Eur (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
35 | Padėkliukai svėrimui | 33793000-5 | Patvarūs. Ilgis 10±5 cm, plotis 10±3 cm aukštis 4 ±2 cm, iš rūgštims atsparaus plastiko (PVC). | UAB Mediq Lietuva | Patvarūs. Ilgis 8.9 cm, plotis 8.9 cm aukštis 4 ±2 cm, iš rūgštims atsparaus plastiko (PVC). | LP Italiana 178912 Lėkštelė svėr. 89x89mm N500 | vnt. | 500 | 0.116 | 21 | 0.14036 | 58 | 12.18 | 70.18
36 | Padėkliukai svėrimui | 33793000-5 | Patvarūs. Ilgis 5±5 cm, plotis 5±3 cm aukštis 1 ±0,5 cm, iš rūgštims atsparaus plastiko (PVC). | UAB Mediq Lietuva | Patvarūs. Ilgis 4.1 cm, plotis 4.1 cm aukštis 1 ±0,5 cm, iš rūgštims atsparaus plastiko (PVC). | LP Italiana 174112 Lėkštelė svėr. 41x41mm N500 | vnt. | 500 | 0.06 | 21 | 0.0726 | 30 | 6.3 | 36.3
37 | Mikro mentelės | 33793000-5 | Mitybinių terpių paėmimui sveriant, nerūdijančio plieno, ilgis 15 ±3 cm. Viename arba abiejuose galuose mentelė 5±1 (plotis) mm x 30±10 (ilgis) mm. | UAB Mediq Lietuva | Mitybinių terpių paėmimui sveriant, nerūdijančio plieno, ilgis 15 cm. Viename arba abiejuose galuose mentelė 5 (plotis) mm x 30(ilgis) mm. | Heinz Herenz 1110223 Micro double spatula 150x5 mm N10 | vnt. | 10 | 1.8 | 21 | 2.178 | 18 | 3.78 | 21.78
48 | Dujų balionėliai | 44612100-4 | Propano-butano dujų balionėliai (450-500 g), degiklis prie balionėlio tvirtinamas su Easy Clic® PLUS ir Easy Clic® jungtimis, tinka sterilizavimui liepsna. Atitinka EN417 standartą. | UAB Mediq Lietuva | Propano-butano dujų balionėliai (450-500 g), degiklis prie balionėlio tvirtinamas su Easy Clic® PLUS ir Easy Clic® jungtimis, tinka sterilizavimui liepsna. Atitinka EN417 standartą. | Dujų balionėlis su vožtuvu CV470 PLUS (450 g butano/propano mišinio) CG-3000005762 | vnt. | 110 | 7.65 | 21 | 9.2565 | 841.5 | 176.715 | 1018.215
58 | Tarpinė sterilizatoriui | 19510000-4 | Tarpinė skirta sterilizatoriui Mediaclave 10 | UAB Mediq Lietuva | Tarpinė skirta sterilizatoriui Mediaclave 10 | Integra - Biosciences, 135860, N1 | vnt. | 10 | 75 | 21 | 90.75 | 750 | 157.5 | 907.5
59 | Žirklės | 39241000-3 | Žirklės, laboratorinės, smailiūs-apvalūs galai, tiesios, nerūd. plieno. Ilgis 15cm ± 5 | UAB Mediq Lietuva | Žirklės, laboratorinės, smailiūs-apvalūs galai, tiesios, nerūd. plieno. Ilgis 15cm | Heinz Herenz 1110601 Žirklės 14,5cm bukos/smai los / tiesios | vnt. | 5 | 4.6 | 21 | 5.566 | 23 | 4.83 | 27.83