PAGE  

[image: image1.jpg]-~

ardeola



Priedas 5
VŠ Į MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖ
PERKAMŲ  VAISTINIŲ  PREKIŲ  SPECIFIKACIJA

2015m
VENŲ PUKCIJŲ, KRAUJO ĖMIMO PRIETAISAI
	Eil. Nr.
	Gaminio pavadinimas
	Gaminio charakteristikos
	Poreikis
1metams
	Poreikio kaina (Lt)
	Reikalavimai
	Leidimo tiekti produktą duomenys
	Vieneto kaina be PVM
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Vakuuminis mėgintuvėlis alkoholiui tirti
	6ml, su NaF ir K oksalatu
	100vnt.
	
	1.Vakuuminių mėg. kamštukai  turi būti hemorepelentiniai.

2.Spalvinis vakuuminių mėg. žymėjimas turi atitikti ISO reikalavimus.
	
	0.0913
	

	2.
	Vakuuminis mėgintuvėlis gli7ukozei tirti
	4ml, su KF+Na2 EDTA
	800vnt.
	
	1. Vakuuminių mėg. kamštukai turi būti hemorepelentiniai

2. Spalvinis vakuuminių mėg. žymėjimas turi atitikti ISO reikalavimus
	
	0.0840
	

	3.
	Vakuuminis mėgintuvėlis plazmai tirti
	4ml, su Li heparinu
	1500vnt.
	
	1. Vakuuminių mėg. kamštukai turi būti hemorepelentiniai

2. Spalvinis vakuuminių mėg. žymėjimas turi atitikti ISO reikalavimus.
	
	0.0772
	

	4.
	Vakuuminis mėgintuvėlis hematologijai
	3 ml, su K3 EDTA
	20000vnt.
	
	Supakuota po 100vnt.

1. Vakuuminių mėg. kamštukai turi būti hemorepelentiniai

2. Spalvinis vakuuminių mėg. žymėjimas turi atitikti ISO reikalavimus
	
	0.0724
	

	5.
	Vakuuminis mėgintuvėlis koaguliacijai
	3,5-5ml, su 3,2% Natrio citratu
	6000vnt.
	
	Supakuota po 100vnt.

1. Vakuuminių mėg. kamštukai turi būti hemorepelentiniai

2. Spalvinis vakuuminių mėg. žymėjimas turi atitikti ISO reikalavimus
	
	0.0869
	

	6.
	Vakuuminis mėgintuvėlis serumui tirti
	5ml, su geliu ir krešėjimo aktyvatoriumi
	20000vnt.
	
	Supakuota po 100vnt.

1. Vakuuminių mėg. kamštukai turi būti hemorepelentiniai

2. Spalvinis vakuuminių mėg. žymėjimas turi atitikti ISO reikalavimus
	
	0.095
	

	7.
	Vakuuminis mėgintuvėlis serumui tirti
	4-6ml, be gelio, be krešėjimo aktyvatoriaus
	100vnt.
	
	Supakuota po 100vnt.

1.Vakuminių  mėgintuvėlių kamštukai turi būti hemorepelentiniai.

2.Spalvinis vakuuminių mėg. žymėjimas turi atitikti ISO reikalavimus
	
	0.0844
	

	8.
	Veno-adata vakuuminei.kraujo paėmimo sistemai
	21G 0,8x40mm, sterili
	24000vnt.
	
	supakuota po 100vnt.
	
	0.0607
	

	9.
	Luer adapteris
	sterilus
	1500vnt.
	
	supakuota po 100vnt.
	
	0.1158
	

	10.
	Laikiklis vakuuminei adatai
	plastikinis, 

standartinis
	1200vnt. 
	
	supakuota po 100vnt.
	
	0.0377
	

	VISO
	0,8054
	Vertinimo kriterijus bendra visų pozijų 1-10 vienetų kaina be PVM

	11.
	Vakuuminis mėgintuvėlis eritrocitų nusėdimo greičiui (ENG)
	1,6ml adaptuotas analizatoriui SED 

RATE TIMER


	1500vnt
	
	supakuota po 50vnt.
	
	
	


PASTABA:

1. Vakuuminiai mėgintuvėliai (išskyrus ENG) ,veno-adatos vakuuminei kraujo paėmimo sistemai, Luer adapteriai ir vakuuminių adatų laikikliai   turi būti vieno gamintojo arba turi būti tarpusavyje suderinti.

2. Vakuuminio mėgintuvėlio tūris gali svyruoti ±1ml.

3. Kiekvienai vakuuminio mėgintuvėlio pozicijai įdėti po 2 mėgintuvėlius, adatą, laikiklį, adapterį.

