PAGE  

Priedas 1
VŠ Į MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖ
PERKAMŲ  VAISTINIŲ  PREKIŲ  SPECIFIKACIJA

2015m
.
	Eil. Nr.
	Gaminio pavadinimas
	Gaminio charakteristikos
	Poreikis
1metams
	Poreikio kaina Eur
	Reikalavimai.
	Leidimo tiekti produktą duomenys*
	Vieneto kaina be PVM
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	TVARSLIAVA:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Tvarstis 
	5cmx10cm, nesterilus.

Pagaminta iš  100% medvilnės, neimpregnuoti,

lengvai išvyniojami, lygiais austais kraštais, pagamunti iš 100% balintų medvilnės siūlų, ne mažiau 20-22 siūlų/kv. cm, tankis -2+- 1gr/kv.m Siūlo storis 40, S, audinio tankumas S28x24. 


	3000vnt.
	
	Pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius technines charakteristikas, CE sertifikatus. Pateikti pavyzdžius

Supakuota dėžutėse
	
	
	

	1.2.
	Tvarstis 
	  7cmx14cm, nesterilus

Pagaminti   iš

100% medvilnės,

neimpregnuoti, lengvai išvyniojami,

lygiais austais kraštais, pagaminti iš 100% balintų medvilnės siūlų, ne mažiau 20-22 siūlų /kv.cm.- 2 -+

1gr/kv.m. siūlp storis 40, S. audinio tankumas S28x24. 

	3500vnt.
	
	Pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius technines  charakteristikas, CE sertifikatus.

Pateikti pavyzdžius.

Supakuota dėžutėse


	
	
	

	1.3.
	Marlė medicininė
	Pagaminta iš 100% medvilnės, balinta, ne mažiau 20-22 siūlų /kv.cm, tankis -35+- 2gr./kv.m. Siūlo storis  32,S, audimo tankumas S 28x24.

 Nesterili.
	5000m
	
	Pateikti gamintojo dokumentus, įrodančius technines charakteristikas, CE sertifikatus. Pateikti pavyzdžius.

Išfasuota 90cmx5m.
	
	
	

	1.4.
	Vata chirurginė,

medicininė


	100% medvilninė, 

išvalyta, balta, pagaminta nenaudojant chloro,

nesterili
	100kg
	
	pateikti gamintojo dokumentus, pavyzdžius;
individuali pakuotė po 100g
	
	
	

	1.5.
	Pleistras ruloninis
	neaustinės medžiagos popieriaus pagrindu,

 2,5cm x10m
	500vnt.
	
	supakuota dėžutėse
  po 12vnt.
	
	
	

	1.6.
	Pleistras ruloninis
	neaustinės medžiagos popieriaus pagrindu,      1,25cm x9,1m
	3000vnt.
	
	supakuota dėžutėse

po 24 vnt.
	
	
	

	1.7.
	Pleistrų rinkinys
	įvairių dydžių, sterilūs
	5pak.
	
	individuali pakuotė po 10vnt. ar 20vnt
	
	
	

	1.8.
	Pleistras centrinės venos kateterio fiksavimui
	8,5cmx10,5cm,   sterilus    
	100vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	1.9.
	Pleistras intraveninio kateterio fiksavimui
	5cm x7,2cm, sterilus
	12000vnt.
	
	individuali pakuotė po 50vnt.
	
	
	

	1.10.
	Pleistras intubacinio endotrach.vamzdelio fiksavimui
	1,25cmx9,10cm, sterilus
	100vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	1.11.
	Pleistras po injekcijos
	4 x 1,6cm, sterilus
	15000vnt.
	
	originali pakuotė po 250vnt.
	
	
	

	1.12.
	Plėvelė- lipnus tvarstis, akytas
	15cm x 10m, nesterilus
	100vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	1.13.
	Plėvelė- lipnus tvarstis, akytas
	20cm x 20m,

nesterilus
	60vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	1.14.
	Plėvelė-lipnus tvarstis, akytas
	10cm x 10m,

nesterilus
	200vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ŽAIZDŲ SIUVIMO REIKMENYS:
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Siūlai chirurginiai su adatomis
	3/0,30mm /75cm, sterilūs, šilkiniai nesirezorbuojantys, adata- dūriui
	120vnt.
	
	individuali pakuotė, dėžutėje po 12vnt.
	
	
	

	2.2.
	Siūlai chirurginiai su adatomis
	1/0,37mm/75cm,šilkiniai, sterilūs, nesirezorbuojantys, adata-dūriui
	120vnt
	
	individuali pakuotė, dėžutėje po 12vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ADATOS, ŠVIRKŠTAI KATETERIAI:
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Adata „peteliškės“ tipo su luer adapteriu
	21G x ¾(190mm) ,  sterili
	300vnt.
	
	originalioje pakuotėje po 100vnt.
	
	0.032
	Zibo

	3.2.
	Adata injekcinė
	23G((0,6x30mm),sterili
	1000vnt.
	
	supakuotos po 100vnt.
	
	0.0092
	Zibo

	3.3.
	Adata injekcinė
	22G(0,7x30mm), sterili
	1000vnt.
	
	
	
	0.0096
	Zibo

	3.4.
	Adata injekcinė
	21G(0,8x40)mm, sterili
	1000vnt.
	
	supakuotos po 100vnt.
	
	0.0097
	Zibo

	3.5.
	Adata injekcinė
	20G(0,9x40mm), sterili
	3000vnt.
	
	supakuotos po 100vnt.
	
	0.0097
	Zibo

	   3.6.
	Adata injekcinė
	18G(1,2x40mm), sterili
	4000vnt.
	
	supakuotos po 100vnt.
	
	0.011
	Zibo

	   3.7.
	Adata spinalinė
	18G (1,2x89mm), sterili
	10vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.59
	Polymed

	   3.8.
	Adata spinalinė
	19G (1,1x90mm), sterili
	10vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.59
	Polymed

	   3.9.
	Adata spinalinė
	20G(0,9x90mm), sterili
	10vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.59
	Polymed

	   3.10.
	Adata spinalinė
	22G(0,7x90mm), sterili
	10vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.59
	Polymed

	   3.11.
	Švirkštas vienkartinis
	2ml, 3-jų dalių, su adata, sterilus
	30000vnt.
	
	supakuoti po 100vnt., adata užmaunama
	
	0.025
	Zibo

	   3.12.
	Švirkštas vienkartinis
	5ml, 3-jų dalių, su adata, sterilus
	38000vnt.
	
	supakuoti po 100vnt., adata užmaunama
	
	0.03
	Zibo

	   3.13.
	Švirkštas vienkartinis
	10ml, 3-jų dalių,  su adata, sterilus
	30000vnt.
	
	supakuoti po 100vnt., adata užmaunama
	
	
	Zibo

	   3.14.
	Švirkštas vienkartinis
	20ml, 3-jų dalių, su adata, sterilus
	20000vnt.
	
	supakuoti po 100vnt., adata užmaunama
	
	0.059
	Zibo

	3.15.
	Švirkštas vienkartinis
	50ml, 3-jų dalių, be adatos,

 kateterinio tipo,sterilus
	1200vnt
	
	supakuota po 20vnt. ar po 25vnt.
	
	0.125
	Zibo

	3.16.
	Švirkštas vienkartinis
	50ml 3 dalių, be adata, sterilus
	25vnt
	
	supakuota po 25vnt.
	
	0.11
	Zibo

	3.17.
	Švirkštas vienkartinis
	80-100ml 3 dalių, be adatos,kateterinio tipo, sterilus
	200vnt
	
	supakuota po 25vnt.
	
	0.7
	Zibo

	3.18.
	Centrinės venos kateterizavimo rinkinys
	 6F/20cm, 2 kanalų, sterilus, G16; G18
	150vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	9.40
	Polymed

	3.19.
	Kamštukas intraveniniam kateteriui
	plastikinis, standartinis, sterilus
	2000vnt.
	
	supakuota po 200vnt.
	
	0.019
	Polymed

	3.20.
	Kateteris periferinis intraveninis (kaniulė)
	18G, su papildoma anga, sterilus
	1000vnt.
	
	supakuota po 100vnt.
	
	0.168
	Polymed

	3.21.
	Kateteris periferinis intraveninis (kaniulė)
	20G, su papildoma anga, sterilus
	5000vnt.
	
	supakuota po 100vnt.
	
	0.168
	Polymed

	3.22.
	Kateteris periferinis. Intraveninis(kaniulė)
	22G, su papildoma anga, sterilus
	5000vnt.
	
	supakuota po 10nt.
	
	0.168
	Polymed

	3.23.
	Pleuros punkcijos rinkinys
	80mm, sterilus
	20vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	3.53
	Chimed

	3.24.
	Trokar kateteris
	24 CH 390mm, sterilus
	20vnt
	
	individuali pakuotė
	
	2.67

	Polymed

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	PLASTIKINĖS MED. PRIEMONĖS
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Intubacinis endotrachėjinis  vamzdelis
	su didelio tūrio manžete, 7,5mm, sterilus
	50vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.62
	Well Lead

	4.2.
	Intubacinis endotrachėjinis vamzdelis
	su didelio tūrio manžete, 7mm, sterilus
	50vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.62
	Well Lead

	4.3.
	Intubacinis endotrachėjinis vamzdelis
	su didelio tūrio manžete.8mm, sterilus
	50vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.62
	Well Lead

	4.4.
	Kateteris Foley 
	CH14, sterilus, 2-jų kanalų, silikoninis
	500vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.49
	Well Lead

	4.5.
	Kateteris Foley
	CH16, sterilus,2-jų kanalų, silikoninis
	800vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.49
	Well Lead

	4.6.
	Kateteris Foley
	CH18, sterilus, 2-jų kanalų, silikoninis
	200vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.49
	Well Lead

	4.7.
	Kateteris Foley
	CH20, sterilus, 2-jų kanalų, silikoninis
	50vnt.
	
	supakuota po 20vnt.
	
	0.49
	Well Lead

	4.8.
	Kateteris Foley
	CH22, sterilus, 2-jų kanalų, silikoninis
	30vnt
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.49
	Well Lead

	4.9.
	Kateteris Foley
	CH24, sterilus, 2-jų kanalų, silikoninis
	20vnt
	
	supakuota po 10vnt.
	
	0.49
	Well Lead

	4.11.
	Tracheostominis vamzdelis
	7mm, sterilus,su manžete
	10vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	4.69
	Unomedical

	4.12.
	Tracheostominis vamzdelis
	7,5mm, sterilus, su manžete
	10vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	4.69
	Unomedical

	4.13.
	Tracheostominis vamzdelis
	8mm, sterilus, su manžete
	10vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	4.69
	Unomedical

	4.14.
	Trijų padėčių kranelis
	baltas ir mėlynas,

sterilus
	150vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	0.10
	Polymed

	4.15.
	Vamzdelių rinkinys 
(sistema)
	Bobrovo tipo pleuros drenažo sistemai, 2ltr indams, 38mm diametro, sterilūs
	14vnt.
	
	pakuotėje po 2vnt.
	
	8.10

	Meditea

	4.16.
	Zondas skrandžio
	CH/Fr18, 80cm-120cm, sterilus, kietos plastmasės
	700vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	0.153
	Polymed

	4.17.
	EKG elektrodai, vienkartiniai
	suaugusiems,

apvalūs, skersmuo

F-55mm
	7500vnt.
	
	supakuota

po 25 , 30,  50vnt.

originalioje

pakuotėje
	
	0.04
	EF Medica

	5.
	PIRŠTINĖS STERILIOS IR NESTERILIOS:
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Pirštinės chirurginės
	dydis Nr.7, sterilios, su pudra
	300porų
	
	supakuota po vieną porą
	
	0.18
	TG Medical

	5.2.
	Pirštinės chirurginės
	dydis Nr.7 ½,sterilios, su pudra
	300porų
	
	supakuota po vieną porą
	
	0.18
	TG Medical

	5.3.
	Pirštinės chirurginės
	dydis Nr. 8, sterilios, su pudra
	200porų
	
	supakuota po vieną porą
	
	0.18
	TG Medical

	5.4.
	Pirštinės latekso
	dydis S(6-7) nesterilios, be pudros
	90000vnt.
	
	supakuotos po 100vnt.
	
	0.0255
	TG Medical

	5.5.
	Pirštinės latekso
	dydis M(7-8) nesterilios, be pudros
	180000vnt
	
	supakuotos po 100vnt.
	
	0.0255
	TG Medical

	5.6.
	Pirštinės latekso
	dydis L(8-9) nesterilios, be pudros
	40000vnt.
	
	supakuotos po 100vnt.
	
	0.024
	TG Medical

	5.7.
	Pirštinės latekso alergiškai odai
	dydis S (6-7)nesterilios.  Pagamintos iš natūralaus gumos latekso, be pudros. Pirštinių pirštų išorinis paviršius yra tekstūrinis, dengtas poliakrilatu, Vidinis- lengvai chloruotas, dengtas

 poliakrilatu. Pirštinės kraštelis- susuktas. Storis pirštų srityje- ne daugiau 0,150mm, delno-ne daugiau 0,110mm, riešo-ne daugiau 0,080mm; ilgis- ne mažiau 245mm. Atsparumas plyšimo jėgai- 10N. AQL- ne daugiau 1,5. Alerginių baltymų kiekis – ne daugiau 30,0µg/g latekso modifikuotu Lowry metodu ir/ar HLPC. Skirtos personalo apsaugai.


	40000vnt.
	
	supakuotos po 100vnt
	
	0.03575
	Ansell

	6.
	POPIERINIAI HIGIENOS IR GUMUOTI TEKSTILĖS GAMINIAI(slaugai ir asmeninei apsaugai)
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Sauskelnės
	suaugusiems, 

M (75-110cm),

Sugeriantis ne mažiau 2600ml. 

Orui pralaidus 100% išorinis  sluoksnis,sudėtiniai komponentai- be latekso,tvirtinamos daugkartiniais  tampriais lipdukais, skysčio indikatorius, 

dvigubas sugeriamas sluoksnis.
	9600vnt
	
	Gamintojo ISO  arba kitas kokybės sertifikatas, pažymėta CE ženklu.

originali pakuotė po 30vnt.
	
	
	

	6.2.
	Sauskelnės 
	suaugusiems,

L (100-150cm),

Sugeriantis ne mažiau 2800ml.

Orui pralaidus 100% išorinis sluoksnis;  sudėtiniai komponentai – be latekso, dvigubas sugeriamasis sluoksnis, tvirtinamos daugkartiniais dvigubais tampriais lipdukais, skysčio indikatorius.
	15000vnt.
	
	Gamintojo ISO arba kitas kokybės sertifikatas , pažymėta CE ženklu.

originali pakuotė po 30vnt.
	
	
	

	6.3.
	Sauskelnės
	Suaugusiems,

XL(130-170cm),orui pralaidus 100%          išorinis sluoksnis;

sudėtiniai komponentai- be latekso, tvirtinamos daugkartiniais dvigubais lipdukais, dvigubas sugeriamas sluoksnis, skysčio indikatorius.
	5000vnt
	
	Gamintojo ISO  arba kitas kokybės sertifikatas, pažymėta CE ženklu.

originali pakuotė po 30vnt.
	
	
	

	6.4.
	Sugeriantys paklotai
	sergsntiems šlapimo nelaikymu,

90x60cm
	1000vnt.
	
	supakuota po 10vnt., 30vnt., ar 50vnt.
	
	
	

	6.5.
	Ligninas 
	medicininis, nesterilus

baltumas ne mažiau 80%, vandens įgeriamumas – ne mažiau 80mm, tankis – ne mažiau 25g/m2 
ph-7.

	200kg
	
	Pateikti gamintojo dokumentus, pavyzdžius.

Sufasuota po 1 kg
	
	
	

	6.6.
	Ligninas 
	medicininis,nesterilus, 40x60cm

baltumas – ne mažiau 80%, vandens įgeriamumas – ne mažiau 80mm, tankis – ne mažiau 25g/m2
pH-7. 
	80kg
	
	Pateikti gamintojo dokumentus, pavyzdžius.

sufasuotas po 5kg
	
	
	

	6.7.
	Chalatas apsauginis
	120x140cm
	100vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	
	

	6.8.
	Chalatas medicininis 
	XL dydžio, sterilus 
	100vnt
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	6.9.
	Avalynės užvalkalai(bachilai)
	 universalūs,

vienkartiniai
	1000vnt.
	
	
	
	
	

	6.10.
	Medicininės apsauginės kaukės 
	vienkartinės, nesterilios, 3-4 sluoksnių, su gumyte
	6000vnt.
	
	supakuota po 50 vnt.
	
	
	

	6.11.


	Medicininės kepurės

	universalios, vienkartinės, su gumute

	1000vnt
	
	supakuota  po 100vnt.

	
	
	

	6.12.
	Prijuostė
	vienkartinė, plastikinė, nesterili.
	500vnt
	
	originali pakuotė po100vnt.
	
	
	

	6.13.
	Trumpikės kolonoskopijai
	vienkartinės, nesterilios
	300vnt.
	
	
	
	
	

	6.14.
	Klijuotė medicininė paklojamoji
	guminė
	10m
	
	individuali pakuotė

 po 2 metrus
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	KITI VIENKARTINIAI MEDICINOS PRIETAISAI:
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	 Atsiurbimo kateteris
	F 12 60cm,su piršto kontrole, sterilus
	
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.2.
	 Atsiurbimo kateteris
	F 14 60cm,su piršto kontrole, sterilus
	
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.3.
	 Atsiurbimo kateteris
	F 16  60cm,su piršto kontrole, sterilus
	300vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.4.
	Atsiurbimo kateteris
	F 18 60cm,su piršto kontrole, sterilus
	100vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.5.
	Kateteris vyr.  šlapimo pūslei
	Ch 16, sterilus
	200vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.6.
	Kateteris vyr. šlapimo pūslei
	Ch 12, sterilus
	50vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.7.
	Kateteris vyr. šlapimo pūslei
	Ch 14, sterilus
	150vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.8.


	Kateteris vyr. šlapimo pūslei
	Ch 18, sterilus
	150vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.9.
	Kateteris ascito punkcijai
	5mm skersmens, sterilus
	10vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.10.
	Deguonies padavimo kateteris
	150 cm, sterilus
	1000vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.11.
	Orofaringinis vamzdelis
	Nr. 5 (10cm), sterilus
	30vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.12.
	Prailginimo linija
	150cm-180cm, sterili
	1200vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.13.
	Šlapimo surinkėjas
	2ltr.,graduotas,su išleidimo vožtuvu, sterilus
	2500vnt.
	
	supakuota po 10vnt. polietileniniame 
maišel.
	
	
	

	7.14.


	 Filtras drėgmės sulaikymui
	DPV aparatui Newport e 500,     standartinis, sterilus
	250vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.15.
	Kamštukas buteliukams
	sterilus
	1000vnt.
	
	supakuota po 

50vnt ar 100 vnt.
	
	
	

	7.16.
	Klizmavimo maišelis 
	1750ml talpos, nesterilus,su plastikiniu antgaliu 
	300vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.17.
	Klizmavimo rinkinys
	1750ml talpos
	300vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.18.
	Laringinė  kaukė
	Nr.4,vienkartinė, sterili
	2vnt
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.19.
	Laringinė  kaukė
	Nr.5,vienkartinė, sterili
	2vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.20.
	Taurelė vaistams 
	plastikinė, graduota, 25-30ml
	13000vnt.
	
	supakuota  po 75vnt. 
	
	
	

	7.21.
	Kvėpavimo kontūras
	DPV aparatui Neuport 500, vienkartinis, sterilus
	20vnt.
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.22.
	Kvėpavimo kontūras
	DPV aparatui Neuport 50, vienkartinis, sterilus
	20vnt
	
	individuali pakuotė
	
	
	

	7.23.
	Pincetas
	plastikinis, vienkartinis, sterilus 
	2000vnt.
	
	individuali    pakuotė
	
	
	

	7.24.
	Medinė mentelė
	150mmx18mm
	3000vnt.
	
	supakuota po 100vnt.
	
	
	

	7.25.
	Popierinis kandiklis spirometrui
	vienkartinis, 26mm -30mm diametro, suaugusiems
	500vnt
	
	supakuota po 100 vnt.
	
	
	

	7.26.
	Infuzine sistema, vienkartinė
	sterili, su užmaunama adata, oro filtru, lateksiniu lizdu.
	40000vnt
	
	individuali pak.,

plastikin.maišel.

po 25vnt.
	
	
	

	7.27.
	Infūzinė sistema, vienkartinė
	sterili, su užsukama adata, oro filtru, lateksiniu lizdu


	2500vnt.
	
	individuali pak.,

plastikin.maišel.

po 25vnt.
	
	
	

	7.28.
	Transfūzinė sistema, vienkartinė
	sterili, su adata, oro filtru, lateksiniu lizdu
	500vnt.
	
	individ.pakuotėje
	
	
	

	7.29.
	Adata insulinui
	0,3x8mm, sterili 
	400vnt.
	
	supakuota po 100vnt.
	
	
	

	7.30.

	Švirkštas insulinui
	1ml, su adata 26x1/2G, sterilus
	1200vnt.
	
	supakuota po 100vnt.
	
	
	

	7.31.
	Skalpelis 
	vienkartinis, sterilus Nr.11


	500vnt.
	
	supakuota po 10vnt.
	
	
	

	7.32.
	Skalpelio ašmenys
	Nr. 21vienkartiniai,  sterilūs
	100vnt. 
	
	supakuota po 100vnt.
	
	
	

	7.33.
	Dėžutė(dėtuvė) 
	plastikinė,4-ių histologinių preparatų transportavimui
	20vnt
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


