Laba diena, paaiškiname 2015-09-18 pateiktą patikslinimą.

Sąmata suskaičiuota pagal  UAB SISTELA įkainius. N11P-0104-1 yra bazinis įkainis, o N11P-0104-4 (K4=-5) yra įkainis, skirtas koreguoti N11P-0104-1 įkainyje duoto sluoksnio storiui.

Kadangi  pagal Techninio projekto TS, SK dalyje pateiktą grindų detalę GD-1/3  reikalaujamas betono posluoksnio storis yra ne 100 mm, o 50mm, jo įrengimo kaina gaunama,panaudojant du įkainius : N11P-0104-1 ir N11P-0104-4 (K4=-5), kur K4 yra sluoksnio pokyčio koeficientas.

