- SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas: Kalibravimo dujos 2, kodas 962-170 Kiti pavadinimai (sinonimai): nėra Paskirtis: Skalavimo tirpalas. Naudojamas „In vitro“ diagnostikai. Konteinerio dydis: suspaustų dujų cilindras, 1 l. Tiekėjas: UAB „Vitrolab“ Adresas: Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas Telefonas, faksas: (8-37) 33 33 17, faksas (8-37) 33 33 29 Telefonas skubiai informacijai suteikti: (8-37) 33 33 29

| 2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS Empirinė (molekulinė) formulė Molekulinė masė Pavojingi komponentai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS Nr. | EINECS Nr. ELINCS Nr. | Cheminis pavadinimas | Koncentracija (%) produkto masės (tūrio) | Pavojingumo simboliai | Rizikos frazės |
| 124-38-9 7727-37-9 7782-44-7 |  | Anglies dioksidas (CO2) azotas (N2) Deguonis (O2) | 11,22 88,78 <0,04 | Nėra Nėra Nėra |  |

3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO Galimi pavojai Gaminys gali sukelti nušalimą dėl spartaus garavimo. Plati ekspozicija gali sukelti sukelti sunkų kvėpavimą. Ypatingais atvejais, rizikinga netekti sąmonės.

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas: Įkvėpus: išvesti žmogų į gryną orą ir nuraminus žmogų jį stebėti. Jei būtina, vežti žmogų į ligoninę ir pasiimti šį saugos duomenų lapą ir instrukcijas. Patekus ant odos: Nušalimas. Negalima nurengti, reikia nuplauti dideliu kiekiu drugno vandens. Iškviesti greitąją pagalbą. Pratęsti plovimą vežant į ligoninę. Patekus į akis: Nedelsiant plauti dideliu kiekiu drugno vandens. Pašalinti bet kokius kontaktinius lęšius ir plauti pakėlus akių vokus. Iškviesti greitąją pagalbą. Pratęsti plovimą vežant į ligoninę. Pasiimti kartu ir šias instrukcijas. Prarijus: Nedelsiant praskalauti burną ir gerti daug skysčių. Stebėti žmogų. Jeigu nemalonus jausmas išlieka vežti į ligoninę ir pasiimti instrukcijas kartu.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS Gaminys nedegus. Gaisro gesinimo priemonės: naudokite aplinkinių medžiagų gaisro gesinimo priemones. Atšaldykite balionus, kurie pateko į šilumą, vandens srove ir pašalinkite juos, jeigu nėra rizikos. Specifiniai pavojai: labai įkaitinus balioną jis gali sprogti dėl per didelio slėgio.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS Asmeninė apsauga: Jeigu dujos išsiskyrė, užsukite tiekimą ir užtikrinkite gerą vėdinimą. Jeigu reikia panaudokite oro tiekimo, kvėpavimo aparatus. Aplinkos apsaugos priemonės: konkrečių nėra. Išvalymo metodai: nutekėjęs balionas turi būti perkeltas į patalpą su gera ventiliacija.

7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS Laikymas: turi būti geros higieninės sąlygos. Saugojimas: Saugoti šaltoje, nuo ugnies apsaugotoje patalpoje.

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA Techninės priemonės: Numatyti atitinkamą vėdinimą. Laikytis saugos taisyklių ir sumažinti įkvėpimo riziką. Poveikio ribos darbo vietoje: Cheminis pavadinimas: Ekspozicijos limitas: nuoroda: Anglies dioksidas 5000 ppm ACGIH (USA,2002), OSHA (USA, 2002), Danija TLV (2002)

| 9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIkiNĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS |  |
| --- | --- |
| Spalva: bespalvis Kvapas: aštrus pH: nėra lydymosi temperatūra: nėra virimo temperatūra: nėra irimo temperatūra: nėra Pliūpsnio temperatūra: nėra Sprogumo ribos: nėra | Garų slėgis: nėra Specifinė masė, tankis g/cm3: nėra Tirpumas (vandenyje,): nėra Kiti: nėra |

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTinguMAS Stabilumas: Stabili Sąlygos / medžiagų vengimas: šildymas Pavojingi skilimo produktai: nėra

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA Įkvėpus: Pernelyg didelis anglies dioksido poveikis gali sukelti sunkų kvėpavimą, prakaitavimą, galvos skausmą ir svaigimą. Kontaktas su oda: Nušalimo atveju: odos paraudimas, skausmas, rimti nudegimai. Kontaktas su akimis: Nušalimo atveju: oparaudimas, skausmas, sutrikęs regėjimas. Nurijus: Mažai tikėtina. Ilgalaikos poveikis: nežinoma jokių.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA Mobilumas: išgaruoja Skilimas: netaikoma Ekotoksiškumas: anglies dioksidas prisideda prie šiltnamio efekto.

13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS EWC-code (European Waste Catalogue)(Europos atliekų katalogo kodas): 16 05 05 Abfallsschlüsselnummern in Austria (ÖNORM S2100)(Austrijos): 59803. Sunaikinti pagal vietinių įstatymų reikalavimus.

| 14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO vežimAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norminio dokumento pavadinimas | Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas | Pavojingo krovinio kodas | Pavojingumo klasė | JT numeris | Pakuotės grupė |
| Jūra (IMDG) Žemė (RID/ADR) Oras (ICAO/IATA) | SUSPAUSTOS DUJOS, N.O.S (deguonis, azotas) |  | 2.2, EmS: F-C, S-V 2.2. 2.2 |  |  |

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA ir informacija, NURODYTA medžiagos preparato pakuotės etiketėje Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros) etiketėje Firmai „Radiometer medical ApS atestuojant gaminį 2005, gegužės 9 d., nustatyta, kad pagal EEB reikalavimus 67/548/EEC ir 99/45/EEC gaminys nėra priskiriamas klasifikuojamų ir ženklinamų gaminių kategorijai.

16. KITA INFORMACIJA Saugos duomenų lapas atitinka JAV ANSI standartą (ANSI 2400.1-1993 ir tarptautinį standartą (ISO 11041-1) Piešinio Nr. 28932-A4 Versijos Nr.: 5 Paruoštas pagal: „Radiometer medical ApS. Versijos Nr.: 1 Data: 2005, gegužės mėn. 09 d.