[image: image1.jpg]y 4

vitrolab
y 4




U   UAB „VITROLAB“ 

Jo    Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas
                      Į       Įmonės kodas 235279070
                              PVM mokėtojo kodas LT352790716



Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkui,

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
DĖL įrangos, reagentų ir t.t.
2015-12-21
Kaunas


Visa konkursui „DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ SU ANALIZATORIŲ NUOMA PIRKIMAS“ siūloma įranga: AutoVue Innova, iSED, ABL90 Flex, AQT90Flex, ABL800 ir Vitros 5600, ( gamintojų Ortho Clinical Diagnostics, Alcor Scientific ir Radiometer Medical ApS)
- Bus ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme (pateikiami CE pasiūlyme).

- Tiekėjas (UAB VITROLAB) instaliuos ir prijungs įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokys su ja dirbsiantį personalą.

-  Reagentų tyrimų pavadinimai nurodyti specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 4 priedas).

- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuoti tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 4 priedas). 

- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas (UAB VITROLAB)  nurodė pats užpildydamas specifikacijoje pateiktas lenteles.

- Pateikiamas reikalingų reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekis, numatomas nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti.
- Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

Direktorius


Vaidas Jankauskis
Tel./faksas:
8-37 333317, 8-37 333329
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT827044060002886700

El. paštas
biuras@vitrolab.lt
AB SEB “Vilniaus bankas” 

Internetinis puslapis: www.vitrolab.lt
Banko kodas 70440

