[image: image1.png]





[image: image1.png]

TECHNINĖ UŽDUOTIS
Pagal techninį darbo projektą „Mokslo paskirties pastatų 1C4p, 2C4p, 3C2p ir 4C2p, Studentų g. 48, Kaunas, paprastojo remonto projektas“, pakeisti šiaurės, pietvakarių, pietryčių fasadų langus, vitrinas ir duris, žiūrėti priedą Nr.1 ir Nr.3. Pateikti gamintojo langų, vitrinų ir durų brėžinius, vadovaujantis techninio darbo projekto sprendiniais atstatyti vidaus ir išorės angokraščių apdailą, remontuoti vidaus palanges, įrengti lauko palanges. 
Pagal techninį darbo projektą „Mokslo paskirties pastatų 1C4p, 2C4p, 3C2p ir 4C2p, Studentų g. 48, Kaunas, paprastojo remonto projektas“ atlikti šiaurinio ir rytinio korpuso fasadų šiltinimo darbus, žiūrėti priedą Nr.2 ir Nr.3. Pateikti fasado šiltinimo darbų technologinę kortelę. 
Pagal techninio darbo projekto A laidą „Mokslo paskirties pastatų 1C4p, 2C4p, 3C2p ir 4C2p, Studentų g. 48, Kaunas, paprastojo remonto projektas“ sumontuoti liftą šiaurinio korpuso šiaurės vakarų fasade, žiūrėti priedą Nr.4.
	Eil. Nr.
	Mokslo paskirties pastatų 1C4p, 2C4p,3C2p ir 4C2p, Studentų g. 48
Langų, vitrinų ir durų žymėjimas, pagal techninį projektą
	Kiekis, vienetais

	1.
	L-1
	31

	2.
	L-2
	7

	3.
	L-5
	7

	4.
	L-6
	1

	5.
	LV-1
	1

	6.
	LV-2
	1

	7.
	LD-1
	1

	8.
	LD-4
	1

	9.
	LD-5
	1

	10.
	LV-3
	1

	11.
	LV-4
	1

	12.
	LV-5 (skirtingi matmenys)
	1

	13.
	LV-5 (skirtingi matmenys)
	1

	14.
	LV-5 (skirtingi matmenys)
	1

	15.
	LV-5 (skirtingi matmenys)
	1

	16.
	LV-5 (skirtingi matmenys)
	1

	17.
	LV-5 (skirtingi matmenys)
	1

	18.
	LV-5 (skirtingi matmenys)
	1

	19.
	LV-5 (skirtingi matmenys)
	1


	Eil. Nr.
	Mokslo paskirties pastatų 1C4p, 2C4p,3C2p ir 4C2p, Studentų g. 48
Fasadų žymėjimas, pagal techninį projektą
	Preliminarus kiekis, m²

	1.
	Rytinio korpuso, pietvakarių fasadas (vidinio kiemo) šiltinti su cokoline dalimi.
	1071,00

	2.
	Šiaurinio korpuso, šiaurės vakarų fasadas (nuo parkavimo aikštelės) šiltinti su cokoline dalimi.
	645,00

	3.
	Šiaurinio korpuso, pietvakarių fasadas (nuo stadiono) šiltinti su cokoline dalimi.
	203,00

	4.
	Rytinio korpuso, šiaurės vakarų fasadas (dalis virš aktu salės)
	90,00

	5.
	Pietinio korpuso, pietryčių fasadas, koridorius į sporto salė, šiltinti su cokoline dalimi.
	44, 00

	6.
	Pietinio korpuso, šiaurės vakarų fasadas, koridorius į sporto salė, šiltinti su cokoline dalimi.
	44, 00


Pagal techninį darbo projektą „Mokslo paskirties pastatų 1C5b, 2C4b, 3C2b ir 4C3b Studentų g. 50 Kaune, paprastojo remonto projektas“, pakeisti šiaurės, pietvakarių, pietryčių fasadų langus, vitrinas ir duris, žiūrėti priedą Nr.5, Nr.6. Pateikti gamintojo langų, vitrinų ir durų brėžinius, vadovaujantis techninio darbo projekto sprendiniais atstatyti vidaus ir išorės angokraščių apdailą, remontuoti vidaus palanges, įrengti lauko palanges.
	Eil. Nr.
	Mokslo paskirties pastatų 1C5b, 2C4b,3C2b ir 4C3b, Studentų g. 50
Langų, vitrinų ir durų žymėjimas, pagal techninį projektą
	Kiekis, vienetais

	1.
	L-2
	1

	2.
	L-3
	47

	3.
	L-4
	64

	4.
	LV-2
	1

	5.
	LD-2
	1

	6.
	LD-3
	1


Atliekant darbus vadovautis projekte nurodytais sprendiniais ir reikalavimais. Fasado šiltinimo darbų kiekius tikslinti vietoje remiantis techninio projekto sprendiniais. 

Su viso techninio projekto dokumentacija (pilnu projektu) susipažinti galima ir atvykus į 511 kab., K. Donelaičio g. 73, Kaune, prieš tai informavus ir susiderinus laiką su Techninės priežiūros grupės administratore Jūrate Mažeikiene, el. paštas jurate.mazeikiene@ktu.lt, mob. tel. +370 698 13 933.

PRIDEDAMA:
1. Šiaurės vakarų, pietvakarių ir pietryčių (vidinio kiemo) fasado eskizas, kuriame pažymėti keičiami langai, durys ir lifto vitrinos, Studentų g. 48, Kaune (3 lapai).

2.  Šiaurinio ir rytinio korpuso (vidinio kiemo) fasadų šiltinimo planas, kuriame pažymėti šiltinamos fasado dalys, Studentų g. 48, Kaune (1 lapas).
3. Išskaidytas techninis projektas „Mokslo paskirties pastatų 1C4p, 2C4p, 3C2p ir 4C2p, Studentų g. 48, Kaunas, paprastojo remonto projektas Studentų g. 48, Kaune“ (373 lapai).

4. Išskaidytas techninis darbo projektas “Mokslo paskirties pastatų 1C4p, 2C4p, 3C2p ir 4C2p, Studentų g. 48, Kaunas, paprastojo remonto projektas“, A laida.

5. Šiaurės vakarų, pietvakarių ir pietryčių (vidinio kiemo) fasado eskizas, kuriame pažymėti keičiami langai, durys ir lifto vitrinos, Studentų g. 50, Kaune (3 lapai).

6. Išskaidytas techninis darbo projektas “Mokslo paskirties pastatų 1C5b, 2C4b,3C2b ir 4C3b, Studentų g. 50, Kaunas, paprastojo remonto projektas“ (355 lapai). 

Robertas Kapačiūnas

