[image: image1.png]V. Kléemano firma Optimali medicinos jranga visiems

Optimcecda





VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS UNIVERSITETINEI LIGONINEI

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS TECHNIKOS ATSARGINIŲ DALIŲ IR REMONTUI SKIRTŲ MEDŽIAGŲ 

2016-09-22 Nr. OP-160922-1

Mažeikiai

	Tiekėjo pavadinimas
	V.Klėmano firma “Optimeda”

	Tiekėjo adresas 
	Ventos g. 6 – 2, Mažeikiai

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Įm kodas: 167239624, 

PVM kodas: LT672396219

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT75 73000 10002543986, 

AB Swedbank, kodas 73000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Vytautas Klėmanas


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Vytautas Klėmanas

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Vytautas Klėmanas

	Telefono numeris
	+370-671-37003

	El. pašto adresas
	info@optimeda.lt


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1)
atviro konkurso skelbime, 2015 m.                 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2015/S                 ir 2015 m.           d. CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;


2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius ir psl.Nr.

	1.
	Įmonės registracijos pažymėjimas
	2

	2.
	Jungtinė pažyma
	2

	4.
	CE sertifikatai ir jų vertimai
	26

	5.
	Perkamų prekių sąrašas
	53


	Direktorius
	
	
	
	Vytautas Klėmanas

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 


2  priedas

Perkamų prekių sąrašas
	Dalies Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis perkamas kiekis metams
	Kaina eurais  mato vnt. su PVM
	Siūlomos prekės pilnas aprašymas, gamintojas
	Viso dalies suma

4x5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 EFIT-VENTIL1XX1 Globe vožtuvas1" ligoninėje turimai  hidromasažinei voniai KAPPA
	vnt.
	Iki 12 vnt.
	
	
	

	2
	Ligoninėje turimos vandens valymo sistemos ELIX-L  MILLIPORE ultravioletinių spindulių lempa
	vnt.
	iki 8 vnt.
	
	
	

	3
	Ligoninėje turimam autoklavui „Melag Vacuklav“ vandens filtrų užpildas derva katijonitas-anijonitas vandens minkštinimui,demineralizavimui“.PUROLITE „ arba analogiška
	kg
	Iki 50 kg
	
	
	

	4
	Silikoninė durų tarpinė
	vnt.
	 1 vnt.
	
	
	

	
	REMONTINĖS MEDŽIAGOS
	
	
	
	
	

	5
	Akumuliatoriai 1,9-12 (12V., 1,9AH)
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	6
	Akumuliatoriai 1,2-12 (12V., 1,2AH
	vnt.
	Iki 8 vnt.
	
	
	

	7
	Kriaušės ligoninėje turimiems “Riester”  kraujo spaudimo aparatams
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	3,20
	Kriaušės“Riester”  kraujo spaudimo aparatams,
Gima
	64,00

	8
	Akumuliatoriai ligoninėje turimam  dirbtinio kvėpavimo aparatui T-bird Series Viasys, mod. 16186-02
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	9
	Vandens gryninimo filtrai Progard TL1CL2  ligoninėje turimam aparatui ELIX-35 
	vnt.
	Iki 8 vnt.
	
	
	

	10
	Vandens gryninimo filtrai Q gard TL Pak ligoninėje turimam aparatui ELIX-35 
	vnt.
	Iki 8 vnt.
	
	
	

	11
	Polichlorvinilo permatomos žarnelės, aukšto spaudimo vidaus Ø6mm, išorė Ø12mm
	m
	Iki 30 m
	
	
	

	12
	Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, aukštis10“  
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	
	
	

	13
	Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, aukštis20“  
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	
	
	

	14
	Polipropileno šalto  vandens filtrai, aukštis10“, filtravimo tankis 10 mikronų, filtro ilgis 10“
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	
	

	15
	Polipropileno šalto  vandens filtrai, aukštis10“, filtravimo tankis 10 mikronų, filtro ilgis 20“
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	
	

	16
	Polipropileno karšto vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, aukštis10“  
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	
	
	

	17
	Polipropileno karšto vandens filtrai, filtravimo tankis 10 mikronų, aukštis10“   
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	
	

	18
	Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 1 mikronas, aukštis20“   
	vnt.
	Iki 15 vnt.
	
	
	

	19
	Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 1 mikronas, aukštis10“   
	vnt.
	Iki 15 vnt.
	
	
	

	20
	Anglinis vandens valymo filtras aukštis 20“
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	21
	Apkabos silikoninių žarnų užspaudimui 4÷25mm
	vnt.
	Iki 150 vnt.
	
	
	

	22
	Autoklavų varinių gyvatukų nukalkinimui sulfamido rūgštis
	kg
	Iki 100 kg
	
	
	

	23
	Benzinui atspari guminė žarnelė, vidaus angos Ø5mm, išorės Ø10mm
	m.
	Iki 100 m
	
	
	

	24
	Elektroforezės ir Bernaro srovių fizioterapijos elektrodai silikoniniai be laido 2x2 cm
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	
	
	

	25
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 5x5cm  arba apvalūs
	vnt.
	Iki 50 vnt.
	6,85
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 5x5cm  ,
Gima
	342,50

	26
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 10x10cm
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	
	

	27
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai  12x12cm
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	
	

	28
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 7x11cm
	vnt.
	Iki 50 vnt.
	
	
	

	29
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 17x19cm
	vnt
	Iki 300 vnt
	
	
	

	30
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 15x20
	vnt
	Iki 300 vnt
	
	
	

	31
	Skysčių surinkimo indai, talpa 2ltr, vakuumo jungtis Ø9,5, max vakuumo reikšmė 95kPa/5min, paciento vamzdelio išmatavimai min. Ø6x9, vakuumo vamzdelio išmatavimai Min. Ø6x9 su persipildymo vožtuvu
	vnt.
	Iki 15 vnt.
	40,00
	Skysčių surinkimo indai, talpa 2ltr, vakuumo jungtis Ø9,5, max vakuumo reikšmė 95kPa/5min, paciento vamzdelio išmatavimai min. Ø6x9, vakuumo vamzdelio išmatavimai Min. Ø6x9 su persipildymo vožtuvu,
Gima
	600,00

	32
	Skysčių surinkimo indai su dangčiu ir apsauginiu vožtuvu, skaidrūs 4l talpos
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	75,00
	Skysčių surinkimo indai su dangčiu ir apsauginiu vožtuvu, skaidrūs 4l talpos,
Gima
	750,00

	33
	Garintuvai (drėkintuvai) deguonies terapijai,  max talpa 250ml, DIN standarto jungtimi, vamzdelio jungtis deguonies tiekimui Ø6-9mm, max slėgis 500 kPa, max tinkamo tekėjimo reikšmė 20l/min.
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	125,00
	Garintuvai (drėkintuvai) deguonies terapijai,  talpa 250ml, DIN standarto jungtimi, vamzdelio jungtis deguonies tiekimui Ø6-9mm, max slėgis 500 kPa, max tinkamo tekėjimo reikšmė 20l/min.
Flow-Meter
	5000,00

	34
	Medicininiai vakuumo reguliatoriai su DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 40 vnt.
	198,00
	Medicininiai vakuumo reguliatoriai su DIN standarto jungtimi,
Flow-Meter
	7920,00

	35
	Elektros varikliukai ligoninėje turimiems akių testo projektoriams CP-30
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	
	Tonometrams
	
	
	
	
	

	36
	Kraujospūdžio manžetės su viena žarnele 26-35cm
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	5,80
	Kraujospūdžio manžetės su viena žarnele 26-35cm

Gima
	348,00

	37
	Kraujospūdžio manžetės su viena žarnele 35-42cm
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	5,80
	Kraujospūdžio manžetės su viena žarnele 35-42cm

Gima
	348,00

	38
	Kraujospūdžio manžetės su dviem žarnelėm 26-35cm
	vnt.
	Iki 30 vnt.
	5,80
	Kraujospūdžio manžetės su dviem žarnelėm 26-35cm

Gima
	174,00

	39
	Kraujospūdžio manžetės su dviem žarnelėm 35-42cm
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	5,80
	Kraujospūdžio manžetės su dviem žarnelėm 35-42cm

Gima
	348,00

	40
	Kriaušės ligoninėje turimiems tonometrams “Professional”
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	3,20
	Kriaušės tonometrams “Professional”

Gima
	128,00

	41
	Kriaušės tonometrams su kraneliu
	vnt
	Iki 40 vnt
	4,20
	Kriaušės tonometrams su kraneliu
Gima
	168,00

	42
	Fonendoskopų dvipusės galvutės
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	5,00
	Fonendoskopų dvipusės galvutės
Gima
	100,00

	43
	Fonendoskopų ausytės su lankeliu
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	6,40
	Fonendoskopų ausytės su lankeliu
Gima
	128,00

	
	Eksploatacinės medžiagos ligoninėje turimam suspausto oro kompresoriui “Boge” mod. SRD-500
	
	
	
	
	

	44
	Pirminio filtro elementai PE 03/10  1C120016-25 Donaldson arba analogiškas
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	45
	Submikro filtro elementai SMF 03/10  1C121816  Donaldson arba analogiškas
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	46
	Aktyvuotos anglies filtro elementai AK 03/10  1C122116  Donaldson arba analogiškas
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	
	Medicininė ligoninėje turima suspausto oro stotis „Novair 2220“
	
	
	
	
	

	47
	Suspausto oro pirminio filtro elementai FC 604
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	48
	Suspausto oro mikro filtro elementai Fc 605
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	49
	Aktyvuotos anglies suspausto oro filtro elementai FC 606
	vnt.
	iki 6 vnt.
	
	
	

	50
	Grubaus valymo suspausto oro filtro elementai FC 601
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	
	Medicininė ligoninėje turima suspausto oro stotis „Novair 2220“
	
	
	
	
	

	51
	Alyva: PAD FLUID 48AIR COOLAND FLUID arba analogiška
	l
	Iki 10 l
	
	
	

	52
	Alyva „Shell Corena D46“ arba analogiška
	l
	Iki 10 l
	
	
	

	53
	Alyva „Shell Corena P100 arba analogiška
	l
	Iki 10 l
	
	
	

	54
	Kompresorių tepalo filtrai MF001012
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	55
	Kompresorių tepalo filtrai MF001007
	vnt
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	56
	Kompresorių oro įsiurbimo filtrai
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimas suspausto oro kompresorius DK 50-2X2V-110 280l/min ir220 l/min
	
	
	
	
	

	57
	Oro įsiurbimo filtras išorinis skersmuo 50mm. anga 30mm. Aukštis 40mm.
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	58
	Oro sausintuvo filtras  4KB565-0250000  12-000
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	59
	Oro sausintuvo mažas tekstilinis 5mkr.  filtras  
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	60
	Oro sausintuvo filtras  A60006
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	61
	Suspausto oro filtrų AG 0006, filtravimo elementai: 1417305-014/025; IKI 17BAR.
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	62
	Suspausto oro filtrų AG 0006, filtravimo elementai: 1417305-012/025; IKI 17BAR.
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	63
	Suspausto oro filtrų AG 0006, filtravimo elementai: 1417305-004/015   IKI 17BAR.
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	64
	Isiurbimo filtras 4K-292  02500000500
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	
	Medicininė ligoninėje turima vakuuminė stotis „Novair Medical TRT 65/500“
	
	
	
	
	

	65
	Alyva „Shell – Comptella S68 arba analogiška
	l
	Iki 6 l
	
	
	

	66
	Alyva „Shell Corena V100 arba analogiška
	l
	Iki 6 l
	
	
	

	67
	Alyva „Mobil – DTE26 arba analogiška
	l
	Iki 6 l
	
	
	

	68
	Baktericidinio filtro elementai ligoninėje turimiems vakuumo siurbliams, skersmuo  60 mm, L 250 mm. „A20“
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	69
	Ligoninėje turimiems BUSCH  TYP.RC 0100E502;RC0100E503. vakuumo siurblių baktericidinio filtro elementai:S-Filter 130  Typ:G41525;130m3/h,Pa max:250,min. 99,97 o/o: išorės skersmuo 175 mm, vidaus skersmuo 110 mm, L 175 mm. 
	vnt.
	iki 2 vnt.
	
	
	

	70
	Ligoninėje turimų vakuumo siurblių  BUCH  R5RA-RC 0063-0100E tepalo filtrai
	vnt
	Iki 4 vnt
	
	
	

	
	Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca  „MCM 890 – 590“
	
	
	
	
	

	71
	Dumplės
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca  „Siesta iWhispa“
	
	
	
	
	

	72
	Dumplės
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	73
	Tėkmės sensorius
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	74
	Deguonies sensorius (OEM)
	vnt.
	Iki 8vnt.
	
	
	

	75
	IBS vožtuvas (įkv./iškv)
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	76
	Skaidrus dumplių indas
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	77
	Deguonies tepalas (P/N 36825)
	g
	Iki 500 g.
	
	
	

	78
	Metinis remontinis komplektas
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	79
	Vakuumo kištukas 

Draeger standartas
	vnt.
	Iki 10 vnt
	42,00
	Vakuumo kištukas 

Draeger standartas
Flow-Meter
	420,00

	80
	Suspausto oro kištukas 

Draeger standartas
	vnt.
	Iki 10 vnt
	42,00
	Suspausto oro kištukas 

Draeger standartas
Flow-Meter
	420,00

	
	Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Dameca  „Siesta iTS“
	
	
	
	
	

	81
	Dumplės
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	82
	IBS vožtuvas (įkv./iškv)
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	83
	Tėkmės sensorius
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	84
	Skaidrus dumplių indas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	85
	Metinis remontinis komplektas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	86
	Vamzdelis dujų analizės moduliui
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	87
	Vandens surinkimo kamera su filtru
	vnt.
	Iki 24 vnt.
	
	
	

	88
	Absorberio indas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Drager „Fabius GS“
	
	
	
	
	

	89
	Deguonies daviklis (OEM)
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėms turimai endoskopinei įrangai  „OLYMPUS“
	
	
	
	
	

	90
	Ligoninėje turimo portatyvinio atsiurbėjo “OLYMPUS” SSU-2;KV-5 filtrai
	vnt
	Iki 40 vnt.
	14,00
	Ligoninėje turimo portatyvinio atsiurbėjo “OLYMPUS” SSU-2;KV-5 filtrai
Gima
	560,00

	91
	Atsiurbimo vožtuvėliai ligoninėje turimiems endoskopams “OLYMPUS” GIF-H180;GIF-Q165
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	92
	Oro-vandens vožtuvėliai ligoninėje turimiems endoskopams GIF-H180;GIF-Q165
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	93
	Elektros kontaktų gaubtelis ligoninėje turimiems endoskopams GIF-H180;GIF-Q165
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	94
	Biopsinės angos vožtuvėliai ligoninėje turimiems gastroskopams GIF-H180;GIF-Q165
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	
	
	

	95
	Biopsinės angos vožtuvėliai ligoninėje turimiems bnonchoskopams GIF-H180;GIF-Q165
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	
	
	

	96
	Siurbimo angos vožtuvėliai ligoninėje turimiems bronchoskopams BF-IT60
	Kompl.
	Iki 10 kompl.
	
	
	

	97
	Xenoninė lempa turimiems ligoninėj šviesos šaltiniui CLV-190, 300W
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	98
	Xenoninė lempa turimiems ligoninėj šviesos šaltiniui CLV-180, 300W
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	99
	Halogeninė lempa  turimiems ligoninėj šviesos šaltiniui CLK-4

15V X150W
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	100
	Vandens bakelis ligoninėje turimiems endoskopams GIF-H180;GIF-Q165
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	101
	Ligoninėje turimo endoskopo GIF-H180 kanalo valymo šepetėlis gastroskopams, kolonoskopams, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	102
	Kanalo valymo šepetėlis ligoninėje turimiems bronchoskopams BF-1T60, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	103
	Ligoninėje turimo endoskopo GIF-H180 biospinio kanalo angos valymo šepetėlis, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	104
	Ligoniėje turimo bronchoskopo BF-1T60 biopsinės angos vožtuvėlis
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	105
	Ligoninėje turimam kvėpavimo aparatui  Bear Cub 750 

Iškvėpto oro daviklis
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	
	Ligoninėje turimam transportiniam inkubatoriui Hill-Room
	
	
	
	
	

	106
	Oro filtrai
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimai stomatologijos įrangai
	
	
	
	
	

	107
	Tepalas odontologiniams antgaliams išvalyti-sutepti aerozolinis
	500 ml.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	108
	Kampinis gręžimo antgalis mikrovarikliui n=40.000 aps./min., grąžto fiksacija-mygtukas, aušinamas oru-vandeniu, autoklavuojamas.
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	109
	Antgalis kampinis n=20.000 aps./min., autoklavuojamas, ligoninėje turimam veido ir žandikaulių gręžimo aparatui “Suny Max”
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	110
	Tiesus antgalis n=40.000 aps./min., autoklavuojamas, ligoninėje turimam aparatui “Suny Max”
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	111
	Tiesus antgalis žandikaulių chirurgijai jungiamas prie mikrovariklio
	vnt
	Iki 3 vnt
	
	
	

	112
	Turbininis antgalis su mygtuku (serijos TG) ligoninėje turimai stomatologinei įrangai “Robin”. Apsisukimų skaičius n=300000 aps./min.
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimiems EKG aparatams
	
	
	
	
	

	113
	Ligoninėje turimam veloergometrui LODE Type 906900 Corival paciento kabelis KISS MULTILEAD REF 2022865-001 REV E Gamintojas GE Medical systems informaton Technologies inc. arba analogiškas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	114
	Ligoninėje turimai ramybės ir krūvio EKG sistemai su veloergometru Ergoselect 20 Typ Pmit BD EKG paciento kabelis „SCHILLER“ Decapus II Ref QN 040233S paciento modulis REF QN 235S arba analogiškas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	115
	Pacientų kabeliai ligoninėje turimiemes elektrokardiografams „Esaote“ model 4320 REF 9704320000 2003 m., 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	88,00
	Pacientų kabeliai ligoninėje turimiemes elektrokardiografams „Esaote“ model 4320 REF 9704320000 2003 m., 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, neardoma kabelio komutacinė dėžutė
Rongrui
	176,00

	116
	EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl.
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	3,66
	EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl.
Gima
	219,60

	117
	EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	3,50
	EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm
Gima
	350,00

	118
	Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams FIAB, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui
	vnt.
	Iki 24 vnt.
	
	
	

	119
	Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams FIAB, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui
	vnt.
	Iki 24 vnt.
	
	
	

	120
	Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai
	Kompl.
	Iki 24 kompl.
	
	
	

	121
	Veloergometro diržas, skirtas elektrodų laikymui EKG tyrimo metu ligoninėje turimam aparatui  “Ceracarta” „Esaote“, elastingas, plotis 100mm, ilgis 135cm, atstumas tarp skylučių ne daugiau 400mm
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	122
	EKG elektrodai po diržu ligoninėje turimam veloergometrui Ceracarta, vakuuminiai, metalinis siurbtukas Ø16mm
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	123
	Akumuliatorius ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	124
	Akumuliatorius ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 SIX
	vnt.
	Iki 10 vnt
	
	
	

	125
	Akumuliatorius ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 POWER
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	
	
	

	126
	Ligoninėje turimo elektrokardiografo P-80 Six/Power popieriaus laikiklis
	Vnt.
	Iki 6 vnt
	
	
	

	127
	Ligoninėje turimo elektrokardiografo P-80 Six/Power popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu


	Vnt.
	Iki 6 vnt
	
	
	

	
	LIGONINĖJE TURIMI PACIENTO BŪKLĖS SEKIMO MONITORIAI
	
	
	
	
	

	
	„Philips V26C“, „Agilent V26C“, „Viridia“
	
	
	
	
	

	128
	EKG kabelis adapteris 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	52,00
	EKG kabelis adapteris 3-jų gyslų
Rongrui
	156,00

	129
	EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	54,00
	EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų
Rongrui
	162,00

	130
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	Vnt
	Iki 3 vnt.
	44,00
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
Rongrui
	132,00

	131
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų
	vnt
	Iki 3 vnt.
	50,00
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų
Rongrui
	150,00

	132
	CO2 daviklis M1460A 
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	133
	SpO2 davikliai 
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	50,00
	SpO2 davikliai
Rongrui
	300,00

	134
	Temperatūros daviklis
	vnt
	Iki 10 vnt
	45,00
	Temperatūros daviklis
Rongrui
	450,00

	135
	SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	43,00
	SpO2 kabelis adapteris
Rongrui
	258,00

	
	„Philips MP20 -  MP50“
	
	
	
	
	

	136
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	44,00
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
Rongrui
	440,00

	137
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	54,00
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų

Rongrui
	54,00

	138
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	44,00
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų

Rongrui
	440,00

	139
	EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	50,00
	EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų

Rongrui
	500,00

	140
	SpO2 davikliai  su prailgintu kabeliu 3m., plastmasiniai
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	58,00
	SpO2 davikliai  su prailgintu kabeliu 3m., plastmasiniai

Rongrui
	1160,00

	141
	CO2 daviklis M2501A
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	142
	Temperatūros daviklis
	vnt
	Iki 10 vnt
	45,00
	Temperatūros daviklis

Rongrui
	450,00

	143
	CO2 daviklio adapteris
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	144
	Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai  26-35cm
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	9,30
	Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai  26-35cm

Rongrui
	186,00

	145
	Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 35-42 cm
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	9,30
	Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 35-42 cm

Rongrui
	93,00

	
	BeneView T5 (Mindray)
	
	
	
	
	

	146
	SpO2 davikliai
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	40,00
	SpO2 davikliai

Rongrui
	160,00

	147
	SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	42,00
	SpO2 kabelis adapteris

Rongrui
	168,00

	148
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	27,80
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų

Rongrui
	111,20

	149
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	36,00
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų

Rongrui
	144,00

	150
	Vienkartiniai invazinio kraujospūdžio davikliai
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	
	„SpaceLabs“
	
	
	
	
	

	151
	SpO2 davikliai
	vnt.
	Iki 7 vnt.
	40,00
	SpO2 davikliai

Rongrui
	280,00

	152
	SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 7 vnt.
	38,00
	SpO2 kabelis adapteris

Rongrui
	266,00

	153
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	36,00
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų

Rongrui
	72,00

	154
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	39,00
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų

Rongrui
	78,00

	
	Advisor
	
	
	
	
	

	155
	SpO2 davikliai
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	38,00
	SpO2 davikliai

Rongrui
	152,00

	156
	SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	39,00
	SpO2 kabelis adapteris

Rongrui
	156,00

	157
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	40,00
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų

Rongrui
	80,00

	158
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	42,00
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų

Rongrui
	84,00

	159
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų
	vnt.
	 1 vnt.
	26,00
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų

Rongrui
	26,00

	160
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų
	vnt.
	 1 vnt.
	28,00
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų

Rongrui
	28,00

	
	Diascope G2
	
	
	
	
	

	161
	SpO2 davikliai
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	40,00
	SpO2 davikliai

Rongrui
	120,00

	162
	SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	53,00
	SpO2 kabelis adapteris

Rongrui
	159,00

	163
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	38,00
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų

Rongrui
	76,00

	164
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	38,00
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų

Rongrui
	76,00

	
	Ligoninėje turimi kūdikio būklės sekimo monitoriui „Cas 740“ 
	
	
	
	
	

	165
	Kabelis adapteris  SpO2 davikliui  MASIMO technologijos  4C028;4M024
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	104,00
	Kabelis adapteris  SpO2 davikliui  MASIMO technologijos  4C028;4M024

Rongrui
	520,00

	166
	Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ M3046AM3“ SpO2 kabelis adapteris. 
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	76,00
	Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ M3046AM3“ SpO2 kabelis adapteris. 

Rongrui
	380,00

	167
	Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ M3046AM3“ SpO2 daviklis. 
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	60,00
	Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ M3046AM3“ SpO2 daviklis. 

Rongrui
	300,00

	168
	Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ V26C  SpO2 daviklis kūdikiams. 
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	65,00
	Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ V26C  SpO2 daviklis kūdikiams

. Rongrui
	325,00

	169
	Ligoninėje turimas stalas kūdikių reanimacijai „Surveillance“

SpO2 daviklis.
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	170
	Temperatūros daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt
	
	
	

	171
	Ligoninėje turima būklės sekimo sistema „Philips“ mod: ASM1943AL

SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	65,00
	Ligoninėje turima būklės sekimo sistema „Philips“ mod: ASM1943AL

SpO2 kabelis adapteris

Rongrui
	260,00

	172
	Ligoninėje turima būklės sekimo sistema „Philips“ mod: ASM1943AL

SpO2 daviklis
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	60,00
	Ligoninėje turima būklės sekimo sistema „Philips“ mod: ASM1943AL

SpO2 daviklis

Rongrui
	240,00

	
	LIGONINĖJE TURIMI AUKŠTO DAŽNIO ELEKTROCHIRURGINIAI PRIETAISAI
	
	
	
	
	

	173
	Bipoliniai pincetai (non – stick tipo) įvairių dydžių
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	115,00
	Bipoliniai pincetai (non – stick tipo) įvairių dydžių
Gima
	2300,00

	174
	Bipoliniai kabeliai pincetams 3m. ilgio (jungtis „banana“ tipo 4mm.)
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	32,00
	Bipoliniai kabeliai pincetams 3m. ilgio (jungtis „banana“ tipo 4mm.)
Gima
	1280,00

	175
	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	
	
	

	176
	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	
	
	

	177
	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	
	
	

	178
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“
	vnt.
	Iki 2 vnt
	78,00
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“

Gima
	156,00

	179
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Erbe“
	vnt.
	Iki 2 vnt
	78,00
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Erbe“

Gima
	156,00

	180
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“
	vnt.
	Iki 2 vnt
	78,00
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“

Gima
	156,00

	181
	Daukartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“
	vnt.
	Iki 2 vnt
	78,00
	Daukartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“

Gima
	156,00

	182
	Akumuliatoriai ES 1,9-1,2. U=12V, 1,9AH
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	183
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS 50XM: davikliai: US daviklis M1356A; 
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	184
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS :50A davikliai: US daviklis  M1356
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	185
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS AVALON FM 30 davikliai: US daviklis  M2736A
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	186
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS AVALON FM 20 davikliai: US daviklis  M2736A
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	187
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS 50XM; davikliai:TOCO davikliai M1355A; 
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	188
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS 50A davikliai:TOCO davikliai  M1355
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	189
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS AVALON FM 30 davikliai:TOCO davikliai  M2735A
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	190
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS AVALON FM 20 davikliai:TOCO davikliai  M2735A
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	191
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografams PHILIPS daviklių jungiamieji kabeliai
	vnt.
	Iki 15 vnt.
	
	
	

	192
	Oro išleidimo žarna ligoninėje turimai pneumatinei sistemai TA6472/jėgos instrumentams operacinėse
	m
	Iki 30 m
	
	
	

	193
	Gyvsidabrinis kontaktinis termometras su matavimo ribomis iki 1000C
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	194
	Ligoninėje turima švirkštinė pompa Perfuzor space PCA maitinimo akumuliatoriai
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	195
	Ligoninėje turima infūzinė tūrinė pompa B Braun maitinimo akumuliatoriai
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	196
	Ligoninėje turima infūzinė tūrinė pompa B Braun rinkinys rankenos remontui
	Rinkinys
	Iki 10 rinkinių
	
	
	

	197
	Ligoninėje turima infūzinė tūrinė pompa B Braun maitinimo blokelis
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	
	LIGONINĖJE TURIMI KVĖPAVIMO APARATAI
	
	
	
	
	

	198
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato T-Bird serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	199
	Deguonies daviklis ligoninėje turimam DPV aparatui T-Bird
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	200
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Hamilton serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	201
	Deguonies daviklis ligoninėje turimam DPV aparatui Hamilton
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	202
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Viasys „Vela“ serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	203
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Viasys „Vela“ deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	204
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato„Taema“ serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	205
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato „Taema“ deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	206
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato VIASYS„Infant Flow Si PAP“serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	207
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato „Infant Flow Si PAP“

Deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	208
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato„Stephan F120 Mobil“ serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	209
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato „Stephan F120 Mobil“ deguonies daviklis.
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	210
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Versamed „Ivent 201“serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	211
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Versamed „Ivent 201“

deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	212
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato „Avea“ serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	213
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato „Avea“ deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	214
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato HORUS-4 serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	215
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato HORUS-4 deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	216
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato VIASYS „BEAR CUB 750“ deguonies daviklis
	vnt
	Iki 4 vnt
	
	
	

	217
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato VIASYS „BEAR CUB 750“  serviso aptarnavimo komplektas
	vnt
	Iki 4 vnt
	
	
	

	218
	Greito jungimo rozetės vakuumui su DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	147,00
	Greito jungimo rozetės vakuumui su DIN standarto jungtimi

Flow-meter
	13230,00

	219
	Greito jungimo (kištukai) adapteriai vakuumui su DIN standarto  jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	42,00
	Greito jungimo (kištukai) adapteriai vakuumui su DIN standarto  jungtimi

Flow-Meter
	3780,00

	220
	Greito jungimo rozetės deguoniui su DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	147,00
	Greito jungimo rozetės deguoniui su DIN standarto jungtimi

Flow-Meter
	13230,00

	221
	Greito jungimo  (kištukai) adapteriai deguoniui su  DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	42,00
	Greito jungimo  (kištukai) adapteriai deguoniui su  DIN standarto jungtimi

Flow-Meter
	3780,00

	222
	Greito jungimo rozetės suspaustam orui su DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	147,00
	Greito jungimo rozetės suspaustam orui su DIN standarto jungtimi

Flow-Meter
	13230,00

	223
	Greito jungimo  (kištukai) adapteriai suspaustam orui su DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	42,00
	Greito jungimo  (kištukai) adapteriai suspaustam orui su DIN standarto jungtimi

Flow-Meter
	3780,00

	224
	Deguonies drėkintuvo buteliukas iki 250ml. su dangteliu 
	vnt.
	Iki 50 vnt.
	100,00
	Deguonies drėkintuvo buteliukas iki 250ml. su dangteliu
Flow-Meter
	5000,00

	
	Ligoninės turimam inhaliatoriui PARI Boy SX

	
	
	
	
	

	225
	Purkštuvas vaistams LC Sprint (mėlynas purkštukas)


	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	226
	Papildomas raudonas purkštukas smulkesnėms dalelėms 


	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	227
	Kandiklis
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	228
	Inhaliavimo kaukė vaikui 


	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	229
	Sujungimo vamzdelis


	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	230
	Kompresoriaus PARI Boy vidinė - darbinė membrana
	Vnt.
	Iki 5vnt.
	
	
	

	
	Kitos dalys
	
	
	
	
	

	231
	Ligoninėje turimam portatyviniam echoskopui (ultragarsinei sistemai) SONO SITE MICRO MAX maitinimo akumuliatorius
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	232
	Ligoninėje turimam  portatyviniam inkubatoriui „TI500“ akumuliatoriai.
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	233
	Akumuliatorių elementai  1.2v iki 2200mAh išorinis skersmuo 22mm. Aukštis 26mm.
	vnt
	Iki 60 vnt
	
	
	

	234
	Akumuliatoriai 1,2v 1500-2200mAh 
	vnt
	Iki 60 vnt
	
	
	

	235
	Akumuliatoriai AS – A – AJ – 01 , 7,2V 160mAh.
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	236
	Akumuliatorius nepriklausomam energijos šaltiniui UPS   WP 12-12;12V 12Ah
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	237
	Akumuliatorius nepriklausomam energijos šaltiniui UPS  SP6120F2 ;6V12Ah
	Vnt.
	Iki 30 vnt.
	
	
	

	238
	Akumuliatorius nepriklausomam energijos šaltiniui UPS   NP 7-12;12 7Ah
	Vnt.
	Iki 30 vnt.
	
	
	

	239
	Akumuliatorius nepriklausomam energijos šaltiniui UPS   NPX-L25TFR;12V 23W
	Vnt.
	Iki 30 vnt.
	
	
	

	240
	 Ligoninės turimam prietaisui geltai matuoti„Bilicheck“ akumuliatoriai 6v 700mAh Ni-cd 3001009   RevA  ;PN3001011
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	241
	 Ligoninės turimam naujagimių reanimacijai stalo  „Fisher paykel“ temperatūros daviklis.
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	242
	Laidai ligoninės turimam aparatui „Neuro Trac 3“ su elektrodais Komplekte 4 laidai.
	kompl.
	iki 4 kompl.
	
	
	

	243
	Grafitiniai elektrodai fizioterapijai
	kompl.
	iki 5 kompl
	
	
	

	244
	Silikoninė žarna Ø9 išorinis, Ø3 vidinis
	m
	iki 25 m
	
	
	

	245
	Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 12
	Vnt
	Iki 20 vnt
	
	
	

	246
	Akumuliatorius ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 12
	Vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	247
	Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai  ligoninėje turimiems defibriliatoriams  Medtronic Lifepack  20
	Vnt
	Iki 20 vnt
	
	
	

	248
	Akumuliatorius ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic  Lifepack 20
	Vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	249
	Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack  1000
	Vnt
	Iki 20 vnt
	
	
	

	250
	Akumuliatorius ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic  Lifepack 1000
	Vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	251
	Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai ligoninėje turimiems defibriliatoriams PHILIPS HEART START MRx
	vnt
	Iki 20 vnt
	
	
	

	252
	Akumuliatoriai ligoninėje turimiems defibriliatoriams PHILIPS HEART START MRx
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	253
	Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai Quick Combo bifaziniams ligoninėje turimiems defibriliatoriams MEDTRONIC  PHYSIO CONTROL LIFEPACK-12
	vnt
	Iki 20 vnt
	
	
	

	254
	Akumuliatoriai bifaziniams ligoninėje turimiems defibriliatoriams MEDTRONIC  PHYSIO CONTROL LIFEPACK-12
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimo gliukozės analizatoriaus Biosen S line 
	
	
	
	
	

	255
	Pompos žarnelė su fiksatoriais
	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	256
	Ligoninėje turimo gliukozės analizatoriaus Biosen S line keitiklis
	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	257
	Pratekamoji celė


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	258
	Sujungimo žarnelė 90 mm


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	259
	Mėginių adata S_line


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	260
	Sujungimo žarnelė su 2 fiksatoriais  


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	261
	Biosen S_line indelis


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	262
	Dantytasis diržas


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	263
	LCD ekranas

	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	
	Ligoninėje turimo gliukozės analizatoriaus Biosen  C line 
	
	
	
	
	

	264
	Pompos žarnelė su fiksatoriais
	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	265
	Keitiklis
	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	266
	Pratekamoji celė


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	267
	Sujungimo žarnelė 90 mm


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	268
	Mėginių adata C_line                                                    


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	269
	Sujungimo žarnelė su 2 fiksatoriais  


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	270
	Biosen C_line indelis


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	271
	Dantytasis diržas


	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	272
	LCD ekranas

	Vnt.
	Iki 3 vnt
	
	
	

	273
	Ličio baterija SOFT 3,6V LS 26500 ligoninėje turimam portatyviniam deguonies aparatui
	vnt
	Iki 3 vnt
	
	
	

	274
	Komprimetro manžetė suaugusiojo kojai su diržu ir lipdukais 96x13 cm
	vnt
	Iki 4 vnt
	
	
	

	275
	Komprimetro manžetė suaugusiojo rankai su diržu ir lipdukais 57x9cm
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	276
	Kraujo spaudimo matuokliui manžetė su lipdukais, manometras iš atsparios dūžiams plastmasės, oro nuleidimo vožtuvas
	vnt
	Iki 15 vnt
	
	
	

	277
	Elektroterapijos elektrodai su pajungimo laidais  ligoninėje turimam „Physiamed-1F-Expert“
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	278
	Kriaušė kraujo spaudimo aparatui su kraneliu
	vnt
	Iki 100 vnt
	4,20
	Kriaušė kraujo spaudimo aparatui su kraneliu
Gima
	420,00

	279
	Ligoninėje turimos spirometrijos (kardiopulmonologinės tyrimų sistemos) Vmax  O2 daviklis
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	280
	Ligoninėje turimų funkcinių lovų OKIDRIVE+2;+3;+4;24VDC-67W;LINARK;DEWERT maitinimo blokai
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	281
	Ligoninėje turimų funkcinių  lovų  el. OKIDRIVE+2;+3;+4;24VDC-67W;LINARK;DEWERT varikliai su el. pavara
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	282
	Ligoninėje turimų funkcinių lovų OKIDRIVE+2;+3;+4;24VDC-67W;LINARK;DEWERT el. valdymo pultai
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	283
	Ligoninėje turimų funkcinių  lovų  su oro-vakuumo valdymu” CHRIFA” “elektromechaniniai pakėlėjai su maitinimo bloku;
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	284
	Ligoninėje turimų funkcinių  lovų  su oro-vakuumo valdymu” CHRIFA”valdymo pultai 2-jų;mygtukų su valdymo vamzdeliais ir sujungimo detalėm
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	285
	Ligoninėje turimų funkcinių  lovų  su oro-vakuumo valdymu” CHRIFA”valdymo pultai 4-ių;mygtukų su valdymo vamzdeliais ir sujungimo detalėm.
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	
	Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai INNOVA M5
	
	
	
	
	

	286
	Bakteriocidinis oro filtras:MDS-13...1/BHT išmatavimai:490x490x54mm.
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	287
	Peristalinio siurblio keičiamos žarnelės
	Vnt.
	Iki 6 vnt
	
	
	

	288
	Durų tarpinė
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai Tuttnauer  TIVA650
	
	
	
	
	

	289
	Presostatas -13/-20MB
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	290
	Ploviklių dozavimo slėgio jungiklis
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	291
	Zondas PT1000, L 90
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	292
	Neutralizatoriaus dozavimo pompa, PR18
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	293
	Jungiklis, slėgio, maks. Lygio
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	294
	Vandens tėkmės matuoklis
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	295
	Kaitinimas elementas, 230V/4.5 KW
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	296
	Ploviklio lygio jutiklis
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	297
	Pompos sparnuotė 1217
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	298
	Vandens išleidimo vožtuvas 230/50
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	299
	Oro pašildymo elementas 3 KW
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	300
	Oro pašildymo elementas 3 KW
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	301
	Termo rėlė 130
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	302
	San vidinė žarnelė
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	303
	Sil vidinė žarnelė
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	304
	Durų tarpinių komplektas Tiva 650/700
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	305
	HEPA oro filtras 99,99%; oro srautas 65;85Pa;išmatavimai:203x203x150mm.;EN1822class H14
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	306
	Oro filtras 98% DOP
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai STELCO DS 610/2 SL-2
	
	
	
	
	

	307
	Durų tarpinė
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	308
	Bakteriocidinis oro filtras LAM2X,H14 ,203X203X150
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	309
	Peristalinio siurblio keičiamos žarnelės
	Vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai STELCO DS 650
	
	
	
	
	

	310
	Bakteriocidinis oro filtras LAM2X,H14 ,203X203X150
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	311
	Peristalinio siurblio keičiamos žarnelės
	Vnt.
	Iki 6 vnt
	
	
	

	312
	Durų tarpinė
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimos vandens valymo sistemos ARO G200,G300
	
	
	
	
	

	313
	Vandens filtro polipropileninis elementas 20“ 5-ių mikronų 
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	314
	Vandens filtro polipropileninis elementas 20“ 1-o mikrono 
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	315
	Vandens filtro aktyvuotos anglies elementas 20“  
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimam inpulsinių srovių terapijos aparatui BTL-4620
	
	
	
	
	

	316
	Guminiai elektrodai:7x5 cm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	317
	Guminiai elektrodai 12x8cm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	318
	Kempininiai elektrodų dangalai: 7x5 cm.
	Vnt.
	Iki 12 vnt.
	
	
	

	319
	Kempininiai elektrodų dangalai: 12x8 cm.
	Vnt.
	Iki 12 vnt.
	
	
	

	320
	Fiksavimo diržų rinkinys
	Rinkinys
	Iki 5 rink.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimam darsonvalizacijos aparatui OREOL-40
	
	
	
	
	

	321
	Rezonatorius
	Vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	322
	Tuščiaviduriai stikliniai elektrodai „šukos“
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	323
	„Grybo“ formos elektrodai
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	324
	Membrana solenoidiniam vožtuvui ¾“ karštam vandeniui- garui  
	Vnt.
	Iki 30 vnt.
	
	
	

	325
	Elektromagnetinė ritė  BDA 220-230V-60 Hz 8W ED solenoidiniam vožtuvui ¾“ karštam vandeniui- garui.  
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	326
	Ligoninėje turimo laringoskopo „HEINE“ akumuliatoriai 3,5V X-02.99.380
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	327
	Ligoninėje turimo raumenų stimuliatoriaus "Elpha" jungiamieji laidai
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	328
	Elementai CR2450  3V
	Vnt.
	Iki 30 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimiems autoklavams GK-100-3
	Vnt.
	
	
	
	

	329
	Tarpinė autoklavo durims
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	330
	Tarpinė vakuumo kamerai
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	331
	Tarpinė kaitinimo elementų flanšiniam sujungimui
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	332
	Apsauginis garo vožtuvas: vidinės angos plotas-28mm2, slėgio ribos 2,3÷2,6 kg/cm2
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	333
	Kaitinimo elementai “U” formos, N=2kw, U=220V
	Vnt.
	Iki 50 vnt.
	
	
	

	334
	Apsauginis vožtuvas AOB75.110.00
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimam autoklavui GP-400-1 nuo 2002m. gamybos
	Vnt.
	
	
	
	

	335
	Tarpinė silikoninė (statoma į duris)
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	336
	Kaitinimo elementai N=6,3kw U=220V 
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	337
	Tarpine elementų flansui
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	338
	Silfonas
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	339
	Membrana solenoidiniam vožtuvui
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	340
	Automatinis garo apsauginis vožtuvas CT 266.000
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	341
	Diafragma GPD-560.08.300
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	342
	Sraigtas CT198.11.102
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	343
	Veržlė CT198.11.107
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	344
	Silikoninė durų tarpinė turimam ligonėje autoklavui STERIVAP HP6612-2
	Vnt.
	Iki 40 vnt.
	
	
	

	345
	Tepalas Silikoninis durų tarpinių tepimui ligoninėje turimam  autoklavui STERIVAP HP6612-2
	Vnt.
	Iki 100 vnt.
	
	
	

	346
	Ligoninėje turimam autoklavui STERIVAP HP6612-2 durų valdymo laido būgnas L BMT
	Vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	347
	Geležtė ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER SYSTEM 5.
	vnt
	Iki 100 vnt
	
	
	

	348
	Geležtė ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER SYSTEM 6.
	vnt
	Iki 100 vnt
	
	
	

	349
	Geležtė ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER CORE SYSTEM .2296-33-125
	vnt
	Iki 100 vnt
	
	
	

	350
	Geležtė ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER CORE SYSTEM .2296-33-115
	vnt
	Iki 100 vnt
	
	
	

	
	Davikliai turimiems ligoninėje ultragarsiniams skeneriams ESAOTE-Mylab ir Picus
	
	
	
	
	

	351
	C5-2 R13 Mikrokonveksinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	352
	CA 431 konveksinis daviklis, dažnis nuo 8 iki 1 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	353
	CA123 14R Mikrokonveksinis daviklis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	354
	CA1421 konveksinis daviklis, dažnis nuo 5 iki 2 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	355
	CA631 - konveksinis daviklis, dažnis nuo 8 iki 1 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	356
	AC2541 konveksinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	357
	E8-5 R10P ertminis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	358
	EC1123 End-Fire 10R ertminis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	359
	EC123 END-FIRE ertminis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	360
	TRT33 biplanis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	361
	BC431 B-scan Volumetrinis konveksinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	362
	BE1123 B-scan Volumetrinis ertminis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	363
	IOE323 intraoperacinis daviklis, dažnis nuo 10 iki 5 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	364
	LA 435 Linijinis daviklis, dažnis nuo  18 iki 6 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	365
	LA523 Linijinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	366
	LA 332 Linijinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	367
	SL 1543 linijinis daviklis 13-4
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	368
	LP 323 Laparoskopisnis daviklis, dažnis nuo 5 iki 9
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	369
	PA023E kardiologinis fazinės gardelės daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	370
	PA121E kardiologinis fazinės gardelės daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	371


	PA122E kardiologinis fazinės gardelės daviklis PA230E dažnis nuo 4 iki 1 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca  „Siesta iWhispa“
	
	
	
	
	

	372
	O2 kištukas 

Draeger standartas
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	42,00
	O2 kištukas 

Draeger standartas
Flow-Meter
	420,00

	373
	PA240E kardiologinis fazinės gardelės daviklis, dažnis nuo 4 iki 1 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	374
	SP 2430 PA kardiologinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	375
	TEE022 Multi-planis Transezofagealinis daviklis   
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	376
	TEE132 Pediatrinis multiplanis transezofagealinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	
	Davikliai turimiems ligoninėje ultragarsiniams skeneriams Sonosite
	
	
	
	
	

	378
	C 60 konveksinis daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	379
	HFL 38 linijinis daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	380
	L 25 linijinis daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	381
	ICT ertminis daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	382
	P21 fazinės gardelės daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	383
	C11 mikrokonveksinis daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	384
	Ligoninėje turimam oscilaciniam pjūklui HB 740 autopsijoms atlikti,kietųjų audinių pjovimui pjūklo ašmenys HB 50 arba analogiški
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	385
	Ligoninėje turimam oscilaciniam pjūklui HB 740 autopsijoms atlikti,kietųjų audinių pjovimui pjūklo ašmenys HB 500 arba analogiški
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimiems portatyviniams atsiurbėjams keičiami filtrai
	
	
	
	
	

	386
	HICORAPIRID
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	387
	MEVAC M 38
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	10,50
	keičiami filtrai
MEVAC M 38

Gima
	210,00

	388
	VACUSON-5
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	389
	POLIVAC B4/SLT
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	390
	ASKIR 30
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	8,90
	keičiami filtrai

ASKIR 30

Gima
	178,00

	391
	FAZZINI F-100
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	17,80
	keičiami filtrai

FAZZINI F-100
Gima
	356,00

	392
	Vakuumo atsiurbėjo kietas,permatomas,atsparus smūgiams  indas,pagamintas iš 100 procentinio polyesterio ,tiksli gradacija kas 25 ml.nuo 0 iki 200 ir kas 50 ml. nuo 200ml.iki maksimumo.Ant plastikinio dangčio angos,šalia kurių yra žymenys,kokį sujungimo vamzdį jungti pacientui,atsiurbėjui,tandemui.Kiekviena anga su atskiru pritvirtintu kamšteliu,specialus filtras neleidžiantis susikaupusiam skysčiui išsilieti per kraštus.Indo talpa 4 litrai
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	75,00
	Vakuumo atsiurbėjo kietas,permatomas,atsparus smūgiams  indas,pagamintas iš 100 procentinio polyesterio ,tiksli gradacija kas 25 ml.nuo 0 iki 200 ir kas 50 ml. nuo 200ml.iki maksimumo.Ant plastikinio dangčio angos,šalia kurių yra žymenys,kokį sujungimo vamzdį jungti pacientui,atsiurbėjui,tandemui.Kiekviena anga su atskiru pritvirtintu kamšteliu,specialus filtras neleidžiantis susikaupusiam skysčiui išsilieti per kraštus.Indo talpa 4 litrai

Gima
	750,00

	
	Ligoninėje turimai veido žandikaulių hirurginei įrangai „Stryker Core“
	
	
	
	
	

	393
	Gręžimo mikrovariklis :.Ilgis  ne daugiau 125 mm., skersmuo ne daugiau 20mm.,svoris ne daugiau 140 g.,apsisukimai :ne mažiau 50000 aps/min.
	vnt
	Iki 3vnt.
	
	
	

	394
	Tiesus antgalis gręžimui
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	395
	Lenktas antgalis gręžimui
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	396
	Elektros kabelis skirtas sujungti gręžimo įrenginį su konsole.Ilgis : ne mažiau 3,5 m.
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	
	LIGONINĖJE TURIMI AUKŠTO DAŽNIO ELEKTROCHIRURGINIAI PRIETAISAI 
	
	
	
	
	

	397
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m
	vnt
	Iki 5 vnt.
	83,00
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku,laido ilgis 5 m
Gima
	415,00

	398
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas sujungti  Conmed System 5000 generatorių su paciento neutraliu vienkartiniu elektrodu,ilgis: ne mažiau 3 m.
	vnt
	Iki 5 vnt.
	25,00
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas sujungti  Conmed System 5000 generatorių su paciento neutraliu vienkartiniu elektrodu,ilgis: 3 m.
	125,00

	399
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,su slankiojamu mygtuku  ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	400
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Autocon“
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	401
	Bipoliniai pincetai, pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o darbiniai galiukai pagaminti iš poliamido rilsano. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama:
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	402
	Pincetas tiesus 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm 
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	403
	Pincetas tiesus 240mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	404
	Pincetas bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į kairę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	405
	Pincetas tiesus 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	406
	Pincetas tiesus 250mm±1mm ilgio, su rifliuotais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2mmx12mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	407
	Nelimpantys bipoliniai pincetai. Pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, darbiniai galiukai pagaminti iš Ag80Cu20 vientiso sidabro lydinio. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama:
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	290,00
	Nelimpantys bipoliniai pincetai. Pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, darbiniai galiukai pagaminti iš Ag80Cu20 vientiso sidabro lydinio. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama:
	2900,00

	408
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	290,00
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm
	2900,00

	409
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	290,00
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm
	2900,00

	410
	Nelimpantis bipolinis pincetas, bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į dešinę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	290,00
	Nelimpantis bipolinis pincetas, bayonet tipo 240mm ilgio, su lenktais į dešinę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm
	2900,00

	411
	Nelimpantis bipolis tiesus pincetas 260mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis- 0,6mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	290,00
	Nelimpantis bipolis tiesus pincetas 260mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis- 0,6mm
	2900,00

	412
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	290,00
	Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas 300mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm
	2900,00

	413
	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė.
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	43,00
	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė.
	430,00

	414
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais. 
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	20,00
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais.
	200,00

	415
	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm2.  Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoninėje turimam prietaisui „Soring“
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	416
	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė.
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	43,00
	Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė.
	430,00

	417
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais. 
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	20,00
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais.
	200,00

	418
	Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm2.  Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoninėje turimam prietaisui „Soring“
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	419
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku. Pieštukas su „mandrel“ tipo užsukama jungtimi. Laido ilgis 3,2m. Garantuojamas autoklavavimų skaičius-100. 
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	420
	Daugkartinio naudojimo Premium klasės monopolinės rankenėlė su dviem valdymo mygtukais, skirta naudoti su 2,4mm skersmens elektrodais. Rankenėlė su 4m ilgio integruotu kabeliu.
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	83,00
	Daugkartinio naudojimo Premium klasės monopolinės rankenėlė su dviem valdymo mygtukais, skirta naudoti su 2,4mm skersmens elektrodais. Rankenėlė su 4m ilgio integruotu kabeliu.
	830,00

	421
	Daugkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai kartu su integruotu kabeliu. Elektrodas pagamintas iš silikono, išmatavimai – 15x26cm, aktyvaus paviršiaus plotas 390cm2. Elektrodo kabelio ilgis- 4m. Neutralus elektrodas suderinamas su ligonėje turimais elektrochirurginiais generatoriais.
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	140,00
	Daugkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai kartu su integruotu kabeliu. Elektrodas pagamintas iš silikono, išmatavimai – 15x26cm, aktyvaus paviršiaus plotas 390cm2. Elektrodo kabelio ilgis- 4m. Neutralus elektrodas suderinamas su ligonėje turimais elektrochirurginiais generatoriais.
	1400,00

	422
	Akumuliatorius ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui Stryker System 5
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	423
	Akumuliatorius ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui Stryker System 6
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	424
	Ligoninėje turimai pneumatinei gręžimo sistemai „Anspach“ tepalas su filtru iki 30 ml. .mikrovarikliui ir pedalui „OIL II“
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	425
	Ligoninėje turimai pneumatinei gręžimo sistemai „Anspach“ tepalas prieš ir po sterilizacijos ,netoksiškas ir nealergeniškas ,bekvapis ir beskonis,atsparus karščiui ir negaruojantis ,tinkamas autoklavuoti iki 135 laipsniu C.Tinka vidiniam sutepimui ir priežiūrai visoms turbinoms,oro motorams,antgaliams,visoms besisukančioms instrumentų vidinėms dalims.Ipakavimas 500 ml.flakonai.Atitinka standartą ISO 13485:2003
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	426
	Ligoninėje turimam oftalmoskopui akumuliatorius „Riester“Li-ion  ri-accu L3,5 V
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	427
	Ligoninėje turimam būklės sekimo monitoriui PHILIPS intelli Vue MP 20 Neonatas naujagimių kraujospūdžio manžetė 5,8-10,9 ir didesnių išmatavimų
	vnt
	Iki 6 vnt.
	14,00
	Ligoninėje turimam būklės sekimo monitoriui PHILIPS intelli Vue MP 20 Neonatas naujagimių kraujospūdžio manžetė 5,8-10,9 ir didesnių išmatavimų Gima
	84,00

	428
	Fizioterapiniai diržai fizioterapiniams elektrodams tvirtinti plotis 6 cm ., ilgis 40cm.
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	429
	Fizioterapiniai diržai fizioterapiniams elektrodams tvirtinti plotis 8 cm ., ilgis 130 cm.
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	430
	Fizioterapiniai diržai fizioterapiniams elektrodams tvirtinti plotis 10 cm ., ilgis 130cm.
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	431
	Ligoninėje turimam kardiotakografui „COROMETRICS 259 CX-A“

US daviklis
	vnt
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	432
	Ligoninėje turimam kardiotakografui „COROMETRICS 259 CX-A“

TOCO daviklis
	vnt
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	433
	EEG laidų rinkinys (komplekte 5 vnt.) spalva juoda,ilgis 300 cm,snap tipo jungtis,prietaiso kištukas 1,5 mm. skersmens, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	komplektai
	Iki 5 kompl.
	
	
	

	434
	EEG laidų rinkinys (komplekte 12 vnt.) dengti sidabru „Cup“ tipo.Laido ilgis 155 cm, prietaiso kištukas 1,5 mm. skersmens, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	rinkinys
	Iki 5 rinkinių
	
	
	

	435
	SPO2 prailginimo laidas, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	436
	SPO2 daviklis, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	437
	Nosies kaniulės, ilgis 52 cm. ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	438
	Knarkimo daviklis (mikrofonas) ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	439
	Termistorius –kvėpavimo srauto matavimo daviklis ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	440
	Krūtinės ir pilvo kvėpavimo elektrodų tvirtinimo diržas XactTrace su įmontuotu laidu ilgis: 65,6ft/20m.,plotis 1x24,5mm., ligoninėje turimam vienkartinio naudojimo miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	
	

	
	Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Dameca  „Siesta iTS“
	
	
	
	
	

	441
	Silikoninis žiedas  užsandarinti absorberio indui 
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	442
	Filtrai absorberio konteineriams
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	
	Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Dameca  „MCM 890-590“
	
	
	
	
	

	443
	Serviso rinkinys “PATIENT SYSTEM” arba analogiškas
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	
	

	444
	Absorberio indas 
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	445
	Ligoninėje turimam naujagimių šildytuvui su naujagimių gaivinimo staleliu IW951 AEU temperatūros davikliai
	vnt
	Iki 15 vnt.
	
	
	

	446
	Ligoninėje turimam kardiotokografams „COROMETRICS“ GE HEALT HCARE ultragarsiniai davikliai
	vnt
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	447
	Ligoninėje turimam kardiotokografams „COROMETRICS“ GE HEALT HCARE  toco davikliai
	vnt
	Iki 6 vnt.
	
	
	

	448
	Ligoninėje turimiems kardiotokografams „COROMETRICS“ GE HEALT HCARE  diržai daviklių tvirtinimui ilgis ne mažiau 2m. su lipnia juosta.
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	449
	Ligoninėje turimiems kardiotokografams PHILIPS Avalon FM-20-30  diržai daviklių tvirtinimui ilgis ne mažiau 2m. su lipnia juosta.
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	450
	Ligoninėje turimam inkubatoriui naujagimių slaugai Mediprema B.P.0634 SATIS Type B akumuliatorius
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	451
	Ligoninėje turimam inkubatoriui naujagimių slaugai Mediprema B.P.0634 SATIS Type B temperatūros davikliai
	vnt
	Iki 15 vnt.
	
	
	

	452
	Ligoninėje turimam defibriliatoriui Lifepak 15 Vienkartiniai elektrodai
	vnt
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	453
	 Ligoninėje turimam defibriliatoriui Lifepak 15 akumuliatorius
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	454
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 temperatūros davikliai naujagimiams 
	vnt
	Iki 15 vnt.
	35,00
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 temperatūros davikliai naujagimiams
Rongrui
	525,00

	455
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 EKG kabeliai  naujagimiams
	vnt
	Iki 6 vnt.
	40,00
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 EKG kabeliai  naujagimiams

Rongrui
	240,00

	456
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 EKG laidai naujagimiams
	vnt
	Iki 6 vnt.
	40,00
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 EKG laidai naujagimiams

Rongrui
	240,00

	457
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 EKG davikliai naujagimiams
	vnt
	Iki 50 vnt.
	
	
	

	458
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 saturacijos davikliai
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	65,00
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 saturacijos davikliai

Rongrui
	650,00

	459
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare Temperatūros davikliai naujagimiams
	vnt
	Iki 15 vnt.
	
	
	

	460
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare Saturacijos davikliai  naujagimiams
	vnt
	Iki 15 vnt.
	50,00
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare Saturacijos davikliai  naujagimiams

Rongrui
	750,00

	461
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare EKG kabeliai  naujagimiams
	vnt
	Iki 6 vnt.
	40,00
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare EKG kabeliai  naujagimiams

Rongrui
	240,00

	462
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare EKG laidai naujagimiams
	vnt
	Iki 6 vnt.
	40,00
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare EKG laidai naujagimiams

Rongrui
	240,00

	463
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare EKG davikliai naujagimiams
	vnt
	Iki 50 vnt.
	
	
	

	464
	Ligoninėje turimam naujagimių šildytuvui Girafe Badded Warmer Type BF temperatūros davikliai
	vnt
	Iki 15 vnt.
	
	
	

	465
	Ligoninėje turimam naujagimių šildytuvui Girafe Badded Warmer Type BF svarstyklių jungiamasis kabelis
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	466
	Ligoninėje turimam  otoakustinę emisiją kaupiančiam prietaisui naujagimių klausai tikrinti Oto Read INTERAC OUSTICS  Membrana
	vnt
	Iki 12 vnt.
	
	
	

	467
	Ligoninėje turimam  otoakustinę emisiją kaupiančiam prietaisui naujagimių klausai tikrinti Oto Read INTERAC OUSTICS  spausdintuvo kabelis
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	468
	 Ligoninėje turimom  funkcinėm lovom LINET ELEGANZA Model 1SMA7145-239 paciento valdymo pultas
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	469
	Ligoninėje turimom  funkcinėm lovom LINET ELEGANZA Model 1SMA7145 personalo valdymo pultas
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	470
	Ligoninėje turimom  funkcinėm lovom LINET ELEGANZA Model 1SMA7145 akumuliatoriaus baterija
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	471
	Ligoninėje turimom  funkcinėm lovom LINET ELEGANZA Model 1SMA7145 transportavimo ratai
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	472
	Ligoninėje turimom  funkcinėm LINET ELEGANZA Model 1SMA7145 maitinimo blokas
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	473
	Ligoninėje turimom  funkcinėm LINET ELEGANZA Model 1SMA7145 elektromechaninės pavaros su el.varikliu
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	474
	Ligoninėje turimom  funkcinėm Sotec Medical valdymo pultas
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	475
	Ligoninėje turimom  funkcinėm Sotec Medical maitinimo blokas
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	476
	Ligoninėje turimom  funkcinėm Sotec Medical transportavimo ratai su stabžiu
	vnt
	Iki  20 vnt.
	
	
	

	477
	Ligoninėje turimom  funkcinėm Sotec Medical elektromechaninė pavara su el.varikliu
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	478
	Ligoninėje turimam paciento keltuvui LINAK VERMEIREN Type PATIENTENLIF maitinimo-valdymo blokas
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	479
	Ligoninėje turimam paciento keltuvui LINAK VERMEIREN Type PATIENTENLIF akumuliatoriaus baterija
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	480
	Ligoninėje turimam paciento keltuvui LINAK VERMEIREN Type PATIENTENLIF elektromechaninė pavara su el.varikliu
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	481
	Ligoninėje turimam paciento keltuvui LINAK VERMEIREN Type PATIENTENLIF valdymo pultas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	482
	Ligoninėje turimam paciento įkėlėjui į vonią PETERMANN PM48-18 valdymo pultas-akumuliatoriaus baterija
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	483
	Ligoninėje turimam paciento įkėlėjui į vonią PETERMANN PM48-18 maitinimo blokas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	484
	Ligoninėje turimam paciento įkėlėjui į vonią PETERMANN PM48-18 elektromechaninė pavara su el.varikliu
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	485
	Ligoninėje turimam apiplovimo vežimėliui KOVAL 10068950 SHOWER TROLLEY hidraulinė pavara
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	486
	Ligoninėje turimam apiplovimo vežimėlis KOVAL 10068950 SHOWER TROLLEY transportavimo ratai su stabdžiu
	vnt
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	487
	Ligoninėje turimam statiniam čiužiniui pragulų prevencijai Curocell S.A.M. suspausto oro kompresorius
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	488
	Ligoninėje turimam stacionariam pacientų keltuvui Guldmann GH3 maitinimo blokas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	489
	Ligoninėje turimam stacionariam pacientų keltuvui Guldmann GH3 valdymo pultas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	490
	Ligoninėje turimam stacionariam pacientų keltuvui Guldmann GH3 akumuliatoriaus baterija
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	491
	Ligoninėje turimam stacionariam pacientų keltuvui Guldmann GH3 pakėlimo diržas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	492
	Ligoninėje turimam vakuumo atsiurbėjo CA-MI NEW HOSPIVAC 

350 RE 410350/05  4-rių litrų su dangčiu ir apsauginiu vožtuvu skaidrus atsiurbėjo indas 
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimai basonu plovimo dezinfekavimo mašinai KEN Sirius 731
	
	
	
	
	

	493
	Durų tarpinė
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	494
	Generatoriaus kaitinimo elementas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	495
	Termo reguliatorius
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	496
	Elektromagnetinis vožtuvas viengubas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	497
	Elektromagnetinis vožtuvas dvigubas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	498
	Lygio daviklis
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	499
	Dezinfekcinio skysčio lygio daviklis
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	500
	Vandens siurblys
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimiems švirkštiniams siurbliams  SEP-10S, SEP-10S Plus, SEP-12S Plus, SP-12S Pro 
	
	
	
	
	

	501
	El. plokštė B7043 (SEP-12S Plus)*1
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	502
	El. plokštė B7043 (SEP-10S)*1
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	503
	El. plokštė B7043 (SP-12S Pro)*1
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	504
	El. plokštė B7043 (SEP-10S Plus)*1
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	505
	Viršutinis gaubtas
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	506
	Apatinis gaubtas
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	507
	Tūrio jutiklis
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	508
	Mikroprocesorius (SEP-12S Plus)
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	509
	Mikroprocesorius (SEP-10S)
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	510
	Mikroprocesorius (SEP-10S Plus)
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	
	

	511
	Pavara*1
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	512
	Pavara*2
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	513
	Pavara*3
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	514
	Maitinimo blokas*4
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	515
	Maitinimo blokas*5
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	516
	Varžtas su rankenėle
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	517
	Stūmiklio plokštelė (be jutiklio)
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	518
	Stūmiklio plokštelė(su jutikliu)
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	519
	Akumuliatorius (2 vnt. komplektas)
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	520
	Švirkšto jutiklis
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	521
	Optojutiklio mazgas*3
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	522
	Zumeris (su garsumo reguliavimu)
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	523
	Zumeris
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	524
	Saugiklis
	vnt
	Iki 100 vnt.
	
	
	

	525
	Filtras*4
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	526
	Kronšteinas
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	527
	Plastikinis antgalis
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	528
	IV laikiklio atrama
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	529
	Švirkšto laikiklis
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	530
	Švirkšto spaustukas*6
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	531
	Švirkšto spaustukas*7
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	532
	Plokštelė 421 
	vnt
	Iki  10 vnt.
	
	
	

	533
	Plokštelė 423
	vnt
	Iki  10 vnt.
	
	
	

	534
	Daviklis 4 
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	535
	Daviklis 1
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	536
	Daviklis 2
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	537
	Daviklis 3
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	538
	Guminis gaubtas
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	539
	Dangtis
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	540
	LED geltona
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	541
	LED žalia
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	542
	Displėjus
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	543
	Jungiklis
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	544
	Saugiklis T 80mA
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	545
	Saugiklis T 1A
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	546
	Tinklo rozetė
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	547
	Tinklo kabelis
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	548
	Kojelė
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	549
	Klaviatūra SEP-10S Plus
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	550
	Klaviatūra SP-12S Pro
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	551
	Klaviatūra SEP-12S Plus
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	552
	Klaviatūra SEP-10S 
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	553
	Dangtis (rankena)
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	554
	Dangtis (akumuliatorius)
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	555
	Plastikinis varžtas M3x16
	vnt
	Iki 100 vnt.
	
	
	

	
	Paaiškinimai 501-555 dalims
	
	
	
	
	

	
	*1 - siurbliams, kurių serijos numeriai žemiau 217005
	
	
	
	
	

	
	*2 - siurbliams, kurių serijos numeriai aukščiau 217105 ir žemiau 180006
	
	
	
	
	

	
	*3 - siurbliams, kurių serijos numeriai aukščiau 180106
	
	
	
	
	

	
	*4 - siurbliams, kurių serijos numeriai žemiau 090100
	
	
	
	
	

	
	*5 - siurbliams, kurių serijos numeriai aukščiau 090101
	
	
	
	
	

	
	*6 - siurbliams, kurių serijos numeriai žemiau 084920
	
	
	
	
	

	
	*7 - siurbliams, kurių serijos numeriai aukščiau 084921
	
	
	
	
	


	
	 Ligoninėje turimam elektroterapijos aparatui   „Physiamed-1F-Expert“
	
	
	
	
	

	556
	Paciento kabelis
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	557
	Elektrodai su pajungimo laidais  
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	
	
	

	558
	Flexo plokštė EF 50 85X60X2,5 mm. raudonas laidas, raudona jungtis
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	559
	Flexo plokštė EF 50 85X60X2,5 mm. raudonas laidas, mėlyna jungtis
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	560
	Flexo plokštė EF 50 85X60X2,5 mm. mėlynas laidas, raudona jungtis
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	561
	Flexo plokštė EF 50 85X60X2,5 mm. mėlynas laidas, mėlyna jungtis
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	562
	Flexo plokštė EF 100 120X90X2,5 mm. raudonas laidas, raudona jungtis
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	563
	Flexo plokštė EF 100 120X90X2,5 mm. raudonas laidas, mėlyna jungtis
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	564
	Flexo plokštė EF 100 120X90X2,5 mm. mėlynas laidas, raudona jungtis
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	565
	Flexo plokštė EF 100 120X90X2,5 mm. mėlynas laidas, mėlyna jungtis
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	566
	Tvirtinimo juosta su lipdukais plotis 6cm. Ilgis 60cm.
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	567
	Tvirtinimo juosta su lipdukais plotis 6cm. Ilgis 80cm.
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	568
	Tvirtinimo juosta su lipdukais plotis 10cm. Ilgis 125cm.
	Vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimam inpulsinių srovių terapijos aparatui BTL-4620
	
	
	
	
	

	569
	Guminiai elektrodai:70x50x2,5 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	570
	Guminiai elektrodai 80x60x2,5mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	571
	Guminiai elektrodai 120x80x2,5 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	572
	Kempininiai elektrodų dangalai: 7x5 cm.
	Vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	
	

	573
	Kempininiai elektrodų dangalai 8x6 cm
	Vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	
	

	574
	Kempininiai elektrodų dangalai: 12x8 cm.
	Vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	
	

	575
	Fiksavimo diržų rinkinys
	Rinkinys
	Iki 5 rink.
	
	
	

	576
	Paciento kabelis
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	577
	Laidai elektrodams sujungti su kabeliu
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimam inpulsinių srovių terapijos aparatui BTL-06
	
	
	
	
	

	578
	Paciento kabelis
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	579
	Guminiai elektrodai 80x60x2,5mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	580
	Guminiai elektrodai 120x80x2,5 mm
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimam aukšto dažnio termoterapijos aparatui BTL-6000 Shortwave 400
	
	
	
	
	

	581
	Talpinis aplikatorius 42cm.
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	582
	 Guminis talpinis aplikatorius 12x18 cm.
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	
	

	583
	Drobinis maišelis guminiam  talpiniam aplikatoriui
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	584
	Veltinio tarpinė guminiam talpiniam aplikatoriui
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	585
	Tvirtinimo dirželiai guminiams talpiniams aplikatoriams 
	Kompl.
	Iki 4 kompl.
	
	
	

	586
	Dešinysis strypas kartu su strypo laikikliu
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	587
	Kairysis strypas kartu su strypo laikikliu
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	
	

	588
	Jutiklinis pieštukas
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	589
	Elektrodų kabelis
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimam elektroencefalografui “Galileo Mizar”
	
	
	
	
	

	590
	Paauksuoti elektrodai sukeltųjų regos potencialų registravimui (Elektrodai komplekte 9 vnt. įvairių spalvų)
	Kompl.
	Iki 2 kompl.
	
	
	

	591
	Kabeliai su spaustukiniais kontaktais standartinių EKG elektrodų prijungimui ir kreivės registravimui encefalogramoje (Kabelis L=1.5m D=1.5mm raudonas, komplekte l0 vnt.)
	Kompl.
	Iki 2 kompl.
	
	
	

	
	Ligoninėje turimam elektromiografui “Keypoint”
	
	
	
	
	

	592
	Elektromiografui„Keypoint“: ekranuotas kabelis (Elektrodams P/N:90I3S0242 prijungti)
	Vnt.
	1 vnt.
	
	
	


Ventos g.6-2, LT- 89102 Mažeikiai, Lietuva Tel:(8-671) 37003  e-mail: info@optimeda.lt; optimeda@gmail.com

[image: image1.png]