
	Atviro konkurso sąlygų

	2  priedas



Perkamų prekių sąrašas

	Dalies Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis perkamas kiekis metams
	Kaina eurais  mato vnt. su PVM
	Siūlomos prekės pilnas aprašymas, gamintojas
	Viso dalies suma

4x5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai Tuttnauer  TIVA650
	
	
	
	GAMINTOJAS VISŲ DETALIŲ - TUTTANUER
	

	289
	Presostatas -13/-20MB
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	609,84
	Presostatas -13/-20MB
	1829,52

	290
	Ploviklių dozavimo slėgio jungiklis
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	147,62
	Ploviklių dozavimo slėgio jungiklis
	442,86

	291
	Zondas PT1000, L 90
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	284,35
	Zondas PT1000, L 90
	853,05

	292
	Neutralizatoriaus dozavimo pompa, PR18
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	848,21
	Neutralizatoriaus dozavimo pompa, PR18
	2544,63

	293
	Jungiklis, slėgio, maks. Lygio
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	53,24
	Jungiklis, slėgio, maks. Lygio
	159,72

	294
	Vandens tėkmės matuoklis
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	287,98
	Vandens tėkmės matuoklis
	863,94

	295
	Kaitinimas elementas, 230V/4.5 KW
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	147,62
	Kaitinimas elementas, 230V/4.5 KW
	442,86

	296
	Ploviklio lygio jutiklis
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	91,96
	Ploviklio lygio jutiklis
	275,88

	297
	Pompos sparnuotė 1217
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	53,24
	Pompos sparnuotė 1217
	159,72

	298
	Vandens išleidimo vožtuvas 230/50
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	785,29
	Vandens išleidimo vožtuvas 230/50
	2355,87

	299
	Oro pašildymo elementas 3 KW
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	89,54
	Oro pašildymo elementas 3 KW
	268,62

	300
	Oro pašildymo elementas 3 KW
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	89,54
	Oro pašildymo elementas 3 KW
	268,62

	301
	Termo rėlė 130
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	64,13
	Termo rėlė 130
	192,39

	302
	San vidinė žarnelė
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	88,33
	San vidinė žarnelė
	264,99

	303
	Sil vidinė žarnelė
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	88,33
	Sil vidinė žarnelė
	264,99

	304
	Durų tarpinių komplektas Tiva 650/700
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	326,70
	Durų tarpinių komplektas Tiva 650/700
	980,10

	305
	HEPA oro filtras 99,99%; oro srautas 65;85Pa;išmatavimai:203x203x150mm.;EN1822class H14
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	895,40
	HEPA oro filtras 99,99%; oro srautas 65;85Pa;išmatavimai:203x203x150mm.;EN1822class H14
	2686,20

	306
	Oro filtras 98% DOP
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	147,62
	Oro filtras 98% DOP
	442,86


Direktorius Vaidas Jankauskis

	
	
	
	


