## Lakštas1
	Reagentai histologijai					PRIEDAS NR. 2

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Minimali rodiklio reikšmė	Preliminarus maksimalus reagentų ir priemonių poreikis 24 mėn.	Siūloma fasuotė	PVM tarifas %	Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį 24 mėn., 4 stulp.)	Firminis pavadinimas, gamintojas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		REAGENTAI HISTOLOGIJAI
	Bendrieji reikalavimai visiems reagentams histologijai
	Pristatymo laikas	Ne vėliau nei per 3 sav.nuo užsakymo pateikimo dienos.
	Galiojimo laikas	Ne mažiau nei 6 mėn. nuo pateikimo dienos.
	Reikalavimas dėl kokybės	Komisijai pareikalavus, komisijos nurodytu terminu būtina pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.
	Antikūnai imunohistocheminiams tyrimams
	Bendrieji reikalavimai
	Reikalavimas dėl kokybės	Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai.
	Paslauga	Naujų antikūnų įdiegimui turi būti suteikiama technologinio aptarnavimo paslaugos. Technologinio aptarnavimo specialistas turi turėti ne mažiau nei 2 metų patirtį ir įrodanti sertifikatą.
	Koncentruotų / antikūnų pateikimo forma	Antikūnai turi būti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, koncentruoto tirpalo ar koncentruoto tirpalo liofilizato pavidalu.
	Paruoštų naudoti antikūnų pateikimo forma	Antikūnai turi būti pateikti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, paruošti naudojimui ir supilstyti į dozatorius su RFID registravimo kortelėmis , kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos nr., galiojimo datą, kiekių likučius.
	ISO standarto reikalavimai tiekėjo vadybai	Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją.
	CE atitiktis	Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
1	Antikūnas CK5, koncentruotas.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: EP1601Y
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 1 ml
2	Antikūnas CK5, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: D5/16 B4
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
3	Antikūnas CK5/6 koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: D5/16B4
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100 - 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
4	Antikūnas CK multi (PAN-CK), koncentruotas.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml
5	Antikūnas CK multi (PAN-CK), paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3/PCK26
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
6	Antikūnas CK multi (1/5/10/14), koncentruotas.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 34βE12
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100-1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
7	Antikūnas CK7, koncentruotas.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: OV-TL 12/30
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
8	Antikūnas Thymidylate Synthase, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: SP112
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
		Pageidaujama fasuotė:1ml
9	Antikūnas 15-PGDH, koncentruotas (koncentracija 2,0mg/ml).		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio.
		Tipas: Polikloninis.
		Klonas:
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:5000-1:6000
		Pageidaujama fasuotė:Ne mažiau nei 0,1ml
10	Antikūnas CK-19, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: A53-B/A2.26
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė:Ne mažiau nei 50 dozių
11	Antikūnas CK-LMW(CK8/18), paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: B22.1&B23.1
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė:Ne mažiau nei 50 dozių
12	Antikūnas CK20, koncentruotas		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: KS20.8
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
13	Antikūnas CK20,paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė:Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: SP33
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
14	Antikūnas anti-PAX8, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonins
		Klonas: MRQ-50
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
15	Antikūnas CD30, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonins
		Klonas: Ber-H2
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
16	Antikūnas CD10, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonins
		Klonas: SP67
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
17	Antikūnas Oct-4, paruoštas naudojimui.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonins
		Klonas: MRQ-10
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
18	Antikūnas Inhibin alpha, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonins
		Klonas: R1
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
19	Antikūnas Uroplakin III, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas:
		Klonas: SP73
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.
20	Antikūnas NapsinA, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: monokloninis
		Klonas: MRQ-60
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.
21	Antikūnas DOG1, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: monokloninis
		Klonas: SP31
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.
22	Antikūnas PSAP, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: monokloninis
		Klonas: PASE/4LJ
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.
23	Antikūnas prieš Androgeno receptorių, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: monokloninis
		Klonas: SP107
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.
24	Antikūnas α-methylacyl-CoA racemase (AMACR, P504S), koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: monokloninis
		Klonas: 13H4
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:25-1:200
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml
25	Antikūnų Basal Cell kokteilis (HMW CK + p63), koncentruoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: monokloninis
		Klonas: XM26 + LL002 + BC4A4
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml
26	Antikūnų PIN-4 kokteilis (CK5/14 + p63 + P504S), koncentruoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės/Triušio
		Tipas: monokloninis/polikloninis
		Klonas: XM26 + LL002 + BC4A4 + N/A
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 testų
27	Antikūnų AMACH+p63+CK HMW kokteilis, koncentruoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: monokloninis
		Klonas: 13H4 +4A4 +D5/16 B4
		Pageidaujamas skiedimas: 1:400-800 /1:200 – 1:800/1:100 – 1:800
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml
28	Antikūnas Alpha-Fetoprotein (pAFP), paruoštas naudojimui.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: polikloninis
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui.
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių
29	Antikūnas Thyroid Peroxidase (TPO), paruoštas naudojimui.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonins
		Klonas: EP159
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui.
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių
30	Antikūnas ALK, paruoštas naudojimui.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonins
		Klonas: ALK-01
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
31	Antikūnas ALK, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: ALK1
		Pageidaujamas skiedimas: 1:25 – 1:100
		Pageidaujama fasuotė: 0,2 ml
32	Antikūnas Beta Catenin, paruoštas naudojimui.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 14
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
33	Antikūnas Cathepsin B, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: CB131
		Pageidaujamas skiedimas: 1:40-1:80
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml
34	Antikūnas Calretinin, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: SP65
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
35	Antikūnas CDX2, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: EPR2764Y
		Skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
36	Antikūnas CDX2, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: EPR2764Y
		Skiedimas: 1:100-1:500
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml
37	Antikūnas MUC6, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: MRQ-20
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
38	Antikūnas Epithelial Specific Antigen (BerEp4), koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: monokloninis
		Klonas: Ber-Ep4
		Skiedimas: ne mažiau 1:20
		Pageidaujama fasuotė: 1 ml
39	Antikūnas GCDFP-15, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: EP1582Y
		Skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių
40	Antikūnas mCEA, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: CEA31
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
41	Antikūnas pCEA, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Poliklininis
		Skiedimas: 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
42	Antikūnas Chromogranin A, koncentruotas.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: LK2H10
		Skiedimas: ne mažiau 1:20
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
43	Antikūnas Chromogranin A, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: LK2H10
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
44	Antikūnas Calcitonin, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: triušio
		Tipas: polikloninis
		Klonas:
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
45	Antikūnas Calcitonin, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: poliklonas
		Klonas:
		Pageidaujamas skiedimas: 1:400-1:800
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,5 ml
46	Antikūnas Collagen IV, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: CIV22
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
47	Antikūnas CK -Cam 5.2, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: Cam5.2
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
48	Antikūnas CMV, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 8B1.2,1G5.2&2D4.2
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
49	Antikūnas Epštein-baro (EBV), paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: CS1-4
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
50	Antikūnas Desmin, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: DE-R-11
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
51	Antikūnas DPC4/SMAD, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: EP618Y
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:20
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
52	Antikūnas DPC4, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: JM56
		Pageidaujamas skiedimas: 1:20-1:40
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
53	Antikūnas E-cadherin, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušis
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: EP700Y
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
54	Antikūnas EMA, paruoštas naudoti		iki 3 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: E29
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
55	Antikūnas CD117 (c-KIT), paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: triušis
		Tipas: polikloniniai
		Klonas: YR145
		Skiedimas: paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
56	Antikūnas Galectin 3, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 9C4
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
57	Antikūnas GFAP, koncentruotas.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: GA5
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
58	Antikūnas HEPA, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: OCH1E5
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
59	Antikūnas HepPar1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: OCH1E5
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
60	Antikūnas Lambda lengvosios grandinės, paruoštos naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Polikloninis
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
61	Antikūnas Kappa lengvosios grandinės, paruoštos naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Polikloninis
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
62	Antikūnas Melan A, koncentruotas.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: A103
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
63	Antikūnas Melanosome, koncentruotas.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: HMB45
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
64	Antikūnas Mitochondrial (113-1), koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 113-1
		Pageidaujamas skiedimas:1:1000
		Pageidaujama fasuotė: 0,1 ml
65	Antikūnas NSE, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: MRQ-55
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
66	Antikūnas NSE, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 5E2
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50 - 1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
67	Antikūnas p-53, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: Bp53-11
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
68	Antikūnas p63, paruoštas naudoti.		iki 4 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 4A4
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
69	Antikūnas PLAP, paruoštas naudojimui.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: NB10
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
70	Antikūnas PLAP, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 8A9
		Pageidaujamas skiedimas: 1:20 - 1:40
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
71	Antikūnas Podoplanin, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: D2-40
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
72	Antikūnas Podoplanin, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: D2-40
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100 - 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
73	Antikūnas PSA, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 35H9
		Pageidaujamas skiedimas: 1:50–1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
74	Antikūnas PSA, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Polikloninis
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
75	Antikūnas S100, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P, IHC-Fr
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Polikloninis,NCL-S100p
		Pageidaujamas skiedimas: 1:200–1:400
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
76	Antikūnas SMA, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 1A4
		Pageidaujamas skiedimas:1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
77	Antikūnas Actin α-Smooth Muscle, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 1A4
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
78	Antikūnas Synaptophysin, paruoštas naudoti.		iki 3 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė:
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: MRQ-40
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
79	Antikūnas Thyroglobulin, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 2H11+6E1
		Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
80	Antikūnas TLE1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: pelė
		Tipas: monokloniniai
		Klonas: 1F5
		Pageidaujamas skiedimas: 1:10 - 1:50
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
81	Antikūnas TLE1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Polikloninis
		Pageidaujamas skiedimas: 1:250 - 1:2000
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,05 mg
82	Antikūnas TTF 1, paruoštas naudoti.		iki 6 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: SP141
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
83	Antikūnas TTF 1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: SPT24
		Pageidaujamas skiedimas: 1:100-1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
84	Antikūnas Villin, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: CWWB1
		Pageidaujams skiedimas: paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
85	Antikūnas WT1, paruoštas naudojimui.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 6F-H2
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
86	Antikūnas Anti-Mycobacterium tuberculosis		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Polikloninis
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,5ml
87	Antikūnų ProEx C kokteilis, koncentruotas.		1vnt.
	Savybės	Taikymas: IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: MCM2+TOP2A
		Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,5 ml
88	Antikūnas Arginase-1, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: SP156
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
89	Antikūnas SOX-10, paruoštas naudoti.		iki 2 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Polikloninis
		Klonas: SP267
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
90	Antikūnas Vimentin, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: V9
		Pageidaujamas skiedimas: 1:800
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
91	Antikūnas Vimentin, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: V9
		Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
92	Antikūnas EGFR, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 5B7
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
93	Antikūnas TFE3, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: MRQ-37
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
94	Antikūnas MLH1, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: monokloninis
		Klonas: M1
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
95	Antikūnas MSH2, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pekės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: G219-1129
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
96	Antikūnas PMS2, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: EPR3947
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
97	Antikūnas MSH6, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 44
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
98	Antikūnas FLI-1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Poliklonas
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
99	Antikūnas FLI-1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: MRQ-1
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
100	Antikūnas MDM2, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: SMP14
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
101	Antikūnas SCFD1/SLY1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: 2E7
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:150
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
102	Antikūnas IDH1, koncentruotas.		iki 3 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: H09
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:20
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,5 ml
103	Antikūnas ATRX, koncentruotas.		iki 3 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Poliklonas
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:500
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
104	Antikūnas GATA3, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: L50-823
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
105	Antikūnas PD-L1, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: SP263
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
106	Antikūnas INI-1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: MRQ-27
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
107	Antikūnas ERG, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: EPR3864
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
108	Antikūnas ERG, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: EP111
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
109	Antikūnas BRAF, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: VE1
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
110	Antikūnas MUC4, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: 8G7
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
111	Antikūnas MUC1, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: H23
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
112	Antikūnas MUC1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: MRQ-17
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
113	Antikūnas MUC2, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas:MRQ-18
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
114	Antikūnas MUC2, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: MRQ-18
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
115	Antikūnas MUC5AC, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: MRQ-19
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
116	Antikūnas MUC5AC, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: MRQ-19
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
117	Antikūnas HHV8, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: 13B10
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
118	Antikūnas HHV8, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: 13B10
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
119	Antikūnas Adipophilin, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Poliklonas
		Klonas: -
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
120	Antikūnas BAP1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Poliklonas
		Klonas: -
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
121	Antikūnas CAIX, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: EP161
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
122	Antikūnas NUT, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Poliklonas
		Klonas: -
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
123	Antikūnas Islet1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: EP283
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
124	Antikūnas SDHB, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: 21A11AE7
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
125	Antikūnas Rb1, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: 1F8
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
126	Antikūnas SSTR2A, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Monoklonas
		Klonas: UMB1
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
127	Antikūnas PAX3, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Poliklonas
		Klonas: -
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
128	Antikūnas v-MYC + c-MYB , koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Tipas: Monoklonas
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
129	Antikūnas HPV 33 type, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Triušio
		Tipas: Poliklonas
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
130	Antikūnas Ep-Cam, paruoštas naudoti.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: Ber-EP4
		Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
131	Antikūnas Ep-Cam, koncentruotas.		1 vnt.
	Savybės	Taikymas:IHC-P
		Reaktyvumas: Hu
		Kilmė: Pelės
		Tipas: Monokloninis
		Klonas: VU-1D9
		Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100
		Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
	Reagentai histoblokų formavimui
132	Parafinas (histoplastas, paraplastas)		iki 300 kg	4 x 2.5kg	21	107,21	3216,3	Paraffin pastilles, Merck, 1071642504
	Bendrieji reikalavimai	Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. Būtina pristatyti pavyzdžius pabandymui .
	Paskirtis	Specialus parafinas baltos, kietos granulės, bekvapis,be plastinių polimerinių priedų, tinkamas histologiniam įmirkymui ir histologinių blokų formavimui rankiniu būdu . Lydymosi temperatūra 56-57C.
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 10 kg.
	Reagentai histochemijai
133	AFB ( Fite-Faraco, Wade-Fite, Fite) diagnostinis rinkinys
	Bendrieji reikalavimai	Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją. Nurodyti, kiek testų galima atlikti iš rinkinio.
	Paskirtis	Modifikuotas Ziehl-Neelsen diagnostinis rinkinys. Turi būti skirtas selektyviam Mycobacterium (tuberculosis, leprae, chimerae ir t.t.) ir kitų rūgštinių organizmų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.
	Pakuotė	Skirta atlikti ne daugiau nei 300 testų .
134	Elastic diagnostinis rinkinys		iki 400 testų	iki 500 testų		240,6	240,6	Elastica van Gieson staining kit, 1159740002, MERCK
	Bendrieji reikalavimai	Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją. Nurodyti, kiek testų galima atlikti iš rinkinio.
	Paskirtis	Modifikuotas Hart metodas. Turi būti skirtas selektyviam elastinių skaidulų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.
	Pakuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 100 testų.
135	Steiner (sidabravimo) diagnostinis rinkinys		iki 1000 testų	500testų	21	295,13	590,26	Warthin-Starry silver plating kit, modified, 1024140001, Merck
	Bendrieji reikalavimai	Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją. Nurodyti, kiek testų galima atlikti iš rinkinio.
	Paskirtis	Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam argirofilinių mikroorganizmų (Helicobacter pylori, Legionella pneumophila, spirochetų ir kitų) dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams.
	Pakuotė	Skirta atlikti ne mažiau nei 100 testų.
136	Reagentai audinių įmirkymui
	Bendrieji reikalavimai	Turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo. Audinių fiksavimo, dehidratavimo, skaidrinimo medžiagų gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal standarto ISO 13485 reikalavimus įmonėms kuriančioms ir gaminančioms medicinos prietaisus. Pateikti sertifikato kopiją.
136.1	Audinių dehidratavimo/skaidrinimo tirpalas.		iki 480 ltr
	Paskirtis	Universalus audinių dehidratavimo ir skaidrinimo tirpalas,tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų.
	Savybės	Turi būti tinkamas riebiems ir labai riebiems audiniams. Prireikus skiedžiamas etanoliu įvairiais santykiais
	Pakuotė	Pageidaujama fasuotė (indas su reagentu) ne daugiau nei 10 litrų +/- 5 %
136.2	Audinių fiksavimo/dehidratavimo/riebalų ekstrakcijos tirpalas.		iki 4500 ltr
	Paskirtis	Audinių fiksavimo/dehidratavimo /audinių fiksavimo tirpalas. Paruoštas tirpalas tinkamas šviežių audinių fiksavimui, užkirsti kelią autolizei ir išsaugoti audinio morfologiją, neleisti audiniams išdžiūti ir išsaugoti audinių struktūrą molekuliniams bei imonologiniams tyrimams. Tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų. Tuo pat metu tirpalas turi atlikti dehidratavavimo/riebalų ekstrakcijos funkcijas.
	Savybės	Mažai toksiškas, be formalino ,paruoštas naudojimui.
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė -paruoštas naudojimui reagentas ,supilstytas į ne daugiau nei 10 litrų talpas . Kiekviena pakuotė turi būti su individualiu skaitmeniniu BAR kodu , kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą , pakuotės nr., kiekių likučius.
136.3	Audinių impregnavimo medžiagos		iki 800 kg
	Paskirtis	Specialus histologinis parafinas audinių impregnavimui, tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų. Lydymosi temperatūra 56-58C.
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 20 kg.
136.4	Parafino valymo tirpalas		iki 600 ltr
	Paskirtis	Specialus netoksiškas tirpalas, tinkamas darbui su mikrobanginiu histologiniu procesoriumi, kuriame nenaudojamas plovimo ciklas tarp procesų, skirtas parafino likučiams pašalinti automatinio valymo proceso metu.
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė ne daugiau 10 litrų.
136.5	Kasetė su impregnavimo vašku		iki 17000 vnt.
	Paskirtis	Audinių fiksavimui, dehidratavimui, impregnavimui parafinu ir parafino bloko formavimui mikrobanginiame audinių įmirkymo procesoriuje su blokavimo priedu.
	Savybės	Vienkartinis rinkinys: kasetė su dangteliu bloko formavimui, sauganti biopsinę medžiagą nuo deformacijos fiksavimo, dehidratavimo, impregnavimo parafinu, parafino bloko formavimo ir pjovimo metu. Kasetė privalo turėti galimybę sukaupti reikiamą fiksatoriaus kiekį pirminei biopsijos apsaugai. Pateikiama su to paties gamintojo impregnavimo vašku.
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 700 vnt. rinkinyje.
136.6	Papildoma priemonė kasečių talpinimui		iki 2 vnt.
	Paskirtis	Stovas kasetėms sudėti audinių fiksavimui, dehidratavimui, impregnavimui parafinu.
	Savybės	Talpinantis ne mažiau kaip 210 kasečių, chemiškai atsparus visiems grupėje išvardintiems reagentams, tinkamas darbui mikrobangėje aplinkoje, garantuojantis gerą reagentų pralaidumą.
		Viso 136 pozicija
	Reagentai kaulinio audinio apdorojimui
137	Druskos rūgštis 37%		iki 2 ltr	1 ltr	21	15,89	31,78	Hydrochloric acid fuming 37%; 1003171011, Merck
138	Skruzdžių rūgštis 97%		iki 2 ltr	1 ltr	21	37,1	74,20	Formic acid 98-100%; 1002641000, Merck
	Papildomi reagentai histologijai
139	Acto rūgštis (ledinė)		iki 2 ltr	1 ltr	21	12,21	24,42	Acetic acid (glacial) 100%; 1000631011, Merck
	Paskirtis	Vandens parūgštinimui audinių dažymo metu (hematoksilinu-eozinu ir kitais histocheminiais metodais).
	Pakuotė	Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 1 ltr.
140	Mikropreparatų dengimo medžiaga		iki 8 ltr
	Bendrieji reikalavimai	Turi atitikti CE IVD reikalavimams. Būtina pristatyti pavyzdžius pabandymui .
	Paskirtis	Universali dengiamoji medžiaga mikropreparatų dengimui, turi būti suderinama su įmirkymo ir dažymo procese naudojamais ksileno pakaitalais, laikui bėgant nekeisti preparato spalvos. Tinkama dengimui rankomis ir automatiniu dengimo aparatu.
	Savybės	Turi būti skysta, skaidri, bespalvė, tirpi toluene; lūžio rodiklis 1,495 ± 0,005, klampa esant 24°C turi būti nuo 120 iki 265 cps ± 5 cps.
	Pakuotė	Pageidaujama fasuotė (indas su reagentu) ne daugiau nei 500 ml +/- 5 %
141	Pagalbinė medžiaga riebių audinių žymėjimui dažais		iki 2 ltr
	Paskirtis	Medžiaga skirta riebių audinių paviršiui apdirbti prieš pažymint audinių dažais, padedanti dažams įsiskverbti į audinio paviršių
	Pakuotė	Pageidaujama fasuotė: pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, ne daugiau 250 ml, su išpurškimo mechanizmu

	Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio