
UAB „PRINCIPALMED 1L „

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542, Faks. +37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL KARDIOCHIRURGINIŲ AKINIŲ PIRKIMO
2017-12-21 Nr.171221-1
(Data)

Kaunas 
(Sudarymo vieta)












1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB „Principalmed 1L“


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Gedimino g. 47, LT-44242
Kaunas

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Įm. kodas 135926717
PVM kodas LT 100000969815

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	Vadybininkas Edvinas Lekas

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	L.e.p. direktorius Andrius Markūnas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Sąs.: LT877044060003685890
SEB Bankas
Banko kodas: 70440

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Vadybininkas Edvinas Lekas

	Telefono numeris
	+370 37 795542

	Fakso numeris
	+370 37 794625

	El. pašto adresas
	info@principalmed.com
uh@principalmed.com


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

         2 lentelė


PASIŪLYMO KAINA

KARDIOCHIRURGINIAI AKINIAI

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina Eur (be PVM)
	Bendra kaina Eur (be PVM)
	Bendra kaina Eur (su PVM)

	1.
	Kardiochirurginiai akiniai
	
	3
	Vnt.
	1560,00
	4680,00
	5662,80

	Bendra suma EUR su PVM:
	5662,80


	4 lentelė
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Eilės nr.
Reikalaujamos charakteristikos
Siūlomos charakteristikos

1.

Paskirtis
Operacinei chirurgijai - operuojamos srities vaizdo padidinimui
Operacinei chirurgijai - operuojamos srities vaizdo padidinimui

2.

Teleskopai
1.Prizminiai, TTL atverčiami („Flip-up“ tipo) arba lygiaverčiai, praplėsto lauko. 

2. Teleskopų optika aukštos skiriamosios gebos (HDL tipo arba lygiavertė) užtikrinanti vaizdo ryškumą visame matomo lauko plote (tiek centre, tiek periferijoje). 

3. Chirurginiai akiniai parenkami individualiai pagal chirurgo regą, galvos antropologinius parametrus, darbinį atstumą, reikiamą didinimo galią ir kt. duomenis. 

4. Teleskopai pritaikomi stovimai ar sėdimai darbinei pozicijai.
1.Prizminiai, TTL atverčiami („Flip-up“ tipo) praplėsto lauko. 

2. Teleskopų optika aukštos skiriamosios gebos (HDL tipo) užtikrinanti vaizdo ryškumą visame matomo lauko plote (tiek centre, tiek periferijoje). 

3. Chirurginiai akiniai parenkami individualiai pagal chirurgo regą, galvos antropologinius parametrus, darbinį atstumą, reikiamą didinimo galią ir kt. duomenis. 

4. Teleskopai pritaikomi stovimai ar sėdimai darbinei pozicijai.
Žr. katalogas.pdf 1, 2, 4 psl.

3.

Darbinis atstumas
1. Darbinis atstumas fiksuotas individualiai (suderinama užsakymo metu). 

2. Būtina galimybė, keičiantis chirurgo regai, darbinį atstumą papildomai koreguoti.
1. Darbinis atstumas fiksuotas individualiai (suderinama užsakymo metu). 

2. Galimybė, keičiantis chirurgo regai, darbinį atstumą papildomai koreguoti.
Žr. katalogas.pdf 1, 2, 4 psl.
4.

Didinimas 
3,5 ± 0,1 karto.
3,5 karto. 
Žr. katalogas.pdf 1, 2 psl.
4.1
Akinių didinimo žymėjimas ant okuliarų

Būtina.
Akinių didinimo žymėjimas ant okuliarų

Žr. katalogas.pdf 6, 7 psl.
5. 

Ryškaus matymo lauko plotis 
Ne mažiau kaip 9 ± 0,1cm skersmens.
Ryškaus matymo lauko plotis 
8,9 cm skersmens.
Žr. katalogas.pdf 1, 2 psl.
6.

Atsparumas drėgmei
Nepralaidūs vandeniui apsaugoti nuo drėgmės patekimo į teleskopų vidų.
Nepralaidūs vandeniui apsaugoti nuo drėgmės patekimo į teleskopų vidų.
Žr. katalogas.pdf 6, 7 psl.
7.

Nosies tiltelis.
1. Įmontuotas akinių rėmelyje.

2. Atraumatinis, silikoninis, viengubas tiltelis tolygiai paskirstantis chirurginių akinių svorį.

3. Būtina galimybė nosies tiltelį lankstyti.
1. Įmontuotas akinių rėmelyje.

2. Atraumatinis, silikoninis, viengubas tiltelis tolygiai paskirstantis chirurginių akinių svorį.

3. Nosies tiltelį galima lankstyti.
Žr. katalogas.pdf 6, 7 psl.
8.

Rėmeliai
1. Būtina galimybė rinktis ≥ 5 skirtingų rėmelių variantų.

2. Turi būti galimybė pasirinkti  lengvus titaninius arba aliuminius rėmelius.

3. Kojelės su rėmeliais turi būti sujungtos lanksčiais lankstais, galinčiais atsilenkti į priešingą pusę, kojelių galiukai lankstomi, pritaikant pagal chirurgo ausies formą.
1. Galimybė rinktis  iš 5 skirtingų rėmelių variantų.

2. Galimybė pasirinkti  lengvus titaninius arba aliuminius rėmelius.

3. Kojelės su rėmeliais sujungtos lanksčiais lankstais, galinčiais atsilenkti į priešingą pusę, kojelių galiukai lankstomi, pritaikant pagal chirurgo ausies formą.
Žr. katalogas.pdf 1, 2, 3, 4, 6, 7 psl.
9.

Akinių svoris
Kartu su teleskopais ir titaniniais rėmeliais svoris ne daugiau 68 g.
Kartu su teleskopais ir titaniniais rėmeliais svoris ne daugiau 68 g.
Žr. katalogas.pdf 1, 2 psl.
10.

Akinių lęšiai
Būtina galimybė pasirinkti monofokalinius arba bifokalinius lęšius, individualiai pritaikytus pagal chirurgo regos parametrus.
Galimybė pasirinkti monofokalinius arba bifokalinius lęšius, individualiai pritaikytus pagal chirurgo regos parametrus.
Žr. katalogas.pdf 4 psl.
11.

Priemonės atspindžių sumažinimui
Teleskopų lęšių paviršius padengtas operacinio lauko atspindžius minimizuojančia medžiaga (be papildomų atspindžius minimizuojančių filtrų).

Teleskopų lęšių paviršius padengtas operacinio lauko atspindžius minimizuojančia medžiaga (be papildomų atspindžius minimizuojančių filtrų).
Žr. katalogas.pdf 6, 7 psl.
12.

Nesibraižantis lęšių paviršius 
Lęšiai turi būti pagaminti iš HIGH INDEX polikarbonato arba lygiavertės medžiagos.

Lęšiai pagaminti iš HIGH INDEX polikarbonato 

Žr. katalogas.pdf 6, 7 psl.
13.

Prizminių teleskopų korpusas
Pagamintas iš matinio poliruoto aliuminio.

Pagamintas iš matinio poliruoto aliuminio.
Žr. katalogas.pdf 6, 7 psl.
14.

Atstumo tarp vyzdžių nustatymas
Atstumas tarp vyzdžių nustatomas, atverčiamo mechanizmo viršuje, esančio varžtelio pagalba.

Atstumas tarp vyzdžių nustatomas, atverčiamo mechanizmo viršuje, esančio varžtelio pagalba. 
Žr. katalogas.pdf 5 psl.
15.

Komplektacija
1. Individualūs didinantys akiniai su išgraviruotu chirurgo vardu bei pavarde.

2. Šoninės skaidrios apsaugėlės, skirtos chirurgo akims apsaugoti nuo šoninio apsitaškymo paciento skysčiais.

3. Juostelė akinių prilaikymui

4. Dėžutė, skirta chirurginių akinių laikymui, su užrašytu chirurgo vardu bei pavarde.

5. Priemonės akinių priežiūrai: speciali šluostė akinių lęšių valymui, instrumentas akinių derinimui.

6. Naudojimo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba).

1. Individualūs didinantys akiniai su išgraviruotu chirurgo vardu bei pavarde.

2. Šoninės skaidrios apsaugėlės, skirtos chirurgo akims apsaugoti nuo šoninio apsitaškymo paciento skysčiais.

3. Juostelė akinių prilaikymui

4. Dėžutė, skirta chirurginių akinių laikymui, su užrašytu chirurgo vardu bei pavarde.

5. Priemonės akinių priežiūrai: speciali šluostė akinių lęšių valymui, instrumentas akinių derinimui.

6. Naudojimo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba).
Žr. katalogas.pdf 6, 7 psl.
16.

Garantija.
Chirurginiams akiniams ne mažiau 24 mėnesių

Chirurginiams akiniams ne mažiau 24 mėnesių
17.

Žymėjimas CE ženklu
Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją arba lygiavertį dokumentą).

Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama atitikties deklaracijos kopija
5 lentelė
PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

1.
Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) 
2.
Įgaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus.
1
3.
Įgaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui pateikti konkursinius pasiūlymus, tiekėjo deklaracijas ir kitus reikalingus dokumentus, bei patvirtinti juos elektroniniu parašu
1
4.
Įgaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui laikinai eiti direktoriaus pareigas

1

5.
Atitikties deklaracijos kopija.
1
6.
Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą. 
7
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):
Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) 
Įgaliojimas Edvinui Lekui

Įgaliojimo kopija Andriui Markūnui

Atitikties deklaracijos kopija
Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą.



2

