[image: image1.jpg](ohmronfohmon

MEDICAL COMPANIES









Priedas nr.1
PAGE  
4

Perkamų medicininių priemonių neurochirurgijai sąrašas
	Dalies Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas (
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	Gamintojas

	1.
	Bazinis daviklio rinkinys intrakranijiniam slėgiui matuoti
	Turi tikti naudojimui su Codman ICP Express arba ligoninėje turimais Philips IntelliVue MP30 ir MP50 paciento monitoriais. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Tinka parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakaranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Intrakranijinio slėgio daviklis miniatiūrinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo ne daugiau 1,65 mm, bei ne mažiau kaip 58 cm ilgio laido. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, diasistolinio bei vidutinio intrakranijinio slėgio išraišką ekrane, galimybė prijungti prie paciento monitoraius intrakranijinio slėgio kreivei stebėti paciento monitoriuje. Veikimo slėgio intervalas nuo -40 iki + 400 mmHg.  
	Iki 8 vnt.
	Tinka naudojimui su Codman ICP Express. Rinkinys sterilus, vienkartinio naudojimo. Tinka parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakaranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Intrakranijinio slėgio daviklis miniatiūrinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo 1,3 mm, bei 100 cm ilgio laido. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, diasistolinio bei vidutinio intrakranijinio slėgio išraišką ekrane, galimybė prijungti prie paciento monitoraius intrakranijinio slėgio kreivei stebėti paciento monitoriuje. Veikimo slėgio intervalas nuo -700  iki + 1250 mmHg. 
Produkto kodas  626631.
	5%
	462,00
	3696,00
	Codman & Shurtleff, JAV;

Medos Interna-tional 

Šveicarija

	
	
	Viso 1 dalis
	
	
	
	
	3696,00
	

	5.
	Vienkartiniai grąžteliai darbui su ligoninėje turimu Codman pneumogrąžtu
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	Rutulio formos metalo borai nuo ( 6.4 mm
	Iki 20 vnt.
	93-5310 
93-5410 
93-5510

93-5411

93-5312
93-5412
93-5512
	21
	169,40
	3388,00
	Codman & Shurtleff, JAV;

Medos International 

Šveicarija

	5.2
	
	Tiesūs grąžteliai, ( 1.0 mm, vidutinis ilgis
	Iki 5 vnt.
	93-5494
	21
	217,80
	1098,00
	Codman & Shurtleff, JAV;

Medos International 

Šveicarija

	5.3
	
	Kraniotominiai grąžteliai
	Iki 2 vnt.
	93-5811

93-5813

93-5815

93-5821

93-5823
	21
	217,80
	435,60
	Codman & Shurtleff, JAV;

Medos International 

Šveicarija

	
	
	Viso 5 dalis
	
	
	
	
	4921,60
	

	8.
	Sterilūs vienkartiniai kietojo smegenų dangalo sandarinimui skirti bioklijai 
	Tinkami intraoperaciniam naudojimui, dvikomponentiniai, 2-5 ml
	Iki 6 vnt.
	Sterilūs vienkartiniai bioklijai, skirti kietojo smegenų dangalo sandarinimui. Tinkami intraoperaciniam naudojimui, dvikomponentiniai 4ml., EVB02LT
	5%
	260,66
	1642,16
	Ethicon (Johnson & Johnson)

	10.
	Ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys suaugusiems
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	
	Vidutinio slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti.
	Iki 8 vnt.
	Vidutinio slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti. 
Produkto kodas 82-5463.
	5%
	892,50
	7140,00
	Codman & Shurtleff, JAV;

Medos International 

Šveicarija

	10.2
	
	Sterilus žemo slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti
	Iki 2 vnt.
	Žemo slėgio standartinis vožtuvas su antisifoninės tėkmės kontrolės membrana arba antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu ir rezervuaru tinkamu likvoro mėginiui paimti
Brošiūroje nurodyta „poz. 54.2”. Produkto kodas 825462
	5%
	892,50
	1785,00
	Codman & Shurtleff, JAV;

Medos International 

Šveicarija

	10.3
	
	Atskirai įpakuotas sterilus ventrikulinis kateteris 14 cm ar daugiau, su įvedėju
	Iki 10 vnt.
	Atskiras ventrikulinis kateteris 14 cm ar daugiau, su įvedėju.

Produkto kodas  823041
	5%
	84,00
	840,00
	Codman & Shurtleff, JAV;

Medos International 

Šveicarija

	10.4
	
	Atskirai įpakuotas arba integruotas sterilus peritoninis kateteris 90 cm ar daugiau
	Iki 10 vnt.
	Atskiras arba integruotas peritoninis kateteris 90 cm ar daugiau. Produkto kodas 823045
	5%
	84,00
	840,00
	Codman & Shurtleff, JAV;

Medos International 

Šveicarija

	
	
	Viso 10 dalis
	
	
	
	
	10605,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Programuojamas ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys su elektromagnetiniu vožtuvo slėgio reguliavimu
	
	Iki 10 rink.
	Programuojamas ventrikuloperitoninio šuntavimo rinkinys Produkto kodas 823111
	5%
	1470,00
	14700,00
	Codman & Shurtleff, JAV;

Medos International 

Šveicarija

	
	
	Vožtuvas – mažas programuojamas, neišsireguliuojantis nuo mobilaus telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame magnetiniame lauke (3 teslos). Vožtuvo korpusas iš titano. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 10 mmH20 (ne mažiau 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas.
	
	Vožtuvas – mažas programuojamas, precizinis, neišsireguliuojantis nuo mobilaus telefono poveikio, neišsireguliuojantis stipriame magnetiniame lauke (3 teslos). Vožtuvo korpusas iš titano. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 10 mmH20 ( 18 pozicijų). Elektromagnetinis vožtuvo slėgio reguliavimas. Brošiūroje pažymėta „55.1. pozicija) 
	
	
	
	

	
	
	Vožtuvas su rezervuaru, tinkamu likvoro mėginiui paimti.
	
	Vožtuvas su rezervuaru, tinkamu likvoro mėginiui paimti. Brošiūroje pažymėta „55.2. pozicija)
	
	
	
	

	
	
	Atskiras plonas (išorinis diametras ne daugiau 3 mm) ventrikulinis kateteris su įvedėju.
	
	Atskiras plonas (išorinis diametras 2,7 mm) ventrikulinis kateteris su įvedėju. Brošiūroje pažymėta „55.3. pozicija)
	
	
	
	

	
	
	Plonas (išorinis diametras ne daugiau 2,5 mm) peritoninis kateteris
	
	Plonas (išorinis diametras 2,2 mm) peritoninis kateteris. Brošiūroje pažymėta „55.4. pozicija)
	
	
	
	

	13.
	Išorinis drenažo sistema su ventrikuliniu keteteriu
	
	Iki 20 rink.
	CODMAN External Drainage System 3 - Complete

(sterile) with clear ventricular catheter. Produkto kodas 821730 
	5%
	199,50
	3990,00
	Codman & Shurtleff, JAV;

Medos International 

Šveicarija

	
	
	Graduota kamera
	
	Graduota kamera
	
	
	
	

	
	
	Hidrofobinis filtras
	
	Hidrofobinis filtras
	
	
	
	

	
	
	Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje
	
	Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje
	
	
	
	

	
	
	Ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginys
	
	Ne mažiau dviejų išėjimų prijungimų įrenginys
	
	
	
	

	
	
	Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, su įvedėju, įvedamu iki pat kateterio galiuko
	
	Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, su įvedėju, įvedamu iki pat kateterio galiuko
	
	
	
	

	
	
	Troakaras (lenktas) kateterio pravedimui po aponeuroze
	
	Troakaras (lenktas) kateterio pravedimui po aponeuroze
	
	
	
	

	
	
	Luer tipo konektorius
	
	Luer tipo konektorius
	
	
	
	

	
	
	Nerūdijančio plieno įvediklis
	
	Nerūdijančio plieno įvediklis
	
	
	
	

	
	
	Slėgio matuoklis – standi graduota liniuotė, integruota (sujungta) su kateteriu
	
	Slėgio matuoklis – standi graduota liniuotė, integruota (sujungta) su kateteriu
	
	
	
	

	14.
	Liumbalinio drenavimo sistema
	
	Iki 15 rink.
	CODMAN External Drainage System 3 with CODMAN

Lumbar Catheter Kit II
Produkto kodas 821738
	5%
	252,02
	3780,30
	Codman & Shurtleff, JAV;

Medos International 

Šveicarija

	
	
	Graduota kamera
	
	Graduota kamera
	
	
	
	

	
	
	Hidrofobinis filtras
	
	Hidrofobinis filtras
	
	
	
	

	
	
	Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje
	
	Nuimamas drenavimo maišelis, ne mažiau 500 ml su išpylimo anga apačioje
	
	
	
	

	
	
	Slėgio matuoklis – standi graduota liniuotė, integruota (sujungta) su kateteriu
	
	Slėgio matuoklis – standi graduota liniuotė, integruota (sujungta) su kateteriu
	
	
	
	

	
	
	Liumbalinis kateteris ne mažiau 45 cm
	
	Liumbalinis kateteris ne mažiau 45 cm
	
	
	
	

	
	
	Touchy adata su Huber tipo galu, 14G
	
	Touchy adata su Huber tipo galu, 14G
	
	
	
	

	
	
	Nerūdijančio plieno įvediklis
	
	Nerūdijančio plieno įvediklis
	
	
	
	

	
	
	Fiksatorius-laikiklis kateteriui
	
	Fiksatorius-laikiklis kateteriui
	
	
	
	

	
	
	Luer tipo konektorius su integruotu kaiščiu
	
	Luer tipo konektorius su integruotu kaiščiu
	
	
	
	


Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
[image: image1.jpg]