PAGE  
5

UAB „Principalmed 1L“

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas LT-42442

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija)
PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ NEUROCHIRURGIJAI PIRKIMO
2018-01-05 Nr. 180105-1
(Data)

Kaunas
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas

/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB „Principalmed 1L“

	Tiekėjo adresas
	Gedimino g. 47, LT-44242

Kaunas

	Įmonės kodas
	135926717

	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

vardas, pavardė
	Vadybininkas Edvinas Lekas

	Telefono numeris
	+370 37 795542

	Fakso numeris
	+370 37 794625

	El. pašto adresas
	uh@principalmed.com

	Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai
	A/s Nr. LT877044060003685890

AB „SEB BANKAS“              

Banko kodas: 70440


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

· tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

· tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

· kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD)
	

	2.
	Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).
	2

	3.
	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.
	1

	4.
	Įmonės įstatų kopija.
	3

	5.
	Pažyma apie asmenį dėl neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
	1

	6.
	Įgaliojimas vadybininkui tvirtinti kopijas ir vertimus.
	1

	7.
	Įgaliojimo kopija išduota vadybininkui pateikti konkursinius pasiūlymus, tiekėjo deklaracijas ir kitus reikalingus dokumentus , bei patirtinti juos elektroniniu parašu.
	1

	8.
	Gamintojo CE sertifikato kopija ir vertimas į lietuvių kalbą
	10

	9.
	Gamintojo brošiūros ir vertimas į lietuvių kalbą
	10

	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.
Konfidencialu_igaliojimas 
Konfidencialu_igaliojimas pdf
2.
Konfidencialu_igaliojimas 
Konfidencialu_igaliojimas.pdf
3.
Konfidencialu_istatai
Konfidencialu_istatai.pdf
4.

Konfidencialu_jungtine

Konfidencialu_jungtine.pdf
5.

Konfidencialu_9 p.d katalogas

Konfidencialu_9 p.d. katalogas.pdf
6.

Konfidencialu_10 p.d katalogas

Konfidencialu_10 p.d. katalogas.pdf



Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	L. e. p. direktorius
	
	
	
	Andrius Markūnas
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 
Atviro konkurso 

2 priedas
Perkamų medicininių neurochirurgijai sąrašas
	Dalies Eil.Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas (
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	

	1.
	Bazinis daviklio rinkinys intrakranijiniam slėgiui matuoti
	Turi tikti naudojimui su Codman ICP Express arba ligoninėje turimais Philips IntelliVue MP30 ir MP50 paciento monitoriais. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Tinka parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakaranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Intrakranijinio slėgio daviklis miniatiūrinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo ne daugiau 1,65 mm, bei ne mažiau kaip 58 cm ilgio laido. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, diasistolinio bei vidutinio intrakranijinio slėgio išraišką ekrane, galimybė prijungti prie paciento monitoraius intrakranijinio slėgio kreivei stebėti paciento monitoriuje. Veikimo slėgio intervalas nuo -40 iki + 400 mmHg.  
	Iki 8 vnt.
	Tinka naudojimui su ligoninėje turimais Philips IntelliVue MP30 ir MP50 paciento monitoriais. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakrani-jinio slėgio daviklis ir tuneliavimo prie-monės. Intrakranijinio slėgio daviklis mi-niatiūrinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo 1,65 mm, su 58 cm ilgio laidu. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, diasistolinio bei vidutinio in-trakranijinio slėgio išraišką ekrane, galima prijungti prie paciento monitoriaus intrak-ranijinio slėgio kreivei stebėti paciento monitoriuje. Veikimo slėgio intervalas nuo -40 iki +400 mmHg 
Žr. 1 p. d. Katalogas.pdf - 1, 2, 3, 4 psl.

	5%
	446,25
	3570,00
	

	2.
	Galvos smegenų kraujagyslių klipsai aneurizmoms
	Smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti vienkartiniai titaniniai klipsai  suderinami su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu. Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo. Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N. Klipso atsidarymo plotis 4,9 – 13,3 mm.  Klipsai turi būti tinkami naudojimui su KUL turimais „Peter Lazic“ klipsatoriais
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 4 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 1, 7 psl.

	5%
	184,80
	369,60
	

	2.2
	
	Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 6 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 1, 7 psl.
	5%
	184,80
	369,60
	

	2.3
	
	Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 12 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 1, 7 psl.
	5%
	184,80
	369,60
	

	2.4
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 4 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.
	5%
	184,80
	554,40
	

	2.5
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 6 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.
	5%
	184,80
	554,40
	

	2.6
	
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45º, 5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45º, 5 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.
	5%
	184,80
	554,40
	

	2.7
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 9 ±1mm
	1 vnt.
	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 9 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.
	5%
	184,80
	184,80
	

	2.8
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm
	1 vnt.
	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 12 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.
	5%
	184,80
	184,80
	

	2.9
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, lenktas 45±5º kampu, 7,5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, lenktas 45º kampu, 7,5 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.
	5%
	193,20
	579,60
	

	2.10
	
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 90±5º kampu, 5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro lenktas 90º kampu, 5 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 2, 7 psl.
	5%
	193,20
	579,60
	

	2.11
	
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20º, 5 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.
	5%
	184,80
	554,40
	

	2.12
	
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 7,5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20º, 7,5 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.
	5%
	184,80
	554,40
	

	2.13
	
	Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5º, 7 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20º, 7 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.

	5%
	184,80
	554,40
	

	2.14
	
	Klipsai lenkti kampu  spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 8 ±1mm
	Iki 4 vnt.
	Klipsai lenkti kampu  spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 8 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.

	5%
	184,80
	739,20
	

	2.15
	
	Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 12 ±1mm
	Iki 4 vnt.
	Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 12 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.
	5%
	184,80
	739,20
	

	2.16
	
	Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.
	5%
	184,80
	554,40
	

	2.17
	
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.
	5%
	193,20
	579,60
	

	2.18
	
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 ±1mm
	1 vnt.
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 7 psl.
	5%
	193,20
	193,20
	

	2.19
	
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm
	1 vnt.
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 8 psl.
	5%
	193,20
	193,20
	

	2.20
	
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45±5º, 10 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45º, 10 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 3, 8 psl.
	5%
	184,80
	924,00
	

	2.21
	
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.
	5%
	172,20
	516,60
	

	2.22
	
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm
	Iki 4 vnt.
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.
	5%
	172,20
	688,80
	

	2.23
	
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm
	Iki 6 vnt.
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.
	5%
	172,20
	1033,20
	

	2.24
	
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.
	5%
	172,20
	861,00
	

	2.25
	
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.
	5%
	172,20
	861,00
	

	2.26
	
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.

	5%
	184,80
	924,00
	

	2.27
	
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.

	5%
	184,80
	554,40
	

	2.28
	
	Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.

	5%
	184,80
	369,60
	

	2.29
	
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm
	1 vnt.
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.
	5%
	184,80
	184,80
	

	2.30
	
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 18 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 4, 8 psl.
	5%
	184,80
	369,60
	

	
	
	Ilgalaikiam naudojimui („permanant“), smegenų kraujagyslių aneurizmoms skirti

titaniniai klipsai  suderinami su magnetinio rezonanso tomografijos tyrimu.
Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo

Klipso suspaudimo jėga 1,08 N

Klipso atsidarymo plotis 4,7 – 8,8 mm 
	
	
	
	
	
	

	2.31
	
	Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.
	5%
	172,20
	516,60
	

	2.32
	
	Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	1 vnt.
	Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.
	5%
	172,20
	172,20
	

	2.33
	
	Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.
	5%
	184,80
	924,00
	

	2.34
	
	Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	Iki 2 vnt.
	Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.
	5%
	184,80
	369,60
	

	2.35
	
	Mini klipsas, lenktas žemyn 45±5º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm
	Iki 3 vnt.
	Mini klipsas, lenktas žemyn 45º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.
	5%
	184,80
	554,40
	

	2.36
	
	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 4 ±1mm
	1 vnt.
	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.
	5%
	193,20
	193,20
	

	2.37
	
	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	1 vnt.
	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 8 psl.
	5%
	193,20
	193,20
	

	2.38
	
	Mini klipsas, lenktas į šoną 45±5º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm
	Iki 5 vnt.
	Mini klipsas, lenktas į šoną 45º kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 5, 9 psl.
	5%
	184,80
	924,00
	

	2.39
	
	Mini klipsas, lenktas žemyn 45±5º kampu, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, 5 ±1mm ilgio
	Iki 4 vnt.
	Mini klipsas, lenktas žemyn 45º kampu, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, 5 mm ilgio
Žr. 2 p.d. Katalogas.pdf – 6, 9 psl.
	5%
	198,45
	793,80
	

	
	
	Viso 2 dalis
	
	
	
	
	20890,80
	

	3.
	Vienkartiniai grąžteliai darbui su ligoninėje turimu Anspach - Synthes pneumogrąžtu
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	Kraniotomo grąžtelis 1,85x16,0 mm
	Iki 20 vnt.
	Kraniotomo grąžtelis 1,85x16,0 mm
Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 1, 4 psl.
	5%
	84,00
	1680,00
	

	3.2
	
	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui 
	Iki 5 vnt.
	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui 
Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.
	5%
	84,00
	420,00
	

	3.3
	
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui
	Iki 10 vnt.
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui
Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.
	5%
	84,00
	840,00
	

	3.4
	
	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui
	1 vnt.
	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui
Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.
	5%
	84,00
	84,00
	

	3.5
	
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui
	1 vnt.
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui
Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.
	5%
	84,00
	84,00
	

	3.6
	
	Rutulio formos, 3 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui
	1 vnt.
	Rutulio formos, 3 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui
Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.
	5%
	84,00
	84,00
	

	3.7
	
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui
	1 vnt.
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui
Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.
	5%
	84,00
	84,00
	

	3.8
	
	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui
	1 vnt.
	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui
Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 3, 4 psl.

	5%
	84,00
	84,00
	

	3.9
	
	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20º kampu darbiniam antgaliui su mova
	1 vnt.
	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20º kampu darbiniam antgaliui su mova

Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 2, 4 psl.

	5%
	84,00
	84,00
	

	3.10
	
	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20º kampu darbiniam antgaliui su mova
	1 vnt.
	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20º kampu darbiniam antgaliui su mova

Žr. 3 p.d. Katalogas.pdf – 3, 4 psl.
	5%
	84,00
	84,00
	

	
	
	Viso 3 dalis
	
	
	
	
	3528,00
	

	7.
	Sintetinis sterilus vienkartinis kietojo smegenų dangalo pakaitalas
	Maksimaliai artimas savybėmis smegenų kietajam dangalui, skirtas naudoti vietoje kietojo smegenų dangalo, dydis ne mažiau 4x4 cm.
	Iki 8 vnt.
	
	
	
	
	


Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
