## Sheet1
Eil. Nr.	Pavadinimas, pastovios charakteristikos	Kintamos charakteristikos	Vnt.	Gamintojas, prekės kodas, katalogo psl.	Poreikis 3 metams	Vnt. kaina Eur, be PVM	PVM	Vnt. kaina Eur, su PVM	Viso kaina Eur, be PVM	Viso PVM	Viso kaina Eur, su PVM
Traumatologiniai implantai osteosintezei
	II dalis. Sraigtai ir plokštelės
1.1.	Kortikaliniai, ø 4,5 mm, sriegio žingsnis 1,75 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno.			sanatmetal
		12 ÷ 90 mm (kas 2mm)	Vnt.	930245012/90	250								0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kortikaliniai, ø 4,5 mm, sriegio žingsnis 1,75 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai.			sanatmetal									0	0	0	0,00	0,00	0,00
		12 ÷ 84 mm (kas 2mm)	Vnt.	930545012/150	250								0	0	0	0,00	0,00	0,00
		90 ÷ 150 mm (kas 5mm)											0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kortikaliniai, ø 3,5 mm, sriegio žingsnis 1,25 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno.			sanatmetal									0	0	0	0,00	0,00	0,00
		8 ÷ 60 mm (kas 2mm)	Vnt.	930435008/60	150								0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.4.	Kortikaliniai, ø 3,5 mm, sriegio žingsnis 1,25 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai.			sanatmetal									0	0	0	0,00	0,00	0,00
		8 ÷ 38 mm (kas 2mm)	Vnt.	930535008/120	75								0	0	0	0,00	0,00	0,00
		40 ÷ 120 mm (kas 5mm)											0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.5.	Spongioziniai, ø 6,5 mm, sriegio žingsnis 2,75 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno.			sanatmetal									0	0	0	0,00	0,00	0,00
		30 ÷ 140 mm (kas 5mm)	Vnt.	931265030/140	75							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.6.	Spongioziniai, ø 6,5 mm, sriegio žingsnis 2,75 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno.			sanatmetal / Shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		40 ÷ 74 mm (kas 2mm)	Vnt.	SCI-309-40/74 / 931365075/140	75							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		75 ÷ 140 mm (kas 5mm)										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.7.	Spongioziniai, ø 6,5 mm, sriegio žingsnis 2,75 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai.			sanatmetal / Shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		25 ÷ 140 mm (kas 5mm)	Vnt.	931465025/120 / SCI-310-125/140	75							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.8.	Navikuliariniai, ø 3,5 mm, sriegio žingsnis 1,75 mm , pilnu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno.			shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		10 ÷ 50 mm (kas 2mm)	Vnt.	SCI-331-10/70	150							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		55 ÷ 70 mm (kas 5mm)										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.9.	Navikuliariniai, ø 3,5 mm, sriegio žingsnis 1,75 mm , pilnu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai.			shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		10 ÷ 50 mm (kas 2mm)	Vnt.	SCI-331-10/100	150							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		55 ÷ 100 mm (kas 5mm)										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.10.	Navikuliariniai, ø 4,0 mm, sriegio žingsnis 1,75 mm, daliniu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno.			shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		14 ÷ 70 mm (kas 2mm)	Vnt.	SCI-362-14/70	150							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.	Maleoliariniai sraigtai, ø4,5 mm savisriegiai, sriegio žingsnis 1,75 mm, daliniu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno.											0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Įsriegtos dalies ilgis/sraigto ilgis (mm)		shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Pasirinkimui būtini dydžiai: 10/20 – 12/25 – 15/30 – 17/35 – 20/40 – 22/45 – 25/50 – 27/55 – 29/60 – 31/65 – 33/70 – 37/75 – 40/80 – 4/85 – 45/90 – 47/95 – 50/100 – 52/105 – 55/110 – 57/115 – 60/120	Vnt.	SCI-307-10/47 / SCI-331-50/60	20							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.12.	Smulkūs, ø 2,7 mm, sriegio žingsnis 1 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai.			shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		6 ÷ 44 mm (kas 2mm)	Vnt.	SCI-324-06/44	30							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.13.	Smulkūs, ø 2,7 mm, sriegio žingsnis 1 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno.			shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		6 ÷ 25 mm (kas 1mm)	Vnt.	SCI-324-06/25 / SCI-324-26/40	40							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		26 ÷ 40 mm (kas 2mm)										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.14.	Smulkūs, ø 2,0 mm, sriegio žingsnis 0,75 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai.			shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		5 mm	Vnt.	SCI-327-05/24 / SCI-328-26/40	20							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		6 ÷ 40 mm (kas 2mm)										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.15.	Smulkūs, ø 2,0 mm, sriegio žingsnis 0,75 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno.			shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		5 ÷ 25 mm (kas 1mm)	Vnt.	SCI-327-05/25	20							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.16.	Smulkūs, ø 1,5 mm, sriegio žingsnis 0,5 mm, sriegis per visą sraigto ilgį, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno. Savisriegiai.			sanatmetal								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		5 ÷ 11 mm (kas 1mm)	Vnt.	265515005/22	20							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		12 ÷ 22 mm (kas 2mm)										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
												0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.17.	Instrumentai darbui su implantais			Shagun / chm								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Grąžtas Ø 2.0 mm	150 mm	Vnt.	SCI-009-23	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		250-300 mm	Vnt.	SCI-009-53/63	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Grąžtas Ø 2.5 mm	150 mm	Vnt.	SCI-009-24	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		250-300 mm	Vnt.	SCI-009-54/64	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Grąžtas Ø 2.7 mm	150 mm	Vnt.	SCI-009-25	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		250-300 mm	Vnt.	SCI-009-55/65	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Grąžtas Ø 3.2 mm	150 mm	Vnt.	SCI-009-27	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		250-300 mm	Vnt.	SCI-OO9-57/67	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Grąžtas Ø 3.5 mm	150 mm	Vnt.	SCI-009-28	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		250-300 mm	Vnt.	SCI-009-58/68	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Grąžtas Ø 4.2 mm	150 mm	Vnt.	SCI-009-29	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		250-300 mm	Vnt.	SCI-009-59/69	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Heksagonalinis atsuktuvas Ø 1.5 mm		Vnt.	SCI-K&D:6	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Heksagonalinis atsuktuvas Ø 2.5 mm		Vnt.	SCI-K&D:6	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Heksagonalinis atsuktuvas Ø 3.5 mm		Vnt.	40.0320	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Sriegiklis Ø 3.5 x 1,25 mm kortikaliniams sraigtams		Vnt.	SCI-IFS:2	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Sriegiklis Ø 4.5 x 1,75 mm kortikaliniams sraigtams		Vnt.	SCI-IFS:2	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Sriegiklis Ø 6.5 x 2,75 mm spongioziniams sraigtams		Vnt.	SCI-IFS:3	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Gylio matuoklė Ø 3.5 mm ir Ø 4.5 mm sraigtams		Vnt.	SCI-BI:2	1							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.18.	Vielos											0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Kiršnerio viela su aštriais plokščiais išgalandinimais abiejuose galuose (trokaro formos). Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno.			shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Vielos skersmuo nuo Ø 0,8 iki Ø 3,0 mm, ilgis nuo 70 iki 300 mm.		Vnt.	SCI-502-08/506-30	150							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Minkšta viela (lanksti), skersmuo nuo Ø 0,2 iki 1.5 mm. ilgis 5m			chm								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Autoklavuojamos; pagamintos iš medicininio plieno.		Vnt.	1.2035.002/015	10							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	DHS/DCS plokštelių sistema											0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.19.	DCS kondiliarinė 950 plokštelė kompresinėmis kiaurymėmis. Kaklelio ilgis 25mm. Tvirtinama Ø4,5mm sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno.			Shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Kiaurymių skaičius											0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		2	Vnt.	SCI-173-02/22	25							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		3										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		4										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		5										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		6										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		7										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		8										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		9										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		10										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		11										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		12										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		13										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		14										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		15										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		16										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		18										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		20										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		22										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.20.	DHS pertrochanterinės plokštelės kompresinėmis kiaurymėmis. Galimi pasirinkimo kampai - 130°, 135°, 140°, 145°, 150°. Galimi kaklelio pasirinkimo ilgiai 38, 25mm. Pagamintos iš medicininio plieno.			Shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	135° ploštelė, kaklelio ilgis 38 mm. Kiaurymių skaičius/plokštelės ilgis (mm) ±1,0mm											0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		2	Vnt.	SCI-165-02/22	40							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		3										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		4										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		5										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		6										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		7										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		8										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		9										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		10										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		11										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		12										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		13										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		14										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		15										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		16										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		18										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		20										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		22										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.21.	DHS/DCS sraigtas komplekte su kompresiniu sraigtu. Sraigto skersmuo: Ø12,5 mm.			Shagun								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		Sraigto ilgis, (mm)										0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		50 ÷ 145 (kas 5 mm)	Vnt.	SCI-316-50/145	60							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
VISO II PIRKIMO DALIS BE PVM:									5467,00							0,00	0,00	0,00
PVM:										273,35
VISO II PIRKIMO DALIS SU PVM:											5740,35