{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":498,"n_cols":13,"rows_kept":498,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[492,1,492,7],[377,1,377,7],[384,1,384,7],[455,1,455,7],[462,1,462,7],[475,1,475,7],[485,1,485,7],[331,1,331,7],[339,1,339,7],[349,1,349,7],[356,1,356,7],[362,1,362,7],[371,1,371,7],[288,1,288,7],[295,1,295,7],[302,1,302,7],[309,1,309,7],[316,1,316,7],[325,1,325,7],[229,1,229,7],[249,1,249,7],[256,1,256,7],[263,1,263,7],[270,1,270,7],[278,1,278,7],[180,1,180,7],[192,1,192,7],[200,1,200,7],[206,1,206,7],[212,1,212,7],[220,1,220,7],[129,1,129,7],[138,1,138,7],[145,1,145,7],[152,1,152,7],[162,1,162,7],[171,1,171,7],[79,1,79,7],[87,1,87,7],[95,1,95,7],[105,1,105,7],[112,1,112,7],[122,1,122,7],[34,1,34,7],[41,1,41,7],[48,1,48,7],[55,1,55,7],[64,1,64,7],[73,1,73,7],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[28,1,28,7],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Vienkartinės medicininės priemonės"]
[]
["Data:","2018-04-12"]
["Nr.:",366864]
["Vieta:","Širvintų r.sav."]
[]
["Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/",null,"UAB Entafarma"]
["Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,174443844]
["PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"LT744438415"]
["Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"AB SEB bankas., b.k. 70440, LT447044060001506395"]
["Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/",null,"Klonėnų vs.1, Širvintų r.sav."]
["Telefono numeris",null,"8-382 33005"]
["Fakso numeris",null,"8-382 33009"]
["El. pašto adresas",null,"aurimas@entafarma.lt"]
["Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos ",null,"Aurimas Kirkliauskas konkursų skyriaus vadovas"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Mindaugas Malinauskas vykdomasis direktorius"]
[]
[]
[]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;\n2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n"]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM","Suma be PVM","Siūlomos prekės pavadinimas ir/ar gamintojas","Siūlomos prekės parametrai",null,null,"","",""]
["201.","Pipetės akims"]
["201.1.","Pipetės akims",5000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["202.","Basonas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["202.1.","Basonas",80,"Vnt.",null,null,null,"","","","",""]
["202.1.1.","Plastikinis, ovalo formos su rankena",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["203.","Spjaudyklė"]
["203.1.","Spjaudyklė",20,"Vnt.",null,null,null,"","","",null,""]
["203.1.1.","Plastikinė, gerai plaunama ir dezinfekuojama",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["204.","Timpa",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["204.1.","Timpa",900,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["204.1.1.","Varžtis žąstui su plastikine sagtele kraujo paėmimo procedūrai"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["205.","Respiratoriai TBC"]
["205.1.","Respiratoriai TBC",750,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["205.1.1.","Apsaugantys nuo užsikrėtimo tuberkulioze"]
["205.1.2.","Turi sulaikyti bakterijas ir virusus. Filtravimo efektyvumas ne mažesnis kaip 98% sulaikomų dalelių ore"]
["205.1.3.","Galimi naudoti proe oro užterštumo 50 X DLK"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["206.","Skaitmeninis termometras"]
["206.1.","Skaitmeninis termometras",650,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["206.1.1.","Matavimo laikas 60 sekundžių"]
["206.1.2.","Garso signalas, atminties funkcija, keičiami elementai"]
["206.1.3.","Su metrologine patikra"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["207.","Pieštukas"]
["207.1.","Pieštukas, sterilus, skirtas operacijų metu riboms ant odos žymėti",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["208.","Barono žiedai"]
["208.1.","Barono žiedai",600,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["208.1.1.","Skirti hemoroidinių mazgų ligavimui"]
["208.1.2.","Ypač stiprūs, su lateksu"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["209.","Lubrikantas"]
["209.1.","Lubrikantas",10000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["209.1.1.","Išfasuotas po 5 g atskirose pakuotėse. Sterilus"]
["209.1.2.","Skirtas kateterių sutepimui"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["210.","Maišas lavonui"]
["210.1.","Maišas lavonui ",400,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["210.1.1.","Maišas mirusiajam suaugusiam su užtrauktuku, nailoninis. Medžiaga polivinilacetatas. Vienkartinis"]
["210.1.2.","Vieneto svoris 650g ± 15g. "]
["210.1.3.","Maksimalus svoris, kurį gali atlaikyti maišas 200kg  ± 2kg"]
["210.1.4.","Išmatavimai 80 x 200cm +/-10cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["211.","Odos klijai"]
["211.1.","Odos klijai",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["211.1.1.","Vienkartinis, sterilus įpakavimas po 0,5g"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["212.","Babyhaler"]
["212.1.","Vožtuvinė kamera su veido kauke",80,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["212.1.1.","Dozuotų purškalų inhaliacijoms"]
["212.1.2.","Skirtas kūdikiams ir mažiems vaikams"]
["212.1.3.","Visų trijų sekcijų ilgis 32,5cm (be minkštos kaukės)"]
["212.1.4.","Guminės kaukės ilgis 5,5cm, plotis 8cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["213.","Dispenseris vaistams"]
["213.1.","Dispenseris vaistams",400,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["213.1.1.","Vaistų dalinimo dėžutė/dėklas, 4-5 skyrių. Dėžutė/dėklas statoma į vaistų dalinimo dėklą"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["214.","Padėklas skirtas sudėti vaistų dėklams"]
["214.1.","Padėklas skirtas sudėti vaistų dėklams",30,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["214.1.1.","50-54 vietų arba 17-19 dispenserių"]
["214.1.2.","Daugkartinio naudojimo. Sustiprintais kraštais. Plastmasė tinkanti autoklavavimui"]
["214.1.3.","Dydis: ilgis 34cm ±1cm, plotis 45cm ±1cm, aukštis 1,8cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["215.","Padėklas skirtas sudėti vaistų dėklams"]
["215.1.","Padėklas skirtas sudėti vaistų dėklams",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["215.1.1.","19-23 vietų dispenceriams ir 19-23 vietų taurelėms"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["216.","Padėklas vaistams"]
["216.1.","Padėklas vaistams",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["216.1.1.","Ilgis  30cm ± 1cm, plotis apie 19cm ± 0,5cm, aukštis 3cm su pertvarėlėmis (išilgai 6, skersai 3-4 slankiojamos)"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["217.","Padėklas vaistų leidimui su dangčiu"]
["217.1.","Padėklas vaistų leidimui su dangčiu",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["217.1.1.","Sustiprintais šonais, pagrindas pritaikytas garų cirkuliacijai autoklavuojant. Plastmasė tinkanti autoklavavimui"]
["217.1.2.","Dangčio kampai apvalūs"]
["217.1.3.","Daugkartiniai"]
["217.1.4.","Ilgis 20-30cm; plotis 15-25cm; gylis 3-5cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["218.","Tacelės įdėklai"]
["218.1.","Tacelės įdėklai",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["218.1.1.","Sustiprintais šonais, pagrindas pritaikytas garų cirkuliacijai autoklavuojant"]
["218.1.2.","Aukštos kokybės, dėvėjimui atspari, tinkanti autoklavavimui plastmasė"]
["218.1.3.","Ilgis 25-30 cm, plotis 10-15 cm, gylis 3-5cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["219.","Tacelės inksto formos"]
["219.1.","Tacelės inksto formos",40,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["219.1.1.","Sustiprintu rėmu, be rankenos, graduotos"]
["219.1.2.","Daugkartinio naudojimo, aukštos kokybės, dėvėjimui atspari, tinkanti autoklavavimui plastmasė"]
["219.1.3.","Ilgis 15 – 20cm, plotis 7,5 – 9,8cm, gylis 3,5 - 4,5cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["220.","Vienkartiniai laringoskopai"]
["220.1.","Vienkartiniai laringoskopai",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["220.1.1.","Vienkartinė pakuotė, pilnai sukomplektuota naudojimui"]
["220.1.2.","Rankena pagaminta iš plastiko"]
["220.1.3.","Pleištas – nerūdijančio plieno"]
["220.1.4.","Su spalviniu dydžių kodavimu. LED šviesos šaltinis"]
["220.1.5.","Galima pasirinkti standartinius MAC ir Miller tipo pleištus"]
["220.1.6.","Veikia su 2 AA tipo baterijom, kurios yra iš karto įdėtos į rankeną"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["221.","Kilpa inokuliacinė"]
["221.1.","Kilpa inokuliacinė",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["221.1.1.","Vienkartinės sterilios polistireno kilpos "]
["221.1.2.","Gale 1 ul (mikrona) kilpa, kitame gale polistireno adata"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["222.","Padėklas priemonėms"]
["222.1.","Padėklas priemonėms. 30 x 40x 5cm, plastikinis gerai plaunamas",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["223.","Padėklas priemonėms"]
["223.1.","Padėklas priemonėms. 25 x 30 x 5cm, plastikinis gerai plaunamas",40,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["224.","Šviesolaidžiai lipolizei"]
["224.1.","Šviesolaidžiai lipolizei. Daugkartiniai",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["224.1.1.","2m.A.R.C. laser GmbH Vokietija, modelis FOX 980mm"]
["224.1.2.","600µm šviesolaidis. 11053-s arba lygiavertis"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["225.","Šviesolaidžiai lipolizei"]
["225.1.","Šviesolaidžiai lipolizei",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["225.1.1.","Vienkartinis, sterilus lipolizės antgalis su 120mm ±0,5mm ilgio ir 1,2mm skersmens kaniule"]
["225.1.2.","Šviesolaidis 600/400µm, 2m±0,5mm ilgio"]
["225.1.3.","Konektorius vienas"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["226.","Šviesolaidžio rinkinys lazeriui venų varikozėms gydyti"]
["226.1.","Šviesolaidžio rinkinys lazeriui venų varikozėms gydyti",100,"Komplektai",null,null,null,"","",""]
["226.1.1.","Taikymo tipas – venų varikozės gydymas"]
["226.1.2.","Antgalis – auksinis apvalkalas kartu su stiklo lydinio aplankalu"]
["226.1.3.","Sterilus. Vienkartinis "]
["226.1.4.","Šviesolaidžio ilgis – 85cm ± 5cm "]
["226.1.5.","Šviesolaidžio padengimas – leidžiantis šviesolaidį vesti venoje be papildomo įvedėjo"]
["226.1.6.","Į rinkinį įtraukta – 21G echogeninė įvedimo adata, 4F 10cm. Introduseris / pletėjas, 45cm ± 1 cm. Ilgio 0,018“ nitinolinė/ nerūdijančio plieno viela"]
["226.1.7.","Šviesos srautas nukreiptas į venos spindį – būtina"]
["226.1.8.","Šviesolaidžio antgalio skersmuo – 905µm +/- 2µm"]
["226.1.9.","Galiojimo terminas viso rinkinio ≥ - 24 mėnesiai"]
["226.1.10.","Užvalkalas ultragarsui su steriliu geliu – vienkartinis, sterilus"]
["226.1.11.","Pagamintas iš skaidrios, tvirtos ir skysčiams atsparios medžiagos. Vienas galas užapvalintas, be angos"]
["226.1.12.","Turi papildomas gumeles (ar lipnias juostas) tvirtinimui"]
["226.1.13.","Pakuotėje taip pat yra sterilaus ultragarsinio gelio (ne mažiau kaip 20ml) "]
["226.1.14.","Pakuotė. Plotis 15cm ± 0,5cm. Ilgis ne mažiau 240cm ± 10cm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["227.","Biopsinio kanalo vožtuvėliai endoskopams GIF-Q165"]
["227.1.","Biopsinio kanalo vožtuvėliai endoskopams GIF-Q165",6,"Komplektai",null,null,null,"","",""]
["227.1.1.","Komplektacijoje 10 ±2 vnt. tinkantys endoskopams GIF-Q165"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["228.","Siurbimo kanalo vožtuvėliai"]
["228.1.","Siurbimo kanalo vožtuvėliai",4,"Komplektai",null,null,null,"","",""]
["228.1.1.","Komplektacijoje 10 ±2 vnt. Tinkantys endoskopams BF-160"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["229.","Biopsinio kanalo vožtuvėliai"]
["229.1.","Biopsinio kanalo vožtuvėliai",4,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["229.1.1.","Komplektacijoje 10 ±2 vnt. Tinkantys endoskopams BF-160"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["230.","Injektorių gastroskopijai komplektas"]
["230.1.","Injektorių gastroskopijai komplektas",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["230.1.1.","Vienkartinių adatų šarvas , darbinio ilgio 1650-1670mm"]
["230.1.2.","Vienkartinės adatos komplekte po 6 vnt. adatos ilgis 4mm, diametras 23G"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["231.","Laikikliai šlapimo maišams"]
["231.1.","Laikikliai šlapimo maišams",200,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["231.1.1.","Pagaminti iš cinkuotos vielos. Daugkartinio naudojimo, plaunami ir dezinfekuojami autoklavinėje"]
["231.1.2.","Laikiklio galas užkabinamas už lovos krašto, kiti du galai užkabinami už šlapimo surinkimo maišo, kilputė šlapimo maišo vamzdeliui laikyti"]
["231.1.3.","Plotis 12-15cm"]
["231.1.4.","Perkančioji organizacija prašo pateikti šios pirkimo dalies pavyzdį"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["232.","Pacientų fiksavimo priemonė"]
["232.1.","Pacientų fiksavimo priemonė",70,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["232.1.1.","Rankų ir kojų fiksavimui suaugusiems pacientams"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["233.","Kranelis prie 10 litrų minkštos pakuotės"]
["233.1.","Kranelis prie 10 litrų minkštos pakuotės",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["233.1.1.","Skysčio (formalino) išleidimui"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["234.","Surinkimo indas"]
["234.1.","Surinkimo indas",20,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["234.1.1.","Su absorbuojančiu geliu 500ml ± 10ml"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["235.","Surinkimo indas "]
["235.1.","Surinkimo indas (skirtas plovimui)",10,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["235.1.1.","Su absorbuojančiu geliu 1000ml ± 10ml"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["236.","Spaustukai virkšteliai"]
["236.1.","Spaustukai virkšteliai",5000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["236.1.1.","Vienkartiniai, sterilūs, supakuoti po vieną"]
["236.1.2.","Nelūžtantys, gerai užspaudžiantys (išlaikantys užspaudimą iki virkštelės nukritimo)"]
["236.1.3.","Plastikiniai, ilgis >= 53mm"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["237.","Gelis ultragarsinis"]
["237.1.","Gelis ultragarsinis",1500,"L",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["238.","Antelė (vyrams)"]
["238.1.","Antelė (vyrams)",160,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["238.1.1.","Pagaminta iš pusiau skaidraus plastiko, su dangteliu"]
["238.1.2.","Su talpos atžymomis. Talpa 1 ltr +/- 100ml"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["239.","Injektorius"]
["239.1.","Injektorius",300,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["239.1.1.","Vienkartinis, sterilus"]
["239.1.2.","Ilgis 2300-2400mm"]
["239.1.3.","Adatos skersmuo 0,6mm (23G), adatos ilgis 5mm"]
["239.1.4.","Tinkantis kanalui 2,8mm diametro"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["240.","Kremas kūno valymui "]
["240.1.","Kremas kūno valymui ",160000,"ml",3.5799999999999998E-3,{"$f":"E351*160000","v":572.79999999999995},"Tena kremas plaunamasis 1000ml, SCA Hygiene products","","",""]
["240.1.1.","Vietoje vandens ir muilo (nereikia nuplauti su vandeniu), be kvapiųjų medžiagų",null,null,null,null,null,"Pažyma apie produktą"]
[null,"","","","Suma be PVM",572.80000000000007,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",{"$f":"F355-F353","v":28.639999999999986},"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",{"$f":"ROUND(F353*1.05,2)","v":601.44000000000005},"","","","","",""]
[]
["241.","Želė praguloms 200-250 ml"]
["241.1.","Želė praguloms 200-250 ml",15000,"ml",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["242.","Silikoninės žarnelės"]
["242.1.","Silikoninės žarnelės",50,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["242.1.1.","Vienkartinės, sterilios"]
["242.1.2.","Silikoninės žarnelės su slėgine galvute, skirtos skysčio padavimui hysteroskopijos metu"]
["242.1.3.","Tinkamos naudoti su ligoninės turima firmos „Karl Storz“ pompa „Hamau Endomat“"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["243.","Kamšteliai intraveniniam kateriui"]
["243.1.","Kamšteliai intraveniniam kateriui",17000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["244.","Vienkartinai artroskopiniai intrumentai"]
["244.1.","Šeiveriai/borai Lawton artroskopinei šeiverio rankenai",160,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["244.2.","Šeiveriai/borai Conmed Linvatec artroskopinei šeiverio rankenai",160,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["245.","Pirštinės chirurginės sterilios be pudros"]
["245.1.","Pirštinės chirurginės sterilios be pudros Nr.6",9000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["245.1.1.","100% elektroninė patikra"]
["245.1.2.","Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, polimeru arba kita lygiaverte medžiaga padengtas vidinis paviršius"]
["245.1.3.","Anatominės konfiguracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, ne mažesnio nei 280mm ilgio (ne mažiau 12cm virš riešo), su krašteliu, paplonintais pirštų galais"]
["245.1.4.","Nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos"]
["245.1.5.","Tamprumas po naudojimo ne mažesnis nei 18 Mpa"]
["245.1.6.","Plyšimo riba tempiant ne mažiau 9N"]
["245.1.7.","Delno storis ne mažesnis 0,16mm"]
["245.1.8.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas"]
["245.1.9.","Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio"]
["245.1.10.","Atitinka CE reikalavimus"]
["245.2.","Pirštinės chirurginės sterilios be pudros Nr.6,5",9000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["245.2.1.","100% elektroninė patikra"]
["245.2.2.","Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, polimeru arba kita lygiaverte medžiaga padengtas vidinis paviršius"]
["245.2.3.","Anatominės konfiguracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, ne mažesnio nei 280mm ilgio (ne mažiau 12cm virš riešo), su krašteliu, paplonintais pirštų galais"]
["245.2.4.","Nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos"]
["245.2.5.","Tamprumas po naudojimo ne mažesnis nei 18 Mpa"]
["245.2.6.","Plyšimo riba tempiant ne mažiau 9N"]
["245.2.7.","Delno storis ne mažesnis 0,16mm"]
["245.2.8.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas"]
["245.2.9.","Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio"]
["245.2.10.","Atitinka CE reikalavimus"]
["245.3.","Pirštinės chirurginės sterilios be pudros Nr.7",19000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["245.3.1.","100% elektroninė patikra"]
["245.3.2.","Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, polimeru arba kita lygiaverte medžiaga padengtas vidinis paviršius"]
["245.3.3.","Anatominės konfiguracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, ne mažesnio nei 280mm ilgio (ne mažiau 12cm virš riešo), su krašteliu, paplonintais pirštų galais"]
["245.3.4.","Nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos"]
["245.3.5.","Tamprumas po naudojimo ne mažesnis nei 18 Mpa"]
["245.3.6.","Plyšimo riba tempiant ne mažiau 9N"]
["245.3.7.","Delno storis ne mažesnis 0,16mm"]
["245.3.8.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas"]
["245.3.9.","Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio"]
["245.3.10.","Atitinka CE reikalavimus"]
["245.4.","Pirštinės chirurginės sterilios be pudros Nr.7,5",23000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["245.4.1.","100% elektroninė patikra"]
["245.4.2.","Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, polimeru  arba kita lygiaverte medžiaga padengtas vidinis paviršius"]
["245.4.3.","Anatominės konfiguracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, ne mažesnio nei 280mm ilgio (ne mažiau 12cm virš riešo), su krašteliu, paplonintais pirštų galais"]
["245.4.4.","Nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos"]
["245.4.5.","Tamprumas po naudojimo ne mažesnis nei 18 Mpa"]
["245.4.6.","Plyšimo riba tempiant ne mažiau 9N"]
["245.4.7.","Delno storis ne mažesnis 0,16mm"]
["245.4.8.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas"]
["245.4.9.","Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio"]
["245.4.10.","Atitinka CE reikalavimus"]
["245.5.","Pirštinės chirurginės sterilios be pudros Nr.8",23000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["245.5.1.","100% elektroninė patikra"]
["245.5.2.","Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, polimeru arba kita lygiaverte medžiaga padengtas vidinis paviršius"]
["245.5.3.","Anatominės konfiguracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, ne mažesnio nei 280mm ilgio (ne mažiau 12cm virš riešo), su krašteliu, paplonintais pirštų galais"]
["245.5.4.","Nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos"]
["245.5.5.","Tamprumas po naudojimo ne mažesnis nei 18 Mpa"]
["245.5.6.","Plyšimo riba tempiant ne mažiau 9N"]
["245.5.7.","Delno storis ne mažesnis 0,16mm"]
["245.5.8.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas"]
["245.5.9.","Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio"]
["245.5.10.","Atitinka CE reikalavimus"]
["245.6.","Pirštinės chirurginės sterilios be pudros Nr.8,5",9000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["245.6.1.","100% elektroninė patikra"]
["245.6.2.","Natūralaus gumos latekso ar sintetinio latekso pakaitalo, polimeru arba kita lygiaverte medžiaga padengtas vidinis paviršius"]
["245.6.3.","Anatominės konfiguracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, ne mažesnio nei 280mm ilgio (ne mažiau 12cm virš riešo), su krašteliu, paplonintais pirštų galais"]
["245.6.4.","Nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos"]
["245.6.5.","Tamprumas po naudojimo ne mažesnis nei 18 Mpa"]
["245.6.6.","Plyšimo riba tempiant ne mažiau 9N"]
["245.6.7.","Delno storis ne mažesnis 0,16mm"]
["245.6.8.","Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas"]
["245.6.9.","Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio"]
["245.6.10.","Atitinka CE reikalavimus"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["246.","Pirštinės ortopedinės "]
["246.1.","Pirštinės ortopedinės Nr. 6/6,5/7/7,5/8/8,5/9",10000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["246.1.1.","Sterilios"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["247.","Pirštinės ortopedinės dvigubos "]
["247.1.","Pirštinės ortopedinės dvigubos Nr. 6/6,5/7/7,5/8/8,5/9",1000,"Komplektai",null,null,null,"","",""]
["247.1.1.","Sterilios, dvigubos apsaugos. Suteikia pirminę ir antrinę apsaugą"]
["247.1.2.","Vidinė ir išorinė pirštinės turi būti skirtingų spalvų"]
["247.1.3.","100% elektroninė patikra"]
["247.1.4.","Patogus įpakavimas, plėšiamas plyšta per siūles, būtinas įpakavimas, kuris įgalina atplėšti ir išimti pirštines sterilioje aplinkoje"]
["247.1.5.","Pirštinės ilgis ne mažiau 285 mm ±5mm"]
["247.1.6.","Anatominės konfigūracijos"]
["247.1.7.","Pudros kiekis ≤ 2 mg / pirštinei. Patvirtintos CE ženklu"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["248.","Pirštinės ginekologinės "]
["248.1.","Pirštinės ginekologinės S/M/L",150,"Pora",null,null,null,"","",""]
["248.1.1.","Sterilios"]
["248.1.2.","AQL ne daugiau 1,5"]
["248.1.3.","Ilgis 480mm ±20mm"]
["248.1.4.","Lengvai užmaunamos"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["249.","Pirštinės kopolimerinės "]
["249.1.","Pirštinės kopolimerinės S/M/L",1000,"Pora",null,null,null,"","",""]
["249.1.1.","Sterilios"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]
[]
["250.","Pirštinės vinilinės "]
["250.1.","Pirštinės vinilinės S/M/L",1600000,"Vnt.",null,null,null,"","",""]
["250.1.1.","Nesterilios, be pudros"]
[null,"","","","Suma be PVM",null,"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",null,"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",null,"","","","","",""]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,9],[28,0,28,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[35,0,35,3],[35,4,35,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[20,1,20,6],[20,7,20,9],[38,0,38,9],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[25,0,25,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,0,14,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):"]
[]
["Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)",null,"Adresas",null,null,"Trumpas aprašymas",null,null,"Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas:\nMes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys       proc. pasiūlymo kainos be PVM."]
[]
["Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas. "]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","\"Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas\n(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)\"",null,null,null,null,null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė"]
[]
[]
["**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["563-5"]