{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":696,"n_cols":13,"rows_kept":696,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[676,1,676,7],[685,1,685,7],[592,1,592,7],[611,1,611,7],[630,1,630,7],[651,1,651,7],[667,1,667,7],[517,1,517,7],[537,1,537,7],[551,1,551,7],[564,1,564,7],[580,1,580,7],[418,1,418,7],[439,1,439,7],[451,1,451,7],[470,1,470,7],[496,1,496,7],[244,1,244,7],[272,1,272,7],[293,1,293,7],[354,1,354,7],[396,1,396,7],[102,1,102,7],[123,1,123,7],[137,1,137,7],[153,1,153,7],[163,1,163,7],[28,1,28,7],[43,1,43,7],[61,1,61,7],[73,1,73,7],[86,1,86,7],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Dezinfekcinių medžiagų pirkimas"]
[]
["Data:","2018 12 20"]
["Nr.:","1812-03"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/",null,"UAB \"Eurochemicals\""]
["Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,302424417]
["PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"LT100004876410"]
["Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"AB Seb bankas, banko kodas 70440, A/s LT87 7044 0600 0710 5237 \n"]
["Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/",null,"Terminalo g., 1, Kuprioniškės, LT-13279, Vilniaus raj."]
["Telefono numeris",null,"(5) 2056030"]
["Fakso numeris"]
["El. pašto adresas",null,"info@eurochemicals.lt"]
["Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos ",null,"Domna Gurinova, direktorė"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Domna Gurinova, direktorė"]
[]
[]
[]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;\n2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n"]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM","Suma be PVM","Prekės pavadinimas","Siūlomo produkto parametrai",null,null,"","",""]
["1.","Paviršių valymui ir dezinfekcijai maisto paruošimo skyriuje, skyrių virtuvėlėse, maisto išdavimo/paskirstymo vietose"]
["1.1.","Paviršių valymui ir dezinfekcijai maisto paruošimo skyriuje, skyrių virtuvėlėse, maisto išdavimo/paskirstymo vietose",40000,"vnt.",null,null,null,null,null,""]
["1.1.1.","Veikliosios medžiagos: aktyvusis chloras, soda (≥ 1,5 g 1 tab.), plovikliai."]
["1.1.2.","Naikina bakterijas (įsk. M.terrae) grybelius ir virusus (HBV, HIV, lipofilinius virusus)."]
["1.1.3.","Pagamintas darbinis tirpalas gerai valo ir dezinfekuoja, neutralizuoja rūgštis, pašalina riebalus, nepalieka dėmių ant paviršių",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.4.","Užterštų paviršių prieš dezinfekciją nereikia papildomai valyti. Po dezinfekcijos paviršių, nekontaktuojančių su maistu nebūtina perplauti vandeniu",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.5.","Biocidas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.6.","Pakuotė: tabletės dėžutėse",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.1.7.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.1.8.","Veikliosios medžiagos: aktyvusis chloras, soda (≥ 1,5 g 1 tab.), plovikliai.",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.1.9.","Veikliosios medžiagos: aktyvusis chloras, soda (≥ 1,5 g 1 tab.), plovikliai."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma",null,null,null,null,""]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["2.","Priemonės įprastiniam ir pagrindiniam paviršių valymui ",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
["2.1.","Priemonės įprastiniam ir pagrindiniam paviršių valymui ir dezinfekcija",1900,"L",null,null,null,null,null,null,null,""]
["2.1.1.","Veiklioji medžiaga (dvikomponentė):- ketvirtiniai amonio junginiai ir alkilaminai"]
["2.1.2.","Sudėtyje neturi būti chloro, aldehidų, fenolių, guanidino junginių, rūgščių, alkoholio, aldehidų",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["2.1.3.","Koncentratas ",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["2.1.4.","Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru: bakterijoms (tame tarpe ir TBC, MRSA), virusams (ŽIV, HBV, HCV, Rota, Nora), grybeliams- pateikti veikimą patvirtinančius dokumentus",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["2.1.5.","Kasdieninei dezinfekcijai pakanka 0,25 % koncentracijos darbinių tirpalų"]
["2.1.6.","Pasižymi geromis valymo savybėmis esant stipriam užterštumui, neputoja, malonaus kvapo. "]
["2.1.7.","Patogus dozavimas gaminant darbinius tirpalus (galimybė naudoti kalibruotas dozavimo pompas)."]
["2.1.8.","Sertifikuota pagal Medicininių prietaisų Direktyvą 93/42/EEB ir autorizuota kaip biocidas;"]
["2.1.9.","Pakuotė: ≤5 l"]
["2.1.10.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["2.2.","Kalibruotos dozavimo pompos ≤ 5 l koncentrato talpom",100,"vnt."]
["2.2.1.","Skirta dozuoti dezinfekcinės priemonės koncentratui, gaminant darbinį tirpalą. Užsukama ant priemonės (koncentrato) talpos\nPaprasta ir patogu naudoti (to paties gamintojo kaip ir priemonė)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["3.","Priemonė aerozolinei (baigiamajai) patalpų paviršių dezinfekcija"]
["3.1.","Priemonė aerozolinei (baigiamajai) patalpų paviršių dezinfekcij",100,"vnt."]
["3.1.1.","Veiklioji medžiaga – vandenilio peroksidas"]
["3.1.2.","Priemonė, skirta visų patalpų, kuriose yra didelė rizika daugintis pavojingiems patogeniniams mikroorganizmams, aukšto lygio dezinfekcijai, naudojant automatinius vandenilio peroksido purškiklius (generatorius). "]
["3.1.3.","Biocidas"]
["3.1.4.","Įrangą (generatorių, 3 vnt.) pateikti panaudai. Apmokyti dirbti personalą, neatlygintinai vykdyti įrangos techninę priežiūrą ir remontą visa priemonių pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį"]
["3.1.5.","Pakuotė: kasetės (tinkančios įrenginiui) "]
["3.1.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["4.","Priemonės išsiliejusių biologinių skysčių apsorbavimui ir dezinfekcija"]
["4.1.","Priemonės išsiliejusių biologinių skysčių apsorbavimui ir dezinfekcija",4000,"g"]
["4.1.1.","Skirtos išsipylusiems, išsiliejusiems skysčiams (įsk.žmogaus biologinius skysčius) absorbuoti; \n\n"]
["4.1.2.","Trumpas absorbcijos laikas: ≤ 2 min; 1gr., granulių turi absorbuoti ne mžiau kaip 100 ml.skysčių; "]
["4.1.3.","Granulės turi būti tinkamos kenksmingumo pašalinimui – deginant, t.y.  nepriskirtos pavojingoms cheminėms medžiagoms"]
["4.1.4.","Turi tikti naudoti  ir skysčių surinkimo talpose esantiems skysčiams surinkti."]
["4.1.5.","Pakuotė:≥10 (+/-5) gramų."]
["4.1.6.","Priemonės forma - granulės."]
["4.1.7.","Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["5.","Priemonės priešgrybelinei profilaktikai drėgnose patalpos"]
["5.1.","Priemonės priešgrybelinei profilaktikai drėgnose patalpos",350,"L"]
["5.1.1.","Koncentratas. "]
["5.1.2.","Veikia grybelius, bakterijas (įsk. MRSA), Papova virusus. \n\n"]
["5.1.3.","Darbinis tirpalas skirtas kūno, paviršių valymui ir dezinfekcijai fizioterapijos skyriuose: baseinuose, voniose, prausyklose, dušo kabinuose, Priemonė turi užkirsti kelią grybelinių ir bakterinių odos ligų plitimui. Išvalytomis ir dezinfekuotomis grindimis galima vaikščioti basomis kojomis. "]
["5.1.4.","Pritaikyta dozavimo įrenginiams. Kojų grybelio profilaktikai priemonę galima naudoti purškiant pramoninės gamybos įrenginiais. "]
["5.1.5.","Biocidas."]
["5.1.6.","Pakuotė: ≤ 6 l "]
["5.1.7.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["5.1.8.","Veiklioji medžiaga - ketvirtiniai amonio junginiai (≥ 10g)"]
["5.2.","Dozavimo pompos ≤6 l koncentrato talpom",10,"vnt."]
["5.2.1.","Skirta dozuoti dezinfekcinės priemonės koncentratui, gaminant darbinį tirpalą. Užsukama ant priemonės (koncentrato) talpos\nPaprasta ir patogu naudoti (to paties gamintojo kaip ir priemonė)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["6.","Sporicidinė priemonė valymui-dezinfekcijai putomis"]
["6.1.","Sporicidinė priemonė valymui-dezinfekcijai putomis",1000,"L"]
["6.1.1.","Aktyvioji medžiaga – vandenilio peroksidas (≥1,5%), "]
["6.1.2.","Priemonė bespalvė ir bekvapė; pasižymi geromis valymo savybėmis; saugi vartotojui – nereikalingos papildomos apsaugos priemonės"]
["6.1.3.","Tinka naudoti medicininės paskirties priemonių bei aparatūros, bendrų patalpų greitai dezinfekcijai; monitorių, klaviatūrų bei inkubatorių valymui ir dezinfekcijai. Būtina pateikti patvirtinimus"]
["6.1.4.","Veiksmingumas pagal EN standartus ir ekspozicija:\nbaktericidinis sut. su EN13727 iki 1 min, EN16615⃰ iki 1 min;\njesticidinis sut. su EN13624 iki 1 min, EN16615 iki 1min;\nfungicidinis sut. su EN13624 iki 5 min, EN16615 iki 5 min;\ntuberkuliocidinis/mikobaktericidinis sut. su EN14348 iki 5 min, EN16615 iki 5 min; virucidinis sut. su EN14476 (Adeno), iki 30 sek; virucidinis sut. su EN14476 (Noro), iki 15 min; sporicidinis sut. su EN13704 (B. subtillis), iki 30 min, EN16615 iki 15 min;\nsporicidinis sut. su EN13704 (C. difficille), iki 3 min, EN16615 iki 5 min\n"]
["6.1.5.","Priemonė sertifikuota pagal Medicininių prietaisų Direktyvą 93/42/EEB ir autorizuota kaip biocidas;"]
["6.1.6.","Pakuotė: ≥750 ml su purškikliu; "]
["6.1.7.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["6.2.","Sporicidinė priemonė valymui-dezinfekcijai putomis",800,"L"]
["6.2.1.","Aktyvioji medžiaga – vandenilio peroksidas (≥1,5%), "]
["6.2.2.","Priemonė bespalvė ir bekvapė; pasižymi geromis valymo savybėmis; saugi vartotojui – nereikalingos papildomos apsaugos priemonės"]
["6.2.3.","Tinka naudoti medicininės paskirties priemonių bei aparatūros, bendrų patalpų greitai dezinfekcijai; monitorių, klaviatūrų bei inkubatorių valymui ir dezinfekcijai. Būtina pateikti patvirtinimus"]
["6.2.4.","Veiksmingumas pagal EN standartus ir ekspozicija:\nbaktericidinis sut. su EN13727 iki 1 min, EN16615⃰ iki 1 min;\njesticidinis sut. su EN13624 iki 1 min, EN16615 iki 1min;\nfungicidinis sut. su EN13624 iki 5 min, EN16615 iki 5 min;\ntuberkuliocidinis/mikobaktericidinis sut. su EN14348 iki 5 min, EN16615 iki 5 min; virucidinis sut. su EN14476 (Adeno), iki 30 sek; virucidinis sut. su EN14476 (Noro), iki 15 min; sporicidinis sut. su EN13704 (B. subtillis), iki 30 min, EN16615 iki 15 min;\nsporicidinis sut. su EN13704 (C. difficille), iki 3 min, EN16615 iki 5 min\n"]
["6.2.5.","Priemonė sertifikuota pagal Medicininių prietaisų Direktyvą 93/42/EEB ir autorizuota kaip biocidas"]
["6.2.6.","Pakuotė: ≤5 ltr "]
["6.2.7.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["7.","Sporicidinės servetėlės greitam med. prietaisų ir paviršių valymui-dezinfekcijai"]
["7.1.","Sporicidinės servetėlės greitam med. prietaisų ir paviršių valymui-dezinfekcijai",300000,"vnt."]
["7.1.1.","Aktyvioji medžiaga – vandenilio peroksidas"]
["7.1.2.","Servetėlės valo ir dezinfekuoja vienu metu, saugios vartotojui – nereikalingos papildomos apsaugos priemonės; tinka naudoti med. prietaisų ir patalpų paviršių greitai dezinfekcijai"]
["7.1.3.","Priemonė tinkama inkubatorių valymui ir dezinfekcijai (pateikti tinkamumo naudoti patvirtinimą)"]
["7.1.4.","Veiksmingumas pagal EN standartus ir ekspozicija: baktericidinis sut. su EN13727 iki 2 min, EN16615⃰ iki 2 min; jesticidinis sut. su EN13624 iki 15 min, EN16615 iki 1 min; fungicidinis sut. su EN13624 iki 30 min, EN16615 iki 5 min; tuberkuliocidinis/mikobaktericidinis sut. su EN14348 iki 30 min, EN16615 iki 5 min; virucidinis sut. su EN14476 (Adeno), iki 30 sek; virucidinis sut. su EN14476 (Noro), iki 15 min; sporicidinis sut. su EN13704 (B. subtillis), iki 60 min, EN16615 iki 30 min; sporicidinis sut. su EN13704 (C. difficille), iki 15 min, EN16615 iki 5 min"]
["7.1.5.","Sertifikuotos pagal Medicininių prietaisų Direktyvą 93/42/EEB ir autorizuotos kaip biocidas"]
["7.1.6.","Pateikti patvirtinimus naudoti įvairios sudėties paviršių dezinfekcijai (metalas, plastikas, polimerai, guma ir kt..), mikrobiologinių testų, sutinkamai su ES standartais, rezultatus"]
["7.1.7.","Pakuotė: ≤100 servetėlių."]
["7.1.8.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["8.","Operacinės patalpų, med. prietaisų aukšto lygio valymui ir dezinfekcijai"]
["8.1.","Operacinės patalpų, med. prietaisų aukšto lygio valymui ir dezinfekcijai",700,"kg"]
["8.1.1.","Veiklioji medžiaga – peracto rūgštis, sudėtyje turi turėti valiklių, citrinos rūgšties"]
["8.1.2.","Priemonės forma: granulės"]
["8.1.3.","Darbinio tirpalo pH apie 5,0"]
["8.1.4.","Ekonomiška naudoti- darbiniai tirpalai mažos (0,5 %) koncentracijos, ekspozicija ≤ 60 min"]
["8.1.5.","Neturi kvapo (nedezodoruotas), nepalieka apnašų, nereikia nuplauti, nesukelia metalinių paviršių korozijos"]
["8.1.6.","Patogus dozavimas (komplektuojama su kalibruota dozavimo matuokle)"]
["8.1.7.","Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC), virucidiniu, fungicidiniu ir sporicidiniu (įsk Cl. dificile) aktyvumu"]
["8.1.8.","Sertifikuota pagal Medicininių prietaisų Direktyvą 93/42/EEB ir autorizuota  kaip biocidas"]
["8.1.9.","Pakuotė: ≤ 1 kg"]
["8.1.10.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["9.","Druska vandens minkštinimui"]
["9.1.","Druska vandens minkštinimui",15000,"kg",0.2,3000,"Natrio chlorido tabletės"]
["9.1.1.","Forma – tabletės (atsparios mechaniniam poveikiui), tirpsta palaipsniui, aprūpindamos būtinu druskos kiekiu jonų pasikeitimui.\n\n",null,null,null,null,null,"Forma – tabletės (atsparios mechaniniam poveikiui), tirpsta palaipsniui, aprūpindamos būtinu druskos kiekiu jonų pasikeitimui.\n\n"]
["9.1.2.","Naudojama vandens minkštinimo filtrams, tinkama buitiniams ir gamybiniams įrenginiams",null,null,null,null,null,"Naudojama vandens minkštinimo filtrams, tinkama buitiniams ir gamybiniams įrenginiams"]
["9.1.3.","Pakuotė: 20-25 kg maišuose",null,null,null,null,null,"Pakuotė: 25 kg maišuose"]
["9.1.4.","Koncentruota, labai gryna (sudėtyje neturi jokių likutinių medžiagų).",null,null,null,null,null,"Koncentruota, labai gryna (sudėtyje neturi jokių likutinių medžiagų)."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",3000]
[null,null,null,null,"PVM suma",630]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",3630]
[]
["10.","Rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonės"]
["10.1.","Losjonas rankų plovinui",500,"L"]
["10.1.1.","PH neutralus, be antimikrobinio poveikio, muilų, šarmų ir dažančių medžiagų"]
["10.1.2.","Turi odos apsaugos ir priežiūros priemonių, tinka jautriai, sausai odai"]
["10.1.3.","Pakuotė: 0,5 l"]
["10.2.","Losjonas rankų plovimui",500,"L"]
["10.2.1.","pH neutralus, be antimikrobinio poveikio, muilų, šarmų ir dažančių medžiagų"]
["10.2.2.","Turi odos apsaugos ir priežiūros priemonių, tinka jautriai, sausai odai"]
["10.2.3.","Pakuotė: 1,0 ltr"]
["10.3.","Losjonas rankų plovimui",1000,"L"]
["10.3.1.","pH neutralus, be antimikrobinio poveikio, muilų, šarmų ir dažančių medžiagų"]
["10.3.2.","Turi odos apsaugos ir priežiūros priemonių, tinka jautriai, sausai odai"]
["10.3.3.","Pakuotė: 5,0 ltr"]
["10.4.","Antiseptikas",1000,"L"]
["10.4.1.","Veikliosios medžiagos – propanolio alkoholiai ir mecetroniumetilsulfatas"]
["10.4.2.","Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, fenolių."]
["10.4.3.","Paruoštas naudojimui, chirurginei ir higieninei rankų antiseptikai, pasižymi greitu veikimu (1,5 min. chirurginei rankų antiseptikai),"]
["10.4.4.","Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru, veikia bakterijas (ir TB), grybelius, virusus (ŽIV, HBV, BVDV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) - EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476"]
["10.4.5.","Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis."]
["10.4.6.","Sudėtyje turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių"]
["10.4.7.","Biocidas"]
["10.4.8.","Pakuotė: 0,5 "]
["10.4.9.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["10.5.","Antiseptikas",500,"L"]
["10.5.1.","Veikliosios medžiagos – propanolio alkoholiai ir mecetroniumetilsulfatas"]
["10.5.2.","Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, fenolių."]
["10.5.3.","Paruoštas naudojimui, chirurginei ir higieninei rankų antiseptikai, pasižymi greitu veikimu (1,5 min. chirurginei rankų antiseptikai),"]
["10.5.4.","Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru, veikia bakterijas (ir TB), grybelius, virusus (ŽIV, HBV, BVDV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) - EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476"]
["10.5.5.","Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis."]
["10.5.6.","Sudėtyje turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių"]
["10.5.7.","Biocidas"]
["10.5.8.","Pakuotė: 1,0"]
["10.5.9.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["10.6.","Antiseptikas",550,"L"]
["10.6.1.","Veikliosios medžiagos – propanolio alkoholiai ir mecetroniumetilsulfatas"]
["10.6.2.","Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, fenolių."]
["10.6.3.","Paruoštas naudojimui, chirurginei ir higieninei rankų antiseptikai, pasižymi greitu veikimu (1,5 min. chirurginei rankų antiseptikai),\n\n"]
["10.6.4.","Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru, veikia bakterijas (ir TB), grybelius, virusus (ŽIV, HBV, BVDV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) - EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476"]
["10.6.5.","Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis."]
["10.6.6.","Sudėtyje turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių"]
["10.6.7.","Biocidas"]
["10.6.8.","Pakuotė: 5,0"]
["10.6.9.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["10.7.","Antiseptikas",550,"L"]
["10.7.1.","Veiklioji medžiaga - etanolis (100 g tirpalo ne mažiau 80 g)"]
["10.7.2.","Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, fenolių, triklozano, dažų ir kvapo medžiagų"]
["10.7.3.","Skirtas higieninei rankų antiseptikai; trumpa ekspozicija – 30 s\n\n"]
["10.7.4.","Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC) fungicidiniu, pilnu virucidiniu aktyvumu (EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476). "]
["10.7.5.","Turi turėti odos apsaugos ir priežiūros komponentų, nealergizuoti, nedžiovinti rankų odos"]
["10.7.6.","Biocidas."]
["10.7.7.","Pakuotė: 0,5 "]
["10.7.8.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["10.8.","Antiseptikas",1500,"L"]
["10.8.1.","Veiklioji medžiaga - etanolis (100 g tirpalo ne mažiau 80 g)"]
["10.8.2.","Sudėtyje neturi būti chlorheksidino, fenolių, triklozano, dažų ir kvapo medžiagų"]
["10.8.3.","Skirtas higieninei rankų antiseptikai; trumpa ekspozicija – 30 s\n\n"]
["10.8.4.","Pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC) fungicidiniu, pilnu virucidiniu aktyvumu (EN1500, EN12791, EN13624, EN13727, EN14348, EN14476). "]
["10.8.5.","Turi turėti odos apsaugos ir priežiūros komponentų, nealergizuoti, nedžiovinti rankų odos"]
["10.8.6.","Biocidas."]
["10.8.7.","Pakuotė: 5,0"]
["10.8.8.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["10.9.","Kremas personalo rankų priežiūrai",250,"L"]
["10.9.1.","Skystos konsistencijos, pH-neutralus"]
["10.9.2.","Turi skatinti pažeistos odos atsinaujinimą, drėkinti odą, didinti jos elastingumą"]
["10.9.3.","Pakuotė: ≤ 500 ml"]
["10.10.","Dozatoriai skirti 10 dalyje perkamoms priemonėms",150,"vnt."]
["10.10.1.","Sieniniai alkūniniai dozatoriai, skirti  rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonėms "]
["10.10.2.","Korpusas pagamintas iš atsparaus plastiko, lengvai montuojamas, ilga rankena, patogus paspaudimas, su galimybe reguliuoti priemonės kiekį (nuo 0,5 iki 1,5 ml. vienam paspaudimui)."]
["10.10.3.","Dozatorių talpos: 1,0 "]
["10.10.4.","Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas ir dezinfekuojamas"]
["10.11.","Dozatoriai skirti 10 dalyje perkamoms priemonėms",50,"vnt."]
["10.11.1.","Sieniniai alkūniniai dozatoriai, skirti  rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonėms "]
["10.11.2.","Korpusas pagamintas iš atsparaus plastiko, lengvai montuojamas, ilga rankena, patogus paspaudimas, su galimybe reguliuoti priemonės kiekį (nuo 0,5 iki 1,5 ml. vienam paspaudimui)."]
["10.11.3.","Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas ir dezinfekuojamas"]
["10.11.4.","Dozatorių talpos 0,5 "]
["10.12.","1,0 ltr talpos dozatoriaus pompos pakeitimui",200,"vnt."]
["10.13.","0,5 ltr talpos dozatoriaus pompos pakeitimui",200,"vnt."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["11.","Vienkartinės chirurginės/higieninės rankų paruošimo sistemos"]
["11.1.","Skysto muilo, dozavimo ir laikiklių sistema",1300,"kompl."]
["11.1.1.","Klampus tirpalas, be kvapo, be dažančių medžiagų ir konservantų, "]
["11.1.2.","Skirta saugiam rankų plovimui sveikatos priežiūros įstaigose (pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus)"]
["11.1.3.","Ant sienos tvirtinamos dozavimo sistemos paspaudimo mechanizmas-alkūninis; su ilga rankena, skirta spausti alkūne (rankenos ilgis  ≥12cm), pritaikyta vienkartinėms rankų higienos priemonių su dozavimo sistema talpoms"]
["11.1.4.","Laikikliai uždari, skaidrūs (matosi talpos pavadinimas, kiekis); atsparūs dezinfekcijai (galimybė plauti automatiniuose platuvuose);\n\n"]
["11.1.5.","Rankų plovimo priemonė paruošta naudoti; be kvapiųjų ir dažančiųjų medžiagų, be konservantų; be antiseptinių priedų;  PH nuo 5,5 iki 7; Talpa nuo 700 iki 900ml"]
["11.1.6.","Sudėtyje privalo turėti  odą tausojančių medžiagų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus); \n\n"]
["11.1.7.","Dozavimo sistemoje turi būti mechanizmas, apsaugantis nuo išorės teršalų patekimo (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus)."]
["11.2.","Antiseptiko, dozavimo ir laikiklių sistema\n\n",2000,"kompl."]
["11.2.1.","Tinka naudoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose (turi būti įrašyta biocido autorizacijos liudijime ar jo prieduose arba saugos duomenų lapuose);\nBiocidas\nPakuotė: vienkartinės plastikinės talpos (maišeliai), ≤ 700 ml; su integruota dozavimo pompa, \nTinkama naudoti ligoninės dozatoriuose\n"]
["11.2.2.","Ant sienos tvirtinamos dozavimo sistemos paspaudimo mechanizmas-alkūninis; su ilga rankena, skirta spausti alkūne (rankenos ilgis  ≥12cm), pritaikyti vienkartinėms rankų higienos priemonių talpoms\n\n"]
["11.2.3.","Uždari, skaidrūs (matosi talpos pavadinimas, kiekis); atsparūs dezinfekcijai (galimybė plauti automatiniuose platuvuose);\n\n"]
["11.2.4.","Priemonės veiklioji medžiaga- alkoholis (≥70proc.), didesnė dalis-etanolis; atitinka LST EN 1500 ir LST EN 12791 arba lygiavertį (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);"]
["11.2.5.","Sudėtyje turi turėti rankų odą tausojančių medžiagų (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus); Sudėtyje neturi būti triklosano, jodo, ketvirtinių amonių junginių, peroksidų, dažo medžiagų, kvapiklių"]
["11.2.6.","Talpa (įsk. dozavimo sistemą) vienkartinio naudojimo, talpos dydis nuo 700 iki 900 ml. Dozavimo sistemoje turi būti mechanizmas, apsaugantis nuo išorės teršalų patekimo (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). "]
["11.2.7.","Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą ir priedus, saugos duomenų lapus; naudojimo instrukciją (lietuvių k)"]
["11.3.","Rankų kremo, dozavimo ir laikiklių sistema",200,"kompl."]
["11.3.1.","Skirtas rankų priežiūrai po dažno rankų plovimo ar antiseptikos, Apsaugantis rankų odą nuo nuriebalinimo ir sausėjimo, regeneruojantis, pH apie - 5,5. "]
["11.3.2.","Talpa nuo 700 iki 900ml"]
["11.3.3.","Laikikliai uždari, skaidrūs (matosi talpos pavadinimas, kiekis); atsparūs dezinfekcijai (galimybė plauti automatiniuose platuvuose); tvirtinami ant sienos"]
["11.4.","Laikikliai ant lovos",5,"vnt."]
["11.4.1.","Tvirtinami ant lovos galo; pritaikyti vienkartinėms rankų antiseptikos priemonių talpoms (talpos dydis nuo 700 iki 900 ml.)"]
["11.4.2.","Uždari (apsaugo talpą nuo išorės veiksnių); skaidrūs (matosi talpos pavadinimas, kiekis); atsparūs dezinfekcijai (galimybė plauti automatiniuose plautuvuose); su rankena, skirta spausti alkūne; Dozavimo sistemoje turi būti mechanizmas, apsaugantis nuo išorės teršalų patekimo (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). "]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["12.","Vienkartinės chirurginės/higieninės rankų paruošimo sistemos"]
["12.1.","Rankų plovimo priemonė",1500,"L"]
["12.1.1.","Sudėtyje neturi būti dažo medžiagų"]
["12.1.2.","Skirtas naudoti rankų plovimui sveikatos priežiūros įstaigose prieš higieninę ir chirurginę rankų antiseptiką,"]
["12.1.3.","Pakuotė: 1 l (vienkartinė plastikinė talpa su integruota dozavimo pompa)"]
["12.1.4.","Dozatorius priemonei  (pagal poreikį) skirti panaudai"]
["12.2.","Antiseptikas",2500,"L"]
["12.2.1.","Veikliosios medžiagos – etanolis (ne mažiau 70%); isopropanolis; (be propanolių, triklosano, jodo, fenolių, peroksidų, ketvirtinių amonio junginių; kvepiančių, dažančių medžiagų). Tiksotropinis hidroalkoholinis gelis, tinkamas naudoti, kai nėra vandens, tiek prieš atliekant paciento apžiūrą, tiek po jos;"]
["12.2.2.","Priemonės forma - tiksotropinis hidroalkoholinis gelis, tinkamas naudoti, kai nėra vandens, tiek prieš atliekant paciento apžiūrą, tiek po jos;"]
["12.2.3.","Veikia bakterijas (EN1040, EN13272) mikobakterijas (EN14348)-30sek.; mieles/pelėsius (EN1275, EN13624) -30sek.; virusus (EN14476 Poliovirus-60 sek.; Adenovirus -30 sek.; ŽIV, HCV, HBV, Herpes,Vaccinia, Rotavirus, RSV -30 sek. (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus); "]
["12.2.4.","Trumpas ekspozicijos laikas: higieninei dezinfekcijai- 30 sek., chirurginei dezinfekcijai - 90 sek.; "]
["12.2.5.","Pakuotė: vienkartinė 1000 ml, su integruota dozavimo pompa, kurioje įmontuotas mechanizmas, apsaugantis nuo išorės teršalų patekimo (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);\n\n"]
["12.2.6.","Biocidas"]
["12.2.7.","Dozatorius pateikti  panaudai"]
["12.2.8.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["12.3.","Ppiemonė rankų odos priežiūrai",200,"L"]
["12.3.1.","Regeneruojančiai veikia pažeistą odą, ją drėkina ir didina jos elastingumą, greitai ir lengvai  įsigeria, nealergizuoja; odai neutralus pH;\naliejaus vandenyje emulsija; apsaugo odą nuo išsausėjimo;\nPakuotė: ≤ 0,5 litro talpa su dozavimo pompa\n"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["13.","Rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonės"]
["13.1.","Rankų plovimo priemonė",400,"L"]
["13.1.1.","Skirta rankų plovimui prieš higieninę, chirurginę rankų antiseptiką"]
["13.1.2.","Be antimikrobinio poveikio."]
["13.1.3.","Sudėtyje neturi būti muilų ir šarmų, pH neutralus"]
["13.1.4.","Turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių"]
["13.1.5.","Pakuotė: 0,5 l"]
["13.2.","Rankų plovimo priemonė",250,"L"]
["13.2.1.","Skirta rankų plovimui prieš higieninę, chirurginę rankų antiseptiką"]
["13.2.2.","Be antimikrobinio poveikio."]
["13.2.3.","Sudėtyje neturi būti muilų ir šarmų, pH neutralus"]
["13.2.4.","Turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių"]
["13.2.5.","Pakuotė: ≤ 6 l"]
["13.3.","Antiseptikas",1000,"L"]
["13.3.1.","Veikliosios  medžiagos – etanolis (100 g tirpalo ne mažiau kaip 89 g)."]
["13.3.2.","Sudėtyje turi turėti odos apsaugos priemonių: glicerino, pantenolio,vitamino E, miristilalkoholio ir pieno rūgšties; neutralus odai pH - 5,5Sudėtyje turi turėti odos apsaugos priemonių: glicerino, pantenolio,vitamino E, miristilalkoholio ir pieno rūgšties; neutralus odai pH - 5,5"]
["13.3.3.","Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu sut. su EN13727, tuberkuliocidiniu ir mikobaktericidiniu sut. su EN14348, fungicidiniu sut. su EN13624, virucidiniu sut. su EN14476 aktyvumu, veikia Noro ir Rota virusus, ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 sek., ekspozicija higieninei rankų dezinfekcijai sut. su EN 1500 – ne ilgiau 20 sek., chirurginei rankų dezinfekcijai sut. su EN 12791 – ne ilgiau 90 s. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu sut. su EN13727, tuberkuliocidiniu ir mikobaktericidiniu sut. su EN14348, fungicidiniu sut. su EN13624, virucidiniu sut. su EN14476 aktyvumu, veikia Noro ir Rota virusus, ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 sek., ekspozicija higieninei rankų dezinfekcijai sut. su EN 1500 – ne ilgiau 20 sek., chirurginei rankų dezinfekcijai sut. su EN 12791 – ne ilgiau 90 s. "]
["13.3.4.","Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis, malonaus, neerzinančio kvapo, tinkamas naudoti ligoninės dozatoriuose."]
["13.3.5.","Biocidas"]
["13.3.6.","Pakuotė: 0,5 l"]
["13.3.7.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["13.4.","Antiseptikas",300,"L"]
["13.4.1.","Veikliosios  medžiagos – etanolis (100 g tirpalo ne mažiau kaip 89 g)."]
["13.4.2.","Sudėtyje turi turėti odos apsaugos priemonių: glicerino, pantenolio,vitamino E, miristilalkoholio ir pieno rūgšties; neutralus odai pH - 5,5"]
["13.4.3.","Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu sut. su EN13727, tuberkuliocidiniu ir mikobaktericidiniu sut. su EN14348, fungicidiniu sut. su EN13624, virucidiniu sut. su EN14476 aktyvumu, veikia Noro ir Rota virusus, ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 sek., ekspozicija higieninei rankų dezinfekcijai sut. su EN 1500 – ne ilgiau 20 sek., chirurginei rankų dezinfekcijai sut. su EN 12791 – ne ilgiau 90 s."]
["13.4.4.","Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis, malonaus, neerzinančio kvapo, tinkamas naudoti ligoninės dozatoriuose"]
["13.4.5.","Biocidas"]
["13.4.6.","Pakuotė: 1,0 l, "]
["13.4.7.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["13.5.","Antiseptikas",500,"L"]
["13.5.1.","Veikliosios  medžiagos – etanolis (100 g tirpalo ne mažiau kaip 89 g)."]
["13.5.2.","Sudėtyje turi turėti odos apsaugos priemonių: glicerino, pantenolio,vitamino E, miristilalkoholio ir pieno rūgšties; neutralus odai pH - 5,5"]
["13.5.3.","Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu sut. su EN13727, tuberkuliocidiniu ir mikobaktericidiniu sut. su EN14348, fungicidiniu sut. su EN13624, virucidiniu sut. su EN14476 aktyvumu, veikia Noro ir Rota virusus, ekspozicijos laikas ne ilgiau 15 sek., ekspozicija higieninei rankų dezinfekcijai sut. su EN 1500 – ne ilgiau 20 sek., chirurginei rankų dezinfekcijai sut. su EN 12791 – ne ilgiau 90 s. "]
["13.5.4.","Nealergizuojantis, apsaugantis rankas nuo prakaitavimo ilgą laiką dirbant su pirštinėmis, malonaus, neerzinančio kvapo, tinkamas naudoti ligoninės dozatoriuose"]
["13.5.5.","Biocidas"]
["13.5.6.","Pakuotė: ≤ 6 l"]
["13.5.7.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["13.6.","Priemonė rankų priežiūrai ",200,"L"]
["13.6.1.","Drėkina, regeneruoja ir maitina rankų odą, gerai susigeria, su bičių vašku, nepalieka riebalinio apnašo, įdedamas į ligoninėje naudojamus sieninius dozatorius"]
["13.6.2.","Pakuotė: ≤ 500 ml"]
["13.7.","Dozatoriai",50,"vnt."]
["13.7.1.","Sieniniai alkūniniai dozatoriai skirti  rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonėms perkamoms 13 pozicijoje"]
["13.7.2.","Korpusas pagamintas iš atsparaus plastiko, montuojamas prie sienos, turi specialų rėmą, savyje talpinantį  pozicijos priemonių talpas, ranka arba alkūne nuspaudžiamą strėlę, dozavimo keitiklį su galimybe reguliuoti priemonės kiekį (nuo 0,5 iki 1,5 ml. vienam paspaudimui)."]
["13.7.3.","Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas ir dezinfekuojamas\n\n"]
["13.7.4.","Pakuotė: dozatorius 1,0 l talpoms"]
["13.8.","Dozatoriai",100,"vnt."]
["13.8.1.","Sieniniai alkūniniai dozatoriai skirti  rankų plovimo, antiseptikos ir priežiūros priemonėms."]
["13.8.2.","Korpusas pagamintas iš atsparaus plastiko, montuojamas prie sienos, turi specialų rėmą, savyje talpinantį  pozicijos priemonių talpas, ranka arba alkūne nuspaudžiamą strėlę, dozavimo keitiklį su galimybe reguliuoti priemonės kiekį (nuo 0,5 iki 1,5 ml. vienam paspaudimui)."]
["13.8.3.","Korpuso paviršius lygus, lengvai valomas ir dezinfekuojamas\n\n"]
["13.8.4.","Pakuotė: dozatorius 0,5 l talpoms"]
["13.9.","Padėkliukai dozatoriams",50,"vnt."]
["13.10.","Rankų plovimo priemonė",300,"L"]
["13.10.1.","Skirta rankų plovimui prieš higieninę, chirurginę rankų antiseptiką"]
["13.10.2.","Be antimikrobinio poveikio. "]
["13.10.3.","Sudėtyje neturi būti muilų ir šarmų, pH neutralus,"]
["13.10.4.","Turi turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių, \nTuri turėti odos apsaugos ir priežiūros priemonių. "]
["13.10.5.","Pakuotė 1 ltr"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["14.","Odos antiseptikai"]
["14.1.","Priemonė operacinio lauko paruošimui (spalvota)",3000,"L"]
["14.1.1.","Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (ne mažiau 60%) ir ketvirtiniai amonio junginiai (sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, triklozano), natūralūs dažai."]
["14.1.2.","Skaidrus, tirpalas, nealergizuoja, nedirgina odos."]
["14.1.3.","Antimikrobinis poveikis: tuberkuliozės mikobakterijoms, MRSA, nesporinėms bakterijoms, grybeliams, virusams "]
["14.1.4.","Turi atitikti EN 1500, EN 12791; Biocidas"]
["14.1.5.","Pakuotė: 1l"]
["14.1.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["14.1.7.","Ekspozicija operacinio lauko paruošimui ne ilgiau 60s."]
["14.2.","Priemonė operacinio lauko paruošimui (spalvota)",5000,"L"]
["14.2.1.","Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (ne mažiau 60%) ir ketvirtiniai amonio junginiai (sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, triklozano), natūralūs dažai."]
["14.2.2.","Skaidrus, tirpalas, nealergizuoja, nedirgina odos."]
["14.2.3.","Antimikrobinis poveikis: tuberkuliozės mikobakterijoms, MRSA, nesporinėms bakterijoms, grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, HCV,Rota, Herpes Simplex ir kt). Ekspozicja operacinio lauko paruošimui ne ilgiau 60s."]
["14.2.4.","Turi atitikti EN 1500, EN 12791; Biocidas"]
["14.2.5.","Pakuotė: 5l"]
["14.2.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["14.3.","Priemonė operacinio lauko paruošimui (bespalvė)",5000,"L"]
["14.3.1.","Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (ne mažiau 60%) ir ketvirtiniai amonio junginiai (sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, triklozano)."]
["14.3.2.","Skaidrus, bespalvis tirpalas, nealergizuoja, nedirgina odos."]
["14.3.3.","Antimikrobinis poveikis: tuberkuliozės mikobakterijoms, MRSA, nesporinėms bakterijoms, grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, HCV,Rota, Herpes Simplex ir kt). Ekspozicja operacinio lauko paruošimui ne ilgiau 60s."]
["14.3.4.","Turi atitikti EN 1500, EN 12791; Biocidas"]
["14.3.5.","Pakuotė: 1l"]
["14.3.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["14.4.","Priemonė operacinio lauko paruošimui (bespalvė)",1000,"L"]
["14.4.1.","Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (ne mažiau 60%) ir ketvirtiniai amonio junginiai (sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, triklozano)."]
["14.4.2.","Skaidrus, bespalvis tirpalas, nealergizuoja, nedirgina odos."]
["14.4.3.","Antimikrobinis poveikis: tuberkuliozės mikobakterijoms, MRSA, nesporinėms bakterijoms, grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, HCV,Rota, Herpes Simplex ir kt). Ekspozicja operacinio lauko paruošimui ne ilgiau 60s."]
["14.4.4.","Turi atitikti EN 1500, EN 12791; Biocidas"]
["14.4.5.","Pakuotė: 5l"]
["14.4.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["14.5.","Priemonė operacinio lauko paruošimui (bespalvė)",1000,"L"]
["14.5.1.","Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (ne mažiau 60%) ir ketvirtiniai amonio junginiai (sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio junginių, triklozano)."]
["14.5.2.","Skaidrus, bespalvis tirpalas, nealergizuoja, nedirgina odos."]
["14.5.3.","Antimikrobinis poveikis: tuberkuliozės mikobakterijoms, MRSA, nesporinėms bakterijoms, grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, HCV,Rota, Herpes Simplex ir kt). Ekspozicja operacinio lauko paruošimui ne ilgiau 60s."]
["14.5.4.","Turi atitikti EN 1500, EN 12791; Biocidas"]
["14.5.5.","Pakuotė: ≤300 ml flakonuose su purškikliu"]
["14.5.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)\n\n"]
["14.6.","Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį","",""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["15.","Pažeistos odos ir gleivinių antiseptikai, žaizdų priežiūrai"]
["15.1.","Pažeistos odos priežiūrai",500,"L"]
["15.1.1.","Paruoštas naudojimui (tinkamas naudoti akušerijos ir ginekologijos skyriuose). Veikliosios medžiagos - oktenidihidrochloridai, fenoksietanolis"]
["15.1.2.","Veikia bakterijas (įsk. MRSA, Ps. aeruginosa) grybelius, virusus (HBV ir ŽIV), chlamidijas, mikoplazmas, trichomonas"]
["15.1.3.","Vandeninis antiseptikas, nedirgina gleivinių, greitas (30 sek.) ir ilgas išliekamasis poveikis (iki 24 val.)"]
["15.1.4.","Pakuotės: 1 l,"]
["15.2.","Pažeistos odos  priežiūrai",150,"L"]
["15.2.1.","Veikliosios medžiagos - oktenidinihidrochloridai, fenoksietanolis"]
["15.2.2.","Paruoštas naudojimui (tinkamas naudoti akušerijos ir ginekologijos skyriuose)."]
["15.2.3.","Veikia bakterijas (įsk. MRSA, Ps. aeruginosa) grybelius, virusus (HBV ir ŽIV), chlamidijas, mikoplazmas, trichomonas"]
["15.2.4.","Vandeninis antiseptikas, nedirgina gleivinių, greitas (30 sek.) ir ilgas išliekamasis poveikis (iki 24 val.)"]
["15.2.5.","Pakuotės: 0,5 l su purškikliu"]
["15.3.","Pažeistos odos priežiūrai",200,"L"]
["15.3.1.","Veikliosios medžiagos - oktenidinihidrochloridai, fenoksietanolis"]
["15.3.2.","Paruoštas naudojimui (tinkamas naudoti akušerijos ir ginekologijos skyriuose)."]
["15.3.3.","Veikia bakterijas (įsk. MRSA, Ps. aeruginosa) grybelius, virusus (HBV ir ŽIV), chlamidijas, mikoplazmas, trichomonas"]
["15.3.4.","Vandeninis antiseptikas, nedirgina gleivinių, greitas (30 sek.) ir ilgas išliekamasis poveikis (iki 24 val.)"]
["15.3.5.","Pakuotės: 0,250 l su purškikliu"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["16.","Žaizdų priežiūrai, gleivinės antiseptikai"]
["16.1.","Gleivinės antiseptikai",450,"L"]
["16.1.1.","Veikliosios medžiagos - alkoholiai, chlorheksidinas ir peroksidai; (be jodo)\n"]
["16.1.2.","Paruošta naudojimui"]
["16.1.3.","Tinka gleivinės ir pereinamojo epitelio antiseptikai, galima naudoti priešoperaciniam paruošimui"]
["16.1.4.","Veikia bakterijas, grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Herpes simplex II tipas), chlamidijas, trichomonas, pirmuonis"]
["16.1.5.","Greito ir ilgo veikimo (iki 3 val.)"]
["16.1.6.","Pakuotė:  ≤ 1 l"]
["16.2.","Gleivinių antiseptikai",100,"L"]
["16.2.1.","Veikliosios medžiagos - alkoholiai, chlorheksidinas ir peroksidai; (be jodo)"]
["16.2.2.","Paruošta naudojimui"]
["16.2.3.","Tinka gleivinės ir pereinamojo epitelio antiseptikai, galima naudoti priešoperaciniam paruošimui"]
["16.2.4.","Veikia bakterijas, grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Herpes simplex II tipas), chlamidijas, trichomonas, pirmuonis"]
["16.2.5.","Greito ir ilgo veikimo (iki 3 val.)"]
["16.2.6.","Pakuotė:  ≤ 0,5 l"]
["16.3.","Purškiklis",100,"vnt."]
["16.3.1.","Tinkamas 1,0 ir 0,5 l talpoms perkamoms 16 pozicijoje"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["17.","Venos kateterių priežiūros priemonė "]
["17.1.","Centrinių ir periferinių venos kateterių priežiūrai",300,"vnt."]
["17.1.1.","Veiklioji medžiaga: chlorheksidinas (≤ 2 %), izopropanolis (≥ 70 %)."]
["17.1.2.","Be jodo, peroksido, triklozano, ketvirtinių amonio junginių. "]
["17.1.3.","Pasižymi baktericidiniu poveikiu (ne ilgiau 1 min.) - būtinas atitikimas EN 13727 standartui; fumgicidiniu (ne ilgiau - 1 min.) - būtinas atitikimas EN 13624; tuberkuliocidinis (ne ilgiau 30 s) - būtinas atitikimas EN 14348 standartui; virucidinis (HBV, HCV, ŽIV, Rota) - ne ilgiau 30 sek. pagal EN 14476 standartą. "]
["17.1.4.","Pakuotė: flakonas su purškikliu  ≤ 250ml"]
["17.1.5.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["17.1.6.","Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["18.","Instrumentų valymo-dezinfekcijos priemonė "]
["18.1.","Instrumentų valymo-dezinfekcijos priemonė apruošiant rankiniu būdu",500,"L"]
["18.1.1.","Veiklioji medžiaga – aminai\nNaikina bakterijas (įskaitant M. terrae), grybelius ir inaktyvuoja virusus (HBV, HIV, lipofilinius virusus). Pasižymi instrumentus tausojančiomis savybėmis, tinka karščiui jautriems ir atspariems chirurginiams instrumentams, standiems endoskopams, keramikiniams, stikliniams, aliuminiams, guminiams ir plastikiniams instrumentams. Darbiniai tirpalai mažos koncentracijos (0,25%), ekspozicija ne ilgiau 30 min. Galima kartotinai naudoti 5 paras. Tinka naudojimui ultragarsinėse vonelėse. Galimybė dozuoti kalibruotomis pompomis.\nPateikti lipnias laminuotas etiketes darbinio tirpalo ženklinimui.\nPakuotė: ≥5 l\nŽenklintas CE, (pateikti 93/42/EEC)\n"]
["18.1.2.","Be aldehidų, chloro, fenolių, peroksidų"]
["18.1.3.","Koncentratas"]
["18.1.4.","Naikina bakterijas (įskaitant M. terrae), grybelius ir inaktyvuoja virusus (HBV, lipofilinius virusus)."]
["18.1.5.","Pasižymi instrumentus tausojančiomis savybėmis, tinka karščiui jautriems ir atspariems chirurginiams instrumentams, standiems endoskopams, keramikiniams, stikliniams, aliuminiams, guminiams ir plastikiniams instrumentams. "]
["18.1.6.","Darbiniai tirpalai mažos koncentracijos (0,25%), ekspozicija ne ilgiau 30 min. Galima kartotinai naudoti 5 paras"]
["18.1.7.","Tinka naudojimui ultragarsinėse vonelėse. "]
["18.1.8.","Galimybė dozuoti kalibruotomis pompomis"]
["18.1.9.","Ženklintas CE, (pateikti 93/42/EEC)\n\n"]
["18.1.10.","Pakuotė: ≥5 l"]
["18.1.11.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["18.2.","Pompa",80,"vnt."]
["18.2.1.","Kalibruota pompa tinkanti priemonės pakuotei, valymo-dezinfekcijos tirpalų gamybai"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["19.","Priemonės termolabilių instrumentų valymui ir aukšto lygio dezinfekcijai rankiniu būdu"]
["19.1.","Valomasis koncentratas ",100,"L"]
["19.1.1.","Veiklioji medžiaga – enzimai."]
["19.1.2.","Koncentratas;"]
["19.1.3.","Darbiniai tirpalai mažos koncentracijos 0,5-2,0 %, ekspozicijos laikas 5-15 min, visiškai neputoja, naudojamas vienkartinai"]
["19.1.4.","pH – neutralus"]
["19.1.5.","Tinka ir ultragarsiniam plovimui, "]
["19.1.6.","Komplektuojamas su 19.2 pozicijoje aukšto lygio dezinfekcijos priemone "]
["19.1.7.","Ženklintas CE, 93/42/EEC, I a klasės medicinos gaminys"]
["19.1.8.","Pakuotė: ≤ 2 l"]
["19.1.9.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["19.2.","Priemonė (aukšto lygio) dezinfekcijai",800,"vnt."]
["19.2.1.","Monokomponentinė, veiklioji medžiaga – aktyvus deguonis, su aktyvatoriumi"]
["19.2.2.","Koncentratas. "]
["19.2.3.","Ekonomiška pakuotė: vienkartinis koncentrato ir aktyvatoriaus (≤450+420ml) komplektas, iš kurio vienu metu pagaminama ≥ 10 l darbinio tirpalo; ekspozicija – iki 15 min."]
["19.2.4.","Darbinio  tirpalo pH – neutralus"]
["19.2.5.","Tinkamas naudoti po plovimo enziminiais neutraliais plovikliais. Darbinis tirpalas gali būti naudojamas pakartotinai. Pateikti (to paties gamintojo) cheminius indikatorius tirpalo veiklumui nustatyti"]
["19.2.6.","Priemonė turi būti įrašyta tarp Olympus ir Pentax endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių"]
["19.2.7.","Pasižyminti baktericidiniu (įsk. TBC), fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV, Adeno, Papova, Vaccinia), sporicidiniu veikimu"]
["19.2.8.","Ženklintas CE, 93/42/EEC direktyvos II priedo sertifikatas"]
["19.2.9.","Pakuotė: koncentrato ir aktyvatoriaus komplektas(vnt)"]
["19.2.10.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["20.",". Priemonės termolabilių instrumentų (endoskopų) valymui ir dezinfekcijai automatinėse plovimo mašinose"]
["20.1.","Endoskopų dezinfekavimo priemonė, tinkanti plautuvui acto perrūgšties pagrindu.",650,"L"]
["20.1.1.","Veikliosios medžiagos – vandenilio peroksido tirpalas 10-20 %, acto rūgštis 5-10 % , peracto rūgštis 2-5 %. "]
["20.1.2.","Priemonės talpa  ≤ 2,8 l"]
["20.1.3.","Pateikti 93/42/EEC direktyvos II priedo sertifikatus"]
["20.1.4.","Siūloma priemonė turi būti įrašyta įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus."]
["20.2.","Priedas, endoskopų dezinfekavimo priemonei aktyvuoti (peracto rūgšties aktyvatorius), ",550,"L"]
["20.2.1.","Veiklioji medžiaga – natrio hidroksidas 2-5 %. "]
["20.2.2.","Priemonės talpa  ≤ 5,0 l"]
["20.2.3.","Pateikti 93/42/EEC direktyvos II priedo sertifikatus"]
["20.2.4.","Siūloma priemonė turi būti įrašyta įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus."]
["20.3.","Plovimo priemonė, (deranti su 20.1 ir 20.2 poz.)",450,"L"]
["20.3.1.","Veiklioji medžiaga – riebiųjų alkoholių etoksilatai 5-10 %"]
["20.3.2.","Priemonės talpa ≤ 5,0 l"]
["20.3.3.","Pateikti 93/42/EEC direktyvos II priedo sertifikatus"]
["20.3.4.","Siūloma priemonė turi būti įrašyta įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus."]
["20.4.","Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį","",""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["21.","Priemonė pavojingų instrumentų valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu"]
["21.1.","Priemonė pavojingų instrumentų valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu",20,"kg"]
["21.1.1.","Veiklioji medžiaga – natrio perkarbonatas (ne mažiau 44 g), fermentai. "]
["21.1.2.","Priemonės forma – milteliai."]
["21.1.3.","Skirta invazinių ir neinvazinių instrumentų, med. prietaisų valymui ir aukšto lygio dezinfekcijai"]
["21.1.4.","Pasižymi bakteriocidiniu (EN 13697, EN13727, EN14561, EN 14348, EN 14563), fungicidiniu (EN13624, EN 14562, EN 13697), sporocidiniu  (EN 13704) virucidiniu (EN 14476) aktyvumu, veikia HBV, HCV, HIV ir kt virusus."]
["21.1.5.","Pakuotė:≤1 kg"]
["21.1.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["21.2.","Priemonė pavojingų instrumentų valymui ir dezinfekcijai rankiniu būdu",50,"kg"]
["21.2.1.","Veiklioji medžiaga – natrio perkarbonatas (ne mažiau 44 g), fermentai. "]
["21.2.2.","Priemonės forma – milteliai"]
["21.2.3.","Skirta invazinių ir neinvazinių instrumentų, med. prietaisų valymui ir aukšto lygio dezinfekcijai"]
["21.2.4.","Pasižymi bakteriocidiniu (EN 13697, EN13727, EN14561, EN 14348, EN 14563), fungicidiniu (EN13624, EN 14562, EN 13697), sporocidiniu  (EN 13704) virucidiniu (EN 14476) aktyvumu, veikia HBV, HCV, HIV ir kt virusus"]
["21.2.5.","Pakuotė:≤5 kg"]
["21.2.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["21.3.","Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį","",""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["22.","Priemonė pirminei instrumentų dezinfekcijai ir valymui putomis"]
["22.1.","Priemonė pirminei instrumentų dezinfekcijai ir valymui putomis\n\n",100,"L"]
["22.1.1.","Veikliosios medžiagos – aminai, ketvirtiniai amonio junginiai"]
["22.1.2.","priemonės forma – putos"]
["22.1.3.","Skirtos pirminei instrumentų dezinfekcijai, drėkinti panaudotus instrumentus. Tinka drėkinti įvairių tipų instrumentus pagamintus iš nerūdijančio ir/ar cinkuoto plieno, aliuminio, plastiko ir gumos."]
["22.1.4.","Pasižymi bakteriocidiniu (EN 13697, EN13727, EN14561, EN 14348, EN 14563), fungicidiniu (EN13624, EN 14562, EN 13697), virucidiniu (EN 14476) aktyvumu, veikia HBV, HCV, HIV ir kt virusus. Pateikti tyrimų duomenis"]
["22.1.5.","Dezinfekcijos ekspozicija – 15 min; nupurkštus instrumentus galima laikyti iki 48 val. "]
["22.1.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["22.1.7.","Pakuotė:≤1 l su purškikliu"]
["22.1.8.","Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["23.","Servetėlės jautrių  alkoholiui paviršių valymui - dezinfekcijai"]
["23.1.","Servetėlės jautrių  alkoholiui paviršių valymui - dezinfekcijai",100000,"vnt."]
["23.1.1.","Skirtos alkoholiui jautriems neinvaziniams med. prietaisams valyti ir dezinfekuoti. "]
["23.1.2.","Tinkamos echoskopų davikliams, ultragarso galvutėms, ir kt.\n\n"]
["23.1.3.","Veikliosios medžiagos – aminai, ketvirtiniai amonio junginiai, be alkoholio"]
["23.1.4.","Pasižymi plačiu veikimo spektru: bakteriocidiniu (EN 13697, EN13727, EN14561, EN 14348, EN 14563), fungicidiniu (EN13624, EN 14562, EN 13697), virucidiniu (EN 14476) aktyvumu, veikia HBV, HCV, HIV ir kt virusus. Pateikti tyrimų duomenis."]
["23.1.5.","Patogios naudoti, perforuotos. Įpakuotos talpoje su dozatoriumi ir dviguba apsauga nuo išdžiūvimo (po atidarymo galima naudoti ne mažiau 30 parų). Negadina paviršių, nepalieka lipnių dėmių, dezinfekuotų paviršių nereikia perplauti vandeniu. Servėtėlių dydis: ne mažiau 130mm x 200mm. "]
["23.1.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["23.1.7.","Pakuotė:plastikinis dozatorius (dėžutė) ne mažiau kaip 100 servėtėlių."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["24.","Priemonės med. instrumentams , med. prietaisams plauti plovimo-dezinfekcijos mašinose"]
["24.1.","Šarminis skystas valiklis med. instrumentams plauti",4000,"L"]
["24.1.1.","Šarminis skystis (darbinio tirpalo 55°C pH 12), pagamintas kalio hidroksido ir neorganinių rūgščių pagrindu. Koncentratas"]
["24.1.2.","Su antikoroziniais priedais, izoliacine priemone, be paviršių veikiančių medžiagų, visiškai neputojantis, pasižymi geromis emulsinėmis ir dispersinėmis savybėmis"]
["24.1.3.","Tinkama plauti chirurginius instrumentus, intensyvios terapijos ir anesteziologinę įrangą, preparato išeiga 3-5 ml/l,"]
["24.1.4.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["24.1.5.","Pakuotė: 5 l talpos "]
["24.2.","Neutralizatorius skirtas med. instrumentams po plovimo (to paties gamintojo kaip ir šarminis valiklis)",2500,"L"]
["24.2.1.","Pagamintas organinės citrinos rūgšties pagrindu, ne mažiau 20% tūrio. Koncentratas"]
["24.2.2.","Tirpalo pH ~ 3, be fosfatų, be paviršių veikiančių medžiagų, nepalieka apnašų, dėmių ant paviršių, tinka naudoti kartu su siūlomu plovikliu, preparato išeiga 1-3 ml/l,"]
["24.2.3.","Pakuotė: 5 l talpos "]
["24.3.","Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį","",""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["25.","Dezinfekcijos priemonė biologiniams skysčiams nukenksminti"]
["25.1.","Dezinfekcijos priemonė biologiniams skysčiams nukenksminti",200000,"vnt."]
["25.1.1.","Veiklioji medžiaga - aktyvusis chloras (1 tab ≥ 1,5 g)"]
["25.1.2.","Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu, fungicidiniu, virucidiniu aktyvumu; "]
["25.1.3.","Tinka biologiniams skysčiams nukenksminti, slaugos priemonėms dezinfekuoti"]
["25.1.4.","Biocidas"]
["25.1.5.","Pakuotė: tabletės dėžutėje"]
["25.1.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["26.","Servėtėlės atsparių alkoholiui paviršių greitai dezinfekcijai"]
["26.1.","Servėtėlės atsparių alkoholiui paviršių greitai dezinfekcijai",200000,"vnt."]
["26.1.1.","Pagamintos iš neaustinio pluošto, impregnuotos (40 % - 60 %) etanolio alkoholiu, ir papildančiais veikimą ketvirtiniais amonio junginiais (be aldehidų, rūgščių)."]
["26.1.2.","Vidutinio lygio medžiaga, pasižymi baktericidiniu (MRSA, TBC), fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota, Noro, Adeno) veikimu. Testuoti pagal EN 13624, EN 13727, EN 16615, EN 14348, EN 14476 standartus arba lygiaverčius (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus.) "]
["26.1.3.","Servetėlės dydis 20 cm x 14 cm± 2 cm; tankis ne mažiau 20 gm2. Supakuotos plastikinėse talpose su sandariu dangteliu, išsitraukia po vieną. Atidaryta pakuotė galioja ne trumpiau 90 dienų"]
["26.1.4.","Ženklintos  CE (pateikti 93/42/EEC), biocidas"]
["26.1.5.","Pakuotė: plastikinė talpa-dozatorius (≥ 100 servėtėlių)"]
["26.1.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["26.2.","Servėtėlių atsparių alkoholiui paviršių greitai dezinfekcijai papildymas",200000,"vnt."]
["26.2.1.","Pagamintos iš neaustinio pluošto, impregnuotos (40 % - 60 %) etanolio alkoholiu, ir papildančiais veikimą ketvirtiniais amonio junginiais (be aldehidų, rūgščių)."]
["26.2.2.","Vidutinio lygio medžiaga, pasižymi baktericidiniu (MRSA, TBC), fungicidiniu, virucidiniu (HBV, ŽIV, Rota, Noro, Adeno) veikimu. Testuoti pagal EN 13624, EN 13727, EN 16615, EN 14348, EN 14476 standartus arba lygiaverčius (pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus.) "]
["26.2.3.","Servetėlės dydis 20 cm x 14 cm± 2 cm; tankis ne mažiau 20 gm2. Supakuotos plastikinėse talpose su sandariu dangteliu, išsitraukia po vieną. Atidaryta pakuotė galioja ne trumpiau 90 dienų"]
["26.2.4.","Ženklintos  CE (pateikti 93/42/EEC), ir/ar biocidas"]
["26.2.5.","Pakuotė: aseptinė pakuotė "]
["26.2.6.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["27.","Medicinos prietaisų valymo - dezinfekcijos priemonių sistema"]
["27.1.","Valymo-dezinfekcijos priemonė",300,"L"]
["27.1.1.","Aktyviosios medžiagos – gliukoprotaminas ir ketvirtiniai amonio junginiai, sudėtyje neturi būti aldehidų"]
["27.1.2.","Koncentratas"]
["27.1.3.","Plataus veikimo spektro, veikia bakterijas, įskaitant TBC, grybelius ir mieles, virusus (HB, ŽIV, Adeno, Popova, Rota, Vaccinia), "]
["27.1.4.","Malonaus kvapo, pasižymi geromis valymo savybėmis, tinka naudoti operacinių, tvarstomųjų, ir kitų kritinių paviršių valymui ir dezinfekcijai; Darbinio tirpalo ekspozicijos laikas ≤ 15 min. Nesukelia alerginių reakcijų, neutralizuoja, nuriebalina, nuvalius paviršių nelieka dėmių; nereikia perplauti vandeniu. "]
["27.1.5.","Patogus dozavimas gaminant darbinius tirpalus (galimybė naudoti kalibruotas dozavimo pompas)"]
["27.1.6.","Ženklinta CE ženklu (pagal MDD 93/42 EEB)"]
["27.1.7.","Pakuotė: ≤ 6 l"]
["27.1.8.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba; naudojimo instrukciją (lietuvių k.); biocidinio produkto autorizacijos dokumentus; Atitikties Medicinių produktų Direktyvai 93/42 EEB deklaracijas (originalo k. ir vertimą į lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["27.2.","Kalibruotos dozavimo pompos ≤ 6 l koncentrato talpoms",10,"vnt."]
["27.2.1.","Skirta dozuoti dezinfekcinės priemonės koncentratui, gaminant darbinį tirpalą. Užsukama ant priemonės (koncentrato) talpos\nPaprasta ir patogu naudoti (to paties gamintojo kaip ir priemonė)\n"]
["27.3.","Kibirėliai sausų servetėlių impregnavimui ir laikymui",60,"vnt."]
["27.3.1.","Talpinantys servetėles rulonuose (ne mažiau kaip 95-100 vnt). Sandarus dangtelis, kuriame turi būti specialus servetėlių išėmimo įrenginys, užtikrinantis ekonomišką servetėlių ir darbinio tirpalo naudojimą, etiketė-lipdukas dez. priemonės identifikavimui, darbinio tirpalo paruošimo datai pažymėti"]
["27.3.2.","Pakuotė: kibirėlis"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["28.","Baseino/vertikalios vonios vandens paruošimo sistema"]
["28.1.","Baseinų vandens pH vertės reguliatorius ",2000,"kg"]
["28.1.1.","Sieros rūgštis, koncentracija  ≥37 proc., bespalvis tirpalas"]
["28.1.2.","Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose, tarpusavyje derantis su vandens dezinfektantu ir koaguliantu/flokuliantu"]
["28.1.3.","Pakuotė: 30-40 kg (28 poz. priemonių talpos  - skirtingų spalvų)"]
["28.1.4.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.),  saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["28.2.","Baseinų vandens dezinfektantas",3000,"kg"]
["28.2.1.","Veikliosios medžiagos: Natrio hipochloritas ≥ 12 %, aktyvus chloras > 0,2 %, stabilizatorius"]
["28.2.2.","Gelsvai žalias tirpalas, pH reikšmė (20°C) 11,5-12,5, tarpusavyje derantis su vandens pH vertės reguliatoriumi ir koaguliantu/flokuliantu, tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose;"]
["28.2.3.","Biocidas"]
["28.2.4.","Pakuotė: 30-40 kg  (28 poz. priemonių talpos  - skirtingų spalvų)"]
["28.2.5.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), biocidinio produkto autorizacijos dokumentus, saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
["28.3.","Baseinų vandens skystas koaguliantas/flokuliantas",1500,"kg"]
["28.3.1.","Veiklioji medžiaga: aliuminio hidroksichloridas\n\n"]
["28.3.2.","Gelsvos spalvos tirpalas, pH vertė (20°C) 2,0-2,6; tarpusavyje derantis su vandens dezinfektantu ir pH vertės reguliatoriumi, koncentracija ≤ 50%"]
["28.3.3.","Pakuotė: 30-40 kg  (28 poz. priemonių talpos  - skirtingų spalvų)"]
["28.3.4.","Pateikti: produkto/priemonės aprašymą (katalogą) originalo kalba, naudojimo instrukciją (lietuvių k.), saugos duomenų lapus (lietuvių k.)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["29.","Baseino vandens kokybės kontrolės (testavimo) priemonės"]
["29.1.","Testavimo priemonė  laisvajam chlorui nustatyti, baseino vandenyje",1400,"vnt."]
["29.1.1.","Reagentas laisvojo chloro lygio nustatymui baseino vandenyje. Tarpusavyje dera su pH testavimo priemone"]
["29.1.2.","Priemonės forma – gerai tirpstančios vandenyje tabletės arba tirpalas"]
["29.1.3.","Pakuotė - 10 vnt. Naudojamas su testeriu. "]
["29.2.","Testavimo priemonė pH vertei nustatyti baseino vandenyje",1400,"vnt."]
["29.2.1.","Reagentas pH vertės nustatymui baseino vandenyje, tarpusavyje dera su chloro lygio testavimo priemone."]
["29.2.2.","Priemonės forma – gerai tirpstančios vandenyje tabletės arba tirpalas "]
["29.2.3.","Naudojamas su testeriu"]
["29.3.","Testeris",10,"vnt."]
["29.3.1.","To paties gamintojo, kaip testavimo priemonės"]
["29.3.2.","Skirtas įdėti tabletes arba įpilti skystį, nustatant laisvojo chloro ir pH koncentraciją vandenyje. Turi spalvų paletę palyginimui ir parodymų nustatymui"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["30.","Pirštinės darbui su cheminėmis medžiagomis"]
["30.1.","Daugkartinio naudojimo pirštinės",4000,"kompl."]
["30.1.1.","Atsparios cheminių medžiagų poveikiui, stiprios, įv. dydžių (S, M, L) nuo 30 cm ilgio rankogaliais."]
["30.1.2.","Pirštinės pagamintos ir paženklintos pagal ES direktyvos 89/685/EEC reikalavimus"]
["30.1.3.","Pakuotė: pirštinių pora"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["31.","Sausos servėtėlės"]
["31.1.","Sausos servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai",2500,"vnt."]
["31.1.1.","Neaustinės, nepaliekančios pūkelių ant paviršių"]
["31.1.2.","Servetėlės tankis - ne mažiau 60 g/m², dydis - ne mažiau 200 x 350 mm; "]
["31.1.3.","Rulone ne mažiau kaip 90 servetėlių, servėtėlių rulono skersmuo ne daugiau kaip 150 mm, aukštis - ne daugiau kaip 200 mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]
[]
["32.","Aerozolinė priemonė greitai paviršių dezinfekcijai"]
["32.1.","Aerozolinė priemonė greitai paviršių dezinfekcijai",2000,"L"]
["32.1.1.","Veikliosios medžiagos - tik alkoholiai (ne mažiau 70 proc.), be aldehidų, fenolių, triklozano."]
["32.1.2.","vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižymi plačiu veikimo spektru, veikia bakterijas, grybelius, virusus - pateikti veikimą patvirtinančius dokumentus."]
["32.1.3.","Tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų sąlyginai švarių paviršių dezinfekcijai, nepalieka dėmių, greit išdžiūsta. Ekspozicija iki 60 s. "]
["32.1.4.","biocidas. Ženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB). Pateikti tai patvirtinančius dokumentus"]
["32.1.5.","Pakuotė: mažiau nei 1 ltr su purškikliu"]
["32.1.6.","Reikalinga pateikti šios dalies pavyzdį"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM"]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM"]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,0,38,9],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[28,0,28,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[35,0,35,3],[35,4,35,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[20,1,20,6],[20,7,20,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,0,14,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):"]
[]
["Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)",null,"Adresas",null,null,"Trumpas aprašymas",null,null,"Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas:\nMes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys       proc. pasiūlymo kainos be PVM."]
[]
["Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas. "]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","\"Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas\n(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)\"",null,null,null,null,null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė"]
[]
[]
["**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1453-5 2018-12-11 10:18:28"]