## Sanitex
Dezinfekcinių medžiagų, skysto muilo ir priemonių sterilizacijai sąrašas
Tiekėjo pavadinimas (nurodyti) UAB "Sanitex"
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 24 mėn. | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ produkto pavadinimas (katalogo numeris)
1 | 33190000-8 | Aštrių sterilizuojamų instrumentų apsaugos 50mm ±3mm | vnt. | 500
2 | 33631600-8 | Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai ketvirtinių amonio junginių pagrindu | ltr | 4500
3 | 33191000-5 | Indikatoriai biologiniai karšto oro sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei | vnt. | 450
4 | 33191000-5 | Indikatoriai imituojantys blogiausias sterilizavimo sąlygas garo sterilizatoriams | vnt. | 64000
5 | 33198200-6 | Pakavimo medžiaga 5 cm ±5 mm | m | 1400
6 | 33198200-6 | Maišelių juostos 50 ±1 x 150 ±1 x 250 ±1 mm | m | 500
7 | 33198200-6 | Maišelių juostos 75 ± 1 x 150 ± 1 x 250 ±1 mm | m | 500
8 | 33198200-6 | Maišelių juostos 25±1 x 125±1 x 350±1mm | m | 500
9 | 33198200-6 | Maišelis instrumentų sterilizavimui garais 140 ± 10 x280 ± 20 mm | vnt. | 215000
10 | 33198200-6 | Maišelis instrumentų sterilizavimui garais 200 ± 20 x330 mm ± 20 mm | vnt. | 100000
11 | 33198200-6 | Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 75mm±10mm | m | 33000
12 | 33198200-6 | Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 100mm±10mm | m | 41000
13 | 33198200-6 | Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 120mm±5mm | m | 23000
14 | 33198200-6 | Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 150mm±5mm | m | 53000
15 | 33198200-6 | Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 210mm±10mm | m | 32000
16 | 33198200-6 | Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 250mm±10mm | m | 23000
17 | 33198200-6 | Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 300mm±10mm | m | 4200
18 | 33198200-6 | Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 350mm±10mm | m | 4200
19 | 33198200-6 | Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 400mm±10mm | m | 2100
20 | 33198200-6 | Popieriaus - plastiko juosta su kloste 200±5mmx55±5mmx100±0.1m | rulonas | 160
21 | 33198200-6 | Popieriaus - plastiko juosta su kloste 250±5mmx65±5mmx100±0.1m | rulonas | 80
22 | 33741000-6 | Skystas muilas | ltr | 11400 | 0.6 | 21% | 6840 | 8276.4 | Skystas muilas FORTUS, be kvapo, 5 l. AB"Naujoji Ringuva"
23 | 33190000-8 | Specialus popierius sterilizuojamų instrumentų ir krepšelių apsaugai | vnt. | 2600
24 | 24315300-8 | Sterilizuojanti medžiaga H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui | vnt. | 120
25 | 33190000-8 | Dvipusis šepetėlis mažiems, sudėtingos konstrukcijos chirurginiams intrumentams | vnt. | 140
26 | 33190000-8 | Lenktas šepetėlis su tvirtais sintetiniais šereliais, lenktos konstrukcijos chirurginiams intrumentams | vnt. | 50
27 | 33190000-8 | Šepetėlis valyti pridžiūvusiems nešvarumams ant chirurginių instrumentų | vnt. | 100
28 | 33190000-8 | Šepetėlis nelankstiems ertminiams instrumentams valyti | vnt. | 60
29 | 33190000-8 | Šepetėlis lanksčiai ertminei įrangai (endoskopams, bronchoskopams) valyti | vnt. | 50
30 |  | Rotacinis popieriaus-plastiko juostų užlydymo įrenginys ir indikatorius siūlėtuvo kontrolei
30.1 | 33190000-8 | Rotacinis popieriaus-plastiko juostų užlydymo įrenginys | vnt. | 8
30.2 | 33190000-8 | Indikatorius siūlėtuvo kontrolei | vnt. | 800
30-os pirkimo dalies kaina |  |  | vnt. | 808
31 | 33190000-8 | Žymekliai sterilizuojamų pakuočių ženklinimui | vnt. | 1000
32 | 33191000-5 | Rinkinys vienalyčių instrumentų plovimo-dezinfekcijos kokybės nustatymui automatinėse plovimo mašinose | vnt. | 2500