Elektrinė kušetė  PROFI 2 PLUS

Kušetė PROFI 2 Plus naudojama grožio salonuose, masažo ir fizioterapijos biuruose, ligoninėse. Ji pasižymi sustiprinta plieno konstrukcija, padengta milteliniais dažais Galvos dalis bus be išpjovos veidui, o jos pavirimo kampas reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba. "PROFI 2 Plus", dėl savo solidaus dizaino ir sustiprinto rėmo, neabejotinai atitiks kiekvieno fizioterapeuto reikalavimams. Stiprus rėmas ir galingas elektros variklis gali kelti pacientus sveriančius virš 200 kg. "V-line" apdaila su "Easy Clean" sistema ir padidintu atsparumu dilimui yra standartinis "PROFI 2 Plus" išpildymas. Įrengimo aukštis reguliuojamas kojos pedalu arba rankinio pultelio pagalba.

| Techniniai duomenys: |  |
| --- | --- |
| Ilgis: | 200 cm |
| Aukštis | 47-93 cm |
| Plotis: | 80 cm |
| Galvos dalies reguliavimo kampas: | -0° + 75° |
| Gulimos dalies storis | 5 mm |
| Maksimali apkrova: | 150kg |
| Garantija | 24 mėn. |