2019-07-26

DĖL (2019-ESO-622) Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM pirkimo Vilniaus regione (Trakų r. sav., Elektrėnų sav.)

Siunčiame atsakymus į klausimus vykdant (2019-ESO-622) Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM pirkimą Vilniaus regione (Trakų r. sav., Elektrėnų sav.) (toliau – Pirkimas):

**Klausimas:** Kadangi Perkančioji organizacija analogiškuose vykdomuose pirkimuose „(2019-ESO-623) Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM pirkimas Šiaulių reg.(Akmenės r. sav., Mažeikių r. sav.).Ilgalaikė sutartis“ ir „(2019-ESO-629) Elektros tinklo projektavimo, įrengimo, planinių ir avarinių darbų, kurių vertė iki 50.000,00 EUR be PVM pirkimas Klaipėdos regione (Plungės r. sav., Skuodo r. sav.) Ilgalaikė sutartis“ pateikė įkainių 263-293 tikslesnius išaiškinimus, todėl prašome ir šitame pirkime patvirtinti, kad atliekant darbus pagal 263-293 įkainius, darbų įkainyje reikia įsivertinti po vieną modulinių kirtiklių-saugiklių blokų montavimą (kaip ir montuojant standartinius kirtiklių-saugiklių blokus). O papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru darbų lentelės įkainiu Nr. 216. Taip pat Rangovas turi įsivertinti vieno kirtiklių-saugiklių bloko kainą montuojamos KS (KAS) įkainyje. O papildomos medžiagos (papildomi saugiklių-kirtiklių blokai) aktuojami atskirais medžiagų lentelės įkainiais.

**Atsakymas:**  Informuojame, kad pateikiame patikslintus darbų įkainių Nr.: 263-293 išaiškinimus. Atliekant darbus pagal 263-293 įkainius, darbų įkainyje reikia įsivertinti po vieną modulinių kirtiklių-saugiklių blokų montavimą (kaip ir montuojant standartinius kirtiklių-saugiklių blokus). O papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru darbų lentelės įkainiu Nr. 216. Taip pat Rangovas turi įsivertinti vieno kirtiklių-saugiklių bloko kainą montuojamos KS (KAS) įkainyje. Papildomos medžiagos (papildomi saugiklių-kirtiklių blokai) aktuojami atskirais medžiagų lentelės įkainiais.

Atsižvelgiant į tai, kad yra atsakymai į klausimus pateikiami vėliau nei likus 4 dienoms iki Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nukeliamas Galutinių pasiūlymų pateikimo terminas.

Informacija apie patikslintą Galutinių pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis.

Rengė: projektų vadovė Sigita Danienė, tel. Nr. 8 694 40648, el. paštas sigita.daniene@le.lt.

*„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu* [*pasitikejimolinija@le.lt*](mailto:pasitikejimolinija@le.lt)*arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.*